# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

TABELA nr 4. System do dezynfekcji parowej

PRODUCENT:	.......................................................

NAZWA / TYP:	.......................................................

| L.p. | - Parametry techniczne wymagane | - parametry techniczne oferowane – należy podać |
| --- | --- | --- |
|  | System do dezynfekcji parowej przeznaczony do ciągłego użytku komercyjnego |  |
|  | Automatyczny system uzupełniania wody przystosowany do ciągłej pracy – system dwukomorowy |  |
|  | Element grzejny wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Samoodkamiająca się grzałka i pływak |  |
|  | Ciśnienie min. 9 barów |  |
|  | Temperatura wody w zbiorniku min. 175 stopni C |  |
|  | Zabezpieczenie pompy oraz elementu grzejnego przed pracą bez wody |  |
|  | Możliwość użycia dowolnej wody (woda z kranu, woda destylowana, woda z osmozy) |  |
|  | Temperatura oraz wyświetlacz ciśnienia |  |
|  | Tryb oszczędzania energii |  |
|  | Przewód o długości min. 8 m |  |
|  | Metalowe kroćce przyłączeniowe z blokadą oraz wężem parowym o długości min. 5 m |  |
|  | Kocioł wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności min. 1,5 litra |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry |  |
|  | Produkcja pary min. 4kg/h |  |
|  | System mobilny – powinien posiadać koła |  |
|  | Wózek na urządzenia i akcesoria |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

osób/-y uprawnionych/-ej