# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

TABELA nr 5. Wózek metalowy, serwisowy z wyposażeniem

PRODUCENT:	.......................................................

NAZWA / TYP:	.......................................................

| L.p. | - Parametry techniczne wymagane | - parametry techniczne oferowane – należy podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiałów serwisowych – części zamiennych oraz narzędzi |  |
|  | Wózek powinien posiadać wymiary: - szerokość: 650 mm, - głębokość: 600 mm, - wysokość: 970 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery szuflady: - dwie o wysokości min. 130 mm, - dwie o wysokości min. 210 mm |  |
|  | Na bokach min. 6 uniwersalnych pojemników na akcesoria, narzędzia |  |
|  | Zespół jezdny wózka wyposażony w 4 koła skrętne o średnicy min. 125 mm. Koła wykonane z termoplastycznej gumy z podwójnym łożyskiem kulkowym, minimum 2 koła z blokadą |  |
|  | Zamek centralny z kluczykiem |  |
|  | Blat roboczy na wysokości min. 950 mm |  |
|  | Blat roboczy z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, profilowany, 3 krawędzie podniesione, blat jednolity bez łączeń |  |
|  | Podstawa z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, wzmocniona specjalnymi żebrami |  |
|  | Cztery kolumny wózka z wytłaczanego profilu aluminiowego, z powierzchowną oksydacją srebra |  |
|  | Panele boczne wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo farbą epoksydową, przystosowane do montażu opcjonalnych akcesoriów |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej, wbudowane w blat roboczy po obu stronach, aby umożliwić maksymalną manewrowość |  |
|  | Szuflady z blachy stalowej malowanej proszkowo epoksydowo, wyposażone w samoblokujące aluminiowe uchwyty górne, do otwierania i zamykania, z systemem zamykania blokowego |  |
|  | System zamykania zapobiegający przypadkowemu otwarciu szuflad nawet w przypadku zderzenia, gwałtownego ruchu lub jazdy na mocno nachylonej płaszczyźnie, co umożliwia jej otwarcie tylko przez świadome działanie operatora. System działający nawet w przypadku otwartego zamka centralnego. Uchwyt szuflady podnoszony przez operatora zwalnia haki mocujące całą szufladę |  |
|  | Szuflady otwierane całkowicie, osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych |  |
|  | Całkowite obciążenie statyczne wózka min. 150kg |  |
|  | Wózek w kolorze RAL5012 |  |
|  | Całkowite obciążenie statyczne wózka min. 150kg |  |
|  | Wyposażenie serwisowe powinno obejmować: - min. 10 zamków, - min. 100 łączników umożliwiających łączenie szafek ze sobą, - min. 50 stopek regulacyjnych do ławek, - komplet numerów do szafek |  |
|  | Wózek produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001 potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

osób/-y uprawnionych/-ej