PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY                          - załącznik nr 1 do SIWZ

GRUPA 1. DRUTY KIRSCHNERA STANDARDOWE I GWINTOWANE

| Lp | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Druty Kirschnera | Drut Kirschnera stalowe, długość 310 mm, średnice: od 1,0mm do 3,0 mm. Skok max. co 0,2 mm (do zamówienia w zależności od aktualnego zapotrzebowania zamawiającego) | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Druty Kirschnera gwintowane | Druty Kirschnera gwintowane długość 310mm, średnica 2,0mm; Gwint na długości nie mniej niż 15mm od strony zaostrzonego końca drutu. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |

GRUPA 2.  IMPLANTY DO SZYCIA ŁĄKOTKI

| Lp | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- zestawów | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Zestaw do szycia łąkotki typu all- inside zawierający dwa implanty z materiału niewchłanianego PEEK połączone polietylenowym, niewchłanianym szwem grubości 2-0. Szew z samozaciskowym węzłem umożliwiającym zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | Kąt zagięcia igły: 0, 12 i 27 stopni. proste, zakrzywione i wstecznie zakrzywione do wyboru przez zamawiającego. | 100 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości min. 6szt. Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do jest oddania do używania niezbędnego instrumentarium do zakładania w/w implantów i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów . | Potwierdzenie Wymogów Zamawiającego - TAK |
| --- | --- |

GRUPA 3.  GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany udowy uniwersalny (do zastosowania metodą antegrade, retrograde lub jako gwóźdź rekonstrukcyjny); w wersji do kończyny dolnej prawej i lewej. | Komplet zawiera: - gwóźdź śródszpikowy blokowany udowy uniwersalny; dostępne średnice: 9mm, 10mm, 11mm,12mm; długość od 200mm do 500mm, -śruba zaślepiająca, - wkręty blokujące samogwintujące trzonowe o średnicy 6,5 mm, długości 40-140mm - 2 sztuki. - wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 4,5 mm, długości 26-120mm - 2 sztuki. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej | Komplet zawiera: -gwóźdź śródszpikowy podudziowy blokowany; dostępne średnice 9mm, 10mm, 11mm; długość od 220mm do 400mm, -śruba kompresująca, -śruba zaślepiająca, -wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 4,5 mm, długości 26-50mm - 4 sztuki. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika | Komplet zawiera: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny; dostępne średnice 9mm, 10mm, 11mm; długość od 220mm do 400mm, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna -wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 4,5 mm, długości 26-50mm - 2 sztuki. -wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 5,0 mm, długości 26-50mm - 2 sztuki | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany podudziowy odpiętowy | Komplet zawiera: -gwóźdź śródszpikowy odpiętowy blokowany; dostępne średnice 9mm, 10mm, 11mm; długość od 150mm do 320mm, -śruba zaślepiająca, -wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 4,5 mm, długości 26-50mm - 4 sztuki. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej 4,5 mm, długości 26-50mm - 4 sztuki. | Komplet zawiera: -gwóźdź śródszpikowy ramienny blokowany; dostępne średnice 8mm, 9mm, 10mm; długość od 200mm do 380mm, -śruba zaślepiająca, -wkręty blokujące samogwintujące o średnicy | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do5) -- |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu dla każdego z oferowanych implantów, we wszystkich oferowanych rozmiarach w ilości min. 2 szt. –dot. gwoździ i min. 4 sz t. – dot. wkrętów. W miarę potrzeb Zamawiającego Wykonawca zapewni w tej samej cenie – wszystkie rodzaje implantów występujących w Grupie – w wersji stalowej pokrytej antyalergiczną warstwą ochronną Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium do zakładania w/w implantów i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów . | Potwierdzenie Wymogów Zamawiającego - TAK |
| --- | --- |

GRUPA  4.  TROKAR OPTYCZNY

| Lp | Nazwa asortymentu/opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Trokar optyczny, bezostrzowy, z przezroczystą kaniulą,karbowanej, z kranikiem do insyflacji oraz obturatora z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą lub z balonem i dyskiem mocującym (do wyboru przez zamawiającego) | Rozmiar 11 mm, długość 100 i 150mm | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar optyczny, bezostrzowy, z przezroczystą kaniulą,karbowanej, z kranikiem do insyflacji oraz obturatora z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą lub z balonem i dyskiem mocującym (do wyboru przez zamawiającego) | Rozmiar 12 mm, długość 100 i 150mm | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar optyczny, bezostrzowy, z przezroczystą kaniulą,karbowanej, z kranikiem do insyflacji oraz obturatora z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą lub z balonem i dyskiem mocującym (do wyboru przez zamawiającego) | Rozmiar 5 mm, długość 100 i 150mm | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |

GRUPA 5.  IMPLANTY DO STABILIZACJI WIĘZOZROSTU

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Zestaw do stabilizacji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego | Zestaw jednorazowy do stabilizacji więzozrostu stawu strzałkowo-piszczelowego składający się z guzika tytanowego w kształcie wąskiego prostokąta o zaokrąglonych rogach o długości min 12 mm i drugiego okrągłego guzika z czterema otworami fi 6,3mm. Guziki połączone w poczwórnym przeplocie specjalistyczną nicią o grubości min. 5, w sposób pozwalający na płynne dociągnie lub oddalanie guzików od siebie. Dodatkowa nić prowadząca z jednej strony zakończona igłą długości min. 10cm z drugiej dołączona do prostokątnego guzika. W zestawie z implantem prowadnica do wiertła oraz wiertło kaniulowane, zestaw sterylny. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do stabilizacji barkowo-obojczykowej | Zestaw jednorazowy do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu barkowo-obojczykowego składający się z guzików jednego tytanowego w kształcie wydłużonej elipsy o długości min. 12 mm i drugiego okrągłego guzika wygiętego w kształt dostosowany do krzywizny obojczyka, z czterema otworami o średnicy min 12mm. Guziki połączone w poczwórnym przeplocie specjalistyczną nicią w sposób pozwalający na płynne dociągnie lub oddalanie guzików od siebie. Dodatkowa nić prowadząca dołączona do prostokątnego guzika. Implant sterylny. Zestaw sterylny zawiera implant do stabilizacji gotowy do użycia oraz nić nitinolową z uchem o długości min 35cm. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości min. 3 sztuk z danego asortymentu dla każdej z pozycji. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium do zakładania w/w implantów zawierającego min. : prowadnice, wiertła kaniulowane oraz celownik dedykowany do artroskopowej stabilizacji kruczo-obojczykowej. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie poprawnego zakładania implantów. | Potwierdzenie Wymogów Zamawiającego - TAK |
| --- | --- |

GRUPA 6. SZCZOTKI STERYLNE

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rak, pakowane pojedynczo, bez środka dezynfekcyjnego |  | 50 000 |  |  |  |  |  |

GRUPA 7. OSŁONY NA PRZEWODY I APARATURĘ

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Osłona na aparaturę, jednorazowa, sterylna, wykonana z mocnej przejrzystej folii, wykończona gumką | Wymiar po rozłożeniu 130-140cm | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na przewody, sterylna, jednorazowa, wykonana z mocnej przejrzystej folii, składana teleskopowo, zaopatrzona na jednym końcu w tekturę ułatwiająca zakładanie, druga końcówka perforowana, zaopatrzona w nierozmakającą taśmę lepną | Wymiary: szer. 13cm-15 cm, dł. 230cm-240cm | 6 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |

GRUPA 8. OSŁONA NA UCHWYT OD LAMPY

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt lampy operacyjnej | Osłona na uchwyt lampy operacyjnej, z kołnierzem o średnicy 12 cm, wym. 14cm x 9,5 cm, otwór o średnicy 15 mm z koncentrycznie ustawionymi ząbkami zapobiegającymi spadaniu i pozwalającymi na zastosowanie osłony do uchwytów o różnej średnicy. | 8 000 |  |  |  |  |  |

GRUPA 9. FOLIA KAUCZUKOWA STERYLNA

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Folia z kauczuku silikonowego przeznaczona dla zabiegów z zakresu otolaryngologii. Materiał elastyczny, nietoksyczny, nie powoduje odczynów alergicznych. Nie powoduje wzrostu filmu bakteryjnego. Pakowane pojedynczo, sterylne. | Wymiary: 40x40x0,1 mm; 40x40x0,3mm; 40x40x1,0mm; 40x80x1,0mm Do wyboru przez zamawiającego | 800 |  |  |  |  |  |

Grupa 10.  SYSTEM BEZDOTYKOWEGO POBIERANIA REKAWIC WRAZ Z RĘKAWICAMI

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | System bezdotykowego pobierania rękawic diagnostycznych umożliwiający wyjmowanie rękawic pojedynczo bez dotykania opakowania - pobór od spodu pojedynczej rękawicy za mankiet . Rękawice ułożone w pudełku w taki sposób, aby pobranie jednej rękawicy powodowało wysuniecie się na zewnątrz mankietu następnej umożliwiając jej bezdotykowy pobór. Opakowania rękawic w umieszczone w specjalnym podajniku do rękawic w formie naściennego uchwytu potrójnego lub pojedynczego. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, AQL maksimum 1,5 Rolowany mankiet, gładkie, teksturowane tylko na palcach. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej. Zgodność z normą EN 455: 1-2-3 Opakowanie nie mniej niż 200 sztuk Rozmiary od S do XL z kolorystycznym oznakowaniem na opakowaniu poszczególnych rozmiarów. | 600 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do mocowania pudełek z rękawicami na ścianie potrójny (umieszczenie 3 opakowań rękawic) | Wykonany z mocnego tworzywa, powierzchnia uchwytu zmywalna | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |

GRUPA 11.  MASKI CHIRURGICZNE

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa, mocowanie na gumki, z usztywnieniem na nos, wykonana z wysokiej jakości włókniny niepowodującej podrażnień skóry, | Włóknina min. trójwarstwowa, warstwa wewnętrzna wygładzana bez mikrowłosków, niepowodująca uczuleń, odporna na przesiąkanie, spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie II, pakowane w kartoniki z podajnikiem po max. 100sztuk, | 150 000 |  |  |  |  |  |

GRUPA 12. STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1 | Belki z włókna szklanego proste, średnica 11mm, długości od 100 do 600mm | 8 | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Belki z włókna szklanego o średnicy 11mm wygięte, półokrągłe, długość od 175 do 500mm | 2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Klamry belka/belka , belka/pin 2D i 3D | 10 | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pin stalowy o średnicy 5mm i 6mm długości od 165 do 275mm, gwint 55mm, | 10 | 120 |  |  |  |  |  |
| 5 | Klamry wielorzędowe, do dwóch belek, odległość między belkami 45/75mm, możliwość równoległego ułożenia belek bądź rozbieżnie dystalnie | 5 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 5) -- |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości min. sztuk z danego asortymentu dla każdej z pozycji (ilośći wyszczególniono w tabeli powyżej) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium do zakładania w/w stabilizatorów i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie poprawnego zakładania implantów. | Potwierdzenie Wymogów Zamawiającego - TAK |
| --- | --- |

GRUPA 13. M ARKER CHIRURGICZNY STERYLNY

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Sterylny marker chirurgiczny z podziałką co 0,1cm (od 0 do 5cm) oraz dodatkowa miarka tekturowa z podziałką co 0,1cm (od 0 do 15,3cm). " | Opakowanie papier/folia, pakowane pojedynczo | 1000 |  |  |  |  |  |

GRUPA 14. UBRANIA CHIRURGICZNE

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Ubranie operacyjne bawełnopodobne, wykonane z włókniny typu SMMMS, wyjątkowo miękkiej, oddychającej, zapewniającej komfort cieplny nawet w warunkach wyższej aktywności. antystatyczne. Bluza - dekolt V, 3 kieszenie (1 mała + 2 duże). Spodnie z paskiem, proste, bez ściągaczy. Dostępne w dwóch kolorach, w rozmiarach S – XXXL. | Gramatura włókniny – min. 40 g/m2, Ubranie spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych oraz wymogi normy EN 13795-1:2011 + A1:2013. | 25 000 |  |  |  |  |  |

GRUPA 15.  SHUNT SZYJNY

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Shunt szyjny wykonany z elastycznego poliuretanu, który jest odporny na załamywanie. Posiada T-port infuzyjny oraz oznaczenie głębokości. | Średnice:5, 6,7,8 F, długość 30-32 cm | 50 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości min.6 sztuk | Potwierdzenie Wymogów Zamawiającego - TAK |
| --- | --- |

GRUPA 16.  ASORTYMENT DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWY

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Końcówki do shavera kompatybilne z posiadanym napędem do shvera firmy Arthrex | Jednorazowe ostrza do shavera. Możliwość wyboru końcówek: ostrzy i frezów w zakresie od 2,0 mm – 5,85 mm w tym końcówki zaokrąglone, obwodowe, łąkotkowe o średnicy 4 i 5 mm i długości 13 cm (rodzaje i ilości zamawiane w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego) Dodatkowo możliwość zastosowania ostrza wiercącego o śr. 1,5 mm do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą mikrozłamań. Ostrza kompatybilne z posiadanym generatorem i rękojeścią. | 1200szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do pompy kompatybilne z posiadaną pompą arthroskopową firmy Arthrex | Dren jednoczęściowy główny do pompy i pacjenta | 1200szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |

GRUPA 17.  PAPIER DO DRUKARKI ARTROSKOPOWEJ ARTHREX

| Lp | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Papier do drukarki termo sublimacyjnej Sony posiadanej przez zamawiającego | Papier kolorowy w formacie A4 na rolce | 30szt |  |  |  |  |  |

GRUPA 18.  ŚRUBY KANIULOWANE TYPU HERBERTA

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Śruba kaniulowana typu Herberta | Śruba kompresyjna, tytanowa kaniulowana z gwintowaną główką, samotnąca, samogwintująca - średnica gwintu na końcu śruby 3,0mm - średnica gwintu na głowie 3,8 mm - konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej - dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm - gniazdo śruby gwiazdkowe | 250 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości min. 2 sztuk z każdego rozmiaru Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium do zakładania śrub i do jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie poprawnego zakładania implantów. postępowania z implantami i narzędziami, techniki operacyjnej. | Potwierdzenie Wymogów Zamawiającego - TAK |
| --- | --- |

GRUPA 19.  ASORTYMENT DO NAWIGACJI STRYKER

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Jednorazowy sterylny traker nawigacyjny w postaci maski do twarzy do rejestracji i śledzenia pacjenta | Do posiadanego przez zamawiającego systemu nawigacji Stryker Cart II | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa sterylna bateria 3V do narzędzi nawigowanych |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wskaźnik aktywny do zatoki nosowej |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |

GRUPA 20.  ASORTYMENT DO WIERTARKI MPOWER 2 FIRMY CONMED LINVATEC POSIADANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1 | Głowica typu Jacobs | Głowica do wierteł bezkluczykowa , kompatybilne z napedem MPower 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowica do piły oscylacyjnej | Głowica do małych ostrzy o szerokości max. 10mm , kompatybilne z napędem MPower 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowica do Kirchnerów | Podajnik do drutów Kirchnera mały, do drutów o średnicy 0,7mm-1,6mm, kompatybilne z napędem MPower 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowica do Kirchnerów | Podajnik do drutów Kirchnera duży, do drutów o średnicy 1,8mm-4,0mm, kompatybilne z napędem MPower 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bateria | Baterie do napędu ortopedycznego MPower 2, akumulator NiMH o napięciu 12 Volt i 0,5 Ah. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 5) -- |  |  |  |  |

GRUPA 21.  KANIULE ARTROSKOPOWA

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Elastyczna kaniula artroskopowa, wykonana z silikonu, o długości 4 cm i średnicy 10mm; |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przeźroczysta, sterylna, jednorazowa kaniula typu "twist - in" o średnicy mieszczącej się w zakresie od 7,0 do 8,5mm i długości mieszczącej się w zakresie od 70 do 85 mm, z prostym zakończeniem dostawowym, z rozciągalną membraną gwarantującą szczelne utrzymanie instrumentów w kaniuli. Kaniula o zewnętrznym szerokim gwincie. Kaniula wyposażona w wycięcie na kołnierzu trokara gwarantujące pewne utrzymanie troakaru w kaniuli podczas penetracji. Troakar plastikowy z blokerami dopasowanym do umocowania w kaniuli. |  | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |

GRUPA 22.  PROTEZKA USZNA STRZEMIĄCZKA

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Protezka uszna strzemiączka | Rozmiary 4,5mm; 4,75mm, 5,0mm do wyboru przez zamawiającego | 50 |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości min. 2 sztuk z każdego rozmiaru

GRUPA 23. ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Trzpień rewizyjny | 1.Trzpień bezcementowy rewizyjny modularny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Trzpień endoprotezy tytanowy, złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpień z możliwością ryglowania dystalnego. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Trzpień bezcementowy rewizyjny monoblok przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o przekroju okrągłym, zwężający się dystalnie, matowiony na całej długości i ożebrowany wzdłuż w celu uzyskania stabilizacji rotacyjnej oraz osteointegracji, o długości od 190 do 305mm w minimum 12 średnicach od 14 do 25mm (co 1 mm), kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni. Stożek głowy 12/14. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka rewizyjna | 1. Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego, wykonana z tantalu lub tytanu, o porowatej strukturze zbliżonej do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprockiego | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Insert z polietylenu, neutralny lub z nachyleniem 10 stopni, dla głów 28, 32 i 36mm. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Dodatkowe elementy rewizyjne: A.elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości z tantalu lub tytanu, w 6 średnicach i 4 wysokościach, | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | B.elementy rekonstrukcyjne tantalowe lub tytanowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | C. klinowate tantalowe lub tytanowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | D. elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu lub tytanu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | E. koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe, dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem w 10 rozmiarach każdy, w zakresie 48-68mm. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | F. Wkręty do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach od 15 do 60mm. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Zamiennie możliwość zaoferowania osobnej panewki będącej połączeniem poz.1 i 3, której wycena ma będzie sumą tych dwóch elementów, jednocześnie należy zmniejszyć ilość w pozycji 1 do 16 sztuk. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | głowa | 1. Głowa metalowa 28mm, 32mm, 36mm do zaoferowanej protezy rewizyjnej | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Głowa Biolox Delta 28mm, 32mm, 36mm do zaoferowanej protezy rewizyjnej | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |

| Wykonawca na wezwanie Zamawiającego j jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium wraz z kompletem w/w implantów na czas zabiegu w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Dostarczenie kpl zestawów implantów wraz ze sprzętem do używania do 3 dni roboczych.. | Potwierdzenie Wymogów Zamawiającego - TAK |
| --- | --- |

GRUPA 24.PIERŚCIENIE DO MIKROZESPOLEŃ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

| Lp | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. / zestaw | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Jednorazowe, sterylne, pakowano pojedynczo pierścienie do mikrozespoleń naczyń krwionośnych | Wykonane z wysokozagęszczonego polietylenu, wyposażone w szpilki z wysokojakościowej stali chirurgicznej do nanizania ścian naczyń krwionośnych. Dostępne średnice: 2,0mm 2,5mm 3,0mm 3,5mm 4,0mm | 30 (rozmiary do wyboru przez zamawiajaceg) |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do wykonywania mikrozespoleń | Skład zestawu: 1x Narzędzie do wykonywania mikrozespoleń 1x Narzędzie do pomiaru średnicy naczyń 2x pęsety 18cm 1x Pojemnik do sterylizacji | 1s |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) - |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości min. 2 sztuk z każdego rozmiaru Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium do zakładania pierścieni i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. | Potwierdzenie Wymogów Zamawiającego - TAK |
| --- | --- |

GRUPA 25.  MASKA OCHRONNA

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1 | Maska filtrująca | spełniająca wymagania normy EN 149:2001 FFP3 | 10 000 |  |  |  |  |  |

GRUPA 26. CZEPKI

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski, o kroju furażerki, wiązany z tyłu, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, | Wykonany z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej, gramatura min 20 gr/m 2 pakowany w kartoniki max.100sztuk | 36 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny, z wstawką chłonącą pot umieszczoną wokół głowy, ściągany z tyłu gumką, | Wykonany z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej , gramatura min 20 gr/m 2 pakowane w kartonik max. 100szt | 17 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek męski chirurgiczny typu furażerka, wiązany | Wykonany z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej gramatura min 20 gr/m 2, pakowane w kartonik max. 100szt | 17 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Czepek męski chirurgiczny typu furażerka, ściągany z tyłu gumką | Wykonany z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej, gramatura min 20 gr/m 2 pakowane w kartonik max. 100szt | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty lekką nieuciskającą gumką | Wykonany z lekkiej przewiewnej włókniny, gramatura min 15 gr/m 2 pakowane w kartonik max. 100szt | 51 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 5) -- |  |  |  |  |

GRUPA 27.  MASKI CHIRURGICZNE WYSOKOBARIEROWE

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wysokobarierowa, wiązana na troki, z antyodblaskową nierosiejącą osłoną na oczy, wykonana z wysokiej jakości włókniny niepowodującej podrażnień skóry, pakowane w kartoniki po 50sztuk, | Włóknina min. trójwarstwowa, warstwa wewnętrzna wygładzana bez mikrowłosków, niepowodująca uczuleń, odporna na przesiąkanie, spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie IIR, pakowane w kartoniki z podajnikiem po max. 100sztuk | 500 |  |  |  |  |  |

Uwaga

| Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 według powyższego wzoru na każdą grupę na którą składa ofertę - należy wypełnić wszystkie kolumny. Załącznik nr 1 wypełniony i podpisany Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą. Ewentualne koszty związane z przekazaniem do używania przedmiotu będącego przedmiotem użytkowania czy wymaganego szkolenia w grupach gdzie jest ono wymagane należy wliczyć w wartość dostawy. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis Wykonawcy |