Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 30.03.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIENIA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na Dostawę nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych przez okres 12 miesięcy; nr sprawy: ZP/TP/05/22.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 25-28.03.2022 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr.4 poz. 1-3 oksydowanej regenerowanej celulozy o czasie wchłaniania od 7 do 14 dni? Reszta parametrów (pH i hemostaza) zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 4, poz. 1-3 dopuszcza możliwość zaoferowania oksydowanej regenerowanej celulozy o czasie wchłaniania od 7 do 14 dni,  przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania celulozy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 2

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr. 4 w poz. 1 gazę o wymiarach : -   5cm x7,5cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 4, poz. 1, dopuszcza możliwość zaoferowania gazy o wymiarach: 5cm x7,5cm,  przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania gazy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 3

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr. 4 w poz. 3 gazę o wymiarach:-  5,1cmx 10,2cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 4, poz. 3, dopuszcza możliwość zaoferowania gazy o wymiarach: 5,1cmx 10,2cm,  przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania gazy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 9:

Siatkę kompozytową wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową i klasyczną. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,62 mm, gramatura średnia 108 g/m2, porowatość 85%, z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarze:

Poz. 1 – 20x25 cm,

Poz. 2 – 25x35 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 14, poz. 1:

Siatkę stosowaną do przepuklin brzusznych i pachwinowych, ukształtowaną anatomicznie z otworem na powrózek, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 88 g/m², wielkość porów średnia 0,95 mm, w rozmiarze 5 x 11 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 14, poz. 2, 3:

Siatkę stosowaną do przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m², wielkość porów średnia 1,51 mm, w rozmiarze:

Poz. 2 – 30x30 cm,

Poz. 3 – 10x15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 14, poz. 2, 3, dopuszcza możliwość zaoferowania siatki stosowanej do przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m², wielkość porów średnia 1,51 mm, w rozmiarze: poz. 2 – 30x30 cm, poz. 3 – 10x15 cm,  przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania siatki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 7

Dotyczy Części nr 1, Pozycja nr 1 - 3

Czy Zamawiający w Części nr 1, Pozycjach nr 1 - 3 dopuści nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1, poz. 1-3, dopuszcza możliwość zaoferowania nici o długości 90 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 8

Dotyczy Części nr 1, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający w Części nr 1, Pozycji nr 1 dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 18 mm lub 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1, poz. 1, dopuszcza możliwość zaoferowania igły odwrotnie tnącej o długości 20 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 9

Dotyczy Części nr 1, Pozycja nr 2

Czy Zamawiający w Części nr 1, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 18 mm lub 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1, poz. 2, dopuszcza możliwość zaoferowania igły o długości 20 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 10

Dotyczy Części nr 1, Pozycja nr 4

Czy Zamawiający w Części nr 1, Pozycji nr 4 dopuści igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1, poz. 4, dopuszcza możliwość zaoferowania igły o długości 20 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 11

Dotyczy Części nr 1, Pozycja nr 6

Czy Zamawiający w Części nr 1, Pozycji nr 6 dopuści igłę o długości 35 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 12

Dotyczy Części nr 1, Pozycja nr 7

Czy Zamawiający wyłączy z Części nr 1 Pozycję nr 7 do osobnej części ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 13

Dotyczy Części nr 1, Pozycja nr 8

Czy Zamawiający w Części nr 1, Pozycji nr 8 dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1, poz. 8, dopuszcza możliwość zaoferowania igły o długości 40 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 14

Dotyczy Części nr 5

Czy Zamawiający w Części nr 5 dopuści szwy chirurgiczne o czasie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach i 40% po 21 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 5, dopuszcza możliwość zaoferowania szwów chirurgicznych o czasie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach i 40% po 21 dniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szwów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 15

Dotyczy Części nr 5, Pozycja nr 5

Czy Zamawiający w Części nr 5, Pozycji nr 5 dopuści igłę o długości 36 mm i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 5, poz. 5, dopuszcza możliwość zaoferowania igły o długości 36 mm i długości nici 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 16

1Dotyczy Części nr 5, Pozycja nr 11

Czy Zamawiający wyłączy z Części nr 5 Pozycję nr 11 do osobnej części ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 17

Dotyczy Części nr 5, Pozycja nr 13

Czy Zamawiający w Części nr 5, Pozycji nr 13 dopuści igłę okrągłą nie pogrubioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 18

Dotyczy Części nr 5, Pozycja nr 18

Czy Zamawiający w Części nr 5, Pozycji nr 18 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną o długości 26 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 19

Dotyczy Części nr 9, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający w Części nr 9, Pozycji nr 1 dopuści niewchłanialną, siatkę wewnątrzotrzewnowa do położenia bezpośrednio na jelita, wykonaną w 83% z monofilamentowego włókna polipropylenowego oraz w 17% z antyadhezyjnej powłoki ePTFE (ekspandowany Politetrafluoroetylen); gramatura siatki 120 g/m2,  średnica włókna 0,18 mm, rozmiar porów (polipropylen): 0,8 x 1,1 mm, mikro-perforacja (ePTFE): 0,8 mm, grubość całkowita siatki 0,50 mm; wymiary 20cm x 25cm z zaokrąglonymi brzegami, sterylna, jednorazowego użytku ?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 9, poz. 1, dopuszcza możliwość zaoferowania niewchłanialnej, siatki wewnątrzotrzewnowej do położenia bezpośrednio na jelita, wykonanej w 83% z monofilamentowego włókna polipropylenowego oraz w 17% z antyadhezyjnej powłoki ePTFE (ekspandowany Politetrafluoroetylen); gramatura siatki 120 g/m2,  średnica włókna 0,18 mm, rozmiar porów (polipropylen): 0,8 x 1,1 mm, mikro-perforacja (ePTFE): 0,8 mm, grubość całkowita siatki 0,50 mm; wymiary 20cm x 25cm z zaokrąglonymi brzegami, sterylnej, jednorazowego użytku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 20

Dotyczy Części nr 9, Pozycja nr 2

Czy Zamawiający w Części nr 9, Pozycji nr 2 dopuści niewchłanialną, siatkę wewnątrzotrzewnowa do położenia bezpośrednio na jelita, wykonaną w 83% z monofilamentowego włókna polipropylenowego oraz w 17% z antyadhezyjnej powłoki ePTFE (ekspandowany Politetrafluoroetylen); gramatura siatki 120 g/m2,  średnica włókna 0,18 mm, rozmiar porów (polipropylen): 0,8 x 1,1 mm, mikro-perforacja (ePTFE): 0,8 mm, grubość całkowita siatki 0,50 mm; wymiary 30cm x 30cm, sterylna, jednorazowego użytku ?

Ekspandowany Politetrafluoroetylen (ePTFE) różni się Politetrafluoroetylenu (PTFE) tym, że substancja wyjściowa przechodzi przez dodatkowy proces ekspandowania, czyli powiększania objętości. Ekspandowane PTFE posiada formę mikroporowatych włókien, które są lekkie, odporne na ściskanie, a przy tym bardzo trwałe oraz wytrzymałe.

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 9, poz. 2, dopuszcza możliwość zaoferowania niewchłanialnej, siatki wewnątrzotrzewnowej do położenia bezpośrednio na jelita, wykonanej w 83% z monofilamentowego włókna polipropylenowego oraz w 17% z antyadhezyjnej powłoki ePTFE (ekspandowany Politetrafluoroetylen); gramatura siatki 120 g/m2,  średnica włókna 0,18 mm, rozmiar porów (polipropylen): 0,8 x 1,1 mm, mikro-perforacja (ePTFE): 0,8 mm, grubość całkowita siatki 0,50 mm; wymiary 30cm x 30cm, sterylnej, jednorazowego użytku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 21

Dotyczy Części nr 11, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający w Części nr 11, Pozycji nr 1 dopuści igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 11, poz.1, dopuszcza możliwość zaoferowania igły o długości 25 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 22

Dotyczy Części nr 11, Pozycja nr 2

Czy Zamawiający w Części nr 11, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 23

Dotyczy Części nr 11, Pozycja nr 3

Czy Zamawiający w Części nr 11, Pozycji nr 3 dopuści igłę o długości 2*18 mm i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 11, poz.3, dopuszcza możliwość zaoferowania igły o długości 2*18 mm i długości nici 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 24

Dotyczy Części nr 11, Pozycja nr 5

Czy Zamawiający w Części nr 11, Pozycji nr 5 dopuści igłę o długości 2*25 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 25

Dotyczy Części nr 11, Pozycja nr 6

Czy Zamawiający w Części nr 11, Pozycji nr 6 dopuści igłę o długości 2*10 mm lub 2* 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 26

Dotyczy Części nr 14, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający w Części nr 14, Pozycji nr 1 dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonaną ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m2, wymiar siatki – 6 x 13 cm; siatka ukształtowana, z otworem na powrózek nasienny, rozcięcie  do otworu z końca siatki ?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 14, poz.1, dopuszcza możliwość zaoferowania siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonanej ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m2, wymiar siatki – 6 x 13 cm; siatka ukształtowana, z otworem na powrózek nasienny, rozcięcie  do otworu z końca siatki.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 27

Dotyczy Części nr 14, Pozycja nr 2

Czy Zamawiający w Części nr 14, Pozycji nr 2 dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonaną ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m2, wymiar siatki – 15 x 30 cm lub 30 x 30 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 14, poz.2, dopuszcza możliwość zaoferowania siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonanej ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m2, wymiar siatki – 30 x 30 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 28

Dotyczy Części nr 14, Pozycja nr 3

Czy Zamawiający w Części nr 14, Pozycji nr 3 dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonaną ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m2, wymiar siatki – 12 x 15 cm z zaokrąglonymi brzegami ?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 14, poz.3, dopuszcza możliwość zaoferowania siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonanej  ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami o wielkości oczek 1,8 x 1,8 mm, grubość siatki 0,38 mm, gramatura 37,8 g/m2, wymiar siatki – 12 x 15 cm z zaokrąglonymi brzegami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 29

Dot. Część nr 4, poz.1:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w tej pozycji możliwości złożenia oferty na hemostatyk o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych od opisanych w treści „Opisu przedmiotu zamówienia” dla poz. nr 1 Części nr 4, tj.: jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy o pH 2,2 - 4,5, stanowiący luźno tkaną dzianinę z naturalnej bawełny (format podstawowy, siatka hemostatyczna do łagodnych krwawień), posiadający właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze uniemożliwiające wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych, działanie bakteriobójcze na MRSA, MRSE, VRE, PRSP, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, o czasie wchłaniania 7-14 dni i czasie umożliwiającym hemostazę: 4-3 minuty, rozmiar 5cm x 7cm.

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 4, poz.1, dopuszcza możliwość zaoferowania hemostatyku o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych od opisanych w treści „Opisu przedmiotu zamówienia” dla poz. nr 1 Części nr 4, tj.: jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy o pH 2,2 - 4,5, stanowiący luźno tkaną dzianinę z naturalnej bawełny (format podstawowy, siatka hemostatyczna do łagodnych krwawień), posiadający właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze uniemożliwiające wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych, działanie bakteriobójcze na MRSA, MRSE, VRE, PRSP, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, o czasie wchłaniania 7-14 dni i czasie umożliwiającym hemostazę: 4-3 minuty, rozmiar 5cm x 7cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 30

Dot. Część nr 4, poz.2:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w tej pozycji możliwości złożenia oferty na hemostatyk o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych od opisanych w treści „Opisu przedmiotu zamówienia” dla poz. nr 2 Części nr 4, tj.: jałowy hemostatyk powierzchniowy

wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy o pH 2,2 - 4,5, stanowiący luźno tkaną dzianinę z naturalnej bawełny (format podstawowy, siatka hemostatyczna do łagodnych krwawień), posiadający właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze uniemożliwiające wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych, działanie bakteriobójcze na MRSA, MRSE, VRE, PRSP, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, o czasie wchłaniania 7-14 dni i czasie umożliwiającym hemostazę: 4-3 minuty, rozmiar 1,25cm x 5cm.

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 4, poz.2, dopuszcza możliwość zaoferowania hemostatyku o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych od opisanych w treści „Opisu przedmiotu zamówienia” dla poz. nr 2 Części nr 4, tj.: jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy o pH 2,2 - 4,5, stanowiący luźno tkaną dzianinę z naturalnej bawełny (format podstawowy, siatka hemostatyczna do łagodnych krwawień), posiadający właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze uniemożliwiające wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych, działanie bakteriobójcze na MRSA, MRSE, VRE, PRSP, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, o czasie wchłaniania 7-14 dni i czasie umożliwiającym hemostazę: 4-3 minuty, rozmiar 1,25cm x 5cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 31

Dot. Część nr 4, poz.3:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w tej pozycji możliwości złożenia oferty na hemostatyk o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych od opisanych w treści „Opisu przedmiotu zamówienia” dla poz. nr 3 Części nr 4, tj.: jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy o pH 2,2 - 4,5, stanowiący gęsto tkaną dzianinę z naturalnej bawełny (format gęstej dzianiny, o doskonałej wytrzymałości, odpowiedni do owijania narządów), posiadający właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze uniemożliwiające wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych, działanie bakteriobójcze na MRSA, MRSE, VRE, PRSP, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, o czasie wchłaniania 7-14 dni i czasie umożliwiającym hemostazę: 4-3 minuty, rozmiar 5cm x 7,5cm.

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 4, poz.3, dopuszcza możliwość zaoferowania hemostatyku o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych od opisanych w treści „Opisu przedmiotu zamówienia” dla poz. nr 3 Części nr 4, tj.: jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy o pH 2,2 - 4,5, stanowiący gęsto tkaną dzianinę z naturalnej bawełny (format gęstej dzianiny, o doskonałej wytrzymałości, odpowiedni do owijania narządów), posiadający właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze uniemożliwiające wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych, działanie bakteriobójcze na MRSA, MRSE, VRE, PRSP, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, o czasie wchłaniania 7-14 dni i czasie umożliwiającym hemostazę: 4-3 minuty, rozmiar 5cm x 7,5cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 32

Dot. Część nr 7, wymogi w zakresie Części nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w tej części na wyrób medyczny, dystrybuowany w sprzedaży pod postacią opakowań zbiorczych a 24 saszetki, z banderolą ułatwiającą otwarcie, spełniający jednocześnie wszystkie pozostałe parametry techniczno-użytkowe oraz zapisy, jakie zostały wskazane w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” w Części nr 7, włącznie z parametrami dotyczącymi igły i nici?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 7, nie wyraża zgody na dostawy wyrobu w opakowaniach zbiorczych a’24 saszetki, dopuszcza jednakże możliwość zaoferowania wyrobu medycznego, dystrybuowanego w sprzedaży pod postacią opakowań zbiorczych a 12 saszetek, z banderolą ułatwiającą otwarcie, spełniający jednocześnie wszystkie pozostałe parametry techniczno-użytkowe oraz zapisy, jakie zostały wskazane w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” w Części nr 7, włącznie z parametrami dotyczącymi igły i nici.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) oraz przeliczyć szacowaną ilość, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 33

Część nr 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 34

Część nr 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 35

Część nr 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 36

Część nr 5, pozycja 8, 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 37

Część nr 5, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej haczykowatej typu „J” o długości 32mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 38

Część nr 5, pozycja 13, 18, 19 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej bez katalogowego określenia „mocna”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 39

Część nr 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby każde opakowanie zbiorcze posiadało banderolę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 40

Część nr 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów w opakowaniu zbiorczym 12 saszetek?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 5, poz.1, dopuszcza możliwość Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów w opakowaniu zbiorczym 12 saszetek, z odpowiednim przeliczeniem szacowanego zapotrzebowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu w w/w dopuszczonych opakowaniach zbiorczych, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 41

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto spóźnionej dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 42

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym wprowadził dodatkowe zapisy do projektu umowy oraz formularza ofertowego.

Zmodyfikowane dokumenty, tj. wzór umowy (dodatek nr 6 do SWZ) oraz formularz oferty (dodatek nr 1 do SWZ) stanowią załączniki do pisma.

Pytanie 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 9 ust. 8 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 44

Część nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 1, poz.4, dopuszcza możliwość zaoferowania nitkI o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 45

Część nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk w rozmiarze 5 x 7,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 4, poz.1, dopuszcza hemostatyk w rozmiarze 5 x 7,5 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 46

Część nr 5, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 5, poz.11, dopuszcza możliwość zaoferowania nitki o długości 70 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 47

Część nr 12

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne (180-210 dni), syntetyczne, niepowlekane monofilamentowe, wykonane z polidioksanonu o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 12, dopuszcza możliwość zaoferowania szwów chirurgicznych, wchłanialnych (180-210 dni), syntetyczne, niepowlekane monofilamentowe, wykonane z polidioksanonu o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 48

Część nr 12, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 48 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 12, poz. 8, dopuszcza szew z igłą o długości 48 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 49

Część nr 13, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „pogrubiona”?

Odpowiedź:

Zamawiający w części nr 13, poz. 2, 3, dopuszcza możliwość zaoferowania szwów z igłą okrągłą bez określenia „pogrubiona”, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.03.2022 r.

Pytanie 50

Część nr 14

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wielkości oczek 1,3 x 2,0 mm, grubość siatki 0,55 mm, gramatura 55 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 51

Część 9, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę o nastepującej charakterystyce : siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, pokryta na całej powierzchni powłoką tytanową (tlenkiem tytanu), nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym i wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem. Nadaje się do wszystkich technik operacyjnych. Gramatura (masa powierzchniowa) - 35 g/m2, grubość siatki - 0,3 mm, wielkość porów ≥ 1mm, rozmiar 20 x 25 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 52

Część 9, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę o nastepującej charakterystyce : siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, pokryta na całej powierzchni powłoką tytanową (tlenkiem tytanu), nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym i wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem. Nadaje się do wszystkich technik operacyjnych. Gramatura (masa powierzchniowa) - 35 g/m2, grubość siatki - 0,3 mm, wielkość porów ≥ 1mm, rozmiar 30 x 30 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 53

Część 14, poz.1-3:

Czy Zamawiający dopuści nieresorbowalną lekka siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o średnicy (grubości) 0,16mm i powierzchni porów min. 0,5 mm2, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności i niskiej masie powierzchniowej: 60-85 g/m2 i grubości siatki 0,45 (+- 0,5 mm), oraz nie strzępiących się brzegach i wysokiej wytrzymałości na wyrwanie szwu, optymalna sztywność, wytrzymałość – w kierunku wzdłużnym >150 N, w kierunku poprzecznym >100 N. Siatka wykonana techniką dzianą z możliwością przycinania jej brzegów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 54

Pyt. do umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 55

Pyt. do umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację   § 9 w następujący sposób:

W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich zapłacenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Zmodyfikowane dodatki nr 1 i 6 do SWZ, stanowią załączniki do pisma.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 30 marca 2022 r.