## Pakiet 1
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 1 – leki
L.p. | Nazwa międzynarodowa leku | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartośc netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT) | Producent i nazwa leku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 1.Injec. Adrenalini 0,1% ml 10 amp | op. | 200
2. | Flumazenilum -Pharmaselect 0,1mg/ml, 5ml 5 amp. | op. | 14
3. | Aqua Pro Injection 100 amp. a 10ml | op. | 10
4. | Atropinum Sulfuricum 0,5mg/1ml, inj., 10 amp | op. | 30
5. | Atropinum Sulfuricum 1mg/1ml, inj,. 10 amp | op. | 26
6. | Metoprololi tartras 1mg/ml, 5 amp | op. | 28
7. | Calcii chloridum 10% 100mg/ml, 10 amp | op. | 6
8. | Captoprilum 12,5mg tabl. 30 szt | op. | 300
9. | Amiodaroni hydrochloridum 50mg/ml, 6 amp po 3ml | op. | 86
10. | Dexamethasonum Natrium phosphoricum 4mg/ml, 10amp.1ml | op. | 34
11. | Digoxin 0,25mg/ml, 5 amp 2ml po 0,5mg | op. | 8
12. | Dobutamum 25mg/ml – fiol. | szt. | 20
13. | Dopamini hydro-chloridum 40mg/ml 10 amp po 5ml | op. | 4
14. | Dexamethasonum Natrium phosphoricum 4mg/ml, 10 amp. 2ml | op. | 140
15. | Urapidilum 5mg/ml, 5 amp. po 5ml | op. | 38
16. | Chlorpromazini hydrochloridum 5mg/ml, 5 amp. 5ml | op. | 4
17. | Furosemidum 10mg/ml inj., 5 amp po 2ml | op. | 36
18. | Gelofusine 500ml roztw. do inf. butelka | op. | 1
19. | InjectioGlucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% (2:1) inj. wor.500ml | szt. | 40
20. | Glucagoni hydro-chloridum 1mg/ml, 1 fiol. | szt. | 50
21. | Glucosum 20% 10ml, 10 amp | op. | 300
22. | Glucosum 40% 10ml, 10 amp | op. | 100
23. | Injectio Glucosi 5% 50mg/ml, 100ml, worek 100ml | szt. | 220
24. | Injectio Glucosi 5% 50mg/ml, 500ml, worek 500ml | szt. | 120
25. | Haloperidol 5mg/ml 10 amp 1ml | op. | 4
26. | Heparium natricum 5000j/5ml, 10 fiol. 5ml | op. | 10
27. | Hydrocortisonum 100mg 5 amp + rozp. | op. | 206
28. | Hydroxyzinum tabl. 25mg, 30 tabl. | op. | 300
29. | Ketoprofenum 50mg/ml, 10 amp. 2ml | op. | 50
30. | Norepinephrine 1mg/ml, 10 amp. 1ml | op. | 6
31. | Lidocain 10% (100mg/ml) aerozol 38g | szt. | 20
32. | Lidocaini hydrochloridum 20mg/ml, 2%, 5 fiol. po 20ml | op. | 16
33. | Lignocainum Hydrochloricum 2% żel “U” | szt. | 60
34. | Magnesil sulfas 20% 20mg/ml, 10 amp. 10ml | op. | 66
35. | Metoprololi tartras 50mg tabl. 30 szt. | op. | 16
36. | Metoclopramidi hydrochloridum 0,5% 5mg/ml, 5 amp po 2ml | op. | 430
37. | Natr. chloratum 0,9% inj. wor. 250ml | szt. | 600
38. | Natr. chloratum 0,9% inj. wor. 500ml | szt. | 2000
39. | Naloxoni hydrochloridum 400mcg/ml, 10 amp po 1ml | op. | 16
40. | Natrii hydrocarbonas 8,4% 10 amp. 20ml | op. | 8
41. | Ij. Natrii Chlorati Isotnica 0,9% 10ml, 20x5 amp. | op. | 210
42. | Glyceroli trinitras 0,4mcg/doz, aerozol, 11g (200 dawek) | szt. | 36
43. | Drotaverini hydrochloridum 20mg/ml, 5 amp po 2ml | op. | 450
44. | Papaverini hydrochloridum 20mg/ml, 10 amp. po 2ml | op. | 146
45. | Paracetamolum 250mg czop. 10 szt | op. | 30
46. | Paracetamolum 80mg, czopki 10szt | op. | 24
47. | Paracetamolum 500mg 20 tbl. | op. | 80
48. | Paracetamolum inj. 10 amp. | op. | 84
49. | Clemastin 1mg/ml, 5 amp , a 2ml | op. | 56
50. | Acidum acetylsalicylicum 300mg, 20 tabl | op. | 46
51. | Płyn Fizjolog. Wieloelektrolitowy Izotoniczny, worek 500ml | szt. | 1800
52. | Matamizolum natricum 500mg/ml, 5 amp. 5ml | op. | 900
53. | Rivanolum 0,1% but. | szt. | 40
54. | Salbutamolum 5mg/ml, 10 amp | op. | 32
55. | Tramadoli hydrochloridum 50mg/ml, 5 amp 2ml | op. | 10
56. | Salbutamolum 100mcg/dawkę, aerozol | szt. | 10
57. | Hydrogenii peroxydum 3% 100ml | szt. | 230
58. | Metamizolu, natricum 500mg/ml, 5 amp. 2ml | op. | 80
59. | Theospirex 20 mg/ml a 10ml , 5 amp | op. | 22
60. | Hydroxyzine hydrochloride 100mg/2ml-5 amp. | op. | 154
61. | Clonazepamum 1mg/ml -10 amp. | op. | 18
62. | Diazepamum Relsed 2mg/ml-5 wlewek | op. | 10
63. | Diazepamum Relsed 4mg/ml-5 wlewek | op. | 10
64. | Relanium 5mg/ml a 2ml – 50 amp. | op. | 30
65. | Fentanyl 0,1mg/2ml/2ml – 50amp. | op. | 16
66. | Morphini Sulfas 10mg/ml a 1ml-10 amp. | op. | 54
67. | Midanium 5mg/ml, amp. po 3ml, op. po 5 szt. | op. | 16
68. | Adenocor 3 mg/ml fiolka aˈ2ml (6 fiol. w op.) | op. | 60
69. | Clopidogrel Krka tabl. 75 mg (28 tab. w op.) | op. | 30
70. | Ibuprofen Hasco kaps. 200mg (60 kaps. w op.) | op. | 80
71. | Mannitol 15% worek 100 ml | szt. | 40
72. | Mononit 20 tabl. 20 mg (60 tab. w op.) | op. | 6
73. | Płyn Ringera Fresenius worek 250 ml | szt. | 22
74. | Ticagrelor 90 mg tab. (56 tab.) | op. | 12
75. | Salbutamol 2 mg/ml (0,2%) 20 amp. po 2,5 ml | op. | 32
76. | Thiethylperazinum 6,5 mg 6 szt. (czopki) | op. | 10
77. | Thiethylperazinum 6,5 mg amp. 5amp. | op. | 110
78. | Budesonidum 0,25 mg; 2 ml; 20 amp. | op. | 12
79. | Diazepamum 5 mg tabl. 20 tab. | op. | 16
80. | Glyceryl trinitrate tabl. 30 tab. | op. | 16
81. | Ketoprofenum 100 mg tabl. ; 20 tab. | op. | 27
82. | Ketonal 50 mg/ml; 10 amp.; 2 ml | op. | 100
83. | Prasugrel 10mg tabl. - 28 tabl. | op. | 20
84. | Tranexamic acid 1000mg/ml a 10 amp. | op. | 15
[5 empty] | RAZEM |  |  | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 2 – opatrunki
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Chusta trójkątna min. 96cm x 96cm x 136 cm, włókninowa |  | szt. | 230
2. | Codofix nr 6 (kolano,podudzie,ramię, głowa) 1m (6)- siatka opatrunkowa elastyczna |  | szt. | 100
3. | Codofix nr 8 (głowa, udo,biodra) 1m (8) siatka opatrunkowa elastyczna |  | szt. | 130
4. | Lignina – rolka 150g ( wyrób spełniający wymagania ustawy o wyrobach medycznych) |  | szt. | 300
5. | Kompres jał. 10x10 pak.poj., włókninowy, op. a'2 szt |  | op. | 500
6. | Kompres jał. 5x5 pak.poj., włókninowy, op. a'2 szt |  | op. | 300
7. | Opaska elastyczna tkana 5x10cm z zapinką |  | szt. | 600
8. | Opaska podtrz., zwykła, bandaż 10cmx4m |  | szt. | 1800
9. | Opaska kohezyjna podtrz., samoprz, -8cm x4m |  | szt. | 320
10. | Plaster 5mx12,5mm na tkaninie |  | szt. | 150
11. | Plaster 5mx50mm na tkaninie |  | szt. | 80
12. | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 8cmx1m |  | op. | 60
13. | Wata opatrunkowa 200g |  | szt. | 20
14. | Jał. plaster do mocow. kaniul w rozm. – w gran. Od 6 do 8cm-włókn. op. 100 szt. |  | op. | 150
15. | Gaza jałowa ½ m2 – 13 nitkowa |  | szt. | 2000
16. | Gaza jałowa 1m2 - 13 nitkowa |  | szt. | 3000
17. | Kompres gaz n/j 17n/8W, 5x5cm, klasa IIa, , po 100szt. w op |  | op. | 20
[6 empty] | RAZEM: |  |  | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 3 – opatrunki
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Gazik do dezynfekcji skóry po 100 szt. nasączony 70% alkoholem izopropylowym, gazik złożony trzykrotnie, sześć warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 8-9,5 cm x 11-12cm, wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2. Pakowany pojedynczo w saszetki 7cm x 7cm. |  | op. | 500
2. | Chusteczki do dezynfekcji, bezalkoholowe, substancja czynna: 0,45g chlorku didecylodimetyloamoniowego do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych. Pakowane po 100 szt. – 17x23cm. Spektrum działania bakterie i grzyby w czasie do 15 min. Pakowane w tubę |  | op. | 40
[6 empty] | RAZEM |  |  | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 4 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Igła j.u. 0,8 – 40/50mm-spec. 100 szt. |  | op. | 3
2. | Igła j.u. 0,6 – 30mm-spec. 100 szt. |  | op. | 14
3. | Igła j.u. 0,7 – 30mm-spec. 100 szt. |  | op. | 27
4. | Igła j.u. 0,8 – 40mm-spec. 100 szt. |  | op. | 100
5. | Igła j.u. 0,9 – 40mm-spec. 100 szt. |  | op. | 14
6. | Igła j.u. 1,2 – 40mm-spec. 100 szt. |  | op. | 100
7. | Igła do pobierania leków 18-19Gx40-50mm z filtrem 5mikronów 100 szt. |  | op. | 7
8. | Igła plastikowa do pobierania leków z ampułek o dł. min. 10cm z filtrem 5mikronów |  | szt. | 67
9. | Igła do odbarczania 14G, dł. 83-85mm, wielkość przepływu 240-250ml/min., duża, przezroczysta komora wypływu, |  | szt. | 20
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych (wkłucie centralne) jednoświatłowe, skład zestawu: min. kateter dł. 20 cm, igła 18Gx7cm, prowadnik o dł. min. 60cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, dostępne średnice katetera 5, 6, 7, 8, 9, 10Fr |  | szt. | 10
Strzykawka 2-częściowa, kontrastujący tłok, czytelna, przedłużona o min. 20% skala, stożek luer. Sterylna, op. folia/papier
11. | 2ml, skala co 0,1ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 67
12. | 5ml, skala co 0,2ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 34
13. | 10ml, skala co 0,2ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 80
14. | 20ml, skala co 0,5-1ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 67
Strzykawka Luer–Lock do pomp infuzyjnych skalowana co 0,5-1ml, z kontrastującym tłokiem. Kompatybilna z pompą infuzyjną MEDIMA S1/wpisana w instrukcję używania pompy/ dla pojemności 50 ml z poprzecznym wycięciem na tłok oraz kołnierzem wokół ujścia luer-lock stabilizującym strzykawkę w ramieniu pompy:
15. | 20 ml |  | szt. | 34
16. | 50 ml |  | szt. | 34
17. | Strzykawka 100 Żaneta z dodatkowym łącznikiem luer |  | szt. | 67
18. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliamidu, dostępny w czterech kolorach, z zabezpieczonymi wszystkimi wejściami luer-lock koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 67
19. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliamidu, jedno z ujść zabezpieczone bezigłową zastawką, pozostałe zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 34
20. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, z dreme o dł.10cm, wykonany z poliamidu, jedno z ujść zabezpieczone bezigłową zastawką, pozostałe zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 34
21. | Przedłużacz (przezroczysty) do pomp infuz. 150 cm |  | szt. | 20
22. | Przyrząd IS do przet. pł. infuz. bez igły |  | szt. | 5340
RAZEM: | [8 empty] | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 5 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igła doszpikowa BIG dla dorosłych. Stały dostęp do naczynia, penetracja igły do kości gąbczastej, odpowiedni do przetaczania krwi. Sprzęt jednorazowego sprzętu. |  | szt. | 30
2. | Igła doszpikowa BIG dla dzieci. Stały dostęp do naczynia, penetracja igły do kości gąbczastej, odpowiedni do przetaczania krwi. Sprzęt jednorazowego sprzętu. |  | szt. | 15
3. | Złączka oddechowa do Emma dla dorosłych – w op. 25 szt. |  | szt. | 4
4. | Złączka oddechowa do Emma dla niemowląt – w op. 10 szt. |  | szt. | 4
[6 empty] | RAZEM |  |  | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 6 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Cewnik n/j do podaw. tlenu przez nos dł. min. 2m. Sterylny, op. foliowe |  | szt. | 1400
2. | Worek na wymiociny o poj. 1500ml, skalowany, z wkładem żelującym zawartość, przeźroczysty |  | szt. | 334
3. | Prowadnica do rurek intubac. Nr 2 (6 Fr), dł. min. 250mm |  | szt. | 20
4. | Prowadnica do rurek intubac. Nr 3,3 (10 Fr), dł. min. 330mm |  | szt. | 40
Rurka intubacyjna bez mankietu, przezroczysta, z podziałką co min. 1cm i linią RTG, potrójny znacznik głębokości, wykonana z PCV, opakowanie w formie półksiężyca zachowujące kształt rurki
5. | Nr 2 – dł. 150mm |  | szt. | 14
6. | Nr 2,5 – dł. 150mm |  | szt. | 14
7. | Nr 3 – dł. 170mm |  | szt. | 14
8. | Nr 3,5 – dł. 185mm |  | szt. | 14
Rurka intubacyjna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym w kształcie walca do krótkotrwałej wentylacji, wykonana z medycznej odmiany termoplastycznego PCV bez zawartości lateksu, z otworem Murphiego, atraumatyczne zakończenie rurki, z wyraźnych nieścieralnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni, linia kontrastowa RTG wzdłuż całej rurki, balonik kontrolny oznaczonym rozmiarem rurki i numerem LOT z samouszczelniającym się zaworem (zastawką antyzwrotną) dostosowanym do strzykawek luer i luer-lock, dren łączący i balonik w kolorze niebieskim opakowanie folia/papier w formie półksiężyca zachowujące kształt rurki
9. | Nr 4 – dł. 205mm |  | szt. | 14
10. | Nr 5 – dł. 245mm |  | szt. | 14
11. | Nr 5,5 – dł. 275mm |  | szt. | 14
12. | Nr 6 – dł. 285mm |  | szt. | 27
13. | Nr 6,5 – dł. 295mm |  | szt. | 34
14. | Nr 7 – dł. 305mm |  | szt. | 67
15. | Nr 7,5 – dł. 315mm |  | szt. | 67
16. | Nr 8 – dł. 325mm |  | szt. | 67
17. | Nr 8,5 – dł. 325mm |  | szt. | 54
18. | Nr 9 – dł. 325mm |  | szt. | 14
19. | Nr 9,5 – dł. 325mm |  | szt. | 14
20. | Nr 10 – dł. 325mm |  | szt. | 14
21. | Rurka ustno-gardłowa z PE Guedel nr 0 – dł. min. 60mm, opakowanie papier/folia |  | szt. | 14
22. | Rurka ustno-gardłowa z PE Guedel nr 1 – dł. min. 70mm, opakowanie papier/folia |  | szt. | 14
23. | Rurka ustno-gardłowa z PE Guedel nr 2 – dł. min. 80 mm, opakowanie papier/folia |  | szt. | 34
24. | Rurka ustno-gardłowa z PE Guedel nr 3 – dł. min. 90 mm, opakowanie papier/folia |  | szt. | 80
25. | Rurka ustno-gardłowa z PCV Guedel nr 4 – dł. 100 mm, opakowanie papier/folia |  | szt. | 67
26. | Elektroda EKG do monitorowania długookresowego z pokryciem styku na bazie Ag/Ag/Cl na podłożu piankowym o wym. min. 50x36mm (+/-1mm), żel stały. Opakowanie jednostkowe 50 szt. |  | op. | 2000
27. | Termometr elektroniczny do mierzenia temperatury w uchu u dorosłych, dzieci i niemowląt; zakres temperatur od 20 do 42,2 °C, czas pomiaru 2-3 sekundy. |  | szt. | 14
28. | Osłonki do termometru dousznego w op. 200 szt. |  | op. | 54
29. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 1 |  | szt. | 20
30. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 2 |  | szt. | 20
31. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 3 |  | szt. | 20
32. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 4 |  | szt. | 34
33. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 5 |  | szt. | 67
34. | Maseczka AMBU z samouszczelniającym się otwartym elastomerowym mankietem, mankiet kodowany kolorystycznie, całość bez PCV oraz DEHP, jedn. użyt. Nr 6 |  | szt. | 34
35. | Komplet pościeli j. użyt. zawierający: prześcieradło 210x150, poszewka na kołdrę 210x160, poszewka na poduszkę 70x80 – wymiary +/- 10cm |  | kpl | 27
36 | Prześcieradło niesterylne, podfoliowane 90-100x220 cm na nosze |  | szt. | 134
37. | Koc ratunkowy 210cm x 160cm +/- 10cm - folia |  | szt. | 1340
38. | Koc ogrzewający jednorazowego użytku do okrycia pacjenta, o wymiarach 150x220 cm; warstwa zewnętrzna wykonana z wysokiej jakości włókniny PP min. 30g/m kw., wypełnienie Molton 60g/m kw. Szyty ultradźwiękowo. Pakowany indywidualnie |  | szt. | 667
39. | Podkład wysokochłochłonny, z możliwością udźwigu pacjenta do 150 kg, nieprzemakalny; o wymiarach 220 cm x 100 cm (+/-2 cm). Złożony z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny ) o wymiarze całkowitym 50 x 180 (+/- 2 cm) zawiera substancję pochłaniającą i wiążącą płyny; chłonność całkowita 4500 ml +/ 10 %. Op. a 10 szt. |  | szt. | 334
40. | Prześcieradło niester.-pokrowiec na nosze do karetki 75x190cm-zawiązywane pod spodem, z zagłówkiem, wymiar +/- 10 cm |  | szt. | 667
41. | Worek na zwłoki –folia czarna na zamek |  | szt. | 100
Hydrożelowy opatrunek p/oparz, sterylny, schładzający Agua-gel na całej swej powierzchni wzmocniony włókniną, która umożliwia jego błyskawiczne wyjęcie z foremki bez niebezpieczeństwa rozerwania hydrożelu, (pakow. pojed.)
42. | 10 x 10 cm |  | szt. | 67
43. | 20 x 20cm |  | szt. | 34
44. | 25 x 25cm na twarz |  | szt. | 34
45. | 20 x 40cm |  | szt. | 34
46. | 40cm x 60cm |  | szt. | 34
47. | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV dla dorosłych, objętość oddechowa 1650ml, w zestawie z Rezerwuarem tlenu 2000ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 5 zawór ciśnieniowy 60cmH2O. Pakowany pojedyńczo w kartonik. |  | szt. | 14
48. | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV dla dzieci, objętość oddechowa 550ml, w zestawie z: Rezerwuarem tlenu 1600ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 2 zawór ciśnieniowy 40cmH2O. Pakowany pojedyńczo w kartonik. |  | szt. | 14
49. | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV dla noworodków, objętość oddechowa 280ml, w zestawie z: Rezerwuarem tlenu 1600ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 1 zawór ciśnieniowy 40cmH2O. Pakowany pojedyńczo w kartonik. |  | szt. | 14
50. | Opaska do unieruchomienia kończyn wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, zapięcie na rzep, dodatkowe zintegrowane tasiemki o długości 150cm do zamocowania do łóżka, dostępne w rozmiarach 3cm x 12cm, 4cm x 17cm, 7cm x 22cm, 7cm x 25cm, 7cm x 30cm |  | szt. | 34
51 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych, rozmiar 560 x 150 mm, waga 111g, możliwość 16-stopniowej regulacji wysokości. Kołnierz musi posiadać duży otwór na wysokości krtani który ułatwia sprawdzanie tętna na tętnicy szyjnej , oraz musi umożliwiać bezpośredni dostęp do tchawicy . W tylnej części kołnierz musi posiadać otwór który pozwoli na odpływ potu i innych płynów . Kołnierz ortopedyczny musi być wykonany z materiałów które są niewidoczne dla promieni X , musi mieć także możliwość stosowania go w pracowniach CT oraz MRI |  | szt. | 167
52. | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci i niemowląt, rozmiar 480 x 130 mm, waga 70g, możliwość 3-stopniowej regulacji wysokości. Kołnierz musi posiadać duży otwór na wysokości krtani który ułatwia sprawdzanie tętna na tętnicy szyjnej , oraz musi umożliwiać bezpośredni dostęp do tchawicy . W tylnej części kołnierz musi posiadać otwór który pozwoli na odpływ potu i innych płynów . Kołnierz ortopedyczny musi być wykonany z materiałów które są niewidoczne dla promieni X , musi mieć także możliwość stosowania go w pracowniach CT oraz MRI |  | szt. | 54
52. | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci i niemowląt, rozmiar 480 x 130 mm, waga 70g, możliwość 3-stopniowej regulacji wysokości. Kołnierz musi posiadać duży otwór na wysokości krtani który ułatwia sprawdzanie tętna na tętnicy szyjnej , oraz musi umożliwiać bezpośredni dostęp do tchawicy . W tylnej części kołnierz musi posiadać otwór który pozwoli na odpływ potu i innych płynów . Kołnierz ortopedyczny musi być wykonany z materiałów które są niewidoczne dla promieni X , musi mieć także możliwość stosowania go w pracowniach CT oraz MRI |  | szt. | 80
53. | Dren łączący do ssaka Boscarol OB2012 zakończony sztywną końcówką z możliwością kontroli siły ssania. Średnica drenu 5,0 x 8,0 (wew. / zew.), opakowanie folia/papier, dodatkowo wewnątrz ustabilizowany opaską foliową |  | szt. | 67
54. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 1 ( 2-5kg) |  | szt. | 17
55. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 1,5 ( 5-12kg) |  | szt. | 17
56. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 2 ( 10-25kg) |  | szt. | 24
57. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 2,5 ( 25-35kg) |  | szt. | 27
58. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 3 ( 30-60kg) |  | szt. | 40
59. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 4 ( 50-90 kg) |  | szt. | 67
60. | Maska nadkrtaniowa I-GEL Rozmiar 5 ( + 90 kg) |  | szt. | 27
61. | Termometr douszny o zakresie temperatur od 28 do 43 C, pamięć minimum 10 pomiarów, waga bez baterii 65 gram, w zestawie kapturki |  | szt. | 14
62. | Osłonki do termometru z poz. 61, op. 200szt. |  | op. | 34
RAZEM: | [8 empty] | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 7 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cewnik Foley – 100% silikon, dwudrożny, balon 10 lub 15ml CH12-24 przezroczysty, kontrastujący w RTG |  | szt. | 7
2 | Cewnik Foleya silikonowany CH16/5-10ml lub 5-15ml– sterylny |  | szt. | 20
3 | Cewnik Foleya silikonowany CH18/5-10ml lub 5-15ml – sterylny |  | szt. | 34
4 | Cewnik Foleya silikonowany CH20/30-50ml – sterylny |  | szt. | 20
5 | Cewnik urolog. Nelatona CH10 – sterylny |  | szt. | 20
6 | Cewnik urolog. Nelatona CH12 – sterylny |  | szt. | 20
7 | Cewnik urolog. Nelatona CH14 – sterylny |  | szt. | 67
8 | Cewnik urolog. Nelatona CH20 – sterylny |  | szt. | 67
9 | Żel do EKG 250g |  | szt. | 14
10 | Maska chirurgiczna n/jał.; op. 50 szt. |  | op. | 340
11 | Nerka j.u. |  | szt. | 34
12 | Basen j.u. |  | szt. | 20
13 | Kaczka j.u. |  | szt. | 20
14 | Nożyczki do opatrunków |  | szt. | 14
15 | Opaska gumowa, uciskowa – staza |  | szt. | 34
16 | Staza automatyczna |  | szt. | 34
17 | Pojemnik na mocz ze spustem 2000 ml-worek, sterylny |  | szt. | 54
18 | Szpatułka laryngologiczna drewniana, sterylna (100 szt. w op.) |  | op. | 7
19 | Zgłębnik żołądkowy 18x80cm |  | szt. | 20
20 | Pojemnik j.u. na zużyty sprzęt med., poj. 10l |  | szt. | 14
21 | Pojemnik j.u. na zużyty sprzęt med., poj. 0,5-0,7l –płaski |  | szt. | 1000
22 | Pojemnik j.u. na zużyty sprzęt med., poj. 2l |  | szt. | 100
RAZEM: | [8 empty] | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 8 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Pojemnik reimplementacyjny do transportu amputowanych kończyn przez zespoły ZRM (wraz z zestawem do transportu na amputowane kończyny: palec, dłoń, rękę, nogę) |  | szt. | 10
2. | Zestaw do transportu na amputowany palec |  | szt. | 14
3. | Zestaw do transportu na amputowaną dłoń |  | szt. | 14
4. | Zestaw do transportu na amputowaną rękę |  | szt. | 14
5. | Zestaw do transportu na amputowaną nogę |  | szt | 14
6. | Przewód do pobierania próbek CO2 dla dorosłych i dzieci oraz adapter do dróg oddechowych – FiterLine Set, kompatybilny z Lifepack 15, długość 2,1m |  | szt | 67
7. | Staza taktyczna typu CAT 7 generacji, gruby krępulec z głębokimi żłobieniami, pojedyncza przelotka taśmy stazy, szary pasek zapisu czasu |  | szt. | 27
8. | Opatrunek hemostatyczny w rozmiarze 7,5cm x 3,7m |  | szt | 27
9. | Słój wielorazowy do ssaka BOSCAROL OB2012 na wkłady jednorazowe 1l |  | szt. | 14
10. | Wkłady jednorazowe 1l do ssaka BOSCAROL OB2012 – 10szt. |  | op. | 34
11. | Opatrunek Ashermana wentylacyjny na rany otwarte śr. 14-15cm, przeźroczysty z jednokierunkowym zaworem zwrotnym, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 27
RAZEM: | [8 empty] | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 9 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kaniula bezpieczna wyposażona w automatyczny, metalowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu, posiadająca paski kontrastujące w RTG min. 4), samodomykający się port boczny, kolorowe skrzydełka różnicujące rozmiar, filtr hydrofobowy w komorze wypływu oraz dodatkowy koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi. Wyrób oznaczony min. w dwóch miejscach logo producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim:
1 | 16G, 1,7x50-55mm, przepływ 196-200ml/min |  | szt. | 330
2 | 17G, 1,5x45-50mm, przepływ 128-142ml/min |  | szt. | 330
3 | 18G, 1,3x32-33 i 45-50mm, przepływ 105ml/min i 95-100ml/min |  | szt. | 3330
4 | 20G, 1,1x25 i 32-33mm, przepływ 65-70ml/min i 60-65ml/min |  | szt. | 8000
5 | 22G, 0,9x25mm, przepływ 35-38ml/min |  | szt. | 3330
6 | 24G, 0,7x19mm, przepływ 22-23ml/min |  | szt. | 330
Kaniula bezpieczna wyposażona w automatyczny, metalowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu, posiadająca paski kontrastujące w RTG (min. 4), bez portu bocznego, kolorowe skrzydełka różnicujące rozmiar, specjalna zastawka zapobiegająca wypływowi krwi po usunięciu igły, co minimalizuje potrzebę uciskania żyły umożliwiając wielokrotną kontrolę krwi bez jej wycieku:
7 | 18G, 1,3x32-33 i 45-50mm, przepływ 100-105ml/min i 95-100ml/min |  | szt. | 330
8 | 20G, 1,1x25 i 32-33mm, przepływ 65-70ml/min i 60-65ml/min |  | szt. | 670
9 | 22G, 0,9x25mm, przepływ 35-38ml/min |  | szt. | 330
Kaniula bezpieczna noworodkowa wyposażona w automatyczny mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP, posiadająca paski kontrastujące w RTG (min. 4), bez portu bocznego, dostępna w wersji ze skrzydełkami lub bez, z dodatkowym otworem przy ostrzu igły, sygnalizującym wizualnie prawidłowe wejście do naczynia:
10 | 24G, 0,7x19mm, przepływ 20-22ml/min |  | szt. | 330
11 | Szyna unieruchamiająca wkłucia wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, możliwość formowania kształtu dzięki blaszce aluminiowej wewnątrz szyny, dostępne w rozmiarach 3cm x 9cm, 4cm x 13cm, 5cm x 16cm, 9cm x 22cm, 9cm x 33cm. Pakowane pojedynczo |  | Szt. | 34
12 | Opaska do mocowania do mocowania przetworników, wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, zapięcie na rzep, dodatkowe rzepy do zamocowania przewodów, dostępne w rozmiarach 10cm x 30cm, 12cm x 45cm. Pakowane pojedynczo |  | Szt. | 34
RAZEM: | [8 empty] | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 10 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Maska tlenowa dorosłym z workiem, z drenem i rezerwuarem tlenu. Sterylne opakowanie. Rozm. XL |  | szt. | 1800
2. | Maska tlenowa dzieciom z workiem, z drenem i rezerwuarem tlenu. Sterylne opakowanie |  | szt. | 200
3. | Maska Venturiego dla dorosłych, z drenem 2,1 m. Opakowanie sterylne. |  | szt. | 30
4. | Maska Venturiego dla dzieci, z drenem 2,1 m. Opakowanie sterylne. |  | szt. | 30
5. | Maska na trocheostomię dorosłym |  | szt. | 30
6. | Maska na trocheostomię dzieciom |  | szt. | 30
7. | Zestaw położn. jedn.-składający się z 3 pakietów |  | szt. | 15
8. | Latarka diagnostyczna |  | szt. | 20
9. | Żel p/oparz. 125ml |  | szt. | 26
10. | Combitube dorosłym |  | szt. | 10
11. | Zestaw do drenażu opłucnej j.u. z zastawką bezzwrotną dorosłym z trzema igłami 14, 16, 19G dostępne o dł. 50mm oraz 80mm |  | szt. | 10
12. | Zestaw j.u. do konikotomii – Quickrach dorosłym |  | szt. | 10
13. | Zestaw nebulizacyjny dla dorosłych, z nebulizatorem i drenem min. 2,1 m. Sterylne opakowanie. |  | szt. | 300
14. | Zestaw nebulizacyjny dla dzieci , z nebulizatorem i drenem min. 2,1 m. Sterylne opakowanie. |  | szt. | 114
15. | Rurka krtaniowa jedn. LTS-D (LTD) Nr 1 |  | szt. | 10
16. | Rurka krtaniowa jedn. LTS-D (LTD) Nr 2 |  | szt. | 10
17. | Rurka krtaniowa jedn. LTS-D (LTD) Nr 3 |  | szt. | 30
18. | Rurka krtaniowa jedn.LTS-D (LTD) Nr 4 |  | szt. | 100
19. | Rurka krtaniowa jedn. LTS-D (LTD) Nr 5 |  | szt. | 50
20. | Uchwyt do rurek intub. dorosłym , posiadający mocny rzep umożliwiający szybkie zapięcie bez konieczności unoszenia głowy pacjenta, śrubę dociskującą rurkę zapobiegającą jej przemieszczeniu. |  | szt. | 150
21. | Uchwyt do rurek intub. Pediatryczny, posiadający mocny rzep umożliwiający szybkie zapięcie bez konieczności unoszenia głowy pacjenta, śrubę dociskującą rurkę zapobiegającą jej przemieszczeniu. |  | szt. | 20
22. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, długość 180cm, z linią do pomiaru CO2 zespoloną wraz z cewnikiem, op. foliowe. |  | szt. | 30
23. | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu, dren o dł. 200cm, z linią do pomiaru CO2 z zespoloną wraz z drenem, op. foliowe. |  | szt. | 30
24. | Jednoczęściowa opaska do mocowania rurki krtaniowej wykonana z pianki pokrytej delikatnym materiałem (bawełna = welur ), kolor kremowy, dł. 85 cm z rozcięciem w części dystalnej oraz otworem umożliwiającym przełożenie rurki intubacyjnej. Pakowane pojedynczo. W zestawie rzep samoprzylepny do umocowania wokół rurki. |  | szt. | 40
[6 empty] | RAZEM |  |  | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 11 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Sterylny elektrostatyczny filtr oddechowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%, skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%, przestrzeń martwa: 40ml, waga: 30g, objętość oddechowa: 150-1500ml, skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500, oporność: 1,0hPa przy 30 l/min |  | szt. | 300
2. | Dren połączeniowy elastyczny, średnica wew. x zew. 5,00 x 8,00, długość 210cm, sterylny, op. Folia papier + dodatkowa opaska stabilizująca. Z nadrukiem instrukcji obsługi. |  | szt. | 100
3. | Filtr do ssaka Boscard ASO 17554 |  | szt. | 100
4. | TRIAGE zest. do segregacji (dla 50 osób) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach organów w tych sprawach. |  | szt. | 20
5. | Przylepiec do stabilizacji drenów, przewodów, samoprzylepny, zwężany w części środkowej, posiadające dodatkowe rzepy z klejem w środku. Rozmiary: 9cm x 3,5cm, 15cm x 4,5cm, pakowane pojedynczo. |  | szt. | 100
6. | Sterylny żel w bezlateksowych ampułkostrzykawkach przeznaczony m.in..do intubacji, cewnikowania. Pojemność 6ml,11mm (ampułkostrzykawka), 12,5g (harmonijka). Jednego producenta. |  | szt. | 30
7. | Jednorazowa kaczka na mocz z wkładką żelującą 600ml moczu w ciągu 30sek. Rozmiar 16 x 43 cm |  | szt. | 30
[6 empty] | RAZEM |  |  | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 12
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 12 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Łyżki do laryngoskopu Farum Welch Allyn światłowodowe, sterylne, jednorazowe, wykonane z ABS, op. folia/papier. Nr 0 |  | szt. | 220
2. | Łyżki do laryngoskopu Farum Welch Allyn światłowodowe, sterylne, jednorazowe, wykonane z ABS, op. folia/papier. Nr 1 |  | szt. | 30
3. | Łyżki do laryngoskopu Farum Welch Allyn światłowodowe, sterylne, jednorazowe, wykonane z ABS, op. folia/papier. Nr 2 |  | szt. | 30
4. | Łyżki do laryngoskopu Farum Welch Allyn światłowodowe, sterylne, jednorazowe, wykonane z ABS, op. folia/papier. Nr 3 |  | szt. | 150
5. | Łyżki do laryngoskopu Farum Welch Allyn światłowodowe, sterylne, jednorazowe, wykonane z ABS, op. folia/papier. Nr 4 |  | szt. | 200
Jednorazowy, sterylny laryngoskop. Składający się ze światła LED, łyżki wykonanej z ABS oraz plastikowego uchwytu. Nie wymagający użycia dodatkowych baterii. Pakowany łącznie w jednym opakowaniu – papier/folia. Łyżki Macintosh w nw. rozmiarach:
6. | Nr 2 ( 120mm) |  | szt. | 20
7. | Nr 3 (140 mm) |  | szt. | 40
8. | Nr 4 (160 mm) |  | szt. | 40
[6 empty] | RAZEM |  |  | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 13
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 13 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe (neoprenowe), bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikro teksturowane, obustronnie polimeryzowane, w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. Długość min. 295mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,21-0,23mm, AQL 0,65. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania folia-folia. Parametry potwierdzone kartą katalogową. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III Typ B. Odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną). |  | para. | 150
2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowe, niesterylne, długość min 240 mm, o grubości: na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, mikroteksturowane na zewnątrz (co najmniej na palcach), wyrób medyczny klasy I, zgodne z EN 455-1,2,3,4 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523 oraz EN 374-1, środek ochrony indywidualnej kat. III, odporne dopuszczone do kontaktu z żywnością, odporne na przenikanie wirusów, baterii i grzybów potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, AQL max 1,5, rozm. XS – XL, op. 100 |  | op. | 6000
3. | Rękawice ochronne nitrylowe, w kolorze zielonym, flokowane bawełną. Chroniące przed zagrożeniami chemicznymi. Długość 315 mm +/- 10mm, grubość 0,38 mm +/- 0,03mm. Zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kategorii III, Typ A. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parametry potwierdzone kartą katalogową. |  | para. | 100
[6 empty] | RAZEM |  |  | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 14
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 14 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Test paskowy do glukometru x 50 szt o parametrach: - biosensoryczna metoda pomiaru, - rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa lub krew żylna, - ważnośc pasków testowych po otwarciu fiolki 6 miesięcy, - paski oparte na działaniu enzymu GDH-FAD, - paski testowe z kapilarą do automatycznego zasysania krwi umieszczoną na szczycie paska, - zakres pomiarowy 20 - 600mg/dl, |  | op. | 400
2. | Glukometry (kompatybilne z zaoferowanymi paskami) -automatycznym wyrzutem paska po pomiarze, - automatyczne kodowanie, - czas pomiaru do 5 sekund, - wielkość próbki krwi 0,5 mcl, - możliwość wykonania pomiaru z alternatywnych miejsc badania (AST), - jeden przycisk ustawień, - podświetlona szczelina paska testowego, spełniające wymagania normy ISO 15197:2015 (posiadające certyfikat z niezależnej jednostki notyfikowanej). |  | op. | 35
3. | Nakłuwacze sterylne bezpieczne, jednorazowego użytku. Specjalnie ostrzone, trójpłaszczyznowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem. Igła sterylizowane promieniami gamma .Aktywowany poprzez dociśnięcie do opuszka palca Op. 200 szt.Rozmiar 21G/1,8mm |  | op. | 1
4. | Płyn kontrolny do glukometru z pozycji 2 a'1szt |  | op. | 20
[6 empty] | RAZEM |  |  | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 15
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 15 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Elektrody wielofunk. dla dorosłych do LP 15 2szt.w op., kompatybilne z Lifepake 15, o powierzchni 80-85cm2 oraz rozmiaru 105x155 mm (+/- 3mm) |  | op. | 450
2. | Elektrody wielofunk. dla dzieci do LP 15 2szt.w op. kompatybilne z Lifepake 15 o powierzchni 25-30cm2 oraz rozmiaru 105x110 mm (+/- 3mm) |  | op. | 75
[6 empty] | RAZEM |  |  | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Pakiet 16
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 16 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Papier do EKG – Lifepake 15 – rozm. 107x23 mm. z nadrukiem – kratka milimetrowa |  | szt. | 540
RAZEM: | [8 empty] | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy