***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej- głowicy okulistycznej dla Pawilonu „E” w ZZOZ
w Wadowicach.

Termin realizacji zamówieni **do 27 grudnia 2023r.**

Opis parametrów wyposażenia technologicznego obejmujący wymagania graniczne wyposażenia technologicznego przewidzianego do dostawy i montażu dla przedmiotu zamówienia.

**GŁOWICA OKULISTYCZNA- 1 SZT.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS / PARAMETR WYMAGANY** | **Wymogi graniczne** | **Parametry oferowane/** **podać zakresy****lub opisać** |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, niepowystawowy, nieużywany | TAK |  |
|  | Sonda kompatybilna z aparatem USG typ Aplio 400 | TAK |  |
|  | Sonda liniwa PLT-1204BT 18L7, szerokopasmowa - wieloczęstotliwościowa: 7,0 – 18,0 MHz, szerokość skanu (FOV): 38 mm | TAK |  |
|  | Zastosowanie w badaniach: małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, narządu ruchu, tarczycy, piersi | TAK |  |
|  | Sonda wykonana w wielorzędowej technologii cięcia kryształów - Multicrystal, odpowiadająca głowicom matrycowym – 1 100 elementów akustycznych | TAK |  |

***Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem***