## Arkusz3
Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni oraz materiałów opakowaniowych i testów do Centralnej Sterylizatorni OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy-nr sprawy OCZ-PP-9/2021 PAKIET NR 1 Materiał opakowaniowy do pakowania narzędzi i sprzętu medycznego w autoklawach próżniowych na parę wodną i formaldehyd.
Sprawa nr OCZ-PP-9/2021
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET nr 1,2,3
Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni oraz materiałów opakowaniowych i testów do Centralnej Sterylizatorni OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy-nr sprawy OCZ-PP-9/2021
PAKIET NR 2 I Testy biologiczne, chemiczne i wskaźnikowe do sterylizacji parą wodną w autoklawach próżniowych. II Testy do kontroli mycia mechanicznego.
|  |  | J.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Uwagi
| Lp | Nazwa artykułu |  |  | (j. m) | Kolumna 4x 5 | 8% | Kolumna
[7 empty] | kwota | 8 = 6 + 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I
| 1 | Etykieta podwójnie klejona ze wskaźnikiem na parę wodną – 3 rzędy druku | 1 rolka = 750 etykiet | 20 rolek x 750 etyk. | 27.94 | 558.8 | 23% 128,52 | 687.32 | _
| 2 | Ampułkowy test biologiczny – | op. a 100szt | 3op. x 100szt. | 346.23 | 1038.69 | 23% 238,90 | 1277.59 | _
odczyt 24 h
| 3 | EMULATOR – paski chem. Kl. VI - 7`/20` - samoprzylepne | op. a 250szt. | 15op. x 250szt. | 57.81 | 867.15 | 23% 199,44 | 1066.59 | _
| 4 | Taśma wskaźnikowa 19 mm | 1 rolka | 60 rolek | 10.07 | 604.2 | 23% 138,97 | 743.17 | _
na parę wodną
| 5 | Taśma bez wskaźnika 19 mm | 1 rolka | 30 rolek | 6.16 | 184.8 | 23% 42,50 | 227.3 | _
| 6 | Testy BOWI-DICKA arkusz A4 | 1 op. a 50szt. | 10 op. x 50szt. | 109.82 | 1098.2 | 23% 252,59 | 1350.79 | _
II
| 1 | Test do kontroli mycia w myjniach automatycznych | op. a 100 200* szt | 5 2,5 op. a 100 200* szt | 153.15 | 382.88 | 23% 88,06 | 470.94 | _
| 2 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach automatycznych 90 stopni/5minut | 1 op. a 200szt. | 4op. a 200szt. | 119.7 | 478.8 | 23% 80,12 | 558.92 | _
|  |  | RAZEM: |  |  | 5213.52 | 1199.1 | 6412.62
*Zamawiający w odpowiedziach z dnia 03.11.2021 r. dopuścił zaoferowanie testów w opakowaniu po 200 szt.
Zamawiający zastrzega sobie, aby: • Testy spełniały wymagania wg ISO 11140
Data 04.11.2021.Podpis osoby upoważnionej