## Arkusz1
Załącznik nr 7- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 1 - pojemniki,wymazówki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Pojemnik na igły koloru czerwonego,wysokość 23-25cm,szerokość 13-14cm,średnica otworu wewnętrznego 6-7cm, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych wraz z podaniem organu rejestrowego, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 50
2. | Wymazówki z aplikatorem aluminiowym i wacikiem wiskozowym z podłożem Amies bez węgla aktywnego 13x165mm,z małą główką. | 50
3. | Pojemnik na ostre odpady medyczne koloru czerwonego,o pojemności 0,2 litra, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych wraz z podaniem organu rejestrowego, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 100
Razem:
Pakiet 2 - elektrody, czujniki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Elektroda EKG dla dorosłych z dużą powierzchnią przylepną,bezlateksowa,bez PCV,niedrażniąca skóry,hypoalergiczna,przezierna dla promieniowania RTG,wytrzymałość przyczepności do 72h,możliwość użytkowania przy moczeniu,stosowaniu środków pielęgnacyjnych,żelowana AG/AGCl,żel stały,możliwość eksploatacji u pacjentów z zakresem temperatur do 40 stopni C. | 12500
2. | Elektroda EKG do monitorowania długo i krótkookresowego,badań wysiłkowych i holtera,okrągła średnica z żelem stałym w formie kwadratu lub koła,podłoże z tkaniny,bezzapachowa,nieuczulająca. | 5000
Razem:
Poz 1-2 Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć próbki oferowanych produktów
Pakiet 3 - Kaniule
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,6 o maksymalnym przepływie 13 ml/min z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia,widoczne w USG.Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości | 650
2. | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,7 o maksymalnym przepływie 13 ml/min z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia,widoczne w USG.Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości | 200
3. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 0,9 x 25 mm przepływ 42 ml/min | 2100
4. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,1 x 32 mm przepływ 67 ml/min | 4250
5. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,3 x 32 mm przepływ 103 ml/min | 200
6. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,3 x 45 mm przepływ 103 ml/min | 1000
7. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,5 x 45 mm przepływ 133 ml/min | 5
8. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,8 x 45 mm przepływ 236 ml/min | 5
9. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 2,0 x 45 mm przepływ 270 ml/min | 5
10. | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrzynych, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, z zastawkąw postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielnej membrany split septum, osadzonej na plastikowym, przezroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, o minimalnym przepływie powyżej 500 ml/min | 2750
Razem:
Pakiet 4 - opatrunki specjalistyczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Opatrunek jałowy na bazie węgla aktywowanego z dodatkiem srebra 10 x 20cm | 1
2. | Opatrunek przylepny,jałowy z pianki poliuretanowej,porowaty do ran z dużą ilością wysięku 15 x 15cm | 50
3. | Przezroczysty opatrunek z foli poliuretanowej,niejałowy,stanowiący barierę dla bakterii i płynów, zapewniający wymianę gazową, pokryty hipoalergicznym klejem 10cm x 10m | 25
4. | Opatrunek hydrożelowy służący do leczenia ran suchych i z niewielką ilością wysięku, pobudzający proces autolizy: rozmiar 10cm x 10cm | 5
5. | Opatrunek hydrożelowy służący do leczenia ran suchych i z niewielką ilością wysięku, pobudzający proces autolizy rozmiar: 20cm x 20cm | 5
7. | Opatrunek hydrokoloidowy,przylepny z naturalnych koloidów wodoru, jałowy, z folii poliuretanowej, rozmiar 15x15cm. | 1
Razem:
Pakiet 5 - opaski, opatrunki samoprzylepne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Opaska dziana 5cm x 4m | 1500
2. | Opaska dziana 10cm x 4m | 6750
3. | Opaska dziana 15cm x 4m | 4250
4. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 10cm x 4m | 1100
5. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 12cm x 4m | 500
6. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 15cm x 4m | 1500
7. | Samoprzylepny, sterylny opatrunek na rany pooperacyjne, rozmiar 8 x 10cm | 4250
8. | Samoprzylepny, sterylny opatrunek na rany pooperacyjne,rozmiar 8 x 15cm | 4750
9. | Samoprzylepny, sterylny opatrunek na rany pooperacyjne, rozmiar 10 x 25cm | 2250
Razem:
Pakiet 6 - koreczki do wenflonów
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Koreczki do wenflonów | 32500
Razem:
Pakiet 7 - Elektrody
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Elektroda neutralna jednorazowa z odizolowanym pierścieniem potencjału do diatermii VIO-300D ERBE | 250
2. | Elektroda neutralna silikonowa wielokrotnego użytku, z kablem 4 m, do diatermii ERBE wymiary min. 26x16 | 1
3. | Kabel (przewód elektryczny) do uchwytu elektrody bipolarnej do diatermii ERBE VIO-300,długość 4 m,wielokrotnego użytku, do strylizacji w autoklawie | 1
4. | Kabel (przewód elektryczny) do uchwytu elektrody monopolarnej dwuprzyciskowej do diatermii ERBE VIO-300,długość 4 m,wielokrotnego użytku, do strylizacji w autoklawie | 1
5. | Uchwyt elektrody monopolarnej dwuprzyciskowy (koagulacja-cięcie) do diatermii ERBE VIO-300,wielokrotnego użytku,do sterylizacji w autoklawie | 1
Razem:
Pakiet 8 - materiały anestezjologiczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą współpracujący z przewodami firmy Braun oraz wyposażenie zamawiającego w jeden przewód kompatybilny z kardiomonitorem Infinity Gamma XL firmy Drager. | 75
2. | Przyrząd do żywienia pozajelitowego do pomp Braun Spice Line | 350
Razem:
Pakiet 9 - linie próbkujące do CO2, układ oddechowy
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Linie próbkujące do co2 do modułu MASIMO posiadające polimer pozwalający wodzie znajdującej się w linii próbkującej na wyparowanie do otoczenia, bez zmian w utracie tlenu,dwutlenku węgla czy gazów znieczulających, hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny zabezpiecza analizatory ISA przed wnikaniem wody i kontaminacją. | 10
2. | Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym do Infant Flow SiPAP i Infant Flow System MR 850 (CPAP) | 10
3. | Komora nawilżacza MR 850 dla noworodków do CPAP-u | 10
Razem:
Pakiet 10 - plastry
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Materiałowy plaster samoprzylepny, porowaty, w kolorze ciała, przepuszczalny dla powietrza i wilgoci, brzegi łatwe do rozerwania rękami. Rozmiar 1,25cm x 9,14m | 10
2. | Materiałowy plaster samoprzylepny, porowaty, w kolorze ciała, przepuszczalny dla powietrza i wilgoci, brzegi łatwe do rozerwania rękami. Rozmiar 2,5cm x 9,14m | 50
3. | Materiałowy plaster samoprzylepny, porowaty, w kolorze ciała, przepuszczalny dla powietrza i wilgoci, brzegi łatwe do rozerwania rękami. Rozmiar 5cm x 9,14m | 10
4. | Hipoalergiczny, rozdzieralny plaster papierowy, wykonany z materiału typu non-woven z mikroporami. Rozmiar 1,25cm x 9,14m | 10
5. | Hipoalergiczny, rozdzieralny plaster papierowy, wykonany z materiału typu non-woven z mikroporami. Rozmiar 2,5cm x 9,14m | 150
6. | Hipoalergiczny, rozdzieralny plaster papierowy, wykonany z materiału typu non-woven z mikroporami. Rozmiar 5cm x 9,14m | 10
7. | Hipoalergiczny, rozrywalny, przepuszczalny dla powietrza i wilgoci plaster, brzegi łatwe do rozerwania rękami. Hipoalergiczny akrylowy środek samoprzylepny, wykonany z rozrywanego, sztywnego, plecionego octanu celulozy. Rozmiar 1,25cm x 9,14m | 200
8. | Hipoalergiczny, rozrywalny, przepuszczalny dla powietrza i wilgoci plaster, brzegi łatwe do rozerwania rękami.Hipoalergiczny akrylowy środek samoprzylepny, wykonany z rozrywanego, sztywnego, plecionego octanu celulozy. Rozmiar 2,5cm x 9,14m | 1600
9. | Hipoalergiczny, rozrywalny, przepuszczalny dla powietrza i wilgoci plaster, brzegi łatwe do rozerwania rękami. Hipoalergiczny akrylowy środek samoprzylepny, wykonany z rozrywanego, sztywnego, plecionego octanu celulozy. Rozmiar 5cm x 9,14m | 30
10. | Samoprzylepny plaster wykonany z przeźroczystej plastikowej warstwy, pokrytej po jednej stronie hipoalergicznym, wrażliwym na ucisk środkiem samoprzylepnym, posiada mikroskopijne otworki pozwalające na rozdarcie wzdłuż i wszerz oraz zapewniające przepuszczalność dla pary wodnej. Rozmiar 1,25cm x 9,14m | 10
11. | Samoprzylepny plaster wykonany z przeźroczystej plastikowej warstwy, pokrytej po jednej stronie hipoalergicznym, wrażliwym na ucisk środkiem samoprzylepnym, posiada mikroskopijne otworki pozwalające na rozdarcie wzdłuż i wszerz oraz zapewniające przepuszczalność dla pary wodnej. Rozmiar 2,5cm x 9,14m | 2000
12. | Samoprzylepny plaster wykonany z przeźroczystej plastikowej warstwy, pokrytej po jednej stronie hipoalergicznym, wrażliwym na ucisk środkiem samoprzylepnym, posiada mikroskopijne otworki pozwalające na rozdarcie wzdłuż i wszerz oraz zapewniające przepuszczalność dla pary wodnej. Rozmiar 5cm x 9,14m | 200
13. | Przylepiec z opatrunkiem na tkaninie. Rozmiar 8cm x 5m | 30
14. | Przylepiec z opatrunkiem na włókninie typu non-woven. Rozmiar 8cm x 5m | 35
15. | Przylepiec do mocowania opatrunków, z włókniny typu non-woven, pokryty hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Rozmiar 15cm x 10m | 100
16. | Przylepiec do mocowania opatrunków, z włókniny typu non-woven, pokryty hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Rozmiar 20cm x 10m | 30
17. | Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych. Rozmiar L | 300
18. | Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych. Rozmiar S | 50
Razem:
Pakiet 11 - materiały różne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Aplikator jałowy drewniany (pałeczki) sterylny | 6000
2. | Etykiety, samoprzylepne do opisywania butelek do płynów infuzyjnych o wymiarach nie mniej niż 5cm x 5 cm | 40000
3. | Fartuch foliowy pakowany pojedynczo | 35000
4. | Golarka pola operacyjnego typu GALANT | 1
5. | Identyfikator dla dorosłych | 7500
6. | Identyfikator dla noworodków | 1250
7. | Kapilary do gazometrii z heparyną litową śred.2,3x 75mm; vol. min 130 μl | 4000
8. | Kapturki do kapilar pasujące do kapilar z poz. 7 | 6000
9. | Kieliszki plastikowe do leków 1 x użytku op=75sztuk | 100000
10. | Kompres ciepło zimno 13cm x 14 cm | 1
11. | Kompres ciepło zimno 21 x 38 cm | 1
12. | Lancet do pobierania krwi z naczyń włosowatych typu MEDLANCE rozmiar 1,8 | 20000
13. | Lancet do pobierania krwi z naczyń włosowatych typu MEDLANCE rozmiar 2,0 | 20000
14. | Lancet do pobierania krwi z naczyń włosowatych typu MEDLANCE rozmiar 2,4 | 6000
15. | Maszynka 1x do golenia | 1250
16. | Mieszadełka do gazometrii | 1750
17. | Ochraniacze foliowe na obuwie 1 razowego użytku | 10000
18. | Pojemnik na kał z łopatką wykonany z tworzywa sztucznego wyposażony w wciskany lub zakręcany korek, poj. mini. 18 ml, sterylny | 1250
19. | Pojemnik na mocz z nakrętką nie sterylny 100ml z etykietą | 10000
20. | Pojemnik na posiew moczu – sterylny wewnetrznie i zewnętrznie, pakowany papier-folia, pojemność 100ml ,średnica pojemnika minimum 5cm | 2300
21. | Pojemnik plastikowy do dobowej zbiorki moczu z podziałką nieprzeźroczysty | 20
22. | Rękawice foliowe | 10000
23. | Rurka anoskopowa | 100
24. | Staza lateksowa uciskowa | 10
25. | Staza uciskowa jednorazowa, bezlateksowa, opakowanie w formie papierowego dyspensera umożliwiającego wygodne dzielenie perforowanych opasek, fabrycznie nadrukowana przez producenta graficzna instrukcja użycia. Opakowanie 1 rolka tj. 25 sztuk , długość całkowita rolki 1125 mm. Wyrób klasy I niesterylnej. Dostępne kolory: niebieski i różowy | 20000
26. | Staza pediatryczna z plastikowym zamkiem automatyczna do obsługi jedną ręką, nie zaczepiająca włosów i skóry, do sterylizacji w autoklawie 121° | 1
27. | Szczoteczka cytologiczna do pobierania wymazów, typ miotełka | 400
28. | Suche jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion, sterylne, wykonane z polietylenu, z jednej strony szczecinki o równej długości, wyposażone w czyścik do paznokci, rozmiar: 9x4,3x3,5 cm, opakowane w karton służący jako podajnik po 40 sztuk | 1000
29. | Szkiełka do wymazów 76mm x 25mm x 1mm | 4500
30. | Szpatułka plastikowa sterylna | 5000
31. | Termometr lekarski z atestem, elektroniczny | 175
32. | Ustnik papierowy jednorazowy do spirometrii średnica 30 mm | 1
33. | Worek na wymiociny j.u., wyposażony w zastawki antyzwrotne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści | 2000
34. | Wymazówka bez podłoża sterylna | 750
35. | Wzierniki do uszu laryngologiczne 1x użytku 2,5 mm | 240
36. | Wzierniki do uszu laryngologiczne 1x użytku 4,0mm | 1600
37. | Zaciskacz do pępowiny | 750
38. | Zatyczka do strzykawek typu Luer-Lock | 13000
39. | Zestaw bakteriologiczny transportowy z podłożem (wymazówka z podłożem AMIES) | 1000
40. | Żel uniwersalny do USG w opakowaniach 1L | 350
41. | Magnes do mieszadełek do gazometrii | 20
Razem:
Pakiet 12 - zestaw do drenażu opłucnej, przetwornik
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw do drenażu opłucnej Typu AQUA SEAL | 30
2. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą współpracujący z monitorem rzutu serca Niccomo. | 100
Razem:
Pakiet 13 - hemostatyki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Żelatynowa gąbka chłonna hamująca krwawienie 80x50x1mm | 10
2. | Żelatynowa gąbka chłonna hamująca krwawienie 80x50x10mm | 125
Razem:
Pakiet 14 - płyny i materiały do terapii nerkozastępczej
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Worki na filtrat z zaworem spustowym 10 litrów | 5 | 10 litrów
2. | 46,7% cytrynian sodu do wypełnienia kanałów cewnika dializacyjnego we fiolkach po 5ml. | 1 | op.x 20 amp.
3. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15cm, 20cm, 24cm w zależności od potrzeb zamawiającego. | 8 | szt.
4. | 4% cytrynian sodu w workach 1500ml. Worek zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać port do pobierania płynu typu Safe Lock(skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 75 | op.x 1500ml
5. | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy w dwukomorowych workach 5 litrowych o składzie: -potas 2 lub 4 mmol/l(w zależności od potrzeb zamawiającego) -sód 133 mmol/l -wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) -magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l (w zależności od potrzeb zamawiającego) -fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (w zależności od potrzeb zamawiającego) - wodorowęglan 20 mmol/l. Worek zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii, bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu: 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 175 | op.x 5 litrów
6. | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: 1. zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów - tętniczego,żylnego,filtratu,cytrynianu (z końcówką Safe Lock),roztworu wapnia (z igłą spike z napowietrzaniem) 2. hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2 3. drenu dializatu. | 6 | zestaw
7. | System drenów,rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie płynu dializatu z drenami. | 1 | szt.
Razem:
Pakiet 15 - Papier do aparatury medycznej
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Papier do aparatu EKG typ Midi Card typ P szerokość rolki 130 mm x 25 m | 1
2. | Papier do videoprintera Mitsubishi typ K65HM rozmiar 110 x 21 | 70
3. | Papier do defibrylatora LIFEPACK 20 | 20
4. | Papier EKG Multi Card E 300 110mm x 40 mm | 10
5. | Papier do aparatu EKG As CARD Mr .Red (R-B5 szerokość 60mm) | 60
6. | Papier do aparatu EKG AsCard MR SILVER3 112 mm x 25 m | 550
7. | Papier EKG 0 AsCard 110 x 10 | 1
10. | Papier do KTG BT 350”Z”151mmx90mmx150mm EDAN F9 | 50
11. | Papier do EKG Defibrylatora Cardio Aid 200-B | 1
12. | Papier termiczny TPR 35 Impedence do Audiometru AT 235 h 110 x10 | 40
13. | papier do KTG Philips M1911A HP 150mmx100mmx150mm | 200
14. | papier do EKG Askard 612 210mmx25mm | 40
Razem :
Pakiet 16 - urządzenie do zakładania szwów do zabiegów ginekologicznych
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Urządzenie do zakładania szwów w trudno dostępnych miejscach podczas otwartych zabiegów chirurgicznych. Urządzenie składa się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o średnicy 3mm, zakrzywionego prowadnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów o średnicy 6,3mm. Waga urządzenia 38,2g. Tłoczek igły aktywuje nośnik i przeprowadza szew igłę przez tkankę. Igła jest automatycznie chwytana przez mechanizm chwytania szwu. Nić można wprowadzać do urządzenia wielokrotnie w celu wykonania kolejnych szwów. | 10 | szt.
2. | Szew niewchłanialny, monofilamentowy, poliestrowy, z dwiema igłami zaostrzonymi 43", długość nici 122cm, rozmiar nici 0. Kompatybilny z urządzeniem z poz. nr 1. | 5 | szt.
Razem:
Pakiet 17 - ostrza do strzygarek
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Ostrza standardowe jednorazowego użytku, wysokość strzyżenia nie większa niż 0,3mm, szerokość strzyżenia co najmniej 32 mm, posiadające widoczny nr seryjny ( LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i opakowanie zbiorcze. Kompatybilne ze strzygarką będącą na wyposażeniu zamawiającego. | 450
2. | Ładowarka do strzygarki chirugicznej | 1
3. | Strzygarka chirurgiczna | 1
Razem:
Pakiet 18 – prowadnice, okulary do fototerapii, kaniula, maski do ambu
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | prowadnica długa i sprężysta typu Bougie dla dzieci 3,3mm-10CH,długość 50-80mm,sterylna, pakowana pojedynczo, z wyraźnym znakowaniem prowadnicy co 1cm, z materiału o właściwościach poślizgowych, wzmacniana na całej długości. | 1
2. | prowadnica długa i sprężysta typu Bougie dla dorosłych 5mm-15CH,długość 70-80mm,sterylna, pakowana pojedynczo, z wyraźnym znakowaniem prowadnicy co 1cm, z materiału o właściwościach poślizgowych, wzmacniana na całej długości. | 10
3. | Okularki do fototerapii noworodka, jednorazowego użytku | 50
4. | Kaniula dotętnicza, sterylna, z zaworem odcinającym kulkowym typu Flowswich, ze skrzydełkami, bez lateksu oraz PCV, rozmiar 20G/1,1 mm/45 mm | 250
5. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 0 | 3
6. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 1 | 3
7. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 2 | 3
8. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 3 | 3
9. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 4 | 3
10. | Maska silikonowa wielokrotnego użytku. Cała z możliwością sterylizacji w autoklawie nr 5 | 3
Razem:
Pakiet 19 - koc jednopacjentowy do ogrzewacza
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Koc jednopacjentowy do ogrzewacza Mistral AIR Plus dla dorosłych | 12
Razem:
Pakiet 20 – Ostrza chirurgiczne
Ostrze chirurgiczne wymienne 1x użytku wykonane ze stali nierdzewnej chirurgicznej , każde ostrze na pojedynczym opakowaniu ma posiadać nr ostrza, rysunek ostrza w skali 1:1 w celu identyfikacji rozmiaru oraz datę ważności i nr serii,na każdym ostrzu ma być wygenerowany nr ostrza.
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Nr 10 | 1000
2. | Nr 11 | 3000
3. | Nr 12 | 300
4. | Nr 15 | 600
5. | Nr 20 | 750
6. | Nr 21 | 100
7. | Nr 22 | 300
8. | Nr 23 | 100
9. | Nr 24 | 2100
Razem:
Pakiet 21 - dreny, cewniki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Dren płaski typu Jackson- Pratt wykonany w całości z 100% silikonu. Zbudowany z części drenującej oraz zbiorczej. Część drenująca w formie taśmy, perforowana naprzeciwlegle za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących(nie zmienia swojego ułożenia w ranie). Część drenująca wewnętrznie ożebrowana- o długości 20cm, Materiał części drenującej w całości kontrastujący w promieniach RTG. Część zbiorcza transparentna o długości 60cm Szerokość oraz wysokość części płaskiej 2mm x 4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm do wyboru przez zamawiającego. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia. | 75
2. | Dren brzuszny silikonowy ze znacznikiem RTG na całej długości z miękkim zakończeniem drenu i bocznymi otworami drenującymi . Sterylny, pakowany prosto, opakowanie podwójne: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier. Długość 500 mm, rozmiary CH24, 26 do wyboru przez zamawiającego. | 55
3. | Dren Redona wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, nie zawiera PCV i ftalanów, z białą linią RTG na całej długości drenu, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości -co 1 cm- w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier. Długość 800mm, rozmiary: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 do wyboru przez zamawiającego. | 2
4. | Dren Redona wykonany z 100% silikonu z atrauamatycznym zakończeniem, z linią radiacyjną na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15 cm. Sterylny, pakowany prosto, opakowanie podwójne: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier. Długość min. 500 cm. Rozmiary: CH 8,10,12,14,16,18 do wyboru przez zamawiającego. | 125
5. | Dren płucząco ssący. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Łącznik luer-lock zabezpieczony zatyczką. Szerokość drenu 17mm lub 13mm. W proksymalnej części drenu 6 lub 9 dużych, owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Długość drenu 350mm lub 500mm. Skalowany od 10cm co 1cm. Na drenie silikonowa kryza przesówna umożliwiająca umocowanie drenu do skóry. Rozmiar oraz logo producenta oznaczone na drenie. Dostępny w wersji z 1 lub 2 kanałami płuczącymi zabezpieczonymi filtrami. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia. | 15
6. | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się : pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250ml, drenu łączącego o długości 125cm,z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową, własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, z zastawką antyrefluksyjną oraz czerwonym zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | 60
7. | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się : pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 500ml, drenu łączącego o długości 125cm,z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową, własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, z zastawką antyrefluksyjną oraz czerwonym zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 50ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | 50
8. | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład zestawu wchodzi: pojemnik ssący typu okrągły mieszek o pojemności 400ml, wykonany z polietylenu, dren łączący o długości 110cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6- CH 18, z możliwością docinania oraz łącznikiem do mieszka. Uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka. Dren łączący wyposażony w zamykającą klamrę schodkową. Mieszek wyposażony w samodomykalny zawór uszczelniający z zastawką jednokierunkową, umożliwiającą ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Skalowany od 25ml co 100ml. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo: opakowanie zewnętrzne papier-folia. | 5
9. | Butelka wymienna do drenażu niskociśnieniowego 250 ml sterylna, pakowana podwójnie – opakowanie zewnetrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | 40
10. | Butelka wymienna do drenażu niskociśnieniowego 500 ml sterylna, pakowana podwójnie – opakowanie zewnetrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | 40
11. | DREN typu PENROSE- Przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się, długość 300 mm, lub 300mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Dostępne szer. ,12, 15mm do wyboru przez zamawiającego. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | 2
12. | DREN T-KEHR- Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony odłączączanym łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Rozmiary: CH12, CH14, Ch16 do wyboru przez zamawiającego. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia | 2
13. | Dren do drenażu klatki piersiowej prosty 28F | 8
14. | Dren do drenażu klatki piersiowej prosty 32F | 8
15. | Cewnik urologiczny jednorazowego użytku typu Nelaton, wykonany z PCV, jałowy 6 CH długości 180 mm | 30
16. | Cewnik urologiczny jednorazowego użytku typu Nelaton, wykonany z PCV, jałowy 10 CH długości 180 mm | 60
17. | Cewnik urologiczny jednorazowego użytku typu Nelaton, wykonany z PCV, jałowy 8 CH długości 180 mm | 60
18. | Cewnik urologiczny jednorazowego użytku typu Nelaton, wykonany z PCV, jałowy 12 CH długości 400 mm | 30
19. | Cewnik urologiczny jednorazowego użytku typu Nelaton, wykonany z PCV, jałowy 14 CH długości 400 mm | 10
20. | Cewnik urologiczny jednorazowego użytku typu Nelaton, wykonany z PCV, jałowy 16 CH długości 400 mm | 2
21. | Cewnik moczowy Folleya z końcówką Tiemanna z balonem 30 ml rozmiar 12F, 14F do wyboru przez zamawiającego, dł min 385 mm, sterylny. Pakowany podwójnie opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | 15
22. | Butelka do długotrwałego odsysania ran Redona minimum 200ml ml, sterylna. Pakowana papier-folia | 275
23. | Cewnik moczowy Tiemanna wykonany z elastycznego PCV rozmiar CH 14, długość 400 mm, sterylny. Pakowany papier-folia | 2
Razem:
Pakiet 22 – Igły do nakłuć lędźwiowych
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Igły do nakłuć lędźwiowych 25G Standard dł.90 mm | 100
2 | Igły do nakłuć lędźwiowych 26G Standard dł. 90 mm | 50
3 | Igły do nakłuć lędźwiowych 27G Standard dł. 90 mm | 30
4 | Igła do nakłuć lędźwiowych 25G Pencil Point dł. 90 mm | 150
5 | Igła do nakłuć lędźwiowych 26G Pencil Point dł. 90 mm | 500
6 | Igła do nakłuć lędźwiowych 27G Pencil Point dł. 90 mm | 200
Razem:
Poz. 1-3 ostrze typu Quincke, jałowa igła prowadząca, cienkościenna konstrukcja igły pozwalająca na szybki wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego, krystalicznie przeźroczysty uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, nasadka igły prowadzącej precyzyjnie zespolona z ostrzem co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzenie igły do znieczulenia z prowadnicą. Sterylna. Igła i prowadnica umieszczone w jednym opakowaniu.
Poz. 4-6 mocne i precyzyjne zespolenie ostrza igły prowadzącej w nasadce, pozwalające na szybkie i łatwe wprowadzenie igły, ostrze z łatwością przechodzące przez tkanki, cienkościenne o szybkim wypływie, krystalicznie przeźroczysty, rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, z dopasowaną prowadnicą, oznaczone kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylne, igła do znieczuleń wraz z igłą prowadzącą umieszczone w jednym opakowaniu.
Poz 1-6 Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć próbki oferowanych produktów
Pakiet 23 - rękawice chirurgiczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe o anatomicznym kształcie, lekko pudrowane; długość rękawicy min. 285 mm, teksturowane, AQL 0,65, zawartość protein poniżej 40 ug/g, grubość na palcu od 0,22 mm do 0,24 mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min. 15N, mankiet rolowany wywinięty. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III.Rozmiar od 6 do 9 ( rozmiar do wyboru zamawiającego) | 16000 | para
2. | Rękawice chirurgiczne jałowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą bezlateksową (np. polimer); AQL 0,65 długość rękawicy min. 285 mm, teksturowane, zawartość protein poniżej 10ug/g, grubość na palcu od 0,22 m m do 0,24 mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min. 15N, Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III, mankiet rolowany wywinięty. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM 1671. Rozmiar od 6 do 9 (rozmiar do wyboru zamawiającego) | 5000 | para
3. | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe o anatomicznym kształcie, białe, długość rękawicy min. 295 mm, teksturowane,AQL 1,0, zawartość protein poniżej 30 ug/g, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silkonowana , powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana, grubość na palcu 0,23 mm siła zrywu przed starzeniem min. 17N, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną.Rękwice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej KAT III. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar od 6 d do 9 (rozmiar do wyboru zamawiającego) | 50 | para
4. | Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe syntetyczne – neoprenowe, długość min. 300 mm, grubość palca 0,160 mm, AQL 0,65, siła zrywu przed starzeniem min. 10N, chlorowane, obustronnie silikonowane z wewnętrzną warstwą poliuretanową, powierzchnia lekko teksturowana, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, , kształt anatomiczny ze zróżnicowaniem na prawą i lewą dłoń. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar od 6 do 9 (rozmiar do wyboru zamawiającego) | 100 | para
Razem:
Pakiet 24 – obwód oddechowy
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Jednorazowy obwód oddechowy do respiratora Hamilton-C1 PN260128 dla dorosłego, typu rura w rurze (Coaxial) wraz z zamontowanym fabrycznie czujnikiem przepływu atestowanym przez producenta respiratorów Hamilton Medical oraz zastawką wydechową, w komplecie łącznik kalibracyjny, długość układu 180cm, zakres temp. pracy od -15 do +50C, pakowany po 20szt | 240
Razem:
Pakiet 25 - buteleczki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | buteleczki HDPE o pojemności 25ml ze szczelnymi nakrętkami, przeźroczyste bądź częściowo przeźroczysty, okrągłe | 4000
Razem:
Pakiet 26 - torebki do transportu
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Torebki służące do transportu próbek. Z dwukolorowym napisem ostrzegawczym “Biohazard”. Wykonane z folii polietylenowej. Ze szczelnym zamknięciem zatrzaskowym oraz dodatkową kieszenią na dokumenty z tyłu. Rozmiar 150x225mm | 1000
Razem:
Pakiet 27 – klipsy polimerowe
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość opakowań | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | klipsy polimerowe ekstra duże XL kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą GRENA, REF 0301-03XL04. jedno opakowanie zawiera 20 magazynków po 4 klipsy | 2
Razem:
Pakiet 28 - pudełko do liczenia igieł
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Sterylne, jednorazowe pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes. Połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach. Z boku pojemnika podwójne zabezpieczenie przed otwarciem zamknięcie-automatyczne -zatrzaskowe oraz taśma lepna z symbolem BIOHAZARD. Na drugim z boków 3 półokrągłe zawiasy. Na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność minimum 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier zbiorczo po 50 szt. w kartonie. | 400
Razem:
Pakiet 29 - staplery chirurgiczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | jednorazowy stapler liniowy tnący 55-60mm, z ładunkiem w komplecie, ostrze w ładunku, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 12
2. | jednorazowy stapler liniowy tnący 100mm, z ładunkiem w komplecie, ostrze w ładunku, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 12
3. | ładunek z ostrzem do staplera liniowego tnącego 55-60mm do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 36
4. | ładunek z ostrzem do staplera liniowego tnącego 100mm do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 12
5. | jednorazowy stapler liniowy automatyczny 60mm z ładunkiem w komplecie, do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 6
6. | ładunki wymienne do staplera liniowego automatycznego 60mm, do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 6
Razem:
Pakiet 30- staplery chirurgiczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
7. | jednorazowy stapler okrężny o średnicy 24mm, wygięty, z uchylnym kowadełkiem, wysokość otwartej zszywki 4,5mm | 3
8. | jednorazowy stapler okrężny o średnicy 32mm, wygięty, z uchylnym kowadełkiem, wysokość otwartej zszywki 5mm | 3
Razem:
Pakiet 31 - prześcieradło papierowe
L.p. | Nazwa materiału | ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Było | NR katalogowy/typ/model | Producent
1. | Prześcieradło papierowe w rolce, białe o szerokości 50 cm, perforowane co 50 cm, 50 mb w rolce | 2300
2. | Prześcieradło papierowe w rolce, białe o szerokości 70 cm, perforowane co 50 cm, 50 mb w rolce | 10
Razem: