## p-26 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.26
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 26 - okulary ochronne do fototerapii noworodka
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Okulary ochronne do fototerapii noworodka typ Bilibland nr 900643 ( jednorazowego użytku ) | szt. | 450
2 | Okulary ochronne do fototerapii noworodka typ Bilibland nr 900642 ( jednorazowego użytku ) | szt. | 450
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## p-10 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | znak post. | Szp/ZP-195/2009
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet 10 - różne materiały diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | utrwalacz cytologiczny do preparacji poj. 150-200ml | szt. | 30
2 | szkiełka podstawowe cięte z malowanym polem opisowym 26x76x1mm a 50 szt | op. | 50
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne ………………………………., str. ………………..
| ** powielić w zależności od ilości pozycji | [5 empty] | .........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## pak.1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 1 - STAPLERY CHIRURGICZNE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Jednorazowa uniwersalna rączka staplera liniowego tnąco-szyjącego z nożem wbudowanym w ładunek. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Z zabezpieczeniem przed przypadkowym wystrzeleniem podczas wstępnego przygotowywania tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej rączce i 8 krotnego załadowania. Długość linii cięcia 60 mm, Długość linii szwu minimum 64mm | szt. | 100
2. | Jednorazowa uniwersalna rączka staplera liniowego tnąco-szyjacego z nożem wbudowanym w ładunek. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Z zabezpieczeniem przed przypadkowym wystrzeleniem podczas wstępnego przygotowywania tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunkóww w jednej rączce i 8 krotnego użycia. Długość linii cięcia 80 mm, Długość linii szwu minimum 84 mm | szt. | 200
3. | Jednorazowa uniwersalna rączka staplera liniowego tnąco-szyjacego z nożem wbudowanym w ładunek. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Z zabezpieczeniem przed przypadkowym wystrzeleniem podczas wstępnego preparowania i przygotowywania tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej rączce i 8 krotnego użycia Długość linii cięcia 100 mm, Długość linii szwu minimum 104 mm | szt. | 80
4. | Ładunek do uniwesalnego staplera liniowego tnaco-szyjącego 60mm z wbudowanym nożem z zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, z punktem pozycjonowania tkanki, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B, kolor NIEBIESKI: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 64 lub kolor ZIELONY: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 64. (Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 300
5. | Ładunek do uniwersalnego staplera liniowego tnaco-szyjącego 80mm z wbudowanym nożem z zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, z punktem pozycjonowania tkanki, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B kolor NIEBIESKI: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 84 lub kolor ZIELONY: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 84. (Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 450
6. | Ładunek do uniwersalnego staplera liniowego tnaco-szyjącego 100mm z wbudowanym nożem z zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, z punktem pozycjonowania tkanki, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B kolor NIEBIESKI: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 104 lub kolor ZIELONY: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 104. (Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 200
7 | Jednorazowa uniwersalna rączka automatycznego staplera liniowego szyjącego posiadająca jedną 3 etapową dzwignię (1 etap - wysunięcie kolca stabilizującego, 2 etap - zamknięcie, 3 - etap wystrzelenie) z wymiennymi ładunkami, aplikuje podwójny, naprzemiennie ułożony rząd tytanowych zszywek, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Stapler w rozmiarze 45mm. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej rączce i 8-krotnego wystrzelenia. Dzięki jednej 3 etapowej dźwigni łatwy w użyciu: obsługa jedną ręką ( zamykanie, wystrzelenie, zwalnianie). | szt. | 80
8 | Jednorazowy ładunek do uniwesalnego, automatycznego staplera liniowego szyjacego 45 mm, kolor NIEBIESKI: liczba rzędów 2, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Ilość zszywek 15. lub kolor ZIELONY: liczba rzędów 2, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm Ilość zszywek 15. | szt. | 160
9 | Jednorazowa uniwersalna rączka automatycznego staplera liniowego szyjącego posiadająca jedną 3 etapową dzwignię (1 etap - wysunięcie kolca stabilizującego, 2 etap - zamknięcie, 3 - etap wystrzelenie) z wymiennymi ładunkami, aplikuje podwójny, naprzemiennie ułożony rząd tytanowych zszywek, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Stapler w rozmiarze 60mm. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej rączce i 8-krotnego wystrzelenia. Dzięki jednej 3 etapowej dźwigni łatwy w użyciu: obsługa jedną ręką ( zamykanie, wystrzelenie, zwalnianie). | szt. | 80
10 | Jednorazowy ładunek do uniwersalnego, automatycznego staplera liniowego szyjacego 60 mm, kolor NIEBIESKI: liczba rzędów 2, rodzaj tkanki Standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Ilość zszywek 21 lub kolor ZIELONY: liczba rzędów 2, rodzaj tkanka Standardowa, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm Ilość zszywek 21. | szt. | 160
11 | Jednorazowa uniwersalna rączka automatycznego staplera liniowego szyjącego posiadająca jedną 3 etapową dzwignię (1 etap - wysunięcie kolca stabilizującego, 2 etap - zamknięcie, 3 - etap wystrzelenie) z wymiennymi ładunkami, aplikuje podwójny, naprzemiennie ułożony rząd tytanowych zszywek, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Stapler w rozmiarze 90mm. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej rączce i 8-krotnego wystrzelenia. Dzięki jednej 3 etapowej dźwigni łatwy w użyciu: obsługa jedną ręką ( zamykanie, wystrzelenie, zwalnianie). | szt. | 60
12 | Jednorazowy ładunek do uniwersalnego, automatycznego staplera liniowego szyjacego 90 mm, kolor NIEBIESKI: liczba rzędów 2, rodzaj tkanki Standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Ilość zszywek 33 lub kolor ZIELONY: liczba rzędów 2, rodzaj tkanki Standardowa, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm Ilość zszywek 33. | szt. | 120
13 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z trzema rzędami tytanowych zszywek o wysokosci zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, zapobiegajacą przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm. Pokrętło regulacyjne ,,motylkowe,, ułatwiajace zamykanie i otwieranie staplera. Rozmiar średnicy zewnętrznej 21, 25, 29 i 32mm. | szt. | 50
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 2 - ZESTAW DO PRZEDNICH RESEKCJI
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do przednich resekcji. W skład zestawu wchodzi: 1) jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) lub standardowej (niebieski 1,5mm) 2) jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 25,29, 33 mm. | komp | 320
2. | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm.Ładunek do tkanki grubej (2mm) | szt. | 12
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 3 - STAPLER OKRĘŻNY Z KOWADEŁKIEM
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm , 25 mm, 28 mm , 31 mm , 33 mm , z automatyczną regulacją docisku zszywek, zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Z możliwością wyboru wysokości zszywk 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający określi długość, średnicę staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12
2 | Kowadełko fabrycznie wstępnie złamane i założone na sondę żołądkową o dł.100cm.Po złączeniu ze staplerem ponownie „wstaje” by złamać się po oddaniu strzału, kompatybilny z jednorazowym staplerem okrężnym o śr. 25mm zakrzywionym w rozmiarze XL. | szt. | 10
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-2 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2- Papiery rejestracyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | papier do EKG do aparatu Ascard3 104x40 na 10 kratek | rol. | 500
2 | papier oryginalny do EKG do aparatu Mr Silver 112x25 kratka | rol. | 500
3 | papier do EKG do aparatu ASTRON III 134x30 kratka | rol. | 10
4 | papier do EKG do aparatu Farum 120x20 | rol. | 600
5 | papier do EKG do aparatu Mr Gold 210x20 | rol. | 50
6 | papier EKG do aparatu E-60 110x35 | rol. | 850
7 | papier do KTG HP 150x 100x150 | skł. | 150
8 | papier do KTG Oxford 142x150x300 | skł. | 150
9 | papier do Schillera AT6 144x100x350 | skł. | 60
10 | papier do USG UPP 110S | rol. | 400
11 | papier termiczny do Autorefraktometru RM 8800 57x30 | rol. | 60
12 | papier termiczny do Tympanometru SIEMENS SD30 szer. 112 mm x 28,5 | rol. | 24
13 | papier do programatora firmy Biotronik EPR-1000 Plus 112 x 125x 200 | szt. | 6
14 | papier do programatora firmy Medtronic 210x140x100 | szt. | 4
15 | papier do programatora firmy St. Jude model 3510 210x140x150 | szt. | 4
16 | papier do bieżni Marquette 210x280x300 | skł. | 10
17 | papier do defibrylatora LifePack 20 rozm. | szt. | 16
18 | Papier do defibrylatora Zool 90x90x200 | skł. | 16
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
| 1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty | [5 empty] | .........................................................................................
| 2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty | [5 empty] | pieczątka i podpis Wykonawcy
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
** powielić w zależności od ilości pozycji

## pak.4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 4 - STAPLERY ENDOSKOPOWE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadające dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34cm lub 44cm.Długość do wyboru przy składaniu zamówienia. | szt. | 140
2 | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowany w szczęki staplera. Zszywki wykonane ze stopu tytanu o wysokości: 2,0mm, po zamknięciu 0,75mm; 2,5mm, po zamknięciu 1,0mm; 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm; 3,8mm, po zamknięciu 1,8mm; 4,1mm, po zamknięciu 2,0mm. | szt. | 1116
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.5
………………………………………………………
| nazwa Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu - uniwersalny TOT/TVT
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | System do operacyjnego nietrzymania moczu wykonana z polipropylenu monofilamentowego , o długości 45cm,szerokości 1,1cm ,grubości 0,34mm ,grubości nici 0,15mm, wielkości oczek splotu:1x1,25mm,zakończona długimi czarnymi pętelkami do implantacji( do których mocowane jest narzędzie) 14,5cm(+-o,5cm) z każdej strony , porowatość 55-60%, taśma o gramaturze 45g/m2, w bezpiecznej plastikowej osłonce ,w środkowej części bez osłonki na odcinku ok.1,5cm, co ułatwia lepsze pozycjonowanie,symetryczne ok.2,5cm zwężenia na końcach | szt | 140
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga: -data ważności min. 2 lata -dostarczenie do opakowania samoprzylepnych TAGów w ilości min. 3 szt. zawierające: nazwę,kod, datę ważności, nr seryjny - w przypadku igieł wielorazowych użyczenie na czas trwania umowy

## pak.6
………………………………………………………
| nazwa Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 – Siatka przy wypadaniu macicy – typu S
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Siatka zakładana przy wypadaniu przednim i szczytowym macicy - typ S -polipropylenowa, monofilamentowa ,niewchłanialna, sterylna - o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej- gramatura 16g/ m2 - oznakowana w części centralnej w celu symetrycznego umieszczenia implantu - system pozwalający na precyzyjne połączenie implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania - siatka powinna mieć system pętli na ramionach mocujących w celu dostosowania naprężenia przy wsparciu podcewkowym - grubość siatki 0,5mm - wielkość porów 0,5-1um | szt. | 40
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga: -data ważności min. 2 lata -dostarczenie do opakowania samoprzylepnych TAGów w ilości min. 3 szt. zawierające: nazwę, kod, datę ważności, nr seryjny

## pak.7
………………………………………………………
| nazwa Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 – Siatka przy wypadaniu macicy – typu P
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Siatka przy wypadaniu macicy - typ P - jednorazowa, polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna,sterylna - powinna posiadać otwory do 6mm w części centralnej -system powinien być przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenia implantu z strukturą wiązadła krzyżowo-kolcowego - siatka powinna posiadać kotwy- TAS- o 6 punktach mocowania - do siatki wymagany jest instrument specjalnie zaprojektowany do bezpiecznego i precyzyjnego wszczepienia do wiązadeł krzyżowo- kolcowych - grubość siatki 0,5mm, wielkość porów 0,5-1um | szt. | 20
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga: -data ważności min. 2 lata -dostarczenie do opakowania samoprzylepnych TAGów w ilości min. 3 szt. zawierające: nazwę, kod, datę ważności, nr seryjny

## pak.8
………………………………………………………
| nazwa Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 – System do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu macicy
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | System do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu macicy - jednorazowy, sterylny, wykonany z polipropylenu, monofilamentowy - system musi posiadać małą inwazyjność w chirurgii pochwy -podejście musi być przednie lub tylnie -musi posiadać system kotwiczenia tkanek (3 kotwy wraz z szwami) - posiadać prowadnice teleskopową, która łączy kotwy oraz implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia | szt | 100
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga: -data ważności min. 2 lata -dostarczenie do opakowania samoprzylepnych TAGów w ilości min. 3 szt. zawierające: nazwę, kod, datę ważności, nr seryjny

## pak.9
………………………………………………………
| nazwa Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 – Siatki chirurgiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Siatka wykonana z biokomponentowych włókien składających się z rdzenia wykonanego z polipropylenu pokrytego wchłanianą otoczką wykonaną ze związku kwasu poliglikolowego i kaprolaktonu. Gramatura implantu przed wchłonięciem 85 g/m2. Gramatura implantu po wchłonięciu 28 g/m2. Implant o optymalnej miękkości po wchłonięciu tj. 0,5 mg zapewniającej maksymalny komfort pacjenta. Grubość siatki przed wchłonięciem 0,5 mm i 0,2 mm po wchłonięciu. Wielkość porów 2,5 mm2. Porowatość implantu 60%. Wytrzymałość na rozerwanie przed wchłonięciem 430 N, po wchłonięciu 260 N. Dostosowany do wszystkich technik operacyjnych. Może być dowolnie docinany, zachowując swój kształt. Makroporowata struktura ułatwiająca przerost tkanek. Hydrofilowa powierzchnia implantu umożliwiająca lepszą reakcję tkanek i ich przerost, zmniejszająca ryzyko powstawania stanów zapalnych, automatycznie przywierająca do tkanek ułatwiająca mocowanie siatki. Produkt jest obecny na rynku minimum 8 lat. Do każdego implantu dołączona jest metryczka przekazywana pacjentowi zawierająca informacje dotyczące implantowanego materiału. Każdy implant w pudełku jest podwójnie pakowany w zewnętrzne szczelne aluminiowe opakowanie w kolorze srebrnym oraz wewnętrzne opakowanie tekturowe. | 6 x 11 cm | szt | 30
|  | 10 x 15 cm | szt | 100
|  | 15 x 15 cm | szt | 30
|  | 30 x 15 cm | szt | 20
2 | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym.Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm = 0,12mm. | 6x11 | szt | 25
|  | 8x15 | szt | 50
|  | 15x15 | szt | 50
|  | 30x30 | szt | 30
3 | Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących.Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki | 14x19 | szt | 1
|  | 18x24 | szt | 1
|  | 20x30 | szt | 1
0
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga: -data ważności min. 2 lata -dostarczenie do opakowania samoprzylepnych TAGów w ilości min. 3 szt. zawierające: nazwę, kod, datę ważności, nr seryjny

## pak.10
………………………………………………………
| nazwa Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6- Siatki kompozytowe
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Implant powięziowy, kompotytowy do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, przeciwzrostowy, jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF - polifluorek winylidenu w 88% od strony trzewi) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm, waga 60 g/m2, efektywna porowatość: 43%; rozmiar 20x30 cm | szt | 30
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga: -data ważności min. 2 lata -dostarczenie do opakowania samoprzylepnych TAGów w ilości min. 3 szt. zawierające: nazwę, kod, datę ważności, nr seryjny

## pak.11
………………………………………………………
| nazwa Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7- Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe narzędzie laparoskopowe 5mm do mocowania siatek przepuklinowych zawierające 15 lub 30 wchłanialnych wkrętów. | szt | 10
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga: -data ważności min. 2 lata -dostarczenie do opakowania samoprzylepnych TAGów w ilości min. 3 szt. zawierające: nazwę, kod, datę ważności, nr seryjny

## pak.12
| ……………………………………………………… | [7 empty] | Załącznik nr 1.12
nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | J.m. | Ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | % VAT | cena brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Końcówka dwubiegunowa z możliwością zastosowania do częściowej resekcji wątroby |  | szt. | 10
2 | Końcówka dwubiegunowa z możliwością zastosowania do częściowej resekcji wątroby metodą laparoskopową |  | szt. | 5
3 | Elektroda jednobiegunowa z możliwością zastosowania do ablacji in vivo guzów wątroby (długość 15 cm i 25 cm) |  | komplet | 3
4 | Elektroda jednobiegunowa z możliwością zastosowania do ablacji in vivo guzów wątroby (dł. 12 cm i 25 cm) |  | komplet | 10
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga :
Ad. 1
* końcówka dwubiegunowa o dwóch parach czynnych elektrod współpracująca w ww generatorem
* system automatycznego rozpoznawania skutecznego wykowywania koagulacji tkanek w zadanym obszarze
* końcówka do zastosowania w otwartym polu operacyjnym
Ad. 2
* końcówka dwubiegunowa o dwóch parach czynnych elektrod współpracująca w ww generatorem
* system automatycznego rozpoznawania skutecznego wykowywania koagulacji tkanek w zadanym obszarze
* końcówka do zastosowania w trybie laparoskopowym
Ad. 3
* każdy komplet zawiera elektrodę bierną z sensorem temperatury
* elektroda rozgałęziana, rozwijana w tkankach - liczba czynnych rozgałęzień > 4 lub = 4
* możliwość regulacji długości czynnych rozgałęzień
* maksymalna średnica obszaru ablacji przy pojedynczej aplikacji > 4 cm lub = 4
* możliwość infuzji r-ru soli fizjologicznej do tkanek przez końce czynnych rozgałęzień
* stały, minimum czteropunktowy pomiar temperatury tkanki podczas wykonywanej ablacji
* zakres kontroli temperatury - co najmniej 15 - 125 °C
* regulacja maksymalnej mocy prądu wyjściowego - co najmniej w zakresie 1 - 250 W
* regulacja czasu trwania ablacji
* wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji
* wskaźnik bieżącej kontroli rzeczywistej mocy wyjściowej
* program do ablacji toru wkłucia elektrody ablacyjnej
* każdy komplet zawiera elektrodę bierną z sensorem temperatury
Ad. 4
* każdy komplet zawiera elektrodę bierną z sensorem temperatury
* elektroda rozgałęziana, rozwijana w tkankach - liczba czynnych rozgałęzień > 8 lub = 8
* możliwość regulacji długości czynnych rozgałęzień
* maksymalna średnica obszaru ablacji przy pojedynczej aplikacji > 7 cm lub = 7
* możliwość infuzji r-ru soli fizjologicznej do tkanek przez końce czynnych rozgałęzień
* stały, minimum czteropunktowy pomiar temperatury tkanki podczas wykonywanej ablacji
* zakres kontroli temperatury - co najmniej 15 - 125 °C
* regulacja maksymalnej mocy prądu wyjściowego - co najmniej w zakresie 1 - 250 W
* regulacja czasu trwania ablacji
* wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji
* wskaźnik bieżącej kontroli rzeczywistej mocy wyjściowej
* program do ablacji toru wkłucia elektrody ablacyjnej

## pak.13
………………………………………………………
| nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Załącznik nr 1.13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | J.m. | Ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | % VAT | cena brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowa elektroda czynna monopolarna do termoablacji i termoresekcji tkanek o długości 15, 20 lub 25 cm, ekspozycja końcówki roboczej 15, 20 lub 30 mm do wyboru przez zamawiającego (w skład każdego zestawu pojedynczej elektrody wchodzi 1 elektroda, 2 płytki uziemiające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających) zestaw jałowy |  | komplet | 60
2 | Jednorazowa elektroda czynna monopolarna do termoablacji i termoresekcji tkanek z perfuzją soli fizjologicznej do tkanki w miejscu ablacji o długości 20 ,25 lub 30 cm, ekspozycja końcówki roboczej 25 lub 30 mm do wyboru przez zamawiającego (w skład każdego zestawu pojedynczej elektrody wchodzi 1 elektroda, 4 płytki uziemiające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających) |  | komplet | 10
3 | Jednorazowa elektroda czynna monopolarna do termoablacji guzów tarczycy o długości 10 cm, ekspozycja końcówki roboczej 0,5, 0,7, 1, 1,5 lub 2 cm do wyboru przez zamawiającego (w skład każdego zestawu pojedynczej elektrody wchodzi 1 elektroda, 2 płytki uziemiające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających) |  | komplet | 10
4 | Jednorazowa wiązkowa elektroda czynna monopolarna do termoablacji i termoresekcji tkanek (3 igły w 1 uchwycie), o długości 20cm, ekspozycja końcówki roboczej 25mm (w skład każdego zestawu wiązkowej elektrody wchodzi 1 elektroda wiązkowa, jałowy introduktor umożliwiający precyzyjną aplikację transdermalną, 4 płytki uziemiające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających) |  | komplet | 10
…………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga:
Zestaw generatora do ablacji kompatybilny z jednorazowymi elektordami o następujących parametrach:
Panel przedni:
- z ekranem dotykowym
- włącznik zasilania
- przycisk Start/Stop
- pokrętło do regulacji mocą
- 3 gniazda do podłączenia aktywnych elektrod
- min. 1 gniazdo do podłączenia elektrody powrotnej
- gniazdo włącznika nożnego
Panel tylny:
- gniazdo zasilania
- gniazdo pompy
Klasa ochrony I typ BF. Aparat do termoablacji i termoresekcji prądem o częstotliwości radiowej. Możliwość prowadzenia zabiegów termoablacji w otwartym polu operacyjnym, laparoskopowym oraz przez skórnie. Moc generatora: 0 – 200 Wat
Zakres pomiaru temperatury: do 200 °C. Częstotliwość pracy: 400 kHz
Zakres pomiaru impedancji: 25 Ω do 1000 Ω. Zasilanie: 220 -240 V AC, 50Hz
Regulacja czasu trwania ablacji w zakresie 0-60 min. Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji. Wykres wartości temperatury, impedancji i mocy mierzonych w czasie rzeczywistym (równocześnie dla wszystkich podłączonych elektrod)
Możliwość eksportu danych o wykonanym zabiegu (oprogramowaniem dostarczonym ze sprzętem z laptopa/komputera, lub złączem USB na przenośny nośnik pamięci)
Algorytm ablacji toru wkłucia końcówki ablacyjnej (track ablation)
Generator wykorzystujący automatyczne zaprogramowane algorytmy pracy dostosowane do rodzaju tkanki i użytej elektrody.
Możliwość programowania algorytmu pracy generatora (parametry mocy wyjściowej, impedancji odcięcia podaży mocy, czas odcięcia podaży mocy, czas ablacji)
Automatyczny algorytm odcinający, zabezpieczający przed karbonizacją tkanki
Generator w komplecie z pompą perystaltyczną posiadającą wyświetlacz LCD, o regulowanej prędkości przepływu w zakresie 30-400 RPM, wraz z pojemnikiem na odpady. Generator sprzężony z pompą perystaltyczną do podawania roztworu soli fizjologicznej do obszaru ablacji, działanie pompy sterowane automatycznie z generatora.
Możliwość przeprowadzania zabiegów termoablacji guzów nowotworowych wątroby, nerek, płuc, tarczycy, kości (pierwotnych i przerzutowych), termoablacji żylaków, mięśniaków, endometrium, nerwiakowłókniaków
Możliwość pracy elektrod w trybie sprzężonym z możliwością parowania aktywnych elektrod: monopolarnym (2-3 elektrod), bipolarnym (2-3 elektrod), multipolarnym (2-3 elektrod - sprzężenie mono-bi-polarne).
Dostępne elektrody pojedyncze, wiązkowe, z regulowaną długością końcówki aktywnej oraz pojedyncze i wiązkowe z perfuzją soli fizjologicznej do tkanki.
Elektrody dostarczane w komplecie z drenami (zastosowanie żeńskich/męskich złącz luer-lock w celu uproszczenia przygotowania do zabiegu), elektrodami neutralnymi (powszechnie stosowanymi w aparaturze elektrochirurgicznej), drenem perystaltycznym do pompy, wybraną elektrodą oraz instrukcją przygotowania do zabiegu.
Kolorowy, dotykowy ekran umożliwiający wybór opcji generatora i dokonywania nastawień parametrów pracy urządzenia w intuicyjnym i prostym menu
Możliwość konfiguracji systemu (proces uruchamiania, alarmy, tryby pracy) i jego dostosowania do procedur i potrzeb użytkownika, przygotowywany w formie Update’u wgrywanego przez złącze USB.
Pompa. Generator w komplecie z pompą perystaltyczną posiadającą:
- regulator prędkości przepływu w zakresie 30-400 RPM
- gniazdo przełącznika nożnego
- pojemnik na odpady