Załącznik nr 1a do SWZ.
Lp	Nazwa artykułu	Jm/ liczba	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena brutto	Wartość brutto	Opis (Producent/Nazwa, Marka/model / nowy, nie eksploatowany / rok produkcji 2023/2024*niepotrzebne skreślić)
1	Ambulans typu B / z zabudową przedziału medycznego	Szt/1
2	Nosze karetkowe, manualne	Szt/1
3	Transporter noszy głównych	Szt/1
4	Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym	Szt/1

PARAMETRY GRANICZNE I PUNKTOWANE

Lp.	Parametry wymagane	TAK / NIE	Parametry oferowane
CERTYFIKATY
	Pojazd spełnia wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 1789 typ ambulansu B	TAK
	Certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną na zgodność z aktualną normą PN-EN 1789 – dołączyć do oferty	TAK
	Świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (ambulansu sanitarnego) – dostarczyć przy dostawie	TAK
	Dla sprzętu ( nosze, krzesełko kardiologiczne) / Wykonawca posiada dokumenty poświadczające, że oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania.	TAK
	Instrukcje obsługi w języku polskim (przekazane w momencie dostawy sprzętu)	TAK
	Dla sprzętu ( nosze, krzesełko kardiologiczne) / Wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje	TAK

Lp.	Parametry wymagane		Parametry oferowane
	I. Nadwozie
	Typ furgon, częściowo przeszklony, z DMC do max. 3,5 t.	TAK
	Wyposażony w 4 miejsca siedzące oraz 1 miejsce leżące, ale przeznaczony do transportu 3 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej	TAK
	Wymiary przedziału medycznego zgodne z normą przewidzianą dla ambulansów typu B min. wym. dł/szer/wys. w cm: min 270 x min 160 x min 180	TAK
	Stopień przy drzwiach tylnych antypoślizgowy, stanowiący zderzak ochronny	TAK
	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwierana szybą, wejście ze stopniem stałym wewnętrznymi lub ze stopniem zewnętrznym wysuwanym/wsuwanym elektrycznie lub manualnie.	TAK
	Przedział techniczny (schowek zewnętrzny) przystosowany do przewożenia dwóch butli tlenowych, materaca próżniowego, krzesełka transportowego, noszy podbierakowych i deski ortopedycznej dla dorosłych.	TAK
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe wysokie, przeszklone, otwierane na boki o kąt min. 250 stopni, z blokadą otwarcia, drzwi wyposażone w światła awaryjne włączające się automatycznie po ich otwarciu	TAK
	Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą	TAK
	Uchwyt ułatwiający wsiadanie dla pasażera kabiny kierowcy.	TAK
	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, wyposażona w drzwi przesuwne. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą.	TAK
	Kolor nadwozia żółty zgodnie aktualną normą PN EN 1789	TAK
	Wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.	TAK
	Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z kluczyka (pilota) samochodowego	TAK
	Czujnik deszczu i zmierzchu.	TAK
	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny nadokienne.	TAK
	Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcja doświetlania zakrętów.	TAK
	Światła do jazdy dziennej oraz reflektory przednie typu LED	TAK
	Kontrolka stanu naładowania akumulatorów w kabinie kierowcy	TAK
	Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy	TAK
	Radioodtwarzacz z nagłośnieniem obu przedziałów: kierowcy i medycznego	TAK
	W kabinie kierowcy panel sterujący typu microswitch lub dotykowy spełniający wymogi: / a) sterujący pracą sygnalizacji uprzywilejowania, tj. niebieską i dźwiękową oraz sygnalizacją dodatkową (pneumatyczną) / b) informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych / c) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V / d) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy / e) informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego / f) sterujący oświetleniem głównym oraz oświetleniem dodatkowym w przedziale medycznym. / System sterowania oraz panele sterujące przebadane na zg. z R10 EKG ONZ w oferowanym typie ambulansu – Na żądanie zamawiającego należy dostarczyć sprawozdanie z badań	TAK
	Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona matą gumową + dywaniki gumowe	TAK
	Kamera cofania, kamera przedziału medycznego, czujniki parkowania przednie i tylne	TAK
	Zestaw naprawczy – Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone luzem	TAK
	II. Silnik
	Wysokoprężny (pojemność min. 1900 cm3), z bezpośrednim wtryskiem paliwa, turbodoładowany, elastyczny, o mocy min. 170 KM wraz z grzałką w układzie chłodzenia lub smarowania silnika umożliwiającą łatwy rozruch w trudnych warunkach.	TAK
	Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 6 lub Euro VI	TAK
	III. Zespół napędowy
	Skrzynia biegów automatyczna.	TAK
	Napęd 4x4	TAK
	System stabilizacji toru jazdy	TAK
	System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu	TAK
	Układ wspomagania ruszania pod górę	TAK
	Komplet kół zimowych ( 5 szt.)	TAK
	IV. Zawieszenie
	Zawieszenie ze stabilizatorem osi przedniej i tylnej.	TAK
	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, odpowiedni komfort transportu chorego	TAK
	V. Układ hamulcowy
	Ze wspomaganiem, nagłego hamowania	TAK
	Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania	TAK
	Hamulce tarczowe wentylowane na obu osiach (przód i tył)	TAK
	VI. Układ kierowniczy
	Ze wspomaganiem	TAK
	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył	TAK
	VII. Wyposażenie dodatkowe pojazdu
	Kosz na śmieci.	TAK
	System przesuwnych paneli (min. 3) na ścianie lewej do montażu uchwytów dla defibrylatora i respiratora, pompy infuzyjnej	TAK
	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym	TAK
	Uchwyt na butlę tlenowa 2,0 - 3 l.	TAK
	Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa, szperacz akumulatorowy w kabinie kierowcy	TAK
	VIII. Ogrzewanie i wentylacja:
	Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik.	TAK
	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem moc grzewcza min. 2000W	TAK
	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego / Rozwiązanie przebadane na zgodność z aktualnym wydaniem normy PN-EN 1789 w oferowanym typie ambulansu – Na żądanie zamawiającego należy dostarczyć sprawozdanie z badań	TAK
	Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego zg. z aktualną normą PN-EN 1789.	TAK
	Klimatyzacja dla kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego. / Rozwiązanie przebadane na zgodność z aktualnym wydaniem normy PN-EN 1789 w oferowanym typie ambulansu – Na żądanie zamawiającego należy dostarczyć sprawozdanie z badań	TAK
	IX. Instalacja elektryczna
	Alternator o wydajności min. 160 A, zapewniający duża moc ładowania zespołu 2 akumulatorów	TAK
	Dwa akumulatory każdy o pojemności min. 80 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu	TAK
	Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów.	TAK
	Instalacja elektryczna 230V: / -zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) / - przetwornica napięcia 12/230V o mocy min. 1000W (przetwornica napięcia o „przebiegu sinusoidalnym”) / - min. 2 gniazdami poboru energii elektrycznej o napięciu 230V w przedziale medycznym zasilane z przetwornicy 12/230V podczas jazdy. / - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy / podłączonym zasilaniu zewnętrznym / - zabezpieczenie przeciwporażeniowe / - przewód zasilający min 10 m / - grzałka silnika zasilana z sieci 230	TAK
	Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym do podłączania urządzeń medycznych / Gniazda zabezpieczone przed zalaniem i zabrudzeniem, wyposażone we wtyki	TAK
	X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa – w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego – zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
	Belka świetlna niebieska umieszczona na przedniej części dachu pojazdu typu LED (niskoprofilowa), w belce dodatkowe halogeny do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „AMBULANS”, w komorze silnika lub w pasie przednim zamontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem (podać markę, model belki świetlnej)	TAK
	Min. dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED na wysokości pasa przedniego	TAK
	Belka świetlna niebieska umieszczona na tylnej części dachu pojazdu typu LED (niskoprofilowa), w belce podświetlany napis „AMBULANS”. / Światła obrysowe w tylnej górnej części nadwozia (lewej i prawej)	TAK
	Reflektory typu LED zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył, oraz boki pojazdu), ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. / Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości powyżej 15km/h.	TAK
	Wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu	TAK
	Napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm, także z tyłu pojazdu;	TAK
	Po bokach litera „P” barwy czerwonej – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm;	TAK
	Trzy pasy odblaskowe: / a) pas typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, / b) pas typu 1 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, / c) pas typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami;	TAK
	Logotyp zawierający nazwę dysponenta jednostki lub nazwa dysponenta jednostki, umieszczonymi po bokach / pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części;	TAK
	Kryptonim zespołu ratownictwa medycznego określony w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, / o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, o których / mowa w pkt 3.	TAK
	Dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej.	TAK
	XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego – oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789
	Światło w kolorze naturalnym rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego – typu LED	TAK
	Oświetlenie skupione typu LED, umieszczone nad noszami, co najmniej 2 punkty	TAK
	Oświetlenie punktowe nad blatem roboczym	TAK
	Włączanie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego	TAK
	Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem	TAK
	Lampka w kabinie kierowcy dla pasażera.	TAK
	XII. Wyposażenie przedziału medycznego – pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 dla ambulansu typu B, urządzenia muszą być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe
	Antypoślizgowa podłoga, zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków, wzmocniona,	TAK
	Ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, niepalne i nietoksyczne.	TAK
	Wzmocnione ściany boczne umożliwiające montaż sprzętu medycznego	TAK
	W przedziale medycznym – / - dwa fotele spełniające wymogi aktualnej normy PN-EN 1789, / a) jeden fotel obrotowy skierowany przodem do kierunku jazdy wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz składane siedzisko / b) jeden obrotowy fotel za głową pacjenta z trzypunktowym bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa zintegrowanym z oparciem, ze składanym siedziskiem oraz systemem przesuwu na długości min. 40 cm.	TAK
	Zabudowa meblowa na ścianie lewej i prawej / -zestawy szafek i półek wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów oraz mechanizmem utrzymującym położenie otwarcia, / - szafka z zamkiem szyfrowym / - szafka na pudełka z jednorazowymi rękawiczkami / -półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiające podgląd na umieszczone tam przedmioty. / -miejscem mocowania wyposażenia medycznego, tj. deska pediatryczna, szyny Kramera, 2 szt. walizek lub plecak ratowniczy.	TAK
	Podstawa pod nosze główne z przesuwem bocznym.	TAK
	Sufitowe uchwyty do płynów infuzyjnych – min. 3 szt.,	TAK
	Sufitowe uchwyty dla personelu	TAK
	Centralna instalacja tlenowa: / - 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego oraz 1 gniazdo w suficie, / - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony / - konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez konieczności zdejmowania osłony	TAK
	Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych	TAK
	W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce do mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, respirator, ssak elektryczny, pompa infuzyjna, drukarka systemu SWD	TAK
	Panel sterujący typu microswitch lub dotykowy spełniający wymogi: / - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu / - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) / - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu / - sterujący oświetleniem przedziału medycznego / - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego / - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego / System sterowania oraz panele sterujące przebadane na zg. z R10 EKG ONZ w oferowanym typie ambulansu – Na żądanie zamawiającego należy dostarczyć sprawozdanie z badań	TAK
	XIII Łączność radiowa
	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące: / - zakres częstotliwości – 168 – 170 MHz / - Współczynnik fali stojącej – 1,4 / - polaryzacja pionowa / - charakterystyka promieniowania – dookólna / - odporność na działanie wiatru 55 m/s	TAK
	W przedziale medycznym głośnik z możliwością podłączenia do radiotelefonu / W kabinie kierowcy zainstalowany uchwyt do radiotelefonu Motorola serii DM46. wraz z wyprowadzonymi przewodami zasilania oraz antenowym i zarobionymi końcówkami (bez radiotelefonu)	TAK
	Instalacja logiczno-elektryczna do montażu systemu SWD PRM (w tym anteny) / Kabina kierowcy przystosowana do zamontowania tabletu SWD, tj. wyposażona w adapter umożliwiający montaż stacji dokującej do tabletu. Stacja dokująca oraz tablet po stronie Zamawiającego. Zamawiający używa tabletów typu Zebra. / Drukarka i moduł GPS po stronie Wykonawcy.	TAK
	Dopuszczona dostawa na kołach lub lawecie do siedziby Zamawiającego.	TAK
	XIV. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU
	Nosze główne- szt.1 /podać producenta/model	TAK/Podać
	Nosze fabrycznie nowe	TAK
	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.	TAK
	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.	TAK
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.	TAK
	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 75 stopni.	TAK
	Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.	TAK
	Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej	TAK
	Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw pasów szelkowe i poprzeczne.	TAK
	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące	TAK
	Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką.	TAK
	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.	TAK
	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.	TAK
	Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze.	TAK
	Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia	TAK
	Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne.	TAK
	Waga noszy 20 kg	TAK
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy	TAK
	Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci	TAK
	Możliwość mycia ciśnieniowego.	TAK
	Max obciążenie dopuszczalne 227 kg	TAK
	Transporter noszy głównych	TAK
	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.	TAK
	Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.	TAK
	Regulacja wysokości w 7 poziomach.	TAK
	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia	TAK
	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.	TAK
	Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce.	TAK
	Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera	TAK
	Wszystkie kółka jezdne o średnicy 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost (koła kierunkowe)	TAK
	4 główne uchwyty transportera	TAK
	Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni	TAK
	Przyciski blokady goleni kodowane kolorami	TAK
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera.	TAK
	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.	TAK
	Możliwość mycia ciśnieniowego.	TAK
	Max obciążenie dopuszczalne transportera 227 kg.	TAK
	Wyższa waga transportera 35 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, przy potwierdzeniu zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie	TAK
	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie	TAK
	Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym / Teleskopowy górny uchwyt / Obrotowe przednie koła / Niewielkie wymiary po złożeniu ułatwiające przechowywanie / Demontowane siedzisko / Ergonomiczna konstrukcja / Duże koła ułatwiające prowadzenie krzesełka na wszystkich rodzajach podłoża / Dobra widoczność krzesełka zagwarantowana dzięki pomarańczowej farbie proszkowej pokrywającej ramę / Lekka aluminiowa konstrukcja / Możliwość mycia ciśnieniowego / Pasy szelkowe / Pas zabezpieczający stopy	TAK

Warunki Gwarancji Ambulansu
Lp	Wyszczególnienie	Parametr oferowany
1	Okres gwarancji:
2	Gwarancja mechaniczna pojazdu bazowego – min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów)
3	Gwarancja na powłoki lakiernicze pojazdu bazowego – min. 36 miesięcy
4	Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące
5	Gwarancja na perforację pojazdu bazowego – min. 120 miesięcy
6	Zgłoszenie naprawy zabudowy i wyposażenia medycznego będzie kierowane:
7	Lokalizacja najbliższego punktu serwisowego od siedziby Zamawiającego
8	- Dopuszcza się dostawę pojazdu na kołach / - Wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu – dostarczyć / Zamawiającemu przy przekazywaniu ambulansu. / -Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi – dostarczyć Zamawiającemu przy przekazywaniu ambulansu. / - Deklaracja zgodności dla ambulansu drogowego typu B. – przy dostawie / - Świadectwo homologacji dla samochodu bazowego – przy dostawie / - Świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu.- przy dostawie

Formularz parametrów punktowanych
Parametry punktowane	Punktacja	Tak/Nie*	Parametr oferowany*
Gwarancja na pojazd bazowy	60 miesięcy – 25 pkt. / 48 miesięcy – 5 pkt. / 36 miesięcy – 2 pkt. / 24 miesiące – 0 pkt.
Gwarancja na zabudowę	60 miesięcy – 25 pkt. / 48 miesięcy – 5 pkt. / 36 miesięcy – 2 pkt. / 24 miesiące – 0 pkt.
Rok produkcji pojazdu bazowego	2024 - 25 pkt. / 2023 – 0 pkt.
Niezależna klimatyzacja dla kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego, tj. dwa niezależne kompresory (w przypadku awarii jednego z systemów drugi funkcjonuje prawidłowo). / Rozwiązanie przebadane na zgodność z aktualnym wydaniem normy PN-EN 1789 w oferowanym typie ambulansu – Na żądanie zamawiającego należy dostarczyć sprawozdanie z badań	TAK - 25 pkt. / NIE – 0 pkt.
Max łączna suma punktów	100 pkt

Dla sprzętu ( nosze i krzesełko kardiologiczne)
SERWIS I GWARANCJA
PARAMETRY		Wartość wymagalna	Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane
1	Okres gwarancji całego sprzętu	Min. 24 m-ce
2	W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji	Przez cały okres gwarancji
3	Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta	Podać harmonogram
4	Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych	Do 2 dni / roboczych
5	Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych	Do 14 dni roboczych
6	Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca	TAK
7	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/	TAK
8	Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia	10 lat od daty dostawy
9	Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail)	podać