Szczecin, 06.04.2021r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).”sygn. sprawy ZBiLK.DZP.MM.171-3-TP/21

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

1.  W zdolnościach technicznych lub zawodowych w pkt. b.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał jedną osobę o kwalifikacjach do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Czy dana osoba ma posiadać powyższe doświadczenie czy uprawnienia? Jeśli uprawnienia proszę o określenie dokładnych uprawnień.

Odpowiedź:  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje – tj. świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności lub wskazanie poprawności wbudowania elementów

nawierzchniowych tj. "(...)ST - 06 Nawierzchnie chodników (...) 2.4 Płyty chodnikowe 100x25x6 cm(...)". Na rysunku A.2 nie ma wskazanej nawierzchni chodników z ww materiału, a nawierzchnia mineralna z kruszywa.

Odpowiedź:  Należy przyjąć nawierzchnię mineralną z kruszywa zgodnie z rysunkiem A.2, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji dokumentacji projektowej.

3. Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółu dla balustrady schodów terenowych z zawartą specyfikacją parametrów materiału oraz wymiarów.

Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia rysunek A.14 dla balustrady schodów terenowych z zawartą specyfikacją parametrów materiału oraz wymiarów