## Arkusz1
DZP/PN/50/2024 Dostawa sprzętu jednorazowego - rękawiczki chirurgiczne | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Rękawiczki sterylne 33141420-0
| Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Klasa produktu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, polimeryzowane od wewnątrz, z mikroteksturowanym wykończeniem na zewnątrz, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03, mankiecie: 0,15±0,03 mm, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10 µg/g -badania z jednostki niezależnej wg EN 455-3, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, przebadane na min 12 substancji chemicznych wg EN ISO 374-1, w tym izopropanol, 70% etanol, 10% jodopowidon- wyniki badań z jednostki niezależnej, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, dyspenser otwierany w pionie i poziomie,część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 | para | 30000 |  | 8%
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, gładkie z wykończeniem mikroteksturowanym, kolor brązowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z z opaską adhezyjną, o grubości ścianki na palcu: 0,19±0,03 mm, na dłoni 0,19±0,03mm, mankiecie: 0,16±0,03mm, typowa długość min 300mm, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10 µg/g-badanie z jednostki niezaleznej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych: Hev b1, hev b3, hev b5-potwierdzone testem FitKit, będące wyrobem medycznym i środkiem ochorony induwidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1,5, ASTM F1671, EN 556,ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, przebadane na 70% etanol i izopropanol wg EN ISO 374- wyniki badań z jednostki niezależnej, opakowanie typudyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 | para | 6000 |  | 8%
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,33 ±0,03mm, na dłoni 0,31 ±0,03mm, mankiecie: 0,25±0,03 mm, typowa długość min 290mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 21N- raport z badan z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 30 µg/g, pozbawione alergenów Hev b1,b3, b5, b6-potwierdzone testem FITkit z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN 388, EN 16523, ASTM F1671, ASTM D6978, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 | para | 8000 |  | 8%
4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą nawilżająco-ochronną (potwierdzenie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), gładkie na zewnątrz, kolor zielony, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 30 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5-piktogram na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 | para | 2000 |  | 8%
5 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowo-poliizoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, testurowane, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,21 mm, na dłoni 0,19 mm, mankiecie:0,16mm,typowa długość min. 300mm, odporne przez min 30 min na min 5 substancji ( wyniki badań z jednostki niezależnej wg EN ISO 374), sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1,5, EN 420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, pozbawione akceleratora DPG, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 | para | 700 |  | 8%
6 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, kolor naturalny rękawicy wierzchniej i zielony rękawicy spodniej, teksturowane na palcach i dłoni, z wewnętrzną warstwą nawilżająco-ochronną, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,44±0,05 mm, na dłoni 0,37±0,05 mm, mankiecie:0,32±0,05, typowa długość min. 300mm, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych- max 30µg/g, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B), EN 21420, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 11137-1, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F1671, ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory , w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; pakowane po 2 pary w opakowaniu jednostkowym( rękawica spodnia włożona w wierzchnią, pakowane w jedną kopertę papierową), rozm. 6,0-9,0 | para | 500 |  | 8%
7 | Rękawice chroniące przed promieniowaniem RTG, bezlateksowe, poliizoprenowe z tlenkiem bizmutu i wolframem, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, gładkie z mikrotekturowanym wykończeniem, kolor szary, kształt anatomiczny, mankiet prosty, o typowej grubości ścianki na palcu: min. 0,30mm, na dłoni: min. 0,29 mm, mankiecie: min 0,30 mm, typowa długość min. 300 mm, AQL 0,65, redukcja promieniowania min 69% przy dawce 60 kVp, min. 54% przy dawce 100 kVp, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zgodne z EN ISO 374 -5, EN 420, EN 421, ISO 16604, EN 455-1-4, EN 556, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, rozm. 6,5-9,0 | para | 5 |  | 8%
8 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane wewnątrz, teksturowane na palcach i dłoni, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu min 0,19 mm, na dłoni min 0,17 mm, mankiecie: 0,13 mm, typowa długość 400 mm, AQL 0,65, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1, b3, b6.02- potwierdzone testem FitKit z jednostki niezaleznej, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej kat III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 420, EN 455-1,2,3, 4, ISO 10282, EN 421, ASTM D6978, rozm. 6,0-8,5 | para | 500 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)