**Specyfikacja techniczna**

Gastrolyzer- przenośne urządzenie do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu.

 W skład zestawu wchodzą:

- Aparat Gastro+, 1op(200szt) jednorazowych słomkowych ustników, 1 op.(12sz) D-adapterów, 3 baterie AA, instrukcja obsługi w j.polskim = metodyka przeprowadzania testów, książka Maximilian Ledochowski „Hydrogen Breath Tests”, instrukcja przygotowania pacjenta do badania, wzory kart badań, torba transportowa.

Dodatkowe akcesoria do Gastrolyzera: Jednorazowe”słomkowe” ustniki Steri Breath Eco,,biodegradowalne, indywidualnie pakowane op=200 szt. -1 op.

D-adapter op=12 szt – 1 op.

Chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji op=50 szt. – 1 op.

Jednorazowa maseczka pediatryczna – 1 szt.

Adapter do przeprowadzania pomiarów za pomocą maseczki – 1 szt.

Koszty okresowej kalibracji urządzenia w okresie gwarancji tj. 24 miesięcy