## 6
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.54.6.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy elektrod przeznaczonych do środowiska MRI, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………..........….* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: * wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, Wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednopacjentowe, samoprzylepne elektrody dla noworodków/dzieci przeznaczone do środowiska rezonansu magnetycznego. Elektrody czyste biologicznie, bez lateksu z żelem stałym i znakiem CE, wykonane z materiału nieferromagnetycznego | szt (1 elektroda) | 4800 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednopacjentowe, samoprzylepne elektrody dla dorosłych przeznaczone do środowiska rezonansu magnetycznego. Elektrody czyste biologicznie, bez lateksu z żelem stałym i znakiem CE, wykonane z materiału nieferromagnetycznego | szt (1 elektroda) | 7200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0