Gdańsk, dnia 18.12.2018 r.

              - nr sprawy: D10.251.76.P.2018

              - Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku (postępowanie nr III), postępowanie ogłoszone w dniu 17.11.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2018/S 222-507480 oraz na stronie internetowej w dniu 19.11.2018 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ oraz

przesunięcie terminu składania ofert

Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) Zwracamy się z prosba o dopuszczenie w pakiecie 50 przyrządu do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu z miękką komorą kroplową z filtrem 15µm, precyzyjnym regulatorem przepływu w formie beczki z pojedynczą skalą z możliwością regulacji w zakresie 0-250 ml/godz. oraz drenem o długośći 210 cm z przezroczystym łącznikiem Luer-Lock na jego końcu oraz dodatkowym portem do iniekcji.

Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.

2) Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml,    bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie papier-folia po 2 szt. (czerwony, niebieski) z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4) Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 31 poz. 2 igieł do biopsji skóry w rozmiarze 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

5) Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 poz. 3 oczekuje igieł do punkcji mostka i talerza biodrowego z regulacją długości w zakresie: 10-30-45-75,  25-45-60-90 i  35-55-70-100 mm

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

6) Pak 7 poz. 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego i informacje o rodzaju zakończenia kabli EKG. Klamra czy zatrzask ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

7) Pak 7 poz. 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego i informacje o rodzaju zakończenia kabli EKG. Klamra czy zatrzask ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

8) Pak 7 poz. 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego i informacje czy kabel z pozycji 1 ma być kompatybilny z przejściówką z pozycji 3 ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

9) Pak 7 poz. 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego i informacje czy kabel z pozycji 2 ma być kompatybilny z przejściówką z pozycji 4 ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

10) Pak 7 poz. 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego i informacje czy przejściówki mają być wielorazowe czy jednorazowe ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11) Pak 7 poz. 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego i informacje czy przejściówki mają być wielorazowe czy jednorazowe ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12) Pakiet 7 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przejściówki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13) Pakiet 7 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o kabel MultiMed ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14) Pakiet nr 17: Czy Zamawiający wymaga, aby maski anestetyczne pozbawione były szkodliwych

ftalanów?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

15) Pakiet nr 18: Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe bez kanału gastrycznego, co umożliwi

złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Reszta parametrów zgodna ze SIWZ.

Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.

16) Pakiet nr 26: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby zawór

bezigłowy posiadał aplikator zdejmowany z zaworu dopiero po jałowym połączeniu z końcówką luerlock.

Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert, gdyż

obecny zapis wskazuje na jednego Wykonawcę, co jest niezgodne z przepisami Ustawy PzP.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu. Pozostałe parametry bez zmian.

17) Pakiet nr 33: Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu znajdowała się fabrycznie nadrukowana

informacja, iż worki z portem przeznaczone są do siedmiodniowej zbiórki moczu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

18) Dotyczy: Pakiet nr 64, pozycja nr 2 "Rurka ssąca do nosa"
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rurkę ssącą do nosa o dł. 150 mm? Pozostałe parametry zgodnie z opisem w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

19) Zadanie 1.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 zestaw do odsysania z łącznikiem do bronchoskopii Każde opakowanie posiada dodatkowo oddzielną otoczkę dla bezpiecznego transportu i szczelnego zamknięcia zasysacza. Dostarczane z łącznikiem oraz rurką łączącą ze źródłem ssania.

O rozmiarach :25ml- długość rurki 57cm-(2,0-3,3mm) lub 20cm-(3,5-5,0mm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

20) Zadanie 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 13 pozycji nr 1 do osobnego zadania i dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych pokrytą drobinkami szkła, całkowicie echogeniczną (do samej końcówki igły), ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcaną przedłużką 50 cm (objętość 1 ml) pozwalającą na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami

W rozmiarach:

-0,7x50mm

-0,8x85mm

-0,8x100mm?

Odpowiedź: Nie wydziela. Zapisy SIWZ bez zmian.

21) Zadanie 13.

Czy Zamawiający wyazi zgodę na wydzielenie z pakietu 13 pozycji nr 2 do osobnego zadania i dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami.

W rozmiarach: 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/150mm?

Odpowiedź: Nie wydziela. Zapisy SIWZ bez zmian.

22) Zadanie 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 14 pozycji nr 1 do osobnego zadania i dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami.

W rozmiarach:, 22G/50mm, ,21G/100mm, 20G/120mm i 20G/150mm?

Odpowiedź: Nie wydziela. Zapisy SIWZ bez zmian.

23) Zadanie 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 14 pozycji nr 2 do osobnego zadania i dopuści zestaw z cewnikiem do blokady nerwów obwodowych, przy użyciu elektrostymulatora, do ciągłego znieczulania nerwów umiejscowionych głęboko.

W skład zestawu wchodzi :

- prowadnik typu wishbone,

- igła stymulująca w rozmiarach 18G/35mm, 50mm, 100mm, 120mm, 150mm,

- cewnik Pebax 20G/50cm z oznacznikami co 1cm

- łącznik easy-lock,

- filtr antybakteryjny 0,22µ,

- dodatkowa przedłużka 30 cm,

- strzykawka 10ml,

- transparentny opatrunek Dermafilm 10x 15cm,

- kabel połączeniowy 60cm

Odpowiedź: Nie wydziela. Zapisy SIWZ bez zmian.

24) Zadanie 61.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 61 podwójny Zawór do drenażu wykonany z elastycznego i przezroczystego poliuretanu z rękawem z naturalnej gumy w kształcie „dzioba kaczki”, który zachowuje się jak bezzwrotny zawór.

Urządzenie to jest podłączone bezpośrednio do opłucnowego lub piersiowego drenu pacjenta ( dorośli, pediatria) lub pośrednio, za pomocą łącznika oraz drenu przedłużającego w przypadku wcześniaków i noworodków.
Urządzenie to pozwala na kontynuowanie drenażu nawet podczas transportu, bez ryzyka dla pacjenta, ponieważ bezzwrotny zawór oznacza, że dren nie musi być zaciskany. 
Umożliwia zastosowanie ssania poprzez ręczne uciskanie przedziału zaznaczonego strzałką. (ssanie ok. 150mbar)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

25) PAKIET Nr 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley 3-drożny Ch 18-24, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Bez zmian.

26) PAKIET Nr 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do nadłonowego nakłucia pęcherza moczowego rozm. CH8  długość cewnika 30cm- pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

27) PAKIET Nr 35, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do długotrwałego drenażu pęcherza moczowego rozm. CH12 długość cewnika 30cm- pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

28) PAKIET Nr 43, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści Dwukanałowy cewnik do cystometrii o średnicy 6Fr, 8Fr, długości 400 mm, posiadający oznaczenie co cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

29) PAKIET Nr 43, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści Dwukanałowy cewnik rektalny, średnica 9Fr,długość 350 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

30) PAKIET Nr 43, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści Dwukanałowy cewnik rektalny średnica 9FR, aktywna długość cewnika 35cm, wykonany z poliuretanu z bezlateksowym balonem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

31)  PAKIET Nr 43, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści  Trzykanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii  bez filtra, średnica 8Fr, długość 400 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

32) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-5 z Pakietu nr 43 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

33) Pakiet 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny do otoskopu Riester wyłącznie w rozmiarze 2,5 i 4,0 z powierzchnią w kolorze czarnym lub szarym?

Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

34) Pakiet 18, pozycja 1: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie parametru: „kanał gastryczny z możliwością wprowadzenia sond od rozm 6 Fr do 14-16 Fr w zależności od rozm. Maski” i dopuszczenie maski krtaniowej spełniającej pozostałe parametry.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian. Nie dopuszcza.

35) Pakiet 27, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści prowadnice pasujące do rurek intubacyjnych w rozmiarach 2,0-10,0?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

36) Pakiet 27, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji o długości od 535 mm (w przypadku najmniejszego rozmiaru) do 1000 mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

37) Pakiet 36, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopu/resektoskopu pojedynczy z zaciskiem zatrzaskowym na drenie w zamian ślizgowego ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

38) Dotyczy części nr 28: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 filtry posiadające  linie o długości około 3 cm przed i za filtrem? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

39) Dotyczy części nr 50: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu z podwójną skalą dla roztworów o różnych gęstościach: 5-250 ml/h dla 10% i 5-150 ml/h dla 20%, bez ftalanów (bez potwierdzenia na opakowaniu)o zakresie regulacji 5-250 ml/h (bez potwierdzenia na opakowaniu)?

Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

40) Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kabli dedykowanych bezpośrednio do aparatów, nie wymagających przejściówek łączących? Jeśli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacji w/w pakietu i wydzieli poz. 3 i 4, w przypadku zaoferowania kabli podłączanych bezpośrednio do aparatu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

41) Dotyczy Pakietu 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnice intubacyjne dostępne w rozmiarach:

FR6 (2,5-3,5)- długość 305mm, FR 10 (3,5-6,0)- długość 415 mm, FR 12 (6,0-8,0)- długość 460 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza. SIWZ bez zmian.

42) Dotyczy Pakietu 23 poz. 7

Czy Zamawiający ma na myśli filtr antybakteryjno/wirusowy mechaniczny bez portu kapno i bez wymiennika ciepła i wilgoci, montowany od strony aparatu o skuteczności filtracji bakteryjno/wirusowej 99,9999%, objętości oddechowej 150-1500ml, przestrzeni martwej 55ml, wadze 40g i złączach 22M/22F?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

43) Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 poz. 3 oczekuje, aby igła do punkcji mostka i talerza biodrowego posiadała skalowanie, które umożliwia szybkie ustawienie żądanej długości ostrza?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

44) Pytanie do załącznika nr 1 do pakietu nr 67 – wyroby do biopsji

Prosimy o potwierdzenie , że wymagane igły do biopsji pod USG i RTG musza być kompatybilne z posiadanym przez Szpital systemem do biopsji Mammotome revolve ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

45) Pytanie do załącznika nr 1 do pakietu nr 67 – wyroby do biopsji

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie igieł biopsyjnych pod USG i RTG w dwóch rozmiarach 8G i 10G kompatybilnych z posiadanym przez Szpital systemem do biopsji Mammotome revolve ?

Informuje, że zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją obsługi dedykowane do posiadanego przez Państwa systemu biopsyjnego Mammotome revolve są tylko dwa rozmiary igieł 8G i 10 G.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

46) Pytanie do załącznika nr 1 do pakietu nr 67 – wyroby do biopsji

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompatybilności znaczników z igłami z poz. 1 ?

Informujemy, ze Wymagane przez Zamawiającego znaczniki w rozmiarze 14G i 15G są dedykowane do aplikacji przez skórnej( z nakłuciem skóry) i nie jest wymagana igła z pozycji 1 do poprawnej aplikacji znacznika w gruczole piersiowym.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

47) Pytanie do załącznika nr 1 do pakietu nr 67 – wyroby do biopsji

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie znaczników tkankowych w rozmiarach 8G, 10G, 14G i 15G ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

48) Dotyczy przedmiotu zamówienia Pakiet 20

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w Części 20 poz. 1,2,3  Zestawu do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia Blue Rhino do wprowadzenia metoda Seldingera skład którego wchodzą:

• Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca (z wzmocnionym uchwytem, którego odcinek dystalny jest pokryty wydłużonymi rowkami, dzięki którym tworzy się warstwa hydrofilna po uprzednim zanurzeniu w soli fizjologicznej) oraz wstępnie założonym mankietem prowadzącym.

• Prowadnica z 2 znacznikami śr. 1,32 mm.

• Prowadniki ładujące umożliwiające założenie rurki tracheostomijnej 3 szt. (21Fr dla rurki 7, 24Fr dla rurki 8, 27Fr dla rurki 9)

• 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez)  7 cm, 15 G

• Krótkie rozszerzadło 14,0 Fr; 6,5 cm

• Skalpel, strzykawka jednorazowa, czerwony pojemnik na zużyte igły, żel poślizgowy, gaziki, etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu

• Rurka tracheostomijna cienkościenna o stożkowym zakończeniu z mankietem (do wyboru 7,8,9). Dodatkowo wymienne kaniule wewnętrze lub zestaw bez rurki (3 prowadniki ładujące umożliwiają założenie rurki 7,8 lub 9).

Informujemy, że zapewniamy ponowne szkolenie na fantomie dla zespołu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

49) Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 21  poz. 1 Zestaw do pilnej konikotomii  do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający:

- 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez

- Strzykawkę

- Skalpel

- Prowadnice

- Zakrzywiony rozszerzacz

- Cewnik (rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr. wewn. 6mm dł. 7,5cm oraz taśmę tracheostomijną.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

50) Pakiet 13 pozycja 4

Pozycja 1 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjna ofertę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela. Zapisy bez zmian.

51) Pakiet 26

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy z dojściem do żyły lub tętnicy przez 7 dni lub 100 wejść?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.

52) Pakiet 27

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych 6FR dla rurek 2,0-4,5, 10FR dla rurek 4,5-6,5, 14FR dla rurek 7,0-10,0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.

53) Pakiet 29

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną wyposażoną w 2 paski kontrastujące w RTG? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy bez zmian.

54) Pakiet 30

Pozycja 1-2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by kraniki nie wchodziły w reakcję z chemioterapeutykami?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi. Zapisy bez zmian.

55) Pakiet 34

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem o pojemności od 3ml dla rozmiaru CH6, 3-5 ml dla rozmiaru CH 8 i 10 oraz 5-10 ml dla rozmiaru CH 12-24? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza.

56) Pakiet 36

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopu pojedynczy z końcówka wykonana z miękkiego silikonu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Opis bez zmian.

57) Pakiet 40

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren łączący z PCV ze standardową, uniwersalną końcówką żeńską z jednej strony, z drugiej strony łącznikiem  regulacją siły ssania, średnica drenu 5,6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

58) Pakiet 45

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik z trokarem w rozm. CH 8 o długości 7 +/- 0,5 cm, CH 10 – 12 o długości  19 +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.

59) Pakiet 45

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik z trokarem w rozm. CH 16 o długości  21 +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

60) Pakiet 47

Pozycja 1 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela. Zapisy bez zmian.

61) Pakiet 54

Pozycja 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by pojemnik do precyzyjnego pomiaru diurezy posiadał port do pobierania próbek oraz uniwersalny wieszak?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

# 62) Pakiet nr 29, poz. 1-2

Proszę o wydzielenie pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

# 63) Pakiet nr 29, poz. 1-2

# Czy Zamawiający dopuści kaniulę widoczną w USG i dodatkowo posiadającą paski radiocieniujące, powodujące widoczność kaniuli także w RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

# 64) Pakiet nr 29, poz. 3

# Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PUR?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

# 65) Pakiet nr 50, poz. 1

# Proszę o dopuszczenie przyrządu z regulatorem przepływu z podwójną skalą o dokładności 5-250 ml/h dla płynów o małej lepkości do 10% oraz 5- 200 ml/h dla płynów o lepkości 10-40% (zamiast 5-150 ml/h), dren o długości 150 cm z dodatkowym portem do iniekcji i z zaciskiem przesuwnym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

66) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 24 pozycji 1 fltrów hydrofobowych elektrostatycznych  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,999%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h dla Vt 500ml: 37.2;  o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt:  500ml: 6.77; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

67) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 24 pozycji 2 filtrów antybakteryjno-wirusowych dla dzieci i dorosłych elektrostatycznych o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% ,   wadze max 16 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 20,11 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 500ml: 19.2;  utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 500ml: 24.79; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

68) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie  nr 24 pozycji 3 filtrów mechanicznych  z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13;  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% ,z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm2; o wadze 52 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub pętelką , o przestrzeni martwej 80 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt 500ml: 37.1,  o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 500ml: 6.90;  z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej;  o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzw C.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

69) Pytania dotyczące wzoru umowy, załącznik 6 do SIWZ

Ad par. 5 ust. 4

Prosimy o dopisanie poniższego uściślenia:

W przypadku gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni, Wykonawca ma prawo zawiesić wykonywanie dostaw.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy bez zmian.

70) Pytania dotyczące wzoru umowy, załącznik 6 do SIWZ

Ad par. 6 ust. 3

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:

3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 5 dni robocze Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1.

Obecny zapis nakłada na Wykonawcę podwójną karę za to samo przewinienie.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy bez zmian.

71) Pytania dotyczące wzoru umowy, załącznik 6 do SIWZ

Ad par. 6 ust. 5

Prosimy o dopisanie poniższego uściślenia:

Nie dotyczy sytuacji wstrzymania dostaw gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy bez zmian.

72) Dotyczy pakietu nr 31 poz.. 2

W związku z tym, że Zamawiający wymaga aby na każdym uchwycie była wytłoczona średnica igły, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby dodatkowo każdy rozmiar był oznaczony innym kolorem. Należy przy tym dodać, że każde jednostkowe opakowanie posiada taką wydrukowaną informację o rozmiarze.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

73) Dotyczy pakietu nr 31 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie igieł do punkcji mostka oraz z talerza biodrowego o średnicach podanych w SIWZ z możliwością uzyskiwania trzech długości t.zn.:

1/ minimalna długość igły wynikająca z rozmiaru danego egzemplarza

2/ maksymalna długość  igły wynikająca z zakresu regulacji na mechanizmie gwintowym oraz

3/ pełna jej długość

Biorąc pod uwagę, że rozmiary igieł są dostępne narastająco co pół centymetra w przedziale od 0,5 cm do 10 cm, a ponadto każda igła posiada płynną regulację w zakresie dwóch centymetrów

i  użytkownik ma możliwość dobrania odpowiedniego rozmiaru dla danego pacjenta i procedury, nie ma uzasadnienia dla używania ich w postaci rozmontowywanej, ponieważ w ten sposób zmniejsza się ich stabilność.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

74) Dotyczy pakietu nr 31 poz. 1; 3 i 4

W związku z tym, że Zamawiający wymaga zestawów o różnych średnicach, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawów zróżnicowanych kolorystycznie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

75) Dotyczy pakietu nr 31 poz. 4

W związku z tym, że igły do trepanobiopsji z zewnętrznymi elementami wycinającymi są dostępne w wersji z pojedynczą oraz podwójną rynienką (widelczykowate), bardzo prosimy o doprecyzowanie, jakiego rozwiązania Zamawiający faktycznie oczekuje? Informacja ta jest konieczna dla poprawnego wypełnienia formularza ofertowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

76) Dotyczy pakietu nr 31 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby igła posiadała centymetrowy znacznik dla oceny głębokości wkłucia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

77) Dotyczy pakietu nr 31 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby igła była wyposażona w wyskalowany wypychacz, spełniający jednocześnie funkcję sondy, umożliwiającej sprawdzenie długości próbki w trakcie wykonywania procedury?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

78) Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Tak

79) Dotyczy § 4 oraz § 6 ust. 5 wzoru umowy

Wnosimy o rozszerzenie zapisów  § 4 oraz § 6 ust. 5 wzoru umowy na:

[…..., po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy.]

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy bez zmian.

80) Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy bez zmian.

81) Dotyczy Pakietu 70

Czy Zamawiającący wydzieli z pakietu poz. 3, w celu zaoferowania korzystnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela. Zgodnie z SIWZ.

82) Zgodnie z §5 ust. 4 Umowy, Zamawiający określił, że:

„Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego i z tych względów zgodnie z art. 490 § 2 k.c. nie będzie przysługiwać mu uprawnienie o którym mowa w art. 490 § 1 k.c.”

CONVATEC zwraca uwagę, że wskazane wyżej postanowienie umowy prowadzi do znacznej dysproporcji stron w stosunku umownym. Wyłączenie możliwości powstrzymania się od spełnienia przez CONVATEC świadczenia, dopóki Zamawiający nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia jest wyłączeniem jednego z podstawowych uprawnień wykonawcy i prowadzi do sytuacji, w której wykonawcy odbierane są środki pozwalające na uzyskanie płatności od Zamawiającego. Sytuacja, w której wykonawca nie może być pewny czy zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi albo kiedy nastąpi, jest w obrocie gospodarczym nie do przyjęcia, naraża bowiem go na poniesienie znacznych strat finansowych, brak płynności finansowej, a nawet w dalszej konsekwencji niewypłacalność.

CONVATEC przyznaje, że Zamawiający jako dysponent Postępowania może kształtować dokumentację w dogodny dla siebie sposób, jednak nie może przy tym naruszać fundamentalnych i obowiązujących go zasad, takich jak np. zasady współżycia społecznego (art. 5 KC). Rażąca niewspółmierność uprawnień w opisanym przypadku ma właśnie taki charakter.

Wykonawca wskazuje, że orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej potwierdza brak całkowitej swobody zamawiającego w kształtowaniu wzoru umowy. Tak też ustaliła Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15, stwierdziła:

„Dla ustalenia granic swobody umów z punktu widzenia zasad współżycia społecznego istotne znaczenie mają te zasady, które służą ochronie wolności. Jednakże na potrzeby niniejszych rozważań szczególnie ważną sferą zastosowania zasad współżycia społecznego, jako granicy swobody umów, jest problematyka tzw. słuszności (sprawiedliwości) kontraktowej, rozumianej jako równomierny rozkład uprawnień i obowiązków w stosunku prawnym, czy też korzyści i ciężarów oraz szans i ryzyk związanych z powstaniem i realizacją tego stosunku. Badaniu z punktu widzenia słuszności kontraktowej podlega przede wszystkim stosunek wartości świadczeń w umowach wzajemnych. O naruszeniu reguł sprawiedliwościowych można mówić wówczas, gdy dysproporcja tych wartości jest rażąca. W grę wchodzi jednakże badanie rozkładu innych niż długi i wierzytelności obowiązków i uprawnień stron, ustalanie, czy równomiernie są one obciążone obowiązkami i wyposażone w uprawnienia różnych postaci. Chodzi zatem o konieczność zapewnienia zarówno wzajemności lub odpowiedniości uprawnie.”

Mając na względzie powyższe, CONVATEC zwraca się do Zamawiającego z następującym pytaniem:

Czy Zamawiający zrezygnuje z postanowienia umowy zawartego w §5 ust. 4 Umowy?

Odpowiedź: Projekt umowy bez zmian.

83) Dotyczy pakietu 68 poz 1-5

Czy zamawiający dopuści?

Do pozycji  1,2,3 średnicę do wcięcia 13-70 mm?

Czy zamawiający dopuści?

Do pozycji 4 średnicę przylepca do wycięcia od 13-52 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

84) Dotyczy: pakiet nr 58

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Ligator wielopodwiązkowy do endoskopowego podwiązywania żylakow przełyku o następującej charakterystyce:

Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego( nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

85) pakiet 17 – Prosimy o dopuszczenie masek eco brytyjskiej firmy Intersurgical z kołnierzem anatomicznie wyprofilowanym, niepompowanym, kodowanym kolorem, mikrobiologicznie czystych, jednorazowych do zastosowania w anestezji, terapii oddechowej i reanimacji, bezlateksowych.

Odpowiedź: Zapisy bez zmian. Zgodnie z SIWZ.

86) pakiet 18

Prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych nie kodowanych kolorem i spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy bez zmian. Zgodnie z SIWZ.

87) pakiet 22

Prosimy o dopuszczenie sztucznych nosów o przestrzeni martwej 19ml i wadze 8gr z portem do odsysania zamykanym ręcznie, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy bez zmian. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 17 poz. 1:

88) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, dla niemowląt, dzieci i dorosłych w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

89) Prosimy o Zamawiającego sprecyzowanie, czy wymaga masek anestetycznych umożliwiających pracę w środowisku MRI?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

90) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maski anestetyczne mają posiadać zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, tak zaprojektowana maska o zwiększonej ergonomice ułatwia obsługę personelowi medycznemu w trakcie podawania gazów anestetycznych w porównaniu z maskami z zaworami skierowanymi poziomo?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 22 poz. 1:

91) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga, aby wymiennik posiadał jednomembranowy wkład zaprojektowany w celu zmniejszenia oporów przepływu tlenu przez wymiennik i utrzymania tego parametru na poziomie nie wyższym niż 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 23 poz. 1:

92) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra z objętością oddechową Vt 120-1000 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie dopuszcza. SIWZ bez zmian.

Pakiet Nr 23 poz. 2:

93) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o złączach 22M/15F-15M, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie dopuszcza. SIWZ bez zmian.

Pakiet Nr 23 poz. 3:

94) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o przestrzeni martwej 34 ml oraz objętości oddechowej Vt. 120-750 ml i złączach pacjent/maszyna 15 M/22 M- 15M/22F, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

95) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o przestrzeni martwej 51ml, objętości oddechowej 150-1200 ml, skuteczności nawilżania min. 30 mg H2O przy Vt=250 ml, wadze max 28 g, złącze 22F/15M-22F, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 23 poz. 4:

96) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra z objętością oddechową Vt 120-1000 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 23 poz. 5:

97) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H20/l przy VT=250 ml, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

98) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o przestrzeni martwej 51ml, objętości oddechowej 150-1200 ml, skuteczności nawilżania min. 30 mg H2O przy Vt=250 ml, złącze 22F/15M-22F, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 23 poz. 6,7:

99) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o skuteczności filtracji bakteryjnej min 99,999 %, przeciwwirusowej min. 99,99% oraz skuteczności nawilżania min. 32 mg H2O przy Vt = 500 ml, z przestrzenią martwą 66 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 26 poz. 1:

100) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obecnie stosowanego przez państwa Placówkę systemu bezigłowego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność zaworu 7 dni lub 200 użyć, posiadający przezroczystą obudowę umożliwiającą kontrolę wzrokową, dostępne także w wersji tętniczej – czerwona obudowa – dostarczane wg potrzeb Zamawiającego, zawór nie zawierający metalu oraz latexu, posiadający membranę jednorodna wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typ żeński luer lock płaska, zapewniająca prosty sposób dezynfekcji ( przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ) wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie 12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek z przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenia do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia , wewnątrz zaworu system zabezpieczający prawidłowe zamknięcie przed wtargnięciem infekcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

101) Czy Zamawiający dopuszcza, aby membrana zaworu była wykonana z lateksu, zamiast silikonu pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

102) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego z aplikatorem, który chroni przed skażeniem końcówkę luer-lock męską do momentu podłączenia do wkłucia. Końcówka luer-lock męska jest newralgicznym miejscem dla potencjalnego zakażenia i nie podlega dezynfekcji. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od wymaganego aplikatora, ponieważ opisany aplikator chroni końcówkę luer-lock żeńską, która i tak podlega dezynfekcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

103) W związku z możliwością stosowania zaworu w terapii domowej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy powierzchnia styku z końcówką luer strzykawki ma być wykonana z poliuretanu, materiału o mniejszej adhezji drobnoustrojów, niż poliwęglan.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 28 poz. 1,2 :

104) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra bakteryjnego z drenem 3cm przed i za filtrem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

105) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby membrana filtra wykonana była z polieterosuflonu materiału, który umożliwia szybsze wartości przepływu oraz nisko wiąże białka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

106) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby dreny wykonane były z PCV bez DEHP?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

107) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w dystalnej części drenu filtr ma posiadać zastawkę antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się płynu w kierunku do filtra.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 29 poz. 1,2,3:

108) Prosimy Zamawiającego doprecyzowanie, czy oczekuje zaoferowania produktów jednego producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 29 poz. 3:

109) Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie, czy Zamawiający będzie wymagał specjalnego mocowania dedykowanego do kaniuli dotętniczej, o następujących parametrach: system mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

110) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula dotętnicza ma się odznaczać czasem stosowania do 30 dni potwierdzonym w instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

111) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętniczej krótkiej do tętnicy promieniowej, która być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętniczej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi połączonej, z zabezpieczeniem , z zaworem odcinającym obrotowym ze wskaźnikiem on/off , ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika, wykonana z poliuretanu, kontrastująca w RTG, 20G x 45 mm, opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. medyczny jałowy, jednorazowy, wolny od lateksu, wolny od ftalanów (DEHP).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 30 poz. 1:

112) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki trójdrożne mają posiadać niezależnie obracająca się nakrętkę luer lock umożliwiającą podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście), wyposażone w znaczniki : czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla oznaczenia linii żylnej, o objętości wypełnienia 0,22 ml, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 30 poz. 2:

113) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie dren ma być pozbawiony szkodliwych ftalanów, DEHP?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

114) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużeniem 7cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

115) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ma być wyposażony w dodatkowy port do iniekcji, który umożliwia dodatkową podaż leków lub płynów bez konieczności rozłączania linii infuzyjnej, co zwiększa skuteczność prowadzonej terapii zwłaszcza, gdy trzeba działać szybko i w sytuacji zagrożenia życia, co ma miejsce w karetkach pogotowia ratunkowego i środkach transportu sanitarnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 32 poz. 1:

116) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z zewnętrznym mechanizmem wycinającym. Ergonomiczna rączka dwuczęściowa zapewniająca precyzyjne kontrolowane wkłucie. Ostrze bardzo ostre składające się z krawędzi typu "korona" zapewniającymi bezinwazyjną i łatwą penetrację jamy szpikowej. Metalowy luer-lock zapewniający precyzyjne podłączenie strzykawki. Metalowa sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu. Ostrze z zakończeniem piramidalnym. Mechanizm zewnętrzny wycinający z widocznym skalowaniem co 1 cm. Miękki wypychacz zabezpieczający odcięty materiał. W rozmiarze 11G x dł.101mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 33 poz. 1:

117) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga nadrukowanej instrukcji opróżniania worka ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

118) Czy Zamawiający oczekuje, aby worki posiadały podwójne, wzmocnione zgrzewy i zakładkę na kranik, dzięki czemu nie ma on kontaktu z podłożem i zmniejsza prawdopodobieństwa infekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. SIWZ bez zmian.
119) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje worka z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 34 poz. 1:

120) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 1,5-3 ml dla rozm. CH6-10,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

121) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 10 ml dla rozm. CH12-24.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

122) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje cewnika foley dwudrożnego, z fabrycznie zapakowaną strzykawką zawierającą 10% glicerynę, z balonem o pojemności 10 ml, z możliwością stosowania do 90 dni, cewnik dostępny w rozmiarach 12-22CH ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 34 poz. 2:

123) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika foley trójdrożnego z balonem 30–50 ml, dostępnego w rozmiarach 18-24CH. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 35 poz. 1-4:

124) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do założenia przetoki nadłonowej, jednorazowego użytku, jałowy, zawierający

a) Cewnik silikonowy z balonem

b) Ostrze chirurgiczne

c) Trokar rozrywany

d) silikonowa tulejka do mocowania

e) worek na mocz 2L

Rozmiar cewnika 10CH oraz 13CH, trokar 12CH oraz 15CH.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

125) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby w zestawach znajdowała się silikonowa tulejka mocująca oraz worek na mocz 2L?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

126) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierającego: cewnik typu J o długości 40 cm dla CH 8, 45 cm dla CH 11 oraz CH14, igłę rozrywaną 12 cm, silikonową tulejkę do mocowania oraz worek na mocz, zestawy dostępne w rozmiarach śr. cewnika 8 CH, śr. igły 9 CH, śr. cewnika 11 CH, śr. igły 12 CH, oraz śr. cewnika 14 CH, śr. igły 15 CH, z cewnikiem zakończonym łącznikiem do worka na mocz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 38 poz. 1:

127) Czy Zamawiający oczekuje, aby sondy posiadały mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

128) Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki wykonane były z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex, skalowane co 1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

129) Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki z metalowym mandrynem były innego koloru niż cewniki z nylonowym mandrynem (żółty , szary), dla odróżnienia przy wykonywaniu zabiegów w dwóch nerkach jednocześnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 40 poz. 1:

130) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 5,6mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

131) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 5mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

132) Pakiet Nr 50 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania przyrządu z informacją o braku lateksu, DEHP, dacie ważności, serii, długości i objętości wypełnienia przyrządu, rodzaju sterylizacji, rodzaju filtra w komorze kroplowej, bez oznaczenia zakresu regulacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

133) Pakiet 47, pozycja 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie licznika igieł nie będącego wyrobem medycznym, a w związku z tym objętego 23% stawką podatku VAT.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

134) Pakiet 47, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie licznika igieł (60 igieł) ze zdejmowaczem ostrzy posiadającego wewnątrz z jednej i drugiej strony magnes z ponumerowaną siatką.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

135) Pakiet 47, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie licznika igieł (60 igieł) bez zdejmowacza ostrzy posiadającego wewnątrz z jednej i drugiej strony magnes z ponumerowaną siatką.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

136) Pakiet 47, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie licznika igieł (60 igieł) bze zdejmowaczem ostrzy posiadającego wewnątrz z jednej i drugiej strony piankę z ponumerowaną siatką.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

137) Pakiet 47, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie licznika igieł ze zdejmowaczem ostrzy posiadającego wewnątrz z jednej strony magnes z drugiej piankę z ponumerowaną siatką na stronie piankowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

138) Pakiet 47, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie licznika igieł ze zdejmowaczem ostrzy posiadającego wewnątrz z jednej i drugiej strony magnes z ponumerowaną siatką.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

139) Pakiet 47, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty nie będącej wyrobem medycznym, a w związku z tym objętej 23% stawką podatku VAT.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

140) Pakiet 22, Pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych  z wkładem wykonanym z celulozy, uniwersalnym portem tlenowym.

Wymiennik o konstrukcji zapewniającej równoczesne nawilżenie dopływającego tlenu, z szczelnie zamykanym portem do odsysania, jednomembranowy, skuteczność nawilżania min. 28,5 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 11 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  0,8 cm H20 przy 30 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt> 50 ml, waga max. 8,5 g, sterylny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

141) Pakiet 23, pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o zakresie objętości oddechowej 150-1200ml. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

142) Pakiet 23, pozycja 3 - Zamawiający w opisie wymaga filtra dla dzieci, a w parametrach technicznych pod tabelą opisuje filtr z zakresem objętości oddechowej dla dorosłych. Prosimy zatem Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatycznego z zakresem objętości oddechowej dla dzieci 75-300ml, przestrzenią martwą 29 ml, skutecznością nawilżania 31 mg H2O przy Vt =250 ml, wagą 21 gram. Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999%, skuteczność filtracji wirusów 99,99%, złącza 22M-15F/22F-15M.

Odpowiedź: Zapisy bez zmian.

143) Pakiet 23, pozycja 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego dla dorosłych z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zakresie objętości objętości oddechowej 300-1500ml, przestrzeni martwej 96 ml, wadze 49 gram. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

144) Pakiet 23, pozycja 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego dla dorosłych z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zakresie objętości objętości oddechowej 200-1500ml, przestrzeni martwej 66 ml, wadze 36 gram, Skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, skuteczności filtracji wirusów 99,99%, złącza 22M-15F/22F-15M. Skuteczności nawilżania 32 mg H2O przy Vt =500 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

145) Dot. formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1 – Pakiet nr 10 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 dopuści zestawy składające się z wkładów 2 x 200ml z drenem Y oraz jedną zastawką antyzwrotną? Zestawy w 100% kompatybilne z wstrzykiwaczem OPTIVANTAGE będącym własnością Zamawiającego? Zestawy wymienione powyżej dostarczamy już od 5 lat do wielu jednostek służby zdrowia na terenie całego kraju.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

146) Dot. formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1 – Pakiet nr 66 - Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 w ww. pakiecie w 100% kompatybilnych zamienników wkładów do wstrzykiwacza do strzykawki OPTIVANTAGE o następującym składzie i właściwościach:
- 2 x wkłady 200ml z drenem Y i jedną zastawką antyzwrotną
- limit ciśnienia do 375PSI
- sterylne
- brak toksycznych ftalanów
Kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta wkładów, a nie oświadczeniem producenta strzykawki. 
Dopuszczenie zamienników pozwoli Zamawiającemu na realne oszczędności i jest zgodne z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy bez zmian.

147) Dot. Załącznik nr 6B – Projekt umowy - § 2 ust 5- 7
Prosimy o rezygnację z wymogu wskazanego w ww. ustępie odnośnie materiałów eksploatacyjny do strzykawek do podawania kontrastu:
Obowiązkiem dostawcy urządzenia było przeszkolenie użytkownika z obsługi dostarczanego sprzętu jak i stosowania materiałów zużywalnych. Dodatkowe szkolenia przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego przez dostawcę materiałów eksploatacyjnych, będą tylko dodatkowym bezzasadnym kosztem zamówienia.

Odpowiedź: Zapisy bez zmian. Zgodnie z SIWZ.

148) pak. 57

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści :

Poz 1

Proszek podawany z aplikatora z użyciem kompresora wielorazowego (w zestawie).

Zestaw wymaga połączenia z kompresorem.

Średnica cewnika 7Fr

Pozostałe parametry zgodne z zapisem SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz 2

Samorozprzężalna proteza nitinolowa , zestaw wprowadzający 24 Fr. , proteza uwalniana oburącz – rękojeść dwuczęściowa, średnica w części zwężonej 20,24,28mm, śr. w miejscu fiksacji 26,30,34 długość 8,10,12,14 cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

149) Pakiet nr 56 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie noża o długości 230 cm, średnica narzędzia 2,3 mm, średnica noża 0,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

150) Czy Zamawiający w pakiecie nr 66 - WKŁADY DO STRZYKAWKI OPTIVANTAGE BĘDĄCEJ NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO, w pozycji „Wymagania  Zamawiającego do poz. 1” miał na myśli – „Wkłady 2 x 200 ml z drenem 152 cm i łącznikiem Y z dwiema zastawkami”?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

W związku z udzielnymi wyjaśnieniami wprowadzającymi zmiany do SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 04.01.2019 r., do godz. 10:00 Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:

- Aktualny Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach (zał. nr 1 do SIWZ)

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Sekretarz komisji przetargowej