## cz1-dezynf
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 1 – Środki do dezynfekcji
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Termin ważności od daty dostawy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Płyn do dezynfekcji rąk dla alergików a 500 ml (posiadający substancje nawilżające i pielęgnujące, łagodny dla skóry rąk) | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
2 | Płyn do przemywania a 350 ml (zastosowanie w irygacji ran, zawierający w składzie chlorowodorek octenidyny) | 6 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
3 | Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem 350ml | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
4 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 500 ml | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
5 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni ze spryskiwaczem 1l (bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy) | 7 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
6 | Mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk 500ml | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
7 | Preparat dezynfekcyjny do skóry z atomizerem a 250 ml | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
8 | Chusteczki do czyszczenia fantomów 50 szt. w opakowaniu | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
9 | Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk w woreczku poj. 700ml, wkład kompatybilny z dozownikiem Medilab Dozownik Ścienny Sterisol z ramieniem plastikowym o poj. 700ml | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
10 | Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk, butelka bez pompki 1000ml | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
11 | Emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk w woreczku poj. 700ml wkład kompatybilny z dozownikiem Medilab Dozownik Ścienny Sterisol z ramieniem plastikowym o poj. 700ml | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
12 | Rivanol 0,1% płyn 100ml | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2 miesiące
13 | Jodyna 3% alkoholowy roztwór jodu 100ml | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2 miesiące
14 | 1% wodny roztwór fioletu gencjanowego - 20g | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2 miesiące
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## cz2-drobne
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 2 – Drobny sprzęt medyczny
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Okres gwarancji: | Termin ważności od daty dostawy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pęseta jednorazowa chirurgiczna 100 szt. w opak. | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
2 | Staza jednorazowa latex free, 25 szt. w opakowaniu | 4 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
3 | Basen dla pacjenta dorosłego, z pokrywą | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kaniula Dożylna w Systemie Zamkniętym do Iniekcji pod Ciśnieniem rozm. 22G | 80 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
5 | Maska z nebulizatorem dla osoby dorosłej | 8 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
6 | Rampa infuzyjna 3-kranikowa | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
7 | Fartuch z fizeliny niesterylny z mankietami | 8 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rękawiczki jednorazowe nitryl „S” po 100 szt. w op. | 30 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rękawiczki jednorazowe nitryl „M” po 100 szt. w op. | 25 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Rękawiczki jednorazowe nitryl „L” po 100 szt. w op. | 20 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Igły iniekcyjne 0,8x40 100 szt. w opakowaniu | 4 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
12 | Igły iniekcyjne 0,6x25 100 szt. w opakowaniu | 4 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
13 | Zestaw przedłużający do wkłucia z potrójnym światłem i trzema zaworami przeciwrefluksowymi | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
14 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
15 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy perystaltycznej, z pierścieniem silikonowym na komorze kroplowej (pompa ASCOR typu AP31) | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
16 | Igły iniekcyjne 1,2 x 40 mm 100 szt. w opakowaniu | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
17 | Kaniula dożylna, bezpieczna (niebieska) 50 szt. W opakowaniu | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
18 | Podkłady higieniczne chłonne, jednorazowe 5 szt. w opakowaniu rozmiar min. 40 cm x 60 cm | 4 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Zestaw do lewatywy jałowy | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
20 | Cewnik urologiczny Foleya CH14 10 szt. w opakowaniu | 4 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
21 | Worek do lewatywy sterylny | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
22 | Żel nawilżający do cewnikowania z lidokainą (ampułkostrzykawka) | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
23 | Rękawice sterylne rozm. 6,5 50 par w opakowaniu | 4 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
24 | Rękawice sterylne rozm. 7,0 50 par w opakowaniu | 5 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
25 | Rękawice sterylne rozm. 7,5 50 par w opakowaniu | 5 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
26 | Rękawice sterylne rozm. 8,0 50 par w opakowaniu | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
27 | Pojemnik na odpady medyczne twardościenny czerwony 2l | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Worki na odpady medyczne 35l, 20 szt. w opak. | 3 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Worki na odpady medyczne 60l, 20 szt. w opak. | 3 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Fartuch foliowy zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców, 100 szt. w opakowaniu | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Strzykawki 5ml, 100 szt. w op. | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
32 | Strzykawki 10ml, 100 szt. w op. | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
33 | Jednorazowy, jałowy zestaw do porodu (*opis pod tabelą) | 20 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
34 | Jednorazowy, jałowy zestaw noworodkowy (*opis pod tabelą) | 20 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
35 | Nici chirurgiczne na igle, 30 szt. w opak. | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
36 | Ciśnieniomierz zegarowy z mankietem dwuwężykowym dla dorosłych + stetoskop | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
37 | Podkłady poporodowe 10 szt. w opakowaniu | 10 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Bezdotykowy termometr na podczerwień | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
39 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego CH24 - końcówki typu lejek-lejek | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
40 | Ceratka do nauki resuscytacji na fantomie po 36 szt. w opakowaniu (w rolce) | 10 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Opaska do mocowania rurki intubacyjnej jednoczęściowa | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie wielorazowa | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, do ukształtowania, jednorazowa, 10 sztuk w opakowaniu | 2 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Rurka ustno – gardłowa Guedel rozm.00 | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
45 | Rurka ustno – gardłowa Guedel rozm. 1 | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
46 | Rurka ustno – gardłowa Guedel rozm.3 | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
47 | Rurka ustno – gardłowa Guedel rozm.4 | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
48 | Maska krtaniowa żelowa I-GEL rozm.1 | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
49 | Maska krtaniowa żelowa I-GEL rozm.3 | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
50 | Maska krtaniowa żelowa I-GEL rozm.4 | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
51 | Koc ratunkowy srebrno - złoty | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
52 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu - opakowanie 5 sztuk, rozm. 7,0 | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
53 | Filtr "sztuczny nos" Trach-Vent | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
54 | Urządzenie jednorazowego użytku do określenia ciśnienia powietrza w mankiecie rurki dotchawiczej | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
55 | Manometr do kontroli pomiaru ciśnienia w mankietach rurek dotchawiczych i krtaniowych | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
56 | Sterylny zestaw do pobierania próbek i odsysania płynów z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły odsysania | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
57 | Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych (dla dorosłych) | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
58 | Przetwornik do pomiaru krwawego ciśnienia (zestaw jednokanałowy, złącze dowolne) | 8 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
59 | Jednoczęściowe mocowanie przetworników do pomiaru IBP (pomiaru krwawego ciśnienia) na ramieniu pacjenta (jednorazowe) | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Martwa przestrzeń, rozciągliwa | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
61 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
62 | Mankiet infuzyjny ciśnieniowy 0,5 L | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
63 | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
64 | Linia monitorująca do kapnografii ze złączem Luer lock z obu stron | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
65 | Detektor CO2 jednorazowego użytku | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
66 | Kaniula dożylna, BEZPIECZNA (różowy) 50 szt. w opakowaniu | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
67 | Kaniula dożylna, BEZPIECZNA (zielony) 50 szt. w opakowaniu | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
68 | Igła do Odbarczania Odmy, igła dekompresyjna | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
69 | Papier do defibrylatora lifepak 50 mm x 26 m | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Aparat do pomp Infusomat Space | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
71 | Zestaw do pompy Flocare Infinity do worków / butelek | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
72 | ZESTAW GRAWITACYJNY DO PODAWANIA ŻYWIENIA (do worków Flocare) | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
73 | Zestaw PEG - Zestaw do Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii Ch 10, długość 40 cm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
74 | Strzykawka Luer Lock 60ml | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
75 | Zgłębnik Gastrostomijny (G-tube) CH14 | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
76 | Zestaw do kaniulacji żyły centralnej 2-kanałowy 7F dł. 15cm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
77 | Igły do portów 19G/20mm ze skrzydełkami | 100 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
78 | Pinceta metalowa 145 mm (+/- 10 mm), precyzyjna, ostro zakończona lub anatomiczna o prostej, wąskiej końcówce, przeznaczona do szwów | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Pałeczka polistyrenowa 2,5x150mm z wacikiem wiskozowym jałowa pakowana indywidualnie - 100 szt. w opakowaniu | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 miesiące
80 | Gruszka z miękkim końcem rozmiar 7 | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Opis do poz. nr 33 Jednorazowy, jałowy zestaw do porodu
Opakowanie (zestaw) zawiera:
1 | Serweta pod pośladki z włókniny chłonnej foliowanej polipropylenowo – polietylenowej 90 x 110cm (+/- 10cm) z kieszenią na płyny w kształcie trójkąta i kształtką
2 | Podkład chłonny 90x60 cm. Warstwa spodnia z izolacyjnej folii antypoślizgowej, wkład chłonny z rozdrobnionej pulpy celulozowej, z wierzchu pokrycie z włókniny.
3 | Serweta do otarcia noworodka z włókniny lub pielucha tetrowa 80x60 cm
4 | Kompresy gazowe 10x20 17- nitkowe 8- warstwowe – 10 szt
5 | Kompresy gazowe 10x10 17- nitkowe 8- warstwowe – 10 szt
6 | Serweta foliowana 90x70cm (+/-10cm) jako owinięcie zestawu
7 | Zacisk do pępowiny 2 szt
8 | Jednorazowe nożyczki zagięte do episiotomii 16-18 cm ostro-tępe
9 | Jednorazowe nożyczki do przecięcia pępowiny tępo-tępe 10-15 cm
10 | Całość zapakowana w torebkę papierowo -foliową z wycięciami na kciuki, na etykiecie identyfikacja wyrobu (nazwa zestawu, skład) oraz minimum 2 naklejki do dokumentacji medycznej.
Opis do poz. nr 34 Jednorazowy, jałowy zestaw noworodkowy
Opakowanie (zestaw) zawiera:
1 | Serweta z miękkiej włókniny lub pielucha tetrowa 80x60 cm 2szt.
2 | Podkład chłonny z pulpy celulozowej minimum 60x60
3 | Czapeczka dla noworodka typu smurfetka
4 | Kocyk flanelowy 160x75(+/- 10cm)
5 | Miękka taśma do pomiaru obwodów noworodka z podziałką w centymetrach (o długości minimum 70 cm)
6 | Całość zapakowana w torebkę papierowo -foliową z wycięciami na kciuki, na etykiecie identyfikacja wyrobu (nazwa zestawu, skład) oraz minimum 2 naklejki do dokumentacji medycznej.

## cz3-inf
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 3 - Infuzje
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Termin ważności od daty dostawy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Woda destylowana 500ml z korkiem gumowym | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
2 | NaCl 0,9% amp. 10 ml opakowanie po 20 szt. | 13 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
3 | NaCl 0,9% 100 ml | 70 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
4 | NaCl 0,9% 500 ml butelka z zakrętką | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
5 | NaCl 0,9% 250 ml | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
6 | Sól fizjologiczna 100 ampułek po 5ml w opakowaniu | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## cz4-meble
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 4 – Meble medyczne
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Okres gwarancji:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Łóżeczko noworodkowe szpitalne transportowe typu "bocian" z materacykiem | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
2 | Przewijak dla niemowląt na stoliku ze stalowych rur, łatwo zmywalna powierzchnia | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
3 | Kozetka lekarska na kółkach (z hamulcami) i regulacją wezgłowia, pokrycie z ekoskóry | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
4 | Przyjaciel stolik przyłóżkowy z regulacją wysokości blatu | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
5 | Parawan metalowy, szerokość min. 90 cm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
6 | Stolik-wózek zabiegowy dwublatowy, szerokość min. 70cm, głębokość min. 40 cm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## cz5-ogólne
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 5 – Ogólne
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Okres gwarancji: | Termin ważności od daty dostawy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Czepek do mycia włosów bez spłukiwania | 9 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wózek na odpady 2x120L z pokrywą otwieraną pedałem | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
3 | Żelowy okład Ciepło-Zimno | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw 4 piłeczek o różnej twardości z kolcami do masażu i terapii | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Poduszka do Karmienia | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Naklejki na strzykawki w rolce, 1 opak. po 10 rolek, 1 rolka=min. 400 naklejek: Levonor, Midazolam, Adrenalina, Atropina, Propofol, Morfina, Fentanyl, Rokuronium, Insulina, 0,9%NaCl | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
7 | Miarka do pomiaru obwodu ciała z funkcją WHR (biodro,talia) | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Koszula dla pacjenta wiązana z tyłu rozm. XL (bawełniana) | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Koszula dla pacjenta wiązana z tyłu rozm. S lub M dla pacjenta pediatrycznego (bawełniana) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pianka oczyszczająco pielęgnująca | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 miesiące
11 | Taśma do kinesiotapingu. Elastyczna i wodoodporna. Szerokość taśmy 2,5cm. Długość 5m. Kolor BIAŁY | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Taśma do kinesiotapingu. Elastyczna i wodoodporna. Szerokość taśmy 2,5cm. Długość 5m. Kolor CZARNY | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## cz6-specjal
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 6 - Specjalistyczne
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Okres gwarancji:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | McCoy laryngoskop zestaw z łyżkami rozm.2-4 | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
2 | Dozownik tlenu z przepływomierzem do gniazd ściennych przystosowany do jednorazowych nawilżaczy bąbelkujących i jednorazowych pojemników z wodą destylowaną. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
3 | Kołnierz ortopedyczny regulowany DOROSŁY | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Oświetlacz Naczyniowy LEDowy (*opis pod tabelą) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 36 miesięcy
5 | Zestaw do stabilizacji: Deska ortopedyczna, stabilizator głowy, zestaw pasów | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24 miesiące
6 | Tester higieny rąk z lampą UV (*opis pod tabelą) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 36 miesięcy
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Opis do poz. 4: Oświetlacz Naczyniowy LEDowy przeznaczony do trudnych wkłuć u dzieci i dorosłych • Zawiera min.12 diod czerwonych i 12 diod pomarańczowych • Każą grupę diod można włączać osobno, lub obie jednocześnie • Zasilanie: bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania W zestawie ponadto: • Zestaw pokrowców jednorazowych (50 szt) • Kabel USB do ładowania • Muszla oczna • Adapter pediatryczny • Pokrowiec do przechowywania
Opis do poz. 6: tester higieny rąk z lampą UV Narzędzie szkoleniowe do nauki prawidłowej techniki dbania o higienę rąk umożliwiające wizualną ocenę poprawności wykonania procedury Emituje światło UV Posiada zmywalną obudowę z tworzywa sztucznego zasilanie: 230V rozmiar i waga umożliwiają łatwe przenoszenie W zestawie koncentrat do przeprowadzania testu fluorescencji wystarczający na min. 500 ml środka do dezynfekcji rąk, instrukcja w języku polskim, torba/pudełko do przechowywania i transportu urządzenia

## cz7-defibr1
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 7 - Defibrylator nr 1
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Okres gwarancji:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Defibrylator z kardiowersją i stymulacją przezskórną (*opis pod tabelą) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 36 miesięcy
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Opis:
Defibrylator z kardiowersją i stymulacją przezskórną
· Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym
· Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych)
· Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy
· Pojemność akumulatora wystarczająca na co najmniej 210 minut ciągłego monitorowania lub 140 defibrylacji z energią minimum 360 J.
· Maksymalny czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: do czterech godzin
· Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz,
· Tryb archiwum dający operatowi możliwość dostępu do danych poprzednich pacjentów celem przeglądu, transmisji, drukowania, edycji lub usuwania. Pamięć min. 80 rekordów pacjentów
DEFIBRYLACJA:
· Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa
· Defibrylacja ręczna i półautomatyczna
· Możliwość wykonania kardiowersji
· Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J
· Dostępnych minimum 24 różnych poziomów energii defibrylacji
· Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J
· Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym
· Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych lub na płycie czołowej aparatu
· Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne
· Czas ładowania do energii 360J: poniżej 7 sekund oraz do energii 200 J poniżej 5 s
· Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem)
REJESTRACJA ZAPISU:
· Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5''
· Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie
· Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm
· Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń
· Wzmocnienie sygnału EKG na min. 7 poziomach
· Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min.
· Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora
WYPOSAŻENIE:
· Przewód EKG 3 odprowadzeniowy, min.1 sztuka
· Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane, min.1 komplet
· Przewód terapeutyczny i zestaw elektrod jednorazowych, min.1 komplet
· Papier do rejestratora termicznego – min. 3 rolki
· Instrukcja obsługi w języku polskim

## cz8-usg
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 8 - USG
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Okres gwarancji:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | USG przenośne z głowicą liniową (do wykorzystania przy trudnej kaniulacji) (*opis pod tabelą) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 36 miesięcy
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Opis:
USG przenośne z głowicą liniową (Przenośna głowica USG z tabletem i aplikacją mobilną)
· Głowica liniowa L12-4
· do badań: płuc, układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich, powierzchniowe, układu naczyniowego
· Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] 5,0 – 15,0 MHz
· Zakres szerokości pola skanowania: 32 - 40 mm
· Głębokość obrazowania min. 12cm
· Tryby i opcje obrazowania: B-Mode (2D), Color Doppler, M-Mode, XRES, SonoCT, obrazowanie harmoniczne
· Aplikacja w języku polskim dla nieograniczonej liczby urządzeń mobilnych (Android)
· Tablet dedykowany do urządzenia
· Dwa kable: USB typ C oraz Micro USB
· Torba do transportowa
· Instrukcja obsługi w języku polskim

## cz9-wideol
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 9 – Wideolaryngoskop
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Okres gwarancji:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wideolaryngoskop z łyżkami metalowymi, wielorazowego użytku, w zestawie łyżki Mac 2,3,4 (*opis pod tabelą) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 36 miesięcy
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Opis:
Wideolaryngoskop z łyżkami metalowymi, wielorazowego użytku, w zestawie łyżki Mac 2,3,4
· Videolaryngoskop dla pacjentów dorosłych
· Rok produkcji najdalej 2022
· Monitor kolorowy LCD matowy, dotykowy, o przekątnej 3,5” i rozdzielczości 640 x 480
· Monitor przymocowany do uchwytu urządzenia.
· Możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach.
· Kąt pola widzenia kamery: 60° (+/-10°)
· Zakres roboczy (głębia ostrości): 20 – 100 mm
· Rękojeść z wbudowaną kamerą zapewniającą możliwość obserwowania krtani podczas laryngoskopii
· Źródło światła: dioda LED, 1000 luxów, 5000K
· Możliwość rejestracji zdjęć i filmów
· Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora przez złącze HDMI (lub inne równoważne)
· Tor wizyjny - łyżka stanowi osłonę modułu kamery i diody LED oraz zabezpiecza ten moduł przed bezpośrednim kontaktem z ciałem pacjenta
· Podgrzewana optyka zapobiega parowaniu kamery
· Funkcja kontroli temperatury podczas intubacji zapobiegająca parowaniu kamery
· W zestawie z wideolaryngoskopem zostaną dostarczone łyżki Mac wielokrotnego użytku w rozmiarze 2,3,4
· W zestawie minimum 1 sztuka z każdego rozmiaru.
· Łyżki wielokrotnego użytku sterylizowane lub dezynfekowane w oparciu o polskie normy
· Wideolaryngoskop zasilany akumulatorem (baterią) zainstalowanym w monitorze.
· Możliwość ładowania akumulatora (baterii).
· Zasilacz (ładowarka) w komplecie.
· Czas działania baterii wynosi min. 240 minut.
· Wskaźnik zużycia baterii widoczny na monitorze.

## cz10-masaż
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 10 - Zaopatrzenie do masażu
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. W kol. 12 należy podać okres gwarancji (w miesiącach).
5. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Okres gwarancji:
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Parawan lekarski teleskopowy 70-200 cm mobilny z regulacją wysokości | Teleskopowy parawan medyczny mobilny o rozpiętości teleskopu 70-200 cm z regulacją wysokości w zakresie 150-170 cm. Wysięgnik teleskopowy wykonany ze stali nierdzewnej. Parawan wyposażony w zasłonę z elanobawełny o szerokości 200 cm i wysokości 144 cm (+/-10cm)–kolor zielony. Stelaż pionowy z regulacją wysokości i przejezdna podstawa parawanu wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały. Kółka w podstawie posiadają blokadę (hamulec). | 3: 1; 4: szt.; 6: 0; 8: 0; 9: 0
2 | Podkład medyczny na rolce włóknina 50m x 70 cm (100 szt. w jednej rolce) niebieski, różowy, zielony | Nieprzemakalny, miękki podkład medyczny w rolce o szerokości 70cm, wykonany z wysokiej jakości włókniny. | 3: 5; 4: rolka; 6: 0; 8: 0; 9: 0
3 | Stół składany do masażu dwusegmentowy, składany stół aluminiowy | Stół do masażu o szerokości 60 cm, dwusegmentowy ,aluminiowy, tapicerowany , składany, przenośny, z regulowaną wysokością od ok.50 do 85 cm, waga stołu do 11kg | 3: 3; 4: szt.; 6: 0; 8: 0; 9: 0
4 | Krzesło do masażu | Krzesło do masażu z regulacją obejmującą ustawianie wysokości siedziska i poduszki wspierającej klatkę piersiową oraz zmianę kąta nachylenia podgłówka i półki pod ramiona, dopuszczalne obciążenie 150kg waga ok. 10 kg | 3: 1; 4: szt.; 6: 0; 8: 0; 9: 0
5 | Zestaw do masażu kamieniami z podgrzewaczem | Zestaw do masażu składający się z co najmniej 36 kamieni bazaltowych oraz podgrzewacza 6 litrowego do kamieni sterowany cyfrowo | 3: 1; 4: szt.; 6: 0; 8: 0; 9: 0
6 | Pistolet do masażu | Ręczny masażer pistoletowy. Powinien posiadać 7-10 głowic do masażu, co najmniej 3 poziomy regulacji prędkości i baterie litowo-jonową o pojemności co najmniej 2000mAh | 3: 2; 4: szt.; 6: 0; 8: 0; 9: 0
7 | Wałek rehabilitacyjny 60x10 | wałek rehabilitacyjny, tapicerowany, przeznaczony do masażu o wymiarach 60x10cm | 3: 6; 4: szt.; 6: 0; 8: 0; 9: 0
8 | Półwałek rehabilitacyjny 60x15x10 | półwałek rehabilitacyjny, tapicerowany, przeznaczony do masażu o wymiarach 60x15x10 | 3: 6; 4: szt.; 6: 0; 8: 0; 9: 0
9 | Stół rehabilitacyjny SR-II Wielofunkcyjny stół rehabilitacyjny 8 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska do terapii manualnej. | Wielofunkcyjny stół rehabilitacyjny 8 sekcyjny SR-II z elektroniczną zmianą wysokości leżyska do terapii manualnej. Regulacja wysokości od 55 do 95 cm następuje poprzez elektryczny siłownik sterowany w standardowej wersji pilotem ręcznym lub w opcji dodatkowej ramą sterującą lub pilotem nożnym. Kąt pochylenia zagłówka, części środkowej i części dolnej leżyska (oraz osobno 4 jej elementów: regulacja każdej kończyny osobno, oraz w zgięciu kolanowym) regulowany jest za pomocą sprężyn gazowych . Dodatkowo dolna część ma możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej +/-30 stopni (bez oporu) i unieruchamiana jest za pomocą hamulca ciernego oraz w płaszczyźnie pionowej – góra/dół (+40/-50 stopni) co wpływa na mnogość funkcji i zastosowań stołu w ułożeniu pacjenta. W standardowym wyposażeniu znajduje się 5 bananów stabilizacyjnych | 3: 2; 4: szt.; 6: 0; 8: 0; 9: 0
| RAZEM |  | 6: 0; 8: 0; 9: 0

## cz11-położn
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa Wykonawcy:
Część 11 – Sprzęt do pracowni umiejętności położniczych
1. Wszystkie rubryki w poniższym formularzu muszą być uzupełnione. Brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do 1 grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Należy podać nazwę producenta/model w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
4. W kol. 12 należy podać okres gwarancji (w miesiącach). Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
5. Wypełniony formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (3 x 5) | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] (6 x 7) | Cena brutto [zł] (6 + 8) | Producent, model | Nr katalogowy (o ile posiada) | Okres gwarancji:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Detektor Tętna Płodu (*opis pod tabelą) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pulsoksymetr (*opis pod tabelą) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pompa strzykawkowa (*opis pod tabelą) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | TENS - porodowy (*opis pod tabelą) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Aparat KTG (*opis pod tabelą) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Opis do poz. 1: Detektor tętna płodu
1. | Wyświetlacz LCD: wskaźnik trybu pracy, częstotliwość tętna, kontrolka sondy, wskaźnik baterii.
2. | Trzy tryby pracy: tętno chwilowe; tętno uśrednione; tryb manualny
3. | Monitorowanie tętna płodu od 16 tygodnia
4. | Wbudowany głośnik z regulacją głośności
5. | Wyjście audio
6. | Niezależna wymienna sonda
7. | Ergonomiczna konstrukcja
8. | Automatyczne wyłączanie
9. | Łatwość użycia
10. | Zakres pomiarowy tętna (FHR): od 50 do 210 uderzeń na minutę
11. | Dokładność pomiaru: do 5 uderzeń na minutę
12. | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej
Opis do poz. 2: Pulsoksymetr
1. | Kolorowy ekran LCD o przekątnej co najmniej 2,4”
2. | Tryby pracy: monitorowanie oraz wyrywkowa kontrola
3. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji, częstości pulsu
4. | Wyświetlanie wskaźnika amplitudy tętna
5. | Alarmy:
a) | sygnalizacja dźwiękowa i wizualna
b) | ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji
c) | ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu
6. | Zasilanie pulsoksymetru z wewnętrznych baterii- czas pracy co najmniej 36 godzin
7. | Na wyposażeniu czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych i noworodka.
8. | Ochrona pulsoksymetru przed przedostaniem się płynu i ciał stałych
9. | Obsługa poprzez menu w języku polskim
Opis do poz. 3: Pompa strzykawkowa
1. | Stosowanie strzykawek 5/10/20/50/60 ml - skalibrowane - minimum
4 typy strzykawek występujących na rynku polskim.
2. | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2000 ml/h dla strzykawki 50ml
3. | Bolus manualny i automatyczny
4. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a
• objętość / dawka, • czas lub szybkość podaży
5. | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,01-2000 ml/h dla strzykawki 50ml
6. | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji
7. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
ml, μg, mg, g, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEg na kg masy ciała, na min, na h
8. | Biblioteka leków – z możliwością modyfikacji
9. | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy - rejestr 1000 zdarzeń
10. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus
11. | Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji
12. | Rozbudowany system alarmów
• | Okluzja
• | Pusta strzykawka
• | Strzykawka odłączona
• | Błąd uchwytów tłoka
• | Praca na akumulatorze
• | Akumulator wyczerpany
• | Niski poziom akumulatora
• | Przypomnienie/ brak aktywności
• | Upłynął czas Trybu Gotowości (Standby)
• | Nieprawidłowe mocowanie strzykawki
• | Błąd systemu [pompa uszkodzona)
13. | Czas pracy z akumulatora minimum 10h przy infuzji 5ml/h (smart)
14. | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności 10-12 godzin[smart]
15. | Wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 3,5"
16. | Duży i kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie:
• | Tryb podaży,
• | Aktualny czas
• | Stan naładowania akumulatora,
• | Prędkość infuzji,
• | Łączna objętość podana,
• | czas do końca infuzji
• | Stan infuzji (w toku lub zatrzymana).
17. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim
18. | Klawiatura alfa-numeryczna
19. | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu
20. | Pompa posiada funkcję automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po upływie zaprogramowanego czasu.
21. | Instrukcja obsługi w języku polskim
22. | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC,
23. | Ochrona przed zalaniem
Opis do poz. 4: TENS - porodowy
1. | Dwa kanały z czterema elektrodami i jedną regulacją intensywności dla łatwości użycia podczas porodu
2. | Dziennik porodu i licznik skurczów
3. | 3 programy stymulacji: delikatna stymulacja z 50 stopniami intensywności w programie A i B oraz 60 stopniami w programie C
4. | 4 prostokątne elektrody ze zintegrowanymi przewodami (4x komplet)
5. | Detekcja obwodu otwartego
6. | Ekran podświetlany
Opis do poz. 5: Aparat KTG
1. | Aparat do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji tętna płodu oraz skurczów mięśnia macicy.
2. | Ruchomy, kolorowy ekran LCD alfanumeryczny o przekątnej min. 7”,
3. | Wodoodporna sonda Dopplera składająca się z min. 9 elementów krystalicznych o częstotliwości ≤ 1 MHz
4. | Wodoodporna sonda do pomiarów TOCO (skurczów macicy) typu zewnętrznego, wyświetlanie w formie wykresu oraz wartości liczbowej (skala min. od 0 do 99).
5. | Oprogramowanie oraz akcesoria dostosowane do monitorowania ciąży bliźniaczej
6. | Zakres pomiarowy tętna płodu min. 30-240 uderzeń/minutę
7. | Funkcja umożliwiająca oddzielenie nakładających się na siebie krzywych FHR w przypadku monitorowania ciąży bliźniaczej
8. | Automatyczne monitorowanie i rejestracja ruchów płodu
9. | Funkcja umożliwiająca oddzielenie nakładających się na siebie krzywych FHR w przypadku monitorowania ciąży bliźniaczej
10. | System alarmowy dźwiękowy i wizualny, alarmy tachykardii oraz bradykardii tętna płodu z możliwością definiowania granic alarmowych przez użytkownika.
11. | W zestawie znacznik wydarzeń do oznaczania wyczuwalnych ruchów płodu przez matkę.
12. | Funkcja analizy kardiotokograficznej, obliczająca co najmniej akceleracje, deceleracje, linię podstawową, zmienność krótkoterminową
13. | Wbudowana drukarka termiczna,
14. | Skrócona instrukcja obsługi wyświetlana na ekranie urządzenia
15. | Zasilanie sieciowe 100-240V AC, częstotliwość 50-60 Hz lub akumulatorowe
16. | Wbudowany akumulator umożliwiający monitorowanie przy zaniku zasilania sieciowego przez co najmniej 2 godzin
17. | Wyposażenie:
a. | Sonda do pomiarów tętna płodu – 2 szt.
b. | Sonda do pomiaru skurczów macicy – 1 szt.
c. | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki – 1szt.
d. | Pasy do mocowania sond – 3 szt. - 2 komplety
e. | Papier do drukarki, żel USG