Gmina Kłodawa

_____________________________________________________________________

ul. Gorzowska 40					                          Kłodawa dn. 17-11-2021 r.

66-415 Kłodawa

tel. 0-95 7 216 660

www.klodawa.pl

sekretariat@klodawa.pl

RPI.271.4.2021

- Do wszystkich Wykonawców

- biorących udział w postępowaniu

- o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Dotyczy: „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Santoczno”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o udostepnienie dokumentacji rysunkowej w formie edytowalnej DWG oraz przedmiarów 
w formie ATH, ułatwi to proces przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 17.11.2021 r. na stronie prowadzonego postępowania udostępnił dokumentację rysunkową w formacie DWG (Projekt budowlany, projekt budowlany zamienny oraz projekt wykonawczy) oraz przedmiary w formacie ATH.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie informacji, w jaki sposób wykonawca powinien przewidzieć zasilanie placu budowy, czy istnieją przyłącza energii elektrycznej/ wody?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że plac bodowy należy zasilić z istniejących przyłączy energii elektrycznej 
i wody. Zgodnie z paragrafem 11 ust. 21 wzoru umowy Wykonawca poniesie koszty wykonania 
i bieżącego utrzymywania przyłączy i ich opomiarowania do placu budowy i zaplecza socjalnego. 
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie wykorzystywał w trakcie realizacji umowy (od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego) przyłącza stanowiące własności Zamawiającego, wówczas Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi z faktur wystawionych przez operatorów sieci.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.