Trzcińsko-Zdrój, 29.03.2023 r.

IRG.271.2.2.2023.IRG

WYJAŚNIENIE II

do zamówienia publicznego sprawa: IRG.2.2023.IRG z dnia 13.03.2023r.

Ogłoszenie w BZP Nr 2023/BZP 00132240/01

„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody w formule „zaprojektuj i wybuduj”- Część I SUW i Część II Przepompownie”.

Wyjaśnienie treści SWZ

**Pytanie**

W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Wnosimy o usunięcie warunku udziału w postępowaniu dla Części I SUW - obejmowania w swoim zakresie dostawy i montażu zbiorników hydroforowych w co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na modernizacji lub budowie lub przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż Qhmax=40 m3/h. Technologia opisana i wymagana zapisami PFU nie jest oparta o hydrofory, a o zestaw hydroforowy i zbiorniki retencyjne. W związku z powyższym nie można wymagać w referencjach rozwiązań innych niż te, które ujęte są w technologicznych rozwiązaniach i wymaganiach opisanych w PFU.

2. Czy warunek udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem SWZ rozdział V, pkt 1. ppkt 2) b2) będzie spełniony przez Wykonawcę jeśli będzie dysponował: Projektantem branży elektrycznej, posiadającym: − uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, W dokumentacji mowa jest o dysponowaniu Projektantem branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**W związku z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień i jednocześnie przedłuża termin składania ofert do *04 kwietnia 2023 r. do godz. 9.00***

Odpowiedź na pytanie Nr 1:

W związku z zadanym pytaniem, Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji zapisu warunku, o którym mowa w rozdziale V, ust 1 pkt 2 lit a) dla części I i jednocześnie wyjaśnia, że uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe obejmujące dostawę i montaż zbiorników hydroforowych, jak również zestawu hydroforowego. Zamawiający uznaje bowiem zbiornik hydroforowy jako element zestawu hydroforowego.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki poprzez wskazanie wymaganych uprawnień dla projektanta **branży elektrycznej dla obu części**, tj.

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

***Jednocześnie Zamawiający przedłuża terminu związania z ofertą tj. do dnia   
04 maja 2023r. Wadium, winno być ważne nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą.***

**Oryginał podpisał**

**Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój**