## formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Parametr | Ilość badań na 24 m-c | Oferowana liczba opak. na 24 m-c | Cena 1 opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr. kat. i nazwa
1 | TSH 3 | 15000
2 | FT3 | 2000
3 | FT4 | 3000
4 | anty - TPO | 400
5 | Witamina B12 | 1500
6 | Kwas foliowy | 1200
7 | Ferrytyna | 1000
8 | CA 19-9 | 1500
9 | Beta -HCG | 200
10 | CEA | 1500
11 | T PSA | 3500
12 | wit D 25OH | 2000
13 | HBs Ag | 3000
14 | HBs p/ciała | 500
15 | HIV p/ciała | 3500
16 | HCV p/ciała | 3000
17 | Troponina | 8500
*
Ogółem:
*Oprócz ceny odczynników należy podać ceny i odpowiednie ilości odczynników dodatkowych i materiałów zużywalnych (kalibratory ,surowice kontrolne, płyny płuczące ,konserwujące ,rozcieńczalniki, kuwety itp.)
Lp. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto za 1m-c | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
1 | Dzierżawa analizatora …………………………………. (podać nazwę producenta i typ analizatora) | m-c | 24
Ogółem:

## Parametry analizatora
Parametry graniczne analizatora: |  | TAK/NIE
1. | Automatyczny nastołowy analizator immunologiczny, nie starszy niż 6-letni
2. | Maksymalna wydajność analizatora nie mniejsza niż 100 oznaczeń na godzinę
3. | Wstawianie i usuwanie odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności przerywania pracy aparatu np. stand-by
4. | Pełna dostępność wszystkich wyspecyfikowanych testów na pokładzie analizatora zapewniająca natychmiastowe wykonanie badania. Odczynniki przechowywane na pokładzie aparatu w temperaturze lodówki, gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji.
5. | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników
6. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w analizatorze w statywach min. 60 próbek.
7. | Odczynniki w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie umieszczenie w aparacie
8. | Analizator pracujący w wykorzystaniem gotowych buforów i płynów płuczących, nie wymagający stacji uzdatniania wody ani wody destylowanej/dejonizowanej.
9. | Reakcja i odczyt w jednorazowej kuwecie pomiarowej
10. | Podłączenie do systemu LIS na koszt Oferenta
11. | Oferent dołączy ulotki i karty charakterystyki w języku polskim, w formie papierowej lub zapewni dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej.
12. | Aparat objęty gwarancją z bezpłatnym serwisem na czas trwania umowy
13. | Zewnętrzne stanowisko komputerowe wyposażone w Windows 7 lub 10, dostępne 4 porty USB z możliwością rozbudowy o dodatkowe karty rozszerzeń RS, czytnik kodów kreskowych, drukarkę laserową sieciową, klawiaturę bezprzewodową i mysz bezprzewodową
14. | Zapewnienie udziału w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli StandLab
15. | Oferent kalkulując ofertę winien wziąć pod uwagę trwałość odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z oficjalną ulotką producenta. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania na bieżąco, na podstawie codziennych zleceń. Nie gromadzi materiału.
16. | Oferent zobowiązany jest do zapewnienia udziału w międzynarodowej kontroli RIQAS .
17. | Zapewnienie ciągłości badań u podwykonawcy na swój koszt
18. | Oferent dostarczy lodówkę do przechowywania odczynników.
W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył dany parametr symbolem ”TAK” oznacza , że jest on obligatoryjnie wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
Wymagania punktowane
1. | Temperatura chłodzenia odczynników w analizatorze <10ºC | TAK-10pkt NIE-0pkt
2. | Możliwość pracy na odczynnikach wstawianych na pokład analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej | TAK-10pkt NIE-0pkt
3. | Oczynnik do oznaczania troponiny I wysokoczułej posiadającej 1-godzinny algorytm wykluczenia lub potwierdzenia zawału z osobnymi punktami odcięcia dla kobiet i mężczyzn | TAK-10pkt NIE-0pkt
4. | Praca analizatora bez konieczności używania jednorazowych końcówek | TAK-10pkt NIE-0pkt
Wymagania punktowane: Wykonawca wpisuje słowo „TAK” i otrzymuje 10pkt,w przypadku braku parametru odpowiedź „NIE” jest równoznaczna z otrzymaniem 0pkt. Suma punktów otrzymanych stanowi podstawę do wyliczenia dla oferty oceny za parametry techniczne (wg wzoru podanego w SIWZ….)