**EPEC Sp. z o.o. ul. Fabryczna 3**

**82-300 Elbląg** ……………………………………………..

*miejscowość, data*

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

*nazwa i adres dostawcy*

**ZAPYTANIE O CENĘ**

1. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty.
2. Przedmiot zamówienia :  **WODOMIERZE MECHANICZNE Q 3 = 4,0** m ³/h **i Q 3 = 6,3** m ³/h **zimnej wody**

Dostarczony towar powinien spełniać następujące warunki;

* W załączeniu Karta wymagań technicznych urządzenia .
* Miejsce dostawy : franco Magazyn EPEC ul. Fabryczna 3 82-300 Elbląg.
* Dostawca odpowiada za uszkodzenie powstałe w transporcie.
* Dostawca zapewnia transport i rozładunek na własny koszt.
* Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub niekompletności dostawy towaru ( w tym brak wymaganych dokumentów). W takim przypadku Dostawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w terminie 3 ( trzech) dni od daty zgłoszenia.
* Dostawa na podstawie zamówienia EPEC.
* Zamawiający ma prawo do dodatkowego zamówienia wodomierzy na zasadach określonych w tymże zapytaniu o cenę.
* Czas realizacji dostawy maksymalnie 14 dni od złożenia zamówienia.
* Cena jest stała i nie ulega zmianie w 2020 roku.
* Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do pracy.
* Oferowane wodomierze muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w Karcie wymagań technicznych urządzenia.
* Oferowane wodomierze muszą być wodomierzami wirnikowymi wprowadzonymi na rynek w oparciu o dyrektywę 2004/22/EC „MID’’ oraz muszą posiadać oznaczenie „CE” i dodatkowe oznakowanie potwierdzające zgodność przyrządu pomiarowego ze wszystkimi przepisami powyższej dyrektywy.
* Na dowód ,że przyrząd przeszedł pomyślnie ocenę zgodności na wyrobie musi się znajdować znak „ CE”, za symbolem CE musi być oznakowanie metrologiczne w prostokącie literka M i dwie cyfry oznaczające rok produkcji urządzenia, dalej musi być zamieszczony numer jednostki notyfikującej.
* Oznaczenie zgodności przyrządu pomiarowego musi znajdować się na wodomierzu. Oznaczenie zgodności przyrządu pomiarowego musi być aktualne tj, stosowne do roku dostawy tj. 2020
* **Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzeń z cechą 2019 na** **wniosek dostawcy.!**
* ***Do oferty proszę dołączyć kartę katalogową oferowanego materiału i DTR oraz deklaracje zgodności przyrządu pomiarowego , zatwierdzenie typu oraz atest higieniczny dopuszczający do pomiaru zużycia wody przeznaczonej do spożycia.***
* Oferent musi przesłać uzupełnione zapytanie o cenę .

3. Termin realizacji zamówienia **: I-II.2020 rok.**

1. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji – na 24 miesiące, niespełnienie tego wymogu wyklucza ofertę z postępowania.
2. Dostawca w czasie trwania gwarancji zobowiązany jest dokonać naprawy lub wymiany urządzeń uznanych za wadliwe. Reklamacje będą załatwiane w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia. Koszty związane z reklamacją pokrywa dostawca.
3. Miejsce i termin złożenia ofert; : **EPEC Sp. z o.o. ul. Fabryczna 3 Elbląg PLATFORMA ZAKUPOWA**.
4. Warunki płatności : **przelew – 21 dni**
5. Osoba upoważniona do kontaktów z dostawcami : Krzysztof Kowalczyk .
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
7. Treść oferty:
   1. Nazwa dostawcy …………………………………………………………………………………………
   2. Adres dostawcy…………………………………………………………………………………………
   3. NIP ……………………………………………………………………………………………………………
   4. Regon …………………………………………………………………………………………………………
   5. Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………
   6. Oferuję wykonanie **zamówienia wodomierzy Q 3 = 4** m ³/h- **szt. 5** i **Q 3 = 6,3**m ³/h **szt. 2** za:

Cenę netto: ………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………) zł.

Podatek VAT: ………………..…... zł (słownie: …………….……………………………………………….….) zł.

Cenę brutto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………..) zł.

Cena 1 szt. wodomierza  **Q 3 = 4** m ³/h wynosi:

Cenę netto: ………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………) zł.

Podatek VAT: ………………..…... zł (słownie: …………….……………………………………………….….) zł.

Cenę brutto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………..) zł

Cena 1 szt. wodomierza  **Q 3 = 6,3** m ³/h wynosi:

Cenę netto: ………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………) zł.

Podatek VAT: ………………..…... zł (słownie: …………….……………………………………………….….) zł.

Cenę brutto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………..) zł

* 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia .
  2. Okres gwarancji ……………………….…… .
  3. Wyrażam zgodę na warunki podane w zapytaniu o cenę.

1. Oferent deklaruje, że zaoferowane wodomierze są zgodne z Kartą wymagań technicznych urządzenia jak również z Zapytaniem o cenę.
2. W przypadku dostawy urządzeń niespełniających określonych wymagań Zamawiający zwróci je na koszt Dostawcy.

…………………………………………. ………………………………………………………………

miejscowość, data podpis i pieczątka dostawcy lub osoby upoważnionej