## do przetargu całość
Załącznik nr 3 do SWZ MODYFIKACJA Z DN. 10.06.2024
FORMULARZ RZECZOWO - CENOWY PAKIET 2
Lp. | Nazwa i opis materiału, wielkość opakowania | Zaoferowane produkty |  |  | Wielkość opakowania | Planowana ilość opakowań | Jednostkowa cena NETTO (zł) | Jednostkowa cena BRUTO (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto (zł)
|  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Nazwa producenta
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | a: Membranowa kapsuła filtracyjna, Obudowa: PC, Membrana: hydrofilowy PES, Niesterylna, typu Envirochek®, Powierzchnia filtracji: 1300 cm², wlot/wylot: 12,7 mm Ø prosty króciec węża, Ø × dł: 61×216 mm, opakowanie 25 sztuk.; Nazwa producenta e: 25szt./op.; Nazwa producenta f: 1
2 | a: Kolba do hodowli komórkowych, PS, Sterylne, Pojemność: 250 ml, Rodzaj zamknięcia: Wentylowana nakrętka, Powierzchnia wzrostu: 75,0 cm², Powierzhnia TC-treated, objętość robocza: 15 – 22,5 ml, Sterylizowane za pomocą promieniowania gamma, bez DNazy i RNazy i niepirogenny, powierzchnia kolby jest płaska i wolna od prążków, aby zmaksymalizować powierzchnię użytkową, Łatwe układanie w stosy, matowy obszar przy szyi dla łatwego znakowania/pisania, grawerowane podziałki z wielu stron, Certyfikat ISO 13485:2003 i ISO 9001:2008, Pakowane: 5 w woreczku/100 w opakowaniu.; Nazwa producenta e: 100szt./op; Nazwa producenta f: 3
3 | a: Membrany do blottingu, nitrocelulozowe, Premium 0.2 NC, rolka o wymiarach 300 mm × 4 m, wielkość porów 0,2 μm, oferuje niską autofluorescencję w szerokim zakresie długości fal wzbudzenia/emisji, dzięki czemu membrana nadaje się do immunodetekcji i multipleksowania opartego na fluorescencji, wysoka zdolność wiązania, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 4
4 | a: Zamknięcie fiolki do chromatografii, Nasadki zaciskane z przegrodą, otwarte od góry, magnetyczne, wysoka temperatura, otwór 8 mm, Twardość: 45° Shore A, Septa: Biały silikon/beżowy PTFE, całkowicie laminowany, Grubość: 3,2 mm, kolor nakrętki: czerwony/srebrny, rozmiar ND20, Opakowanie 1000 sztuk.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 3
5 | a: Filtr wirówkowy, membrana: typ Omega™, MWCO: 3 kD, kolor: szary, Obudowa: Nisko wiążący PP, Typowy odzysk jest większy niż 90%, Pasuje do standardowych rotorów wirówek, które akceptują probówki o pojemności 1,5 ml, powierchnia filtracji: 0,3 cm², Maks. RCF: 14000 ×g, Temperatura: 0 - 40 °C, zakres pH: 1-14, Objętośc próbki: max. 500 µl Opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 2
6 | a: Naczynie do hodowli komórkowych, z powłoką TC, z uchwytem pierścieniowym,materiał: GPPS, Ø: 100 mm, Wysokość: 22 mm, Obszar wzrostu: 60,8 cm², Operacyjny zakres temperaturowy: –20 to +50 °C. Nieautoklawowalne, Posiadają certyfikat ISO 13485:2003 i ISO9001:2008, produkcja w pomieszczeniach czystych klasy 100 000, Sterylizowane przez napromieniowanie SAL10-8 (ISO11137), niepirogenne, Każdy worek wewnętrzny ma nadrukowany numer partii w celu zapewnienia identyfikowalności, pakowane po 10/worek, opakowanie 300 sztuk.; Nazwa producenta e: 300szt./op.; Nazwa producenta f: 4
7 | a: Kolumna HPLC, typ Acclaim™, C30, służą do rozdzielania izomerów strukturalnych i stanowią unikalne uzupełnienie innych kolumn z fazą odwróconą, Wysoka selektywność kształtu, kompatybilność z wysoce wodną fazą ruchomą, Stal nierdzewna, Ø wewn.: 3,00 mm, Długość: 250 mm, Wielkość porów: 200 A, Wielkość cząstek: 3 μm, typ: analityczna, 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 5
8 | a: Pipeta serologiczna, Polistyren o wysokiej przejrzystości, Sterylne, 10 ml, Podziałka: 0,10 ml, dokładność +/- 3%, Oznaczenie kolorystyczne: czerwone, długość 343 mm, średnica wylotu: 3,2mm, Sterylizacja promieniami Gamma, niepirogenne, Pakowane pojedynczo, 50 w woreczku, 4 torebki w kartonie, opakowanie 200 sztuk.; Nazwa producenta e: 200szt./op.; Nazwa producenta f: 6
9 | a: Kolba do hodowli komórkowych, Butelka: PS, Nakrętka: HDPE, Sterylna, Pojemność: 50 ml, Rodzaj zamknięcia: Wentylowana nakrętka, Powierzchnia wzrostu: 25,0 cm², TC-treated, Objętośc robocza: 5 – 7,5 ml, Operacyjny zakres temperaturowy: –20 to +50 °C. Nieautoklawowalne, Posiadają certyfikat ISO 13485:2003 i ISO9001:2008, produkcja w pomieszczeniach czystych klasy 100 000, Sterylizowane przez napromieniowanie SAL10-8 (ISO11137), Wolny od DNaz/RNaz i niepirogenny, Dłogiść całkowita: 92,88 mm, szerokość: 49,5 mm, Pakowane: indywidualnie, 10 szt/worek, 200 w opakowaniu.; Nazwa producenta e: 200szt./op.; Nazwa producenta f: 4
10 | a: Probówki wirówkowe, Dno stożkowe, Materiał: PP z białą płaską nasadką HDPE ze integralnym uszczelnieniem, Z podziałką, Pojemność: 15 ml, RCF max.: 12500×g, certyfikowany brak cytotoksyczności, nukleazy i pirogenów, Grawerowana podziałka na stożkowym dnie każdej probówki, podziałka i obszar do pisania są odporne na chloroform, mogą być używane do przechowywania i zamrażania próbek w temperaturach do -80 °C, probówki i zakrętki można sterylizować w autoklawie i zamrażać, pakowane: 50 w stojaku, 10 stojaków/pudło, sterylne, opakowanie 500 sztuk.; Nazwa producenta e: 500szt./op.; Nazwa producenta f: 5
11 | a: Typ kolumny: Kolumna HPLC, typu Avantor® ACE® UltraCore, Bifenyl, Stal nierdzewna, Ø wewn.: 3,00 mm, Długość: 100 mm, Wielkość porów: 95 A, Wielkość cząstek: 3,5 μm, typ: analityczna, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
12 | a: Pipeta serologiczna, Premium Line, Materiał: GPPS, sterylna, 10 ml, Wyprodukowano w środowisku cleanroom w klasie 100 000, wyprodukowano w systemie zarządzania jakością EN ISO 13485:2003 i ISO 9001:2008, Wolne od DNasy- / RNazy, niepirogenne, nie cytotoksyczne, niehemolityczne, Spełnia wymagania BST / TSE; Bez lateksu, Podziałka jest skalibrowana dla dokładnego dozowania z dokładnością ±2%, podziałka: 0,1 ml, Sterylizowane promieniami gamma SAL10-6 (ISO 11137) Każdy produkt z nadrukowanym numerem partii dla identyfikacji, długość: 303 mm, Kod barwny: pomarańczowy, pakowane pojedynczo, opakowanie 400 sztuk.; Nazwa producenta e: 400szt./op.; Nazwa producenta f: 5
13 | a: Naczynie do hodowli komórkowych, z powłoką TC, z uchwytem pierścieniowym, PS, Ø: 60 mm, Wysokość: 18 mm, Obszar wzrostu: 21,2 cm², Operacyjny zakres temperaturowy: –20 to +50 °C. Nieautoklawowalne, Posiadają certyfikat ISO 13485:2003 i ISO9001:2008, produkcja w pomieszczeniach czystych klasy 100 000, Sterylizowane przez napromieniowanie SAL10-8 (ISO11137), niepirogenne, Każdy worek wewnętrzny ma nadrukowany numer partii w celu zapewnienia identyfikowalności, pakowane po 10/worek, opakowanie 600 sztuk.; Nazwa producenta e: 600szt./op; Nazwa producenta f: 5
14 | a: Końcówki do pipet, Wykonane z przezroczystego PP, Niesterylne, 1000 μl, uTIP™, X-Resin™, niska retencja, długość: 81,82 mm, pakowane luzem, 1000 końcówek/worek; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 5
15 | a: Pipeta serologiczna, Polistyren o wysokiej przejrzystości, Sterylizowane romieniami Gamma, 5 ml, Podziałka: 0,10 ml, skalibrowana podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%, kolorowe paski ułatwiają szybką identyfikację objętości - kod barwny niebieski, Niepirogenne, Z bawełnianą wtyczką, długość 347 mm, średnica wylotu: 3,3 mm, Pakowane pojedynczo, 50 w woreczku, 6 woreczków w kartonie, opakowanie 300 sztuk.; Nazwa producenta e: 300szt./op.; Nazwa producenta f: 5
16 | a: Kolumna SPE, typ CHROMABOND,® Puste kolumny szklane ze frytami z włókna szklanego, jeden element filtrujący jest już włożony do kolumny szklanej, Pojemność: 3 ml, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 3
17 | a: Filtr wirówkowy, Wstawka i odbiornik PP, Membrana: Nylon, Wielkość porów: 0,2 μm, idealne do zatężania, oczyszczania i odsolania peptydów, białek, oligonukleotydów, DNA i RNA, Nisko wiążący, typowy odzysk ponad 90%, Pasuje do wirników które akceptują 1,5 ml probówki, Powierzchnia filtracji: 0,28 cm², Maks. RCF: 14000 ×g, Objętośc próbki: Max. 500 µl, Kod barwny: turkusowy, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 5
18 | a: Membrana do dializy, typu Spectra/Por® Biotech, MWCO: 1000 kD, Szerokość na płasko: 16 mm, Ø: 10 mm, Pojemność / długość: 0,79 ml/cm, Hydrofilowy ester celulozy, Nie wymaga obróbki wstępnej, Dostarczany na mokro w 0,05% lub 0,1% azydku sodu, opakowanie 1 sztuka = 10 m.; Nazwa producenta e: 1szt./10m; Nazwa producenta f: 3
19 | a: Pipeta serologiczna, Premium Line, PS, sterylna, 25 ml, Podziałka: 0,2 ml, Długość: 308 mm, Czerwona, Pojedynczo, Wolne od DNasy- / RNazy, niepirogenne, nie cytotoksyczne, niehemolityczne, spełnia wymagania BST / TSE; bez lateksu, podziałka jest skalibrowana dla dokładnego dozowania z dokładnością ±2%, pipety są oznaczone kolorami w zależności od ich objętości, sterylizowane promieniami gamma SAL10-6 (ISO 11137) każdy produkt z nadrukowanym numerem partii dla identyfikacji, wyprodukowano w środowisku cleanroom w klasie 100 000, wyprodukowano w systemie zarządzania jakością EN ISO 13485:2003 i ISO 9001:2008, indywidualnie pakowane w workach typu „pociągnij aby otworzyć”, Kod barwny: czerwony, opakowanie 150 sztuk.; Nazwa producenta e: 150szt./op.; Nazwa producenta f: 4
20 | a: Kolumna HPLC, typu Avantor® ACE® Excel®, SuperC18™, Stal szlachetna, Ø wewn.: 3,00 mm, Długość: 75 mm, Wielkość porów: 90 Å, Wielkość cząstek: 3 μm, maksymalne zalecane pH: od 1,5 do 11,5, Maksymalne ciśnienie: 1000 bar, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
21 | a: Probówka do PCR, typu Axygen®, bez zakrętek, Pojedyncze probówki, Kolor: Przezroczysty, Pojemność: 0,2 ml, certyfikowane jako wolne od DNazy i Rnazy, niepirogenne, niejałowe, Ultracienkie ścianki o stałej grubości umożliwiają precyzyjny transfer termiczny, zaprojektowane tak, aby pasowały do standardowych bloków 96-dołkowych, opakowanie 1000 sztuk.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 3
22 | a: Inserty do hodowli komórkowej, przezroczysta membrana PET o niskim poziomie wiązania białek, typu Falcon®, Sterylizowane za pomocą promieniowania gamma, Do płytek 6-dołkowych Wielkość porów (μm): 3,0 μm,8,0×10⁵ porów/cm², opakowanie 48 sztuk.; Nazwa producenta e: 48szt./op.; Nazwa producenta f: 3
23 | a: Probówka wirówkowa, typu Falcon®, Dno stożkowe, PP, Z podziałką, Pojemność: 15 ml, Ø×L: 17×120 mm, RCF max.: 12000×g, stałe właściwości biologiczne i fizyczne, idealne do długotrwałego kriogenicznego przechowywania próbek w temperaturze -80 °C , pakowany: 50 w opakowaniu, opakowanie 500 sztuk pakowane w przyjazne dla środowiska opakowania zbiorcze.; Nazwa producenta e: 500szt./op.; Nazwa producenta f: 4
24 | a: Inserty do hodowli komórkowej, membrana PET, Ø 6,5 mm, typu Corning® Transwell-Clear®, sterylny, Format płytki: 24-dołkowe, Wielkość porów (μm): 0,40 μm, Średnica membrany Ø: 6,5 mm, Obszar posiewu 0,33 cm², opakowanie 48 sztuk.; Nazwa producenta e: 48szt.op.; Nazwa producenta f: 4
25 | a: Sziełka nakrywkowe, Okrągłe, Nr: #1, Ø: 12 mm, brak pęcherzyków powietrza i wad, wstępnie umyte, opakowanie 1000 sztuk.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 4
26 | a: Probówki do mikrowirówek, wykonane z ultra-przezroczystego PP klasy VI USP, który umożliwia łatwy podgląd zawartości, Pojemność: 1,5 ml, Bez nakrętki, Kolor: Naturalny, Podziałka, dno stożkowe, niesterylne, RCF max.: 20000×g, wolne od RNazy, DNazy i endotoksyn, grawerowane podziałki zapewniają dokładność, pasują do większości popularnych rotorów, gładka powierzchnia do naklejania etykiet, można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C i zamrażać w temperaturze do -80°C, Produkowane w pomieszczeniach czystych klasy 100 000, wyprodukowano zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO 13485:2016 i ISO 9001:2015, certyfikat dostępny dla każdej partii, opakowanie 500 sztuk.; Nazwa producenta e: 500szt./op.; Nazwa producenta f: 4
27 | a: Filtr membranowy, typu Whatman™ Nuclepore™, Membrana: PC, Niesterylne, Rodzaj: Okrągła, Wielkość porów: 8,00 μm, 47 mm, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 3
28 | a: Filtr membranowy, typu Whatman™ Nuclepore™, Membrana: PC, Niejałowe, Typ: Okrągła, Wielkość porów: 10,00 μm, 47 mm, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 3
29 | a: Kolba do hodowli komórkowych, niepirogenna, typu Falcon®, PS, Sterylne, Powierzchnia wzrostu: 75 cm², TC-Treated, Pojemność: 250 ml, Rodzaj zamknięcia: Wentylowana nakrętka z hydrofobową membrana 0,2 µm, zawierają kod kreskowy, Powierzchnia wzrostu: 75 cm², Szyjka skośna, opakowanie 60 sztuk.; Nazwa producenta e: 60szt./op.; Nazwa producenta f: 3
30 | a: Pipety aspiracyjne, PS, pojemność: 2 ml, Długość: 278 mm, Temp. stosowania: –20 do +50 °C, bez wykrywalnych DNaz i Rnaz, niepirogenne, nie cytotoksyczn, sterylizacja promieniowaniem gamma SAL 10⁻⁶ (ISO 11137), Produkty wytwarzane są w standardzie ISO 13485, spełnia wymagania BSE/TSE, pakowane pojedynczo, 50 w woreczku, opakowanie 200 sztuk.; Nazwa producenta e: 6szt./op.; Nazwa producenta f: 4
31 | a: Strzykawka, chromatografia, typu Mikrolitr™, HPLC/GC/TLC, 701 N, Objętość: 10 μl, Rodzaj końcówki: 2, Grubość: 26s, Długość: 51 mm, Ø zewn.: 0,47 mm, Opakowanie 6 sztuk.; Nazwa producenta e: 6szt./op.; Nazwa producenta f: 4
32 | a: 96-dołkowa płytka do hodowli komórkowej typu Falcon®, standardowa powierzchnia TC, płaska powierzchnia dołka, nakrywka, Obszar posiewu: 0,32 cm², Objętość 0,37 ml, Sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 4
33 | a: Pipeta serologiczna, typu Falcon®, PS, Zatkana, sterylna, 10 ml, Podział: 0,10 ml, sterylne, wolne od RNaz/DNaz, niecytotoksyczność, niepirogenność testowana na mniej niż 0,1 EU/ml, kolorowe opakowanie i oznaczenia ułatwiające identyfikację, indywidualnie pakowane w plastikowe torebki, nadające się do recyklingu, 50 w woreczku, opakowanie 200 sztuk,; Nazwa producenta e: 200szt./op.; Nazwa producenta f: 3
34 | a: Płytka do hodowli komórkowej, 6-dołkowa, standardowa powierzchnia TC, Obszar posiewu: 9,6 cm², Objętość: 15,5 ml, pierwotny polistyren klasy krystalicznej, niepirogenny, sterylizowane za pomocą promieniowania gamma, pakowane indywidualnie, Wygodne, otwierane opakowanie w stylu medycznym dla pojedynczego produktu, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 3
35 | a: Pipeta, Pasteur / transfer, LDPE, Pojemność całkowita 5 ml, Pojenośc zasysania: 2 ml, podziałka: 2,0 ml, Długość: 155 mm, Średnica wylotu Ø: 6,7 mm, Ilośc kropli: 22/ml, niesterylne, pakowane luzem, Zapewnienie sterylności na poziomie SAL 10-6, nietoksyczne i obojętne dla płynów biologicznych i większości kwasów, mogą być zgrzewane na ciepło i zamrażane do bardzo niskiej temperatury (np. ciekłym azotem), opakowanie 500 sztuk.; Nazwa producenta e: 500szt./op.; Nazwa producenta f: 3
36 | a: Probówki wirówkowe, typu Oak Ridge, Nalgene®, Okrągłodenne bez obrzeża, autoklawowalne, PC, Bez podziałki, bez uszczelki, wytrzymują przyspieszenie do 50 000×g, odpowiednie do wirówek z chlodzeniem i bez, przy prędkościach większych niż 10 000×g rekomendowane jest użycie zakrętki Pojemność: 85 ml, Ø×L: 38,2×105,2 mm, zakrętka odkręcana typu Twist off, opakowanie 10 sztuk.; Nazwa producenta e: 10szt./op.; Nazwa producenta f: 3
37 | a: Inserty do hodowli komórkowej do płytek z 24 dołkami, Sterylne, niepirogenne, z pokrywką, specjalnie zaprojektowane do użytku z wkładami do hodowli komórkowych Falcon® lub Corning® BioCoat™, aby wyeliminować parowanie i zanieczyszczenie spowodowane niewłaściwym dopasowaniem pokrywy, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 3
38 | a: Łódeczki do spalania, tygiel porcelanowy nieglaurowany, wytrzymałość termiczna do 1350 °C, Szer.xGłęb.xWys: 80×13×8 mm, Uchwyty ułatwiają wyjmowanie z pieca, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 3
39 | a: Strzykawka do chromatografi HPLC, do automatycznych podajników próbek Spark Holland, Model 1001, Pojemność: 1000 μl, Ø zewn.: 9,02 mm, Opakowanie 1 szt.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
40 | a: Płytka do hodowli komórkowych, płytki 96-dołkowe, okrągłodenne, nietraktowane, objętość robocza 0,075 - 0,20 ml, obszar posiewu: 0,58 cm², pakowane pojedynczom sterylne, 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 2
41 | a: Inserty do hodowli komórkowej, przezroczyste membrana PET, typu Falcon®, sterylne, do płytek 24-dołkowych, Wielkość porów (μm): 8,0 μm, opakowanie: 48 sztuk.; Nazwa producenta e: 48szt./op.; Nazwa producenta f: 2
42 | a: Ostrza chirurgiczne do skalpela, stal węglowa, sterylne, nr 24, opakowanie: 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 2
43 | a: Mikropłytka HTS, typu Pinchbar, Nunclon™Δ poddany obróbce, MicroWell™ LumiNunc™, sterylny, ilość studzienek: 96, PS, Płaskodenny, Biały, 400 μl, z pokrywką; Nazwa producenta e: 50szt/op.; Nazwa producenta f: 2
44 | a: Kolba do hodowli komórkowych, typu Corning®, PS, Sterylna, z powłoką TC, Kolby w kształcie litery U, Pojemność: 45 ml, Rodzaj zamknięcia: Wentylowana nakrętka, Powierzchnia wzrostu: 75 cm², Szyjka: Skośna, Zalecana objętość robocza: 15-22,5 ml; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 2
45 | a: Płytka przezroczysta do hodowli komórkowych, płytki 96-dołkowe, płaskie dno, niemodyfikowane, zalecana objętośc robocza: 0,075 - 0,20 ml, obszar posiewu: 0,33 cm², sterylna, pakowana indywidualnie, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
46 | a: Pojemnik na odpady zakaźne, Pojemność: 5000 ml, Szer. x gł. x wys. zewn.: 183×183×371 mm, Szer. x gł. x wys. zewn.: 175×175×215 mm, kolor pomarańczowy, opakowanie: 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
47 | a: Naczynie do hodowli komórkowych, z powłoką TC, PS, Ø: 150 mm, wysokość: 22 mm, sterylizacja promieniami gamma, obszar wzrostu: 143,0 cm², pakowane indywidualnie, opakowanie 120 sztuk.; Nazwa producenta e: 120szt./op.; Nazwa producenta f: 1
48 | a: Inserty do vialek, pojemność: 0,25 ml, Szklane, Dno stożkowe, Niesterylne, bez nakrętki, z polimerowymi stopkami, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
49 | a: Probówki wirówkowe, Dno stożkowe, PP, Z podziałką, Pojemność: 15 ml, Pakowane: 50 w woreczku, 10 worków/opakowanie, sterylne, Płaska zatyczka HDPE z integralnym uszczelnieniem, RCF max.: 12500g, opakowanie 500 sztuk.; Nazwa producenta e: 500szt./op.; Nazwa producenta f: 2
50 | a: Pakiet soli ekstrakcyjnej bez probówek wirówkowych - Bond Elut dSPE Enhanced matrix removal (EMR) - lipidy, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 3
51 | a: Filtr strzykawkowy, Materiał obudowy: PP, Materiał membrany: PES, Mebrana PES zapewnia dużą szybkość przepływu, Sterylne, Wielkość porów: 0,22 μm, Ø: 30 mm, pakowane w blistry, Każdy filtr ma żeński wlot Luer Lock i męski wylot Luer Slip, opakowanie 50 sztuk; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 2
52 | a: Końcówki do pipet, niesterylne, 1000 - 10000 µl, certyfikowana jakość LIFE SCIENCE,mayeriał: PP, długość: 156,5 mm, opakowanie zbiorcze 1000 sztuk.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 3
53 | a: Sita do komórek, 40 μm, niebieska ramka, sterylne, Wolne od DNazy i RNazy, niepirogenne, wykonane z mocnej nylonowej siatki o równomiernie rozmieszczonych porach, pakowane indywidualnie, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 1
54 | a: Szkiełka nakrywkowe, Okrągłe, Nr: #1, Ø: 30 mm; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 1
55 | a: Końcówka dozownika, pomarańczowa, niesterylna, czystość Quality™, 10 ml, Combitips® Advanced, 4 torebki po 25 sztuk, opakowanie 100 sztuk; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
56 | a: Filtr membranowy, typu Whatman™ Nuclepore™, Membrana: PC, Niesterylne, Typ: okrągłe, Wielkość porów: 5,00 μm, rozmiar: 47 mm, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
57 | a: Probówka, Okrągłe dno, PS, Polietylenowe zatrzaski mają unikalne, dwupozycyjne dopasowanie: luźne do hodowli tlenowej, ciasne do uszczelniania, Możliwość wirowania do 1400 RCF, wymiary 12x75mm, Pojemność: 5 ml, sterylny, testowany na niepirogenność poniżej 0,1 EU/ml Pakowane: 125 szt/op., opakowanie 1000 sztuk.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 1
58 | a: Płytka do hodowli komórkowych, płytki 96-dołkowe, z płaskim dnem, poddane obróbce w celu zwiększenia przyczepiania komórek, przezroczyste, obszar posiewu 0,33 cm², Zalecana objętość robocza: 0,075 - 0,20 ml, Dołki są oznaczone kodem w celu łatwej identyfikacji, sterylizowane promieniowaniem gamma, wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne, Pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji zmniejsza ryzyko kontaminacji krzyżowej i błędów ludzkich, pakowane indywidualnie, Podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie zmniejszą odparowanie opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
59 | a: włókna szklane do kolumn szklanych kolumn do ekstrakcji do fazy stałej, 3 ml, opakowanie 250 sztuk.; Nazwa producenta e: 250szt./op.; Nazwa producenta f: 1
60 | a: Probówki wirówkowe, Dno stożkowe, PP/PE, Z podziałką - z dokładnością do ±2%, co 0,5 ml, Pojemność: 15 ml, Pakowane: luzem, 500 sztuk w opakowaniu, sterylne, RCF max.: 12500×g, zakrętka odkręcana typu Twist off, odpowiednie do stosowania w temperaturach od +121 °C do -80 °C, autoklawowalne, Z dużym, niezmywalnym, matowym, białym obszarem do pisania, zarówno podziałki, jak i obszary do pisania są odporne na działanie chloroformu,; Nazwa producenta e: 500szt./op.; Nazwa producenta f: 1
61 | a: Fiolka ogólnego przeznaczenia, Szyjka, Gwint zewnętrzny, 4,00 ml, Szkło borokrzemianowe o niskiej ekstrakcji, ma grubą konstrukcję ścianek zaprojektowaną do liofilizacji i liofilizacji., Ø×H: 17×45 mm, Płaskie dno, Niesterylne, Bez nakrętki, Rozmiar pasującej zatyczki: 15-425, Spełnia wymagania USP typ I i ASTM E 438 typ I, opakowanie 200 sztuk.; Nazwa producenta e: 200szt./op.; Nazwa producenta f: 1
62 | a: Filtr strzykawkowy, Materiał obudowy: PP, Materiał membrany: PES, Sterylne, Wielkość porów: 0,22 μm, Ø: 25 mm, bezpieczne biologicznie (Biosafe) zgodnie testami tworzyw sztucznych klasy VI, każdy filtr ma żeński wlot Luer Lock i męski wylot Luer Slip, wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001:2015 opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 1
63 | a: Końcówki do pipet 1 - 200 µl, zaprojektowane z wykorzystaniem technologii typu FlexFit, aby zapewnić mocne uszczelnienie przy mniejszych siłach wkładania i wyrzucania w każdej pipecie uniwersalnej. Dwie dodatkowe funkcje, technologie X-Resin i Blade, pomagają zmaksymalizować odzyskiwanie próbek i uzyskać powtarzalne wyniki, certyfikowane jako wolne od DNazy/RNazy, endotoksyn/pirogenów, inhibitorów PCR i ludzkiego DNA, objętość końcówki i numer partii podane na każdym opakowaniu, Zamykana torebka zawiera 1000 sztuk końcówek.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 6
64 | a: Strzykawka do chromatografi HPLC, do automatycznych podajników próbek Spark Holland, Model 1750, Pojemność: 500 μl, Ø zewn.: 7,75 mm, Opakowanie 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
65 | a: Kompletny zestaw filtracyjny butelkowy, PS/PP, Membrana: PES, Sterylna, , Pojemność: 1000 ml, Wielkość porów: 0,2 μm, Membrana Ø: 91 mm, certyfikat ISO 10993-5: 1999, opakowanie 12 sztuk.; Nazwa producenta e: 12szt./op.; Nazwa producenta f: 1
66 | a: Filtr strzykawkowy, Materiał obudowy: PP, Materiał membrany: hydrofilowy PTFE, Bezpieczne biologicznie (Biosafe) zgodnie testami tworzyw sztucznych klasy VI, Każdy filtr ma żeński wlot Luer Lock i męski wylot Luer Slip, doskonałe do zastosowań HPLC Niesterylny, Wielkość porów: 0,22 μm, Ø: 13 mm, Wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001:2015, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
67 | a: Tłuczek, PP, doskonale nadają się do ponownego zawieszania komórek bakteryjnych, osadów kwasów nukleinowych lub białek oraz granulek innych materiałów. długość: 85 mm, Do probówek 1,5 ml, kolor: zielony, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
68 | a: Cryobox, PC, Z przegrodami, Szer. x gł. x wys. zewn.: 132×132×53 mm, Przegródki: 9×9, Do: Cryoprobówki 1,2 i 2 ml z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, Możliwość pracy w temp. od −196 do +121 °C (w fazie gazowej ciekłego azotu), autoklawowalne w 121 °C (2 bary), zgodnie z DIN EN 285, możliwość ustawiania jednego pudełka na drugim, opakowanie 4 sztuki; Nazwa producenta e: 4szt./op.; Nazwa producenta f: 2
69 | a: Szpatułka, Szpatułka do pobierania próbek, PP, Nieprzezroczysty, Niesterylny, Długość: 210 mm, Szerokość ostrza: 7, Odporne na rozcieńczone kwasy i zasady, autoklawowalne, Długi uchwyt ułatwia przenoszenie materiału z dużego pojemnika, Spełniające normy FDA dla zastosowań obejmujących kontakt z żywnością, opakowanie 300 sztuk.; Nazwa producenta e: 300szt./op.; Nazwa producenta f: 3
70 | a: Probówki gruboościenne Szkło borokrzemowe o rozszerzalności 7.0, Długość: 75 mm, Ø zewn.: 12 mm, grubość ścianki: 0,8 - 1,0 mm, dobre właściwości chemiczne i fizyczne, opakowanie 250 sztuk.; Nazwa producenta e: 250szt./op.; Nazwa producenta f: 3
71 | a: Probówki wirówkowe, Dno stożkowe, wysokiej jakości PP, Z podziałką, Pojemność: 5 ml, Pakowane: 2 torebki po 100 sztuk, czystość Quality™, RCF max. 25000×g, z dołączoną pokrywką, opakowanie 200 sztuk.; Nazwa producenta e: 200szt./op.; Nazwa producenta f: 3
72 | a: Filtr strzykawkowy, Materiał obudowy: PP, Materiał membrany: PES, Sterylne, Wielkość porów: 0,22 μm, Ø: 25 mm, każdy filtr ma żeński wlot Luer Lock i męski wylot Luer Slip, Bezpieczne biologicznie (Biosafe) zgodnie testami tworzyw sztucznych klasy VI, Wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001:2015, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 3
73 | a: Butelka, wąska szyjka, Szkło borokrzemianowe 3.3, z nakrętką PP i pierścieniem wylewowym, Okrągła, Bardzo dobra odporność chemiczna, Odporność na wysokie temperatury, Minimalna rozszerzalność cieplna, co daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury, Przezroczysty, Pojemność: 2000 ml, Gwint: GL 45, Wysokość: 260 mm, Ø zewn.: 136 mm, zgodne z ISO 4796, 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
74 | a: Pipeta Transferowa, Szklana do pasteryzacji z cienkimi końcówkami, pojemność 2,0 ml, Długość: 230 mm, Bez zatyczki, długość końcówki 120 mm, 250 w rękawie, 4 rękawy w opakowaniu, Zgodnie z normą ISO 7712, opakowanie 1000 sztuk.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 3
75 | a: Zestaw tulejek przednich i tylnych, 200-S, mosiądz, 1/8 cala, mosiądz, 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
76 | a: Końcówki do pipet 1 - 200 µl, zaprojektowane z wykorzystaniem technologii typu FlexFit, aby zapewnić mocne uszczelnienie przy mniejszych siłach wkładania i wyrzucania w każdej pipecie uniwersalnej. Dwie dodatkowe funkcje, technologie X-Resin i Blade, pomagają zmaksymalizować odzyskiwanie próbek i uzyskać powtarzalne wyniki, certyfikowane jako wolne od DNazy/RNazy, endotoksyn/pirogenów, inhibitorów PCR i ludzkiego DNA, objętość końcówki i numer partii podane na każdym opakowaniu, Zamykana torebka zawiera 1000 sztuk końcówek.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 3
77 | a: Szkiełko z łezką do immunofluorescencji, powłoka PTFE, kolor: czarny, liczba dołków: 3, Ø studzienki: 14, autoklawowalne, Opracowane do zastosowań w diagnostyce klinicznej, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op; Nazwa producenta f: 4
78 | a: Szkiełka z łezką powlekane żywicą epoksydową, kolor czarny. Liczba studzienek: 8, Ø studzienki: 6 mm, specjalnie zaprojektowane do immunofluorescencji. opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 4
79 | a: SampliQ , Sorbent Primary secondary amine (PSA) SPE, butelka 25g, opakowanie 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
80 | a: Pipeta serologiczna, PS, Końcówki zapobiegające kapaniu, kodowanie kolorystyczne, odwrócona podziałka, sterylna, 10 ml, Podział: 0,10 ml, Pomarańczowa, Kalibrowane na wypływ (TD, Ex), Wolne od DNazy i RNazy, apirogenne, pakowane indywidualnie w plastikowych workach, 50 sztuk w worku, opakowanie 200 sztuk.; Nazwa producenta e: 200szt./op.; Nazwa producenta f: 1
81 | a: Pipeta serologiczna, PS, Końcówki zapobiegające kapaniu, kodowanie kolorystyczne, odwrócona podziałka, sterylna, 5 ml, Podział: 0,10 ml, Niebieska, Kalibrowane na wypływ (TD, Ex), Wolne od DNazy i RNazy, apirogenne, pakowane indywidualnie w plastikowych workach, 50 sztuk w worku, opakowanie 200 sztuk.; Nazwa producenta e: 200szt./op.; Nazwa producenta f: 1
82 | a: Płytki do barwienia, szklane, 12 studzienek, Średnica otworu: Ø×D: 15×0,8 mm, Szer.xGłęb.xWys.: 89×57×4 mm, Do testów flokulacji, 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
83 | a: Płytka do hodowli komórkowych, płytki 6-dołkowe, płaskie dno, z powłoką TC, przezroczyste, obszar posiewu 9,6 cm², Zalecana objętość robocza: 1,9 - 2,9 ml, sterylne, sterylizowane promieniowaniem gamma, wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne, pakowane indywidualnie,, ednolita objętość dołków zapewnia równą powierzchnię wzrostu, powierzchnia dołków jest gładka w celu zmaksymalizowania powierzchni wzrostu, podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie zmniejszą odparowanie Pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji zmniejsza ryzyko kontaminacji krzyżowej i błędów ludzkich, ołki są oznaczone kodem w celu łatwej identyfikacji, nadaje się do użycia ze wszystkimi popularnymi instrumentami, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
84 | a: Komora licząca Neubauer Imp. z jasnymi liniami i klipsami, przeznaczone do zliczania leukocytów i erytrocytów, zgodne z dyrektywą IVD 98/79/EC, podwójna siatka, dwie siatki z jednym podziałem, Dostarczana z dwoma szkiełkami nakrywkowymi, głębokość komory: 0,1 mm, 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
85 | a: Chusteczki typu Kimtech™ Science do delikatnych i precyzyjnych zadań, jednorazowe, biały, niesterylne, wykonane w 100% z czystych włókien, warstwa: 2, dł×szer.: 205×200 mm, idealne do zastosowań w służbie zdrowia, produkcji, optyce i elektronice, odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy ISO 4 lub wyższej, 24 pudełka po 100 chusteczek, opakowanie 2400 sztuk.; Nazwa producenta e: 2400szt./op.; Nazwa producenta f: 1
86 | a: Filtr membranowy, typu Whatman™ Nuclepore™, Membrana: PC, Niejałowe, Rodzaj: okrągłe, Wielkość porów: 5,00 μm, 25 mm, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
87 | a: Filtr membranowy, typu Whatman™ Nuclepore™, Membrana: PC, Niesterylne, Typ: okrągłe, Wielkość porów: 8,00 μm, 25 mm, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
88 | a: Filtr membranowy, typu Whatman™ Nuclepore™, Membrana: PC, Niejałowe, Typ: okrągłe, Wielkość porów: 0,80 μm, 47 mm, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
89 | a: Filtr membranowy, typu Whatman™ Nuclepore™, Membrana: PC, Niejałowe, Rodzaj: okrągłe, Wielkość porów: 10,00 μm, 25 mm, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
90 | a: Probówka wirówkowa, Dno stożkowe, PP, Z podziałką, Pojemność: 50 ml, Ø×L: 30×115 mm, RCF max.: 16000×g, zakrętka: odkręcana typu Twist off, łatwe do odczytania podziałki, stałe właściwości biologiczne i fizyczne, idealne do długotrwałego kriogenicznego przechowywania próbek w temperaturze -80 °C, chronią próbki podczas wirowania, worteksowania i długotrwałego przechowywania w zamrażarce, Pakowany: 25 w opakowaniu, opakowanie 500 sztuk.; Nazwa producenta e: 500szt./op.; Nazwa producenta f: 1
91 | a: Filtr membranowy, typu Whatman™ Nuclepore™, Membrana: PC, Niesterylne, Typ: okrągłe, Wielkość porów: 3,00 μm, 47 mm, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
92 | a: Filtr, włókno szklane, typu Whatman™, klasa GF/D, 25 mm, grubość: 675 μm, Gruby materiał filtracyjny, dobra obciążalność, pasują do większości uchwytów filtrów, bez spoiwa, opakowanie 100 sztuk; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
93 | a: Probówka do pobierania krwi, typu BD Vacutainer®, do pobierania próbek osocza, Dodatek: Heparyna sodowa, Szkło, warunki wirowania: ≤1300xg przez 10 minut w temperaturze od 18 do 25°C, Kolor nakrętki: Zielony, Szkło, Ø: 16 mm, Długość: 100 mm, Objętośc: 10 ml, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
94 | a: Pojemnik do zamrażania, typu Nalgene®, Pojemnik z PC z niebieską pokrywą z HDPE, białym uchwytem na probówki z HDPE i piankową wkładką, Przeznaczenie: 18 probówek kriogenicznych (1,0 - 2,0 ml), Pojemność: 2,0 ml, Wymiary: 117Ø×86H mm, Przezroczysty, 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
95 | a: Butelki DURAN® PURE, wąska szyjka, Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 DURAN® Typ I, Okrągła, Przezroczysty, 100% identyfikowalność partii dla butelek i zakrętek DURAN® PURE Zarejestrowano jako Typ III: Materiały opakowaniowe Drug Master Files (DMF), Pojemność: 250 ml, Gwint: GL 45, opakowanie 10 sztuk.; Nazwa producenta e: 10szt./op.; Nazwa producenta f: 1
96 | a: Końcówka do pipet z wąem do nakładania próbek w żelu, Sterylne, 200 μl, Końcówka okrągła, Ø 0,57 mm, Nakład żelu: +, Długość: 83 mm, Standardowy format 96 końcówek jest przyjazny dla wielu kanałów, certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i ludzkiego DNA (dostępne certyfikaty dla poszczególnych partii), sterylny produkt jest również wolny od pirogenów, uniwersalne dopasowanie do większości pipet z wyjątkiem Rainin LTS i Thermo Clip-Tip, 6 stojaków po 96 sztuk, opkowanie 576 sztuk.; Nazwa producenta e: 576szt./op.; Nazwa producenta f: 1
97 | a: Filtr membranowy, typu Whatman™ Nuclepore™, Membrana: PC, Niejałowe, Typ: okrągłe, Wielkość porów: 0,40 μm, 25 mm, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
98 | a: Pipeta, Pasteur / transfer, LDPE, Pojemnośc całkowita: 7 ml, pojemnośc zasysania: 3,5 ml, podziałka: 3 ml, Długość: 150 mm, Ilość kropli: 21.ml, Średnica wylotu Ø: 7,8 mm, Zapewnienie sterylności na poziomie SAL 10-6, nietoksyczne i obojętne dla płynów biologicznych i większości kwasów, mogą być zgrzewane na ciepło i zamrażane do bardzo niskiej temperatury (np. ciekłym azotem), indywidualnie pakowane, opakowanie 500 sztuk.; Nazwa producenta e: 500szt./op.; Nazwa producenta f: 1
99 | a: Chusteczka do pomieszczeń czystych, sucha, typu Kimtech™ Pure W4, W4, wykonane ze 100% PP, białe, dostarczone podwójnie zapakowane, obcięte krawędzie, odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki, Klasa pomieszczeń czystych: 10/ISO 4, M2.5, Dł.×Szer.: 230×230 mm, absorbancja: 445 ml/m², Szybkość chłonienia: 1,4 s, Włókna (>100 µm): 6,3×10³/m², Generowanie cząstek (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test): 13 × 10³/cm², 1 karton = 500 arkuszy; Nazwa producenta e: 1 karton; Nazwa producenta f: 1
100 | a: Kolba do hodowli komórkowych, PS, Sterylna, Pojemność: 600 ml, Rodzaj zamknięcia: Wentylowana nakrętka, Powierzchnia wzrostu: 182,0 cm², niemodyfikowane, objętośc robocza: 400 ml, powierzchnia kolby jest płaska i wolna od prążków, aby zmaksymalizować powierzchnię użytkową, innowacyjna konstrukcja pod kątem szyjki zapewnia dobry dostęp do pipety i skrobaka do komórek, trójkątny blat z szeroką podstawą zapewnia stabilność, łatwe układanie w stosy, matowy obszar przy szyi dla łatwego znakowania/pisania, grawerowane podziałki z wielu stron, sterylizowane za pomocą, bez DNazy i RNazy i niepirogenny, Pakowane: 5 w woreczku/40 w opakowaniu; Nazwa producenta e: 40 woreczków w op.; Nazwa producenta f: 1
101 | a: Butelki typu DURAN® PURE, wąska szyjka, Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 DURAN® Typ I, Okrągła, przezroczysty, 100% identyfikowalność partii dla butelek i zakrętek DURAN® PURE, zarejestrowano jako Typ III: Materiały opakowaniowe Drug Master Files (DMF), Pojemność: 100 ml, gwint: GL 45, opakowanie 10 sztuk.; Nazwa producenta e: 10szt./op.; Nazwa producenta f: 1
102 | a: Etykiety ogólnego przeznaczenia, typu Tough-Tags®, wstępnie przycięte, odklejane etykiety, są kompatybilne z wieloma urządzeniami do znakowania, odporność na temperatury od -40 do +121 °C, Wymiary: 21×7 mm, Poliester, Kolor: Biały, chemicznie obojętne, odporne na większość rozpuszczalników organicznych i środków żrących, przylegają do większości tworzyw sztucznych, szkła i metali bez pękania, łuszczenia się lub degradacji, możliwość pisania długopisem, ołówkiem lub markerem permanentnym, typ pakowania: rolka, ilość: 1500 sztuk.; Nazwa producenta e: 1500szt./op.; Nazwa producenta f: 1
103 | a: SampliQ, Sorbent SPE z końcówką C18 z nakrętką, butelka 25 g, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
104 | a: System przyłączeniowy, nakrętka z podwójnym złączem węża, zakrętki PP do butelek laboratoryjnych Pyrex® GL 45 ułatwiają przenoszenie płynów w zamkniętym i sterylnym systemie, odporność na temperaturę do 140°C, zakrętka membranowa jest idealna do mikrobiologii tlenowej i hodowli komórkowych, z przepuszczalnością gazów, można myć w zmywarce, 2 sztuki; Nazwa producenta e: 2 szt./op.; Nazwa producenta f: 1
105 | a: Końcówki do pipet, niesterylne, Końcówka z ostrzem zmniejsza potrzebę dotykania końcówki i zwiększa dokładność i precyzję, certyfikowane wolne od DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów), 300 μl, xTIP4®, Rainin® LTS®, Niska retencja, Długość: 58,93 mm, Materiał: PP, 10 stojaków po 96 końcówek, opakowanie 960 sztuk.; Nazwa producenta e: 960szt./op.; Nazwa producenta f: 1
106 | a: Zakrętki typu WHEATON®, z białą wkładką 14B z gumy styrenowo-butadienowo-białej, Zakrętka, pełna góra, fenolowa, do butelki z wąskim otworem, Kolor: Czarny, Fenolowy, Gwint: 15-425, Kolor: Czarny, opakowanie 200 sztuk.; Nazwa producenta e: 200szt./op.; Nazwa producenta f: 1
107 | a: Pipeta serologiczna, Falcon®, polistyrenowe, jednorazowe pipety do hodowli tkanek, zastosowań bakteriologicznych i badawczych, sterylne, wolne od RNaz/DNaz, niecytotoksyczność, niepirogenność testowana na mniej niż 0,1 EU/ml, kolorowe opakowanie i oznaczenia ułatwiające identyfikację, Pojemnośc: 25 ml, Podziałka: 0,25 ml, pakowane po 50 w woreczku, opakowanie 200 sztuk.; Nazwa producenta e: 200szt./op.; Nazwa producenta f: 1
108 | a: Etykiety na mikroprobówki 0,5 ml, typu Tough-Tags™, Wymiary: 24×13 mm, Poliester, odporność na temperatury od -40 do +121°C, Chemicznie obojętne, odporne na większość rozpuszczalników organicznych i środków żrących, przylegają do większości tworzyw sztucznych, szkła i metali bez pękania, łuszczenia się lub degradacji, możliwość pisania długopisem, ołówkiem lub markerem permanentnym, typ pakowania: rolka, opakowanie: 1000 sztuk.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 1
109 | a: Komora zliczeniowa, typu Fuchs-Rosenthal, z podwójną siatką, odpowiednie do badań krwi w diagnostyce in vitro, Certyfikat IVD directive 98/79/EC, ciemne linie, głębokość komory: 0,2 mm. 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
110 | a: Osłona twarzy, typu Cryo-Protection™, Przezroczysta, obejmuje nakrycie głowy z regulowanym pałąkiem z zapadką, dużą osłoną przeciwbryzgową, regulowanymi przegubami i wymienną, formowaną wtryskowo przezroczystą osłoną zapewniającą rozszerzoną ochronę przed rozpryskami zarówno w okolicy szyi, jak i po bokach twarzyWymiary: 254×508×1,524 mm, Waga: 28 g, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
111 | a: Kolba do hodowli komórkowych i tkankowych, PS, Sterylna, Pojemność: 600 ml, Rodzaj zamknięcia: Wentylowana nakrętka, powierzchnia wzrostu: 182,0 cm², TC-treated, Objętośc robocza: 36,4 – 54,6 ml, powierzchnia kolby jest płaska i wolna od prążków, aby zmaksymalizować powierzchnię użytkową, innowacyjna konstrukcja pod kątem szyjki zapewnia dobry dostęp do pipety i skrobaka do komórek, trójkątny blat z szeroką podstawą zapewnia stabilność, łatwe układanie w stosy, matowy obszar przy szyi dla łatwego znakowania/pisania, grawerowane podziałki z wielu stron, sterylizowane za pomocą promieniowania gamma, bez DNazy i RNazy i niepirogenny, pakowane po 5 sztuk w woreczku/40 sztuk w opakowaniu.; Nazwa producenta e: 40szt./op.; Nazwa producenta f: 1
112 | a: Fryta, Porowatość: 20 μm, Ø fryty zewn.: 9,5 mm, Objętość fryty: 3 ml, Materiał fryty: wysokiej jakości PP, wstępnie przycięte tak, aby pasowały do zbiorników typu bond elut do użytku w zastosowaniach filtracyjnych lub do niestandardowego pakowania sorbentów SPE, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
113 | a: Butelki na odczynniki, z szeroką szyjką, Szkło sodowo-wapniowe, z czarną zakrętką PP, okrągłe, Przezroczysty, idealne do pobierania próbek, przechowywania proszków lub cieczy oraz innych zastosowań, w których nie występują wysokie naprężenia termiczne, pojemność: 125 ml, Gwint: GL 40, Wysokość: 98 mm, Ø zewn.: 54 mm, Dobre właściwości chemiczne i fizyczne, butelki mogą być sterylizowane, ale różnica temperatur (Δ T) nie może przekraczać 40 °C, gwint zgodny z normą DIN 168, opakowanie 80 sztuk.; Nazwa producenta e: 80szt./op.; Nazwa producenta f: 1
114 | a: Pojemniki do przechowywania, seria MagLab™, ABS, Kolor: Różnokolorowe, Seria MagLab™ umożliwia uporządkowanie popularnych produktów laboratoryjnych poza blatem, składowe po 1 MagRack, MagWipe™™, MagPette™, MagBox™, każda jednostka jest zabezpieczona magnesami, które utrzymują się na większości metalowych powierzchni, 1 zestaw; Nazwa producenta e: 1 zest.; Nazwa producenta f: 1
115 | a: Szkiełka z łezką, liczba dołków/studzienek: 3, Ø studzienki: 14 mm, powlekane żywicą epoksydową, kolor: czarny, specjalnie zaprojektowane do immunofluorescencji, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
116 | a: Pipeta serologiczna, Polistyren 100% o wysokiej przejrzystości, Sterylne, Pojemność: 25 ml, Podział: 0,20 ml, długość: 312 mm, szerokość wylotu: 5,1 mm, skalibrowana podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%, kolorowe paski ułatwiają szybką identyfikację objętości, kod barwny: burgundowy, niepirogenne, z bawełnianą wtyczką, pakowane pojedynczo, 50 w woreczku, 4 worki w kartonie, opakowanie 200 sztuk.; Nazwa producenta e: 200szt./op.; Nazwa producenta f: 1
117 | a: Łódka wagowa, jednorazowa, 30 ml, PS, Kształt: Diament, , wymiary - Szer.xGłęb.xWys.78×56×14 mm, Kolor: Czarny, produkowane i pakowane w plastikowe torby w pomieszczeniach czystych, szerokie, płaskie dno zapobiega przewróceniu, odporne na temperaturę do 70 °C, posiadają gładkie powierzchnie, aby umożliwić dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki Idealne do użytku z mikrofalami i analizatorami wilgotności, opakowanie 500 sztuk.; Nazwa producenta e: 500szt./op.; Nazwa producenta f: 1
118 | a: Fiolka chromatograficzna, gwint zewnętrzny, Pojemność: 2 ml, Materiał: Szkło, Kolor: Przezroczysty, Ø×wys.: 12×32 mm, Płaskie dno, niesterylne, bez nakrętki, certyfikowane pod kątem pełnej gwarantowanej zgodności z autosamplerami Agilent, precyzyjnie uformowana szyjka dla optymalnej obsługi ramieniem robota, o 40% większy otwór niż w standardowych fiolkach z wąskim otworemopakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
119 | a: etykiety kriogeniczne, Wymiary: 10 mm, wykonane z chemicznie obojętnego poliestru z unikalnym klejem zaprojektowanym do przylegania do szkła laboratoryjnego i plastiku, kropki te nie tylko wytrzymują konwencjonalne zamrażanie (-80°C), ale mogą być również używane w większości zastosowań związanych z przechowywaniem kriogenicznym (przechowywanie w fazie gazowej azotu w temperaturze -196°C), niebieske, opakowanie 1000 sztuk.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 1
120 | a: etykiety kriogeniczne, Wymiary: 10 mm, wykonane z chemicznie obojętnego poliestru z unikalnym klejem zaprojektowanym do przylegania do szkła laboratoryjnego i plastiku, kropki te nie tylko wytrzymują konwencjonalne zamrażanie (-80°C), ale mogą być również używane w większości zastosowań związanych z przechowywaniem kriogenicznym (przechowywanie w fazie gazowej azotu w temperaturze -196°C), Czerwony, opakowanie 1000 sztuk.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 1
121 | a: etykiety kriogeniczne, Wymiary: 10 mm, wykonane z chemicznie obojętnego poliestru z unikalnym klejem zaprojektowanym do przylegania do szkła laboratoryjnego i plastiku, kropki te nie tylko wytrzymują konwencjonalne zamrażanie (-80°C), ale mogą być również używane w większości zastosowań związanych z przechowywaniem kriogenicznym (przechowywanie w fazie gazowej azotu w temperaturze -196°C), żółty, opakowanie 1000 sztuk.; Nazwa producenta e: 1000szt./op.; Nazwa producenta f: 1
122 | a: Foldery do przechowywania preparatów, Tace na 20 standardowych szkiełek mikroskopowych (76×26 mm), Kolor: Biały/czarny, Kartonowe, proste wyjmowanie szkiełek dzięki wcięciom na kciuki, przedziały poziome są zagłębione chroniąc próbki, gdy pokrywa jest zamknięta, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
123 | a: Butelki na odczynniki, z szeroką szyjką, Szkło sodowo-wapniowe, Okrągłe, Kolor: Bursztynowy, Pojemność: 150 ml, Gwint: GL 45, Wysokość: 104 mm, Ø zewn.: 57 mm, idealne do pobierania próbek, przechowywania proszków lub cieczy oraz innych zastosowań, w których nie występują wysokie naprężenia termiczne, dobre właściwości chemiczne i fizyczne, dostarczane z czarną zakrętką PP, butelki mogą być sterylizowane, ale różnica temperatur (Δ T) nie może przekraczać 40 °C, gwint zgodny z normą DIN 168, opakowanie 48 sztuk.; Nazwa producenta e: 48szt./op.; Nazwa producenta f: 1
124 | a: Końcówki do pipet, Sterylne, 250 μl, Niska retencja, Długość: 50,75 mm, Materiał: PP, Technologia uszczelnienia FlexFit zmniejsza siły niezbędne do mocowania i wysuwania końcówek z bezpiecznym uszczelnieniem, końcówka z ostrzem zmniejsza potrzebę dotykania końcówki i zwiększa dokładność i precyzję, certyfikowane wolne od DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów), wyprodukowane pod ścisłą kontrolą w certyfikowanym obiekcie ISO 9001: 2015., opakowanie 960 sztuk; Nazwa producenta e: 960szt./op.; Nazwa producenta f: 1
125 | a: Pudełko na standardowe szkiełka mikroskopowe, Kolor: Czerwony, Materiał: PP, liczba otworów na szkiełka: 100, szer×gł×wys.: 165×210×35 mm, pokrywy zawiasowe tworzą bezpiecznie zamknięcie, dzięki blokadzie zatrzasku, stanowiska do układania zapewniają maksymalną stabilność, gdy są umieszczone jedna na drugiej, kartka na pokrywie pomaga w organizacji szkiełek, opakowanie 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
126 | a: Szkiełka mikroskopowe, Kolor: biały, ścięte krawędzie, Szkło sodowo-wapniowe, klasa hydrolityczna 3, wstępnie umyte i gotowe do użycia, używane do zastosowań o niskiej autofluorescencji, przeznaczone do zastosowań w diagnostyce in vitro (IVD), dł×szer.: 76×26 mm, grubość: 1 mm, opakowanie 50 sztuk,; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 1
127 | a: Strzykawka medyczna 2-częsciowa, bez igły, typu HENKE-JECT, ® PP/PE, Sterylna, Strzykawka jednorazowa, Końcówka Luer lock tip, Pojemność: 5 ml, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
128 | a: Bibuła filtracyjna, jakościowa, typu Whatman™, Klasa 1, Rozmiar: 25 mm, Grubość: 0,18 mm, Rozmiar cząstek filtrowanych: 11 µm, opakowanie 400 sztuk.; Nazwa producenta e: 400szt./op.; Nazwa producenta f: 1
129 | a: Komora zliczeniowa, typu Thoma new, Całkowita powierzchnia: 1,21 mm², Głębokość komory: 0,1 mm, podzielona na 16 grup kwadratów, bez kwadratów granicznych, na których potrójnych liniach łatwo gromadzą się erytrocyty, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
130 | a: Butelki na odczynniki, z szeroką szyjką, Szkło sodowo-wapniowe, Okrągłe, Przezroczysty, Pojemność: 250 ml, Gwint: GL 55, Wysokość: 113 mm, Ø zewn.: 69 mm, idealne do pobierania próbek, przechowywania proszków lub cieczy oraz innych zastosowań, w których nie występują wysokie naprężenia termiczne, dobre właściwości chemiczne i fizyczne, dostarczane z czarną zakrętką PP, butelki mogą być sterylizowane, ale różnica temperatur (Δ T) nie może przekraczać 40 °C, gwint zgodny z normą DIN 168, opakowanie 48 sztuk.; Nazwa producenta e: 48szt./op.; Nazwa producenta f: 2
131 | a: Kranik z adapterem do podłączenia rurki i zatyczką do długiego przechowywania do butli, Materiał: PP, Kolor: biały/fioletowy, zestaw składa się z kranika, adaptera do podłączenia rurki i zatyczki do długiego przechowywania, korek został zaprojektowany tak, aby można go było szczelnie zmontować ręcznie i dlatego nie wymaga żadnych narzędzi do montażu, autoklawowalny, spełnia wymagania US FDA 21 CFR, USP Class VI, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
132 | a: Butelki laboratoryjne, wąska szyjka, Szkło borokrzemowe 3.3 z nakrętką PP i pierścieniem wylewowym, okrągłe, z białą podziałką, przezroczyste, pojemność: 250 ml, Gwint: GL 45, Wysokość: 138 mm, Ø zewn.: 70 mm, bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysokie temperatury, minimalna rozszerzalność cieplna, co daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury, zgodne z ISO 4796, opakowanie 10 sztuk.; Nazwa producenta e: 10 szt./op.; Nazwa producenta f: 3
133 | a: Zestaw szczotek nylonowych do czyszczenia cylindrów i probówek, Zestaw zawiera: dwie szczotki do cylindrów/probówek 0,3/0,5/1 ml, dwie szczotki do cylindrów/probówek 1/2/5 ml i dwie szczotki do cylindrów/probówek 5/10/20 ml, Materiał włosia: Nylon, Materiał rękojeści: Tworzywo sztuczne/plastik, 1 zestaw.; Nazwa producenta e: 1 zestaw; Nazwa producenta f: 6
134 | a: Ostrza skalpela, hirurgiczne, materiał: stal węglowa, sterylne, nr 10, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 3
135 | a: Nakrętki do butli laboratoryjnych,Wykonane z PP, kolor: szary, z uszczelką, Do gwintów DIN GL 45, Odporne na temperaturę do +140 °C, autoklawowalne, opakowanie 10 sztuk.; Nazwa producenta e: 10szt./op.; Nazwa producenta f: 3
136 | a: Tryskawka z zabezpieczeniem, szeroka szyjka, LDPE, z nadrukowanymi odpornymi na ścieranie symbolami GHS oraz nazwą substancji po niemiecku, angielsku i francusku, nadruk: Woda destylowana, Pojemność: 500 ml, Kod barwny: Niebieski, całkowicie opóźnienie przez wsunięcie rurki doprowadzającej, nawet gdy jest odwrócona 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 4
137 | a: Butelki, wąska szyjka, wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, bursztynowego, wyposażone w zakrętkę z PP i pierścień do nalewania. Okrągłe, Pojemność: 2000 ml, Gwint: GL 45, Wysokość: 265 mm, Ø zewn.: 136 mm, bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysoką temperaturę, minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury, zgodność z ISO 4796, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 6
138 | a: Butelka, szeroka szyjka, Szkło borokrzemowe 3.3, z nakrętką i pierścieniem wylewowym, kwadratowa, przezroczysta, biała skala, pojemność: 500 ml, Z nakrętką PP, gwint: GL 80, szer×gł×wys.: 94×94×139 mm, duży otwór może pomieścić nawet lejki o dużej objętości, zapewniając łatwy dostęp do czerpaków lub szpatułek, zgodnie z normami DIN ISO 4796-1, pakowane w moduły owinięte folią termokurczliwą, 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 6
139 | a: Cylinder miarowy, wysoka forma, Szkło borokrzemowe, klasa A, Kalibrowane na wlew (TC, In), sześciokątna szklana podstawa, z wylewem, niebieska podziałka, pojemność: 500 ml, wysokość: 390 mm, Podziałka: 5 ml, Ø:52 mm, Błąd wskazań: 2,5 ± ml, Certyfikat DIN 12680, Certyfikat zgodności z numerem serii, opakowanie 2 sztuki.; Nazwa producenta e: 2szt./op.; Nazwa producenta f: 6
140 | a: Butelki na odczynniki, z szeroką szyjką, Szkło sodowo-wapniowe, Okrągłe, Bursztynowe, Pojemność: 250 ml, Gwint: GL 55, Wysokość: 113 mm, Ø zewn.: 69 mm, idealne do pobierania próbek, przechowywania proszków lub cieczy oraz innych zastosowań, w których nie występują wysokie naprężenia termiczne, dobre właściwości chemiczne i fizyczne, dostarczane z czarną zakrętką PP, butelki mogą być sterylizowane, ale różnica temperatur (Δ T) nie może przekraczać 40 °C, gwint zgodny z normą DIN 168, opakowanie 30 sztuk.; Nazwa producenta e: 30szt./op.; Nazwa producenta f: 6
141 | a: Probówki, bez brzegu, Okrągłe dno, Szkło sodowo-wapniowe, Długość: 160 mm, Ø zewn.: 16 mm, Grubość ścianki: 0,9 mm, opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 2
142 | a: Tryskawki, produkowane z pierwotnej żywicy LDPE i dostarczane z polipropylenową nasadką o ergonomicznym kącie natrysku, zintegrowany korek bezpieczeństwa, kolorowe nakrętki umożliwiają łatwą identyfikację, Nadruk: Aceton, Pojemność: 500 ml, Butelka naturalna, szeroka szyjka, czerwona nakrętka, opakowanie 6 sztuk.; Nazwa producenta e: 6szt./op.; Nazwa producenta f: 1
143 | a: Tryskawki VWR,® produkowane z pierwotnej żywicy LDPE i dostarczane z polipropylenową nasadką o ergonomicznym kącie natrysku, zintegrowany korek bezpieczeństwa, kolorowe nakrętki umożliwiają łatwą identyfikację,Nadruk: Dichlorek metylenu, Pojemność: 500 ml, Butelka naturalna, szeroka szyjka, żółta nakrętka, opakowanie 6 sztuk.; Nazwa producenta e: 6szt./op.; Nazwa producenta f: 3
144 | a: Tryskawki produkowane z pierwotnej żywicy LDPE i dostarczane z polipropylenową nasadką o ergonomicznym kącie natrysku, zintegrowany korek bezpieczeństwa, kolorowe nakrętki umożliwiają łatwą identyfikację, Nadruk: Etanol, Pojemność: 500 ml, Butelka naturalna, szeroka szyjka, biała nakrętka, opakowanie 6 sztuk.; Nazwa producenta e: 6szt./op.; Nazwa producenta f: 3
145 | a: Tryskawki produkowane z pierwotnej żywicy LDPE i dostarczane z polipropylenową nasadką o ergonomicznym kącie natrysku, zintegrowany korek bezpieczeństwa, kolorowe nakrętki umożliwiają łatwą identyfikację, Nadruk: Izopropanol, Pojemność: 500 ml, Butelka naturalna, szeroka szyjka, żółta nakrętka, opakowanie 6 sztuk.; Nazwa producenta e: 6szt./op.; Nazwa producenta f: 3
146 | a: Tryskawki produkowane z pierwotnej żywicy LDPE i dostarczane z polipropylenową nasadką o ergonomicznym kącie natrysku, zintegrowany korek bezpieczeństwa, kolorowe nakrętki umożliwiają łatwą identyfikację, Nadruk: Metanol, Pojemność: 500 ml, Butelka naturalna, szeroka szyjka, zielona nakrętka, opakowanie 6 sztuk.; Nazwa producenta e: 6szt./op.; Nazwa producenta f: 3
147 | a: Tryskawki produkowane z pierwotnej żywicy LDPE i dostarczane z polipropylenową nasadką o ergonomicznym kącie natrysku, zintegrowany korek bezpieczeństwa, kolorowe nakrętki umożliwiają łatwą identyfikację, Nadruk: Woda destylowana, Pojemność: 500 ml, Butelka naturalna, szeroka szyjka, naturalna nakrętka, opakowanie 6 sztuk.; Nazwa producenta e: 6szt./op.; Nazwa producenta f: 3
148 | a: Markery laboratoryjne z cienką końcówką, przeznaczone do pisania na mokrych lub suchych powierzchniach i nadają się do laboratoriów przemysłowych, biomedycznych i edukacyjnych, trwała końcówka i duża ilość tuszu zapewniają długą żywotność produktu, tusz wysycha błyskawicznie, umożliwiając natychmiastową pracę, stożkowa końcówka od 4 mm do 1 mm, niejałowe, wykonane bez lateksu kauczuku naturalnego, w przypadku stosowania na powierzchniach szklanych, metalowych lub porcelanowych, tusz nie rozmazuje się pod wpływem wody i można go zmyć z tych powierzchni za pomocą różnych rozpuszczalników, umożliwiając wielokrotne znakowanie, Kolor: Czarny, opakowanie 10 sztuk.; Nazwa producenta e: 10szt./op.; Nazwa producenta f: 5
149 | a: Tryskawka z zabezpieczeniem, szeroka szyjka, LDPE, z nadrukowanymi odpornymi na ścieranie symbolami GHS oraz nazwą substancji po niemiecku, angielsku i francusku, nadruk: izopropanol, Pojemność: 500 ml, Kod barwny: żółty, całkowicie opóźnienie przez wsunięcie rurki doprowadzającej, nawet gdy jest odwrócona 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
150 | a: Tryskawka z zabezpieczeniem, szeroka szyjka, LDPE, z nadrukowanymi odpornymi na ścieranie symbolami GHS oraz nazwą substancji po niemiecku, angielsku i francusku, nadruk: metanol, Pojemność: 500 ml, Kod barwny: pomarańczowy, całkowicie opóźnienie przez wsunięcie rurki doprowadzającej, nawet gdy jest odwrócona 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
151 | a: Tryskawka z zabezpieczeniem, szeroka szyjka, LDPE, z nadrukowanymi odpornymi na ścieranie symbolami GHS oraz nazwą substancji po niemiecku, angielsku i francusku, nadruk: aceton, Pojemność: 500 ml, Kod barwny: czerwony, całkowicie opóźnienie przez wsunięcie rurki doprowadzającej, nawet gdy jest odwrócona 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
152 | a: Cryobox, kriopudełka kartonowe bez przegród, Tektura powlekana, Powłoka wodoodporna, ożliwe różne kombinacje z różnymi przegrodami, szer×gł×wys. zewn.: 133×133×100 mm, kolor: biały, możliwość zamrażania do -140°C, 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 6
153 | a: Worki na odpady, Zestaw, 1 stojak stołowy i 100 worki na odpady (wysoka przezroczystość), worki z bardzo mocnej folii PP z szerokim szwem na dnie, przeznaczone do utylizacji zanieczyszczonego sprzętu laboratoryjnego, pojemność ok. 1,5 l, grubość folii 50 µm, do worków o wymiarach 200×300 mm: praktyczny stojak stołowy, pokryty tworzywem sztucznym, z 3 gumowymi nóżkami, możliwość sterylizacji w autoklawie, L×W: 300×200 mm, 1 zestaw; Nazwa producenta e: 1 zestaw; Nazwa producenta f: 6
154 | a: Strzykawka medyczna 2-częściowa, typu HENKE-JECT, ® PP/PE, Sterylna, bez igły, strzykawka jednorazowa, Końcówka Luer lock tip, Pojemność: 10 ml, rozszerzona podziałka dla szerszego zakresu zastosowań bezpieczny ogranicznik zapobiegający przypadkowemu rozlaniu leku, Opakowanie 100 sztuk.; Nazwa producenta e: 100szt./op.; Nazwa producenta f: 1
155 | a: Statyw do probówek Materiał: PP, Kolor: Niebieski, Do probówki o Ø: 13 mm, Ilość otworów: 72 (6 rzędów po 16 otworów), wymiary Szer.xGłęb.xWys.: 103,5×202×60 mm, Statyw wykonany w całości jako jeden element, dobra odporność termiczna i chemiczna, 3-piętrowy, z dobrze widoczną zawartością, duże obszary do opisu, Ilość: 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
156 | a: Tryskawki produkowane z pierwotnej żywicy LDPE i dostarczane z polipropylenową nasadką o ergonomicznym kącie natrysku, zintegrowany korek bezpieczeństwa, kolorowe nakrętki umożliwiają łatwą identyfikację, bez nadruku, z etykietą, pojemność: 500 ml, butelka naturalna, szeroka szyjka, biała nakrętka, opakowanie 6 sztuk.; Nazwa producenta e: 6szt./op.; Nazwa producenta f: 1
157 | a: Przegrody do kriopudełek o wysokości 100/130 mm, przegródki: 9×9, Do probówek o średnicy 13,3 mm, Wysokość: 65 mm, Możliwość zamrażania do -140°C, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
158 | a: Lisbon, okulary, Anty-UV (2-1,2), odporne na zarysowania i zaparowanie, Soczewki: Przezroczyste, materiał: poliwęglan, powłoka chroniąca przed zarysowaniem/zaprowaniem, zintegrowana osłona brwi, wentlowane osłony boczne, waga: 46 g, Zgodne z EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (oprawki); VWR® 2C-1,2 1 FT (szkła), 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
159 | a: Cylinder miarowy, wysoka forma, VWR®, Szkło borokrzemowe, klasa A, Kalibrowane na wlew (TC, In), sześciokątna szklana podstawa, z wylewem, niebieska podziałka, pojemność: 100 ml, wysokość: 260 mm, Podziałka: 1 ml, Ø:29,5 mm, Błąd wskazań: 0,5 ± ml, Certyfikat DIN 12680, Certyfikat zgodności z numerem serii, opakowanie 2 sztuki.; Nazwa producenta e: 2szt./op.; Nazwa producenta f: 1
160 | a: Szkiełko mikroskopowe matowe, krawędzie cięte, Kolor końcówki: niebieski, Pole do opisu odporne na wszystkie powszechne barwniki i rozpuszczalniki, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 6
161 | a: Szkiełko mikroskopowe matowe, Krawędzie cięte, kolor końcówki: różowy, Pole do opisu odporne na wszystkie powszechne barwniki i rozpuszczalniki, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 6
162 | a: Szkiełko mikroskopowe matowe, Krawędzie cięte, kolor kmońcówki: Żółty, Pole do opisu odporne na wszystkie powszechne barwniki i rozpuszczalniki, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 9
163 | a: Szkiełko mikroskopowe matowe, krawędzie cięte, kolor końcówki: zielony, Pole do opisu odporne na wszystkie powszechne barwniki i rozpuszczalniki, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 9
164 | a: Szkiełko mikroskopowe matowe, Krawędzie cięte, kolor końcówki: pomarańczowy, Pole do opisu odporne na wszystkie powszechne barwniki i rozpuszczalniki, opakowanie 50 sztuk.; Nazwa producenta e: 50szt./op.; Nazwa producenta f: 5
165 | a: Tryskawki, wąska szyjka, materiał: LDPE, z gwintowanym złączem VENT CAP (działa na zasadzie przepuszczalności gazu/pary, zakrętka zapobiega wzrostowi ciśnienia pary powyżej zawartości, zapobiega to kapaniu lub wyciekaniu rozpuszczalnika), VITsafe ™, z symbolami GHS, Nadruk: Woda destylowana, Pojemność: 500 ml, Gwint: GL 25, Dobra odporność chemiczna i termiczna, 1 sztuka.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 6
166 | a: Kolba miarowa, ze standardowym białym korkiem z PP, emaliowana niebieska skala, Klasa: A, Szkło borokrzemowe, Kolor: Przezroczysty, Wzorcowane na wlew (TC, In), Pojemność: 20 ml, Szlif NS: 10/19, Błąd wskazań: 0,040 ± ml, Certyfikat DIN EN ISO 1042, Certyfikat zgodności z numerem serii, opakowanie 2 sztuki.; Nazwa producenta e: 2szt./op.; Nazwa producenta f: 8
167 | a: Kolba miarowa, ze standardowym białym korkiem z PP, emaliowana niebieska skala, Klasa: A, Szkło borokrzemowe, Kolor: Przezroczysty, Wzorcowane na wlew (TC, In), Pojemność: 10 ml, Szlif NS: 10/19, Błąd wskazań: 0,040 ± ml, Certyfikat DIN EN ISO 1042, Certyfikat zgodności z numerem serii, opakowanie 2 sztuki.; Nazwa producenta e: 2szt./op.; Nazwa producenta f: 9
168 | a: Lejek, z krótką nóżką, Materiał: HDPE, Kolor: półprzezroczysty, Dobra odporność chemiczna, Podniesiona krawędź, zapobiega przelaniu się wody, zawierają zewnętrzne żebra dla niezakłóconego usuwania powietrza podczas filtrowania, Ø wewn: 140 mm, Długość: 154 mm, 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 8
169 | a: Lejek, z krótką nóżką, Materiał: HDPE, Kolor: półprzezroczysty, Dobra odporność chemiczna, Podniesiona krawędź, zapobiega przelaniu się wody, zawierają zewnętrzne żebra dla niezakłóconego usuwania powietrza podczas filtrowania, Ø zewn: 100 mm, Długość: 100 mm, 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 8
[6 empty] | SUMA |  |  | 0 |  | 0