## Zad. 1
| Nr ref. ZZP.261.04.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.1
[17 empty] | ROK 2021 |  | ROK 2020 |  | ROK 2019 |  | ROK 2018
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2021-2023 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. Zadań 1-7 | [16 empty] | OFERTA |  | OFERTA |  | OFERTA |  | OFERTA
[19 empty] | Elcat |  | Elcat |  | Elcat
Zadanie nr 1 – Przeglądy serwisowe i konserwacja agregatu chłodniczego lodowiska Icemania
| Kosztorys ofertowy | [16 empty] | 0 |  | 33424 |  | 33430.4 |  | 8357.6
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł]
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa |  | cena
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto |  | jednostkowa |  | Cena | Wartość brutto | Cena | Wartość brutto | Cena | Wartość brutto | Cena | Wartość brutto
[11 empty] | a | b | c | a*b*c | netto |  | jednostkowa |  | jednostkowa |  | jednostkowa |  | jednostkowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1.05 | 1.23 | brutto | [zł] | brutto | [zł] | brutto | [zł] | brutto | [zł]
1.1 | Glider Evo 610.V2.F08, 446kW serwis po i przed sezonowy | RC Group | R134a | 90 | 128.7 | Al. Zygmuntowskie 4 Icemania | zaplecze budynku pom. zewnętrzne L17 | po gwarancji | 1- maj 2021 2- październik 2021 3- do 24 kwietnia 2022 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (październik 2022) 5- do 24 kwietnia 2023 6- do 6 m-cy od przeglądu Nr 5 (październik 2023) 7- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 8 |  |  | 3567 | 3396.9648 | 0 | 0 | 4178 | 33424 | 4178.8 | 33430.4 | 4178 | 8357.6
RAZEM BRUTTO:
1) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
2) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
....................................................................... (Podpis)

## Zad. 2
| Nr ref. ZZP.261.04.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.2
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2021-2023 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. Zadań 1-7
Zadanie nr 2 –Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku AQUA Lublin | [18 empty] | ROK 2020 |  | ROK 2019 |  | ROK 2018
[19 empty] | OFERTA |  | OFERTA |  | OFERTA
| Kosztorys ofertowy | [19 empty] | DAN-POLTHERM |  | DAN-POLTHERM
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł] |  |  |  |  | jednostkowa |  | jednostkowa |  | jednostkowa
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa |  | cena | Cena | cena | Cena | brutto | [zł] | brutto | [zł] | brutto | [zł]
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto |  | jedn. | jedn. Śred. Ofert | jedn. | jedn. Śred. Ofert |  | 84682 |  | 72197.31 |  | 51184.3
[11 empty] | a | b | c | a*b*c | netto | netto | netto | netto |  | 14.74% |  | 29.1%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1.15 | 1.23 | 1.15 | 1.23
2.1 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 19/23 R (2050) | Dan Poltherm | R407c | 35 | 62.09 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 1 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 3 5- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 4 6- od 5 do 6 m-cy Od przeglądu nr 5 7- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 8 |  |  | 904 | 786.1789 | 802 | 697 | 967 | 7736 | 857.31 | 6858.48 | 638.3 | 5106.4
2.2 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 X Pool Basic (2250) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 2 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 516 | 448.7805 | 503 | 437 | 552 | 2760 | 537.51 | 2687.55 | 343.1 | 1715.5
2.3 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 X Pool Basic (2250) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 3 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 516 | 448.7805 | 503 | 437 | 552 | 2760 | 537.51 | 2687.55 | 343.1 | 1715.5
2.4 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 X Pool Basic (2250) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 4 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 516 | 448.7805 | 503 | 437 | 552 | 2760 | 537.51 | 2687.55 | 343.1 | 1715.5
2.5 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 N Pool Basic (2250-nawiew) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 5 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 516 | 448.7805 | 503 | 437 | 552 | 2760 | 537.51 | 2687.55 | 343.1 | 1715.5
2.6 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 10/14 X Pool Short (1650) | Dan Poltherm | R407c | 25 | 44.35 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 6 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 904 | 786.1789 | 802 | 697 | 967 | 4835 | 857.31 | 4286.55 | 638.3 | 3191.5
2.7 | Centrala wentylacyjna DP 10/14 X Pool Basic (1650) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 7 podbasenie cz. A | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 516 | 448.7805 | 503 | 437 | 552 | 2760 | 537.51 | 2687.55 | 343.1 | 1715.5
2.8 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 15/18 X Pool Short (1880) | Dan Poltherm | R407c | 35 | 62.09 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 8 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 3 5- od 5 do 6 m-cy Od przeglądu nr 4 6- od 5 do 6 m-cy Od przeglądu nr 5 7- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 8 |  |  | 904 | 786.1789 | 802 | 697 | 967 | 7736 | 857.31 | 6858.48 | 638.3 | 5106.4
2.9 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 10/14 R (1650) | Dan Poltherm | R407c | 25 | 44.35 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 9 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 marca 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 904 | 786.1789 | 802 | 697 | 967 | 4835 | 857.31 | 4286.55 | 638.3 | 3191.5
2.10 | Centrala wentylacyjna DP 15/18 X Pool Basic (1880) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 10 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 516 | 448.7805 | 503 | 437 | 552 | 2760 | 537.51 | 2687.55 | 343.1 | 1715.5
2.11 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 2/5 R DA SL (1200) | Dan Poltherm | R407c | 15 | 26.61 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 11 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy Od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy Od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 904 | 786.1789 | 802 | 697 | 967 | 4835 | 857.31 | 4286.55 | 638.3 | 3191.5
2.12 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 2/5 X SP (1200) | Dan Poltherm | R407c | 10 | 17.74 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 12 Wentylatorownia 0 zaplecze rest. | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 904 | 786.1789 | 802 | 697 | 967 | 4835 | 857.31 | 4286.55 | 638.3 | 3191.5
2.13 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 6/9 X SP (1200) | Dan Poltherm | R407c | 20 | 35.48 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 13 Wentylatorownia 0 zaplecze rest. | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 904 | 786.1789 | 802 | 697 | 967 | 4835 | 857.31 | 4286.55 | 638.3 | 3191.5
2.14 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 1 R SL (900) | Dan Poltherm | R407c | 13 | 23.062 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 14 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 904 | 786.1789 | 802 | 697 | 967 | 4835 | 857.31 | 4286.55 | 638.3 | 3191.5
2.15 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 2/5 R SL (1200) | Dan Poltherm | R407c | 15 | 26.61 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 15 Wentylatorownia 0 zaplecze rest. | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 904 | 786.1789 | 802 | 697 | 967 | 4835 | 857.31 | 4286.55 | 638.3 | 3191.5
2.16 | Centrala wentylacyjna DP 10/14 G Basic CA (10750/ 10000) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 16 (N16W16) Podbasenie cz. B | na gwarancji do 10 kwietnia 2023 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5 |  |  | 790 | 686.9919 | 503 | 437 | 845 | 4225 | 537.51 | 2687.55 | 343.1 | 1715.5
2.17 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 1 R SL (900) | Dan Poltherm | R407c | 10 | 17.74 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 17 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy Od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 904 | 786.1789 | 802 | 697 | 967 | 4835 | 857.31 | 4286.55 | 638.3 | 3191.5
2.18 | Centrala wentylacyjna DP 2/5 R (900) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 18 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 516 | 448.7805 | 503 | 437 | 552 | 2760 | 537.51 | 2687.55 | 343.1 | 1715.5
2.19 | Centrala wentylacyjna DP 2/5 X Basic C (900) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 19 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 maja 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy Od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 5 |  |  | 516 | 448.7805 | 503 | 437 | 552 | 2760 | 537.51 | 2687.55 | 343.1 | 1715.5
2.20 | Centrala wentylacyjna DP 1 X Basic CA (1500) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 20 (N5W5) Podbasenie cz. B uwaga: utrudniony dostęp | na gwarancji do 10 kwietnia 2023 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5 |  |  | 790 | 686.9919 | 0 | 0 | 845 | 4225
2.21 | Centrala wentylacyjna DP 4/5 CF Basic CA (4500) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 21 (N3W3) Podbasenie H2O | na gwarancji do 10 kwietnia 2023 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5 |  |  | 790 | 686.9919 | 0 | 0 | 845 | 21125
2.22 | Centrala wentylacyjna DP 2/3 X Pool DPA (2500) | Dan Poltherm | R407c | 10 | 17.74 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 22 (N4W4) Dach budynku przy wieży | na gwarancji październik 2023 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Centrala wentylacyjna DP 15/18 CF Pool Basic (15000) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 23 (N2W2) Dach budynku przy wieży | na gwarancji październik 2023 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | RAZEM BRUTTO: | [6 empty] | RAZEM: | 84682 | RAZEM: | 72197.31 | RAZEM: | 51184.3
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
nd – nie dotyczy
....................................................................... (Podpis)
Note on Q12: Współczynnik zwiększający
Note on R12: VAT 23%
Note on S12: Współczynnik zwiększający
Note on T12: VAT 23%

## Zad. 3
| Nr ref. ZZP.261.04.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.3
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2021-2023 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. Zadań 1-7
Zadanie nr 3 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie START | [18 empty] | ROK 2020 |  |  |  | ROK 2019 |  | ROK 2018
[19 empty] | OFERTA |  | OFERTA |  | OFERTA |  | OFERTA
| Kosztorys ofertowy | [17 empty] | KLIMAR |  | V-KLIMA |  | V-KLIMA |  | V-KLIMA
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł] |  |  |  |  | jednostkowa |  | jednostkowa |  | jednostkowa |  | jednostkowa
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa |  | cena |  | cena |  | brutto | [zł] | brutto | [zł] | brutto | [zł] | brutto | [zł]
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto |  | jednostkowa | 1.23 | jednostkowa |  |  | 7600 |  | 7072.5 |  | 7072.5 |  | 7072.5
[11 empty] | a | b | c | a*b*c | netto |  | netto | [6 empty] | 0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1.15 | 4 | 1.15 | 1.23
3.1 | Agregat skraplający centrali went. NW1 jednostka zewn. AOYG24LALA | Fujitsu | R410a | 1.7 | 3.5496 | ul. Piłsudskiego 22 Stadion START | Daszek nad pom. sędziowskim | na gwarancji do listopada 2022 | 1- do 15 października 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5 |  |  | 460 | 399.5935 | 460 | 400 | 490 | 2450 | 492 | 2460 | 492 | 2460 | 492 | 2460
3.2 | Układ klimatyzacyjny Split składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna AOYG12LMCA (3,4kW) 1x Klimatyzator ścienny ASYG12LMCA | Fujitsu | R410a | 0.85 | 1.7748 | ul. Piłsudskiego 22 Stadion START | Daszek nad pom. Sędziowskim Pom. sędziowskie 1.01, 1.04 | na gwarancji do listopada 2022 | 1- do 15 października 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 2 | 5 |  |  | 174 | 151.1179 | 172.5 | 150 | 190 | 1900 | 184.5 | 1845 | 184.5 | 1845 | 184.5 | 1845
3.3 | Układ klimatyzacyjny Split składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna AOYG30LFT (8 kW) 1x Klimatyzator ścienny ASYG30LFCA | Fujitsu | R410a | 2.1 | 4.3848 | ul. Piłsudskiego 22 Stadion START | Daszek nad pom. 1.03 Pom. nr 1.03 b. zawodów, spikera, RTV | na gwarancji do listopada 2022 | 1- do 15 października 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 2 | 5 |  |  | 183 | 159.248 | 172.5 | 150 | 230 | 2300 | 184.5 | 1845 | 184.5 | 1845 | 184.5 | 1845
3.4 | Układ klimatyzacyjny Split składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna AOYG14LMCA (4 kW) 1x Klimatyzator ścienny ASYG14LMCA | Fujitsu | R410a | 1.05 | 2.1924 | ul. Piłsudskiego 22 Stadion START | Układ chłodzenia rozdzielni i serw. Daszek nad pom. 1.03 Pom. rozdzielni głównej 0.35 | na gwarancji do listopada 2022 | 1- do 15 października 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5 |  |  | 174 | 151.1179 | 172.5 | 150 | 190 | 950 | 184.5 | 922.5 | 184.5 | 922.5 | 184.5 | 922.5
[12 empty] | RAZEM BRUTTO: | [6 empty] | RAZEM: | 7600 | RAZEM: | 7072.5 | RAZEM: | 7072.5 | RAZEM: | 7072.5
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
....................................................................... (Podpis)

## Zad. 4
| Nr ref. ZZP.261.04.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.4
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2021-2023 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. Zadań 1-7 | [18 empty] | OFERTA |  | OFERTA |  | OFERTA
[19 empty] | CLIMATEL |  | CLIMATEL |  | CLIMATEL
Zadanie nr 4 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń MDV
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł] |  |  |  |  | jednostkowa |  | jednostkowa |  | jednostkowa
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa |  | cena |  | cena |  | brutto | [zł] | brutto | [zł] | brutto | [zł]
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto |  | jednostkowa |  | jednostkowa |  |  | 1260 |  | 1260 |  | 873
[11 empty] | a | b | c | a*b*c | netto |  | netto |  |  |  |  | 30.71%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1.15 | 1.23 | 1.05 | 1.23
4.1 | Klimatyzator typu Split: Jednostka zewnętrzna MOBA30-09HFN1 Klimatyzator ścienny MS12FU-09HRDN1 | MDV | R410a | 0.8 | 1.6704 | ul. Filaretów 44 budynek Berlin | Klimatyzacja pom. Biurowych dach budynku 2 piętro, pom. 315, 316 | na gwarancji do sierpnia 2021 | 1- do 10 kwietnia 2022 2- do 30 maja 2023 3- przeglądy dodatkowe | szt. | 2 | 3 |  |  | 131 | 113.8211 | 120 | 113.8211 | 140 | 840 | 140 | 840 | 97 | 582
4.2 | Klimatyzator typu Split: Jednostka zewnętrzna MSTCBU-12HRFN1 Jednostka wewnętrzna MSAEBU-12HRFN1 | MDV | R410a | 1.03 | 2.1506 | ul. Łabędzia 4 CSR Łabędzia | wygrodzenie przy czerpniach pom. nr 010 „administracja” | na gwarancji do sierpnia 2021 | 1- do 10 kwietnia 2022 2- do 30 maja 2023 3- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 3 |  |  | 131 | 113.8211 | 120 | 113.8211 | 140 | 420 | 140 | 420 | 97 | 291
[12 empty] | RAZEM BRUTTO: | [6 empty] | RAZEM: | 1260 | RAZEM: | 1260 | RAZEM: | 873
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
....................................................................... (Podpis)

## Zad. 5
| Nr ref. ZZP.261.04.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.5
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2021-2023 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. Zadań 1-7
Zadanie nr 5 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku KS Lublinianka przy ul. Leszczyńskiego 19
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł]
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5.1 | Centrala wentylacyjna OPAL COMPACT PP 4-P/R-Hw Nr K1271/19 – centrala NW | Klima Gold | nd |  |  | ul. Leszczyńskiego 19 Budynek Lublinianki | Wentylatornia Piwnica, Pom. 019 | na gwarancji do maja 2024 | 1- do 10 maja 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu Nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 6- do 6 m-cy od przeglądu Nr 5 | szt. | 1 | 6
RAZEM BRUTTO:
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
nd – nie dotyczy
....................................................................... (Podpis)

## Zad. 6
Załącznik nr 2.6
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2021-2023 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. Zadań 1-7
Zadanie nr 6 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Haier
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł]
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6.1 | Układ klimatyzacyjny Multisplit składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna 1U25BEEFRA 1x Klimatyzator ścienny AS25TADHRA-CL | Haier | R32 | 0.5 | 0.34 | Bud. Admin-techniczny Krężnicka 6 | Pomieszczenia biurowe Na ścianie budynku | na gwarancji do września 2024 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | ukł. | 2 | 5
6.2 | Układ klimatyzacyjny Multisplit składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna 1U50MEEFRA 1x Klimatyzator ścienny AS50TDDHRA-CL | Haier | R32 | 0.5 | 0.34 | Bud. Admin-techniczny Krężnicka 6 | Pomieszczenia biurowe Na ścianie budynku | na gwarancji do września 2024 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | ukł. | 1 | 5
RAZEM BRUTTO:
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
....................................................................... (Podpis)

## Zad. 7
| Nr ref. ZZP.261.04.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.7
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2021-2023 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. Zadań 1-7 | [16 empty] | ROK 2020 |  | ROK 2020
[17 empty] | OFERTA |  | OFERTA
Zadanie nr 7 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Hevalex
[17 empty] | Cena | Wartość brutto | Cena | Wartość brutto
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł] |  |  | jednostkowa |  | jednostkowa
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa |  | cena |  | brutto | [zł] | brutto | [zł]
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto |  | jednostkowa |  |  | 0 |  | 1440
[11 empty] | a | b | c | a*b*c | netto | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1.15 | 1.23
7.1 | Pompa Ciepłą PCCO SPLIT 20KW składająca się z: 2x Jednostki zewnętrzne nr ser: A10172-OD-3023 i A10172-OD-301 2x jednostki wewnętrzne nr ser.: AI0172-ID-3027 i AI0172-ID-3016 | Hevalex | R410a | 1.72 | 3.5914 | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | Pomieszczenie techniczne fitrowni Na fundamencie obok budynku Technicznego filtrowni | na gwarancji Do 18 czerwca 2024 | 1- w czerwcu 2021 2- w czerwcu 2022 3- w czerwcu 2023 4- przeglądy dodatkowe | ukł. | 2 | 4 |  |  | 207 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1440
[12 empty] | RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  | RAZEM: | 0 | RAZEM: | 1440
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
....................................................................... (Podpis)