Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 07.02.2022r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 2/22

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ,, Wymianę i walidację filtrów HEPA zamontowanych w nawiewnikach bloku operacyjnego Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

W jakiej ramie maja być wykonane filtry? MDF czy metal ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane filtry były wykonane w obudowie metalowej (stal ocynkowana lub nierdzewna) odpornej na wilgoć i namnażanie się drobnoustrojów, nie emitującej pyłu. Konstrukcja obudowy musi zapewniać odpowiednią sztywność i odporność mechaniczną.