## ZADANIE_3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.65.3.2023
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Y-konektorów typu muszelka z adapterem rotacyjnym oraz igieł angiograficznych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto (zł) 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Y KONEKTORY typu muszelka z adapterem rotacyjnym i podwójną silikonową zastawką, której otwarcie kontrolowane jest przyciskiem: - możliwość obsługi jednoręcznej przez naciśnięcie przycisku; - system push push (mechanizm zaciskowy: zwolnienie/blokada); - możliwość pracy i manewrowania prowadnikiem przy zamkniętej zastawce (prowadnik nie przechodzi przez przycisk); - boczny port zintegrowany z drenem zakończony kranikiem trójdrożnym o długości 20 cm; - średnica przejścia 9F (0,118”); - ergonomiczny kształt. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | IGŁY ANGIOGRAFICZNE: - igła prosta 18G x 7 cm; - cienkościenna z ostrym szlifem, ze stali nierdzewnej; - odporna na zagięcia; - kąt ścięcia 16 stopni; - kompatybilność z prowadnikiem 0,038”. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0