## 10
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.59.2.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do nakłucia żyły centralnej dla dorosłych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - naklejki identyfikujące wkłucie z przeznaczeniem do wklejenia w dokumentację pacjenta Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………....................... * 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do nakłucia żyły centralnej dla dorosłych dwuświatłowy 7,0 i 8,0 F, długość 16-20 cm; przekroje wewnętrzne świateł wkłuć: 14/14G lub 14/18G, sterylny, jednokrotnego użytku | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do nakłucia żyły centralnej dla dorosłych trójświatłowy 7,0 I 8,5 F, długość 16-20 cm; przekroje wewnętrzne świateł wkłuć: 16/14/16G lub 16/18/18G, sterylny jednokrotnego użytku | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do nakłucia żyły centralnej dla dorosłych czteroświatłowy 8,5 F, długość 16-20 cm; przekroje wewnętrzne świateł wkłuć: 18/14/18/16G, sterylny jednokrotnego użytku | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw do nakłucia żyły centralnej dla dorosłych pięcioświatłowy 9,5 F, długość 16-20 cm; przekroje wewnętrzne świateł wkłuć: 14,16,18,18,18G, sterylny jednokrotnego użytku | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0
Zestawy do nakłucia w pozycjach 1-4 muszą spełniać wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe wg poniższej tabeli:
Lp. | Wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe:
1 | prowadnica typu J („J” z jednej strony, Prosty koniec z drugiej)
2 | strzykawka 5 ml 3 częściowa Luer Slip
3 | rozszerzacz
4 | skrzydełka do mocowania cewnika
5 | igła do nakłucia naczynia o rozmiarze: 6,0 - 6,35 cm
6 | znaczniki odległości na cewniku
7 | zakładanie metodą Seldingera