Warszawa, dnia .25.08.2022 r

**oznaczenie sprawy MELBDZ.261.35.2022**

**dotyczy postępowania na** Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty „General aviation” o masie całkowitej do 5700 kg na potrzeby realizacji projektu, pn.: „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”

**Zapytanie 14**

Nawiązując do pytania i odpowiedzi nr 10 z dnia 22.08.2022 r. odnośnie odwodnienia liniowego, proszę o

potwierdzenie że instalacje sanitarne należy wycenić zgodnie z przedmiarem zamieszczonym w dniu

14.07.2022 r. gdzie odwodnienie liniowe znajduje się w poz. 22 przedmiaru robót a nie według

przedmiaru z Zal\_2\_5\_STWiOR\_aktulizacjaz\_z\_dn\_01.08.2022.pdf gdzie w poz. 22 jest Próba wodna

szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV - odcinek 10,000

**Odpowiedź**

Instalacje sanitarne należy wycenić zgodnie z STWIOR, projektem oraz przedmiarem sanitarnym zamieszczonym w dn. 25.08.2022 r.

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć Specyfikacji SWZ, Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postepowaniu zobowiązani są do uwzględnienia wszystkich informacji w nim zawartych.

z poważaniem