Szczecin dnia 29.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-02/24 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 220839-2024 w dniu 15.04.2024 r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pod nazwą „Budowa stalowej platformy szkoleniowej na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w ramach programu wieloletniego „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniu 26.04.2024 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W pozycji 22 przedmiaru zostały ujęte kotwy wklejane w ilości 54 szt.(16+32+4+2). Natomiast brakuje kotew pokazanych na rysunku 05.2z_210_K_02.1 tj.M16-8.8 w ilości 40 szt. Prosimy 
o potwierdzenie, że należy je też wycenić.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przypomina, że Przedmiar robót – zgodnie z OPZ pkt 5 – ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe ma jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości i zakres robót do wykonania powinny wynikać z oględzin placu budowy oraz dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, Dokumentacji projektowej oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z OPZ pkt 3.A.9) należy wycenić i zamontować wszystkie wynikające z dokumentacji projektowej kotwy służące do montażu wszelkich elementów stalowych do nabrzeża – oprócz tych, które zostały zamontowane i obetonowane w poprzednim etapie realizacji nabrzeża, co opisano dokładnie w OPZ pkt 3.A.10), 3.A.12), 3.B.3) oraz 3.B.4).

Powyższa odpowiedź na pytanie i wyjaśnienie treści SWZ stanowi integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.