Poznań, dnia 08.07.2021

EZ/350/25/2020/…462….

Wg rozdzielnika - do wszystkich uczestników i zainteresowanych

Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego- tryb podstawowy 25/2021

 Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiotowym postepowaniu:

A) Zdanie nr 6, pozycja nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 203 cm x 91 cm +/- 1cm, do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, dwuwarstwowa kołderka, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, dwukolorowa kołderka, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. Kołderki współpracujące z urządzeniami Bair Hugger model 775, WarmAir® oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego - wymagany dokument potwierdzający ten fakt, wystawiony przez producenta urządzenia grzewczego.

Odp. Tak, dopuści

B) Zdanie nr 6, pozycja nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego:

*- wymiary 127cm x 233.7cm (+/-2%)*

- do użytku u jednego pacjenta

- bezlateksowe

- 2 warstwowe

- wykonane z materiału nietkanego oraz folii

- bez perforacji

- równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki

- przystosowane do pracy z Kołderka grzewczaami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min

- konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza

- system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera

- współpracujące z urządzeniami Bair Hugger model 775, WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego

Odp. Nie, nie dopuści. Wymiary kołderki są zbyt duże

Z poważaniem,