BI.7013.15.1.2021 Wschowa, 06.05.2021 r.

**Zapytanie ofertowe nr 12/2021**

Dotyczy: wykonania projektu budowlanego i dokumentacji kosztorysowej.

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania robót związanych z realizacją zadania „Rozbudowa budynku remizy strażackiej na działce nr ewid. 102/1 obręb Wygnańczyce, gmina Wschowa”.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o treści i formie projektu budowlanego oraz obowiązującymi przepisami w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w plikach do odczytu np. PDF,
2. opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego ślepego w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w plikach do odczytu np. PDF i ATH, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym we Wschowie,

 2. Zakres projektu.

 Projekt musi zawierać rozwiązania dotyczące:

1. budowę budynku garażowego będącego przedłużeniem istniejącego budynku strażnicy OSP (lecz oddzielonego dylatacją) na działce 102/1 o szerokości 7,0 m, głębokości 10,0 m, dostosowanego do wjazdu wozu strażackiego (wg załącznika graficznego);
2. konstrukcji budynku: ściany murowane na ławach żelbetowych, dach dwuspadowy (w nawiązaniu do istniejącego kształtu dachu na istniejącym budynku, lecz o mniejszym kącie nachylenia), z dźwigarów stalowych, pokrycie blachodachówką;
3. instalacji elektrycznej w nowoprojektowanym budynku wraz z oświetleniem i ogrzewaniem elektrycznym (w celu uniknięcia zamarznięcia wody w wozie strażackim);
4. wykonania zjazdu do budynku (od północnej części działki- droga dz. nr 286/2 wraz z murem oporowym (wg załącznika graficznego) oraz odwodnieniem liniowym przed garażem;
5. wykucia otworu drzwiowego w północnej części istniejącego budynku wraz z montażem drzwi pełniących funkcję komunikacji pomiędzy istniejącym a nowoprojektowanym budynkiem;
6. przeznaczenia części istniejącego budynku na toalety z prysznicem oraz szatnię, wraz z przebudową instalacji (wodnej, elektrycznej, sanitarnej).

Wymiary bramy wjazdowej w świetle: szerokość min. 5,5 m wys. min. 3,60 m.

Gabaryty projektowanej rozbudowy istniejącego budynku remizy strażackiej *(zgodnie z* *decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 10.12.2020 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)):*

1. *szerokość elewacji frontowej – ok. 7 m*
2. *głębokość budynku – ok. 10 m*
3. *wysokość budynku do górnej krawędzi elewacji frontowej – ok. 4 m*
4. *wysokość budynku do kalenicy - do 7,35 m*
5. *geometria dachu- dach dwuspadowy w układzie szczytowym o kącie nachylenia połaci dachowych 25-45°*

Mapa do celów projektowych została zlecona przez Gminę Wschowa, powinna zostać wykonana do dnia 31.05.2021 r.

Termin wykonania zakresu opracowania: do dnia **30 sierpnia 2021 roku**.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Inwestycji i Infrastruktury (telefon 065 540 86 64 lub 065 540 86 62).

Ofertę cenową należy przesłać za pomocą platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa](https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa/s) do godziny 1530 dnia **26 maja 2021 roku**.

 Załącznik:

1. Mapa poglądowa z planowaną inwestycją.