## Część Nr 57
Załącznik Nr 2 do SWZ z dn. 09.03.2022
Nr sprawy EZP-252-1/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY POTRZEBY NA 12 MIESIĘCY
Część nr 57
LP. | OPIS PRODUKTU | NAZWA HANDLOWA | J.M. | Ilość zamaw. | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Paski diagnostyczne przeznaczone do badania poziomu glucozy we krwi .Metoda pomiaru fotometryczna lub biosensoryczna.Zakres pomiaru minimum do 600mg/dl Pomiar z kwi kapilarnej ,krew zasysana kapilarą lub nakładana bezpośrednio na pole testowe paska. Automatyczny wyrzut zużytego paska Wymagana sygnalizacja pobrania zbyt małej próbki krwi. Wymagamy aby zgodnie z nową normą EN ISO 15197:2015 95% wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi wykonanych przy użyciu glukometru zawierało się w przedziale obarczonym błędem nie większym niż ±15 mg/dl (0,83 mmol/l) w stosunku do pomiaru referencyjnego przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl (<5,55 mmol/l) lub ±15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl (≥5,55 mmol/l). Opakowanie zbiorcze 50pasków +10płynów kontrolnych +50glucometrów |  |  | op | 1200
[6 empty] | Razem: |  | XXX