## zał nr 2 FCJ ZP 220 30 24
Zadanie nr 1
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numery katalogowe | Wielokość opakowania kartonikowego i kartonu zbiorczego
1 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, neoprenowe, bezpudrowe. Wymagane rozmiary od 5,5 do 9,0. Wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową typu „E-Z glide" z poliakrylanem i surfaktantem. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Kolor zielony. Odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19-0,21mm, dłoni 0,16–0,19mm, mankiecie 0,14-0,16mm. AQL po zapakowaniu 0,65. Sterylizowane radiacyjnie. Anatomiczne, długość min. 280–292mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną. Oakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Typ A wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie dyspenser zawierający 50 par. W kartonie zbiorczym maksymalnie 8 pojedynczych kartoników tj. 400 rękawic. | para | 100000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x