Nowy Tomyśl, dnia 25 stycznia 2024 roku

**Gmina Nowy Tomyśl**

**ul. Poznańska 33**

**64-300 Nowy Tomyśl**

**Znak sprawy: ZP.271.1.2024**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

***„Budowy oświetlenia na ul. Szkolnej w Borui Kościelnej”***

Zamawiający informuje, że Wykonawca zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie***: Czy zamawiający wymaga ułożenia bednarki FeZn na całej długości wykopu razem z kablem oświetleniowym?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wymaga ułożenia bednarki na całej długości wykopu, jednocześnie informuje, że należy wykonać uziemienia wskazanych słupów.**