**Załącznik nr 2**

 Świdnica, dnia 19.02.2024r.

ZPiSdN.A.5052.2.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Sprzymierzeńców 1-2
telefon 74 850 36 50, e-mail sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl

**Remont i częściowa wymiana instalacji grzewczej w budynku warsztatów szkolnych ZPiSdN
w Świdnicy.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Demontaż i montaż grzejników wraz z kompletem zaworów termostatycznych – 18 szt.
Demontaż i modernizacja instalacji c.o. – 18 szt.
Montaż zaworów odcinających na leżakach instalacji c.o. 6 szt.
Materiały instalacyjne – 1 komplet
2. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2024r.
3. Warunki płatności: Prawidłowo wypełniona faktura VAT po ukończeniu prac i podpisaniu protokołu odbioru prac, termin płatności 21 dni.
4. Okres gwarancji: 36 m-cy
5. Termin złożenia oferty i forma złożenia oferty: 04.03.2024r., do godziny 10:00
6. Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie / do oferty:
7. Warunki udziału w postępowaniu, które będą decydowały o wyborze oferty / kryteria wyboru Wykonawcy / zmiany lub uzupełnienia złożonej oferty: Cena 100%
8. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: Za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl oraz platformy zakupowej OpenNexus.
9. Okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty / unieważnienie postępowania przez Zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podawania przyczyny
na każdym etapie postępowania.
10. Forma zawiadomienia o wyborze Wykonawcy: Za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na stronie [www.swidnica.zpisdn.gov.pl/bip](http://www.swidnica.zpisdn.gov.pl/bip)
11. Przedmiot zamówienia / zakres prac można oglądać od dnia 26.02.2024 do dnia 01.03.2024r,
w godzinach 09:00 – 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 696 223 906.

……………………………………

 (podpis Zamawiającego)