**Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wymiana 7 ogniw **Sonnenschein A602/600 typu 6 OPzV600**w siłowniach telekomunikacyjnych w następujących lokalizacjach:

1. Komenda Miejska Policji w Łomży, ul. Wojska Polskiego 9 – ogniwo nr 5, bat. 1
2. Komenda Miejska Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26 – ogniwo nr 6, bat. 2
3. Komenda Powiatowa Policji w Sejnach, ul.1-go Maja 13 – ogniwo nr 23, bat. 2
4. Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach, ul. Zielona 3 – ogniwa nr 5, 11 i 23, bat. 1
5. Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Maz., ul. Ludowa 13 – ogniwo nr 17, bat. 2

Zadania wykonawcy:

* Wymiana uszkodzonych ogniw na fabrycznie nowe. Data produkcji nowych ogniw – 2020r.
* Utylizacja ogniw uszkodzonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
* Po wymianie przeprowadzenie kontrolnego rozładowania baterii i sporządzenie protokołu pomiaru ogniw.
* Przeprowadzenie testu pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym.

Wymiana powinna zostać wykonana w dniach: poniedziałek – piątek, w godzinach 8 – 15. Prace związane z dostawą i wymianą ogniw powinny być prowadzone z zapewnieniem ciągłości pracy urządzeń zasilanych z siłowni telekomunikacyjnych.

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty zamówienia.

Wykonawca udzieli **72–miesięcznej** gwarancji na dostarczone ogniwa.