Szczecin, 16.11.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/115/23                                                                    
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki SPSK-2.

WYJAŚNIENIE NR 2
Wykonawca nr 2 
Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1.	(zadanie 5) Czy Zamawiający dopuści soczewki o zakresie mocy od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2.	(zadanie 7) Czy Zamawiający dopuści soczewki o zakresie mocy od +10,0 D do +30,0 D, cylinder od +1 D do +6 D, indeks refrakcji 1,548 oraz stopień uwodnienia <0,7%?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr 3 

Pytanie 1, dotyczy zadania 3: 
Czy zamawiający dopuści pracę kliniczną na soczewkę o identycznej budowie i materiale jak soczewka oferowana różniącą się jedynie obecnością filtra światła niebieskiego, który to filtr nie ma wpływu na wynik częstości występowania PCO. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do projektu umowy: 
Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §3 ust. 6 projektu umowy kolejne zdanie w następującym brzmieniu: „Zamawiający zobowiązuje się używać aplikatorów zgonie z zasadami prawidłowej eksploatacji, nie może użyczać aplikatorów osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy oraz odpowiada za ich uszkodzenie, kradzież lub zagubienie.”? 
Uzasadnienie: 
Aplikatory wielorazowe pozostają własnością Wykonawcy, a więc Zamawiający nie powinien udostępniać ich osobom trzecim, a ponadto powinien je odpowiednio zabezpieczyć przed utratą lub uszkodzeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §3 ust. 7 projektu umowy kolejne zdanie w następującym brzmieniu: „Aplikatory zostaną zwrócone w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.”? 
Uzasadnienie: 
Umowa powinna precyzować, że aplikatory zostaną zwrócone w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia doręczenia mu reklamowanego asortymentu.”? 
Uzasadnienie: 
Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu, zasadnym jest więc, aby termin na rozpatrzenie reklamacji biegł od dnia doręczenia mu reklamowanego towaru, co powinno być obowiązkiem Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 4
Pytanie 1, dot. Zadania nr 2:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższej soczewki?
Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa:
- jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
- akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu);
- zawartość wody: 26% w stanie równowagi
- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm;
- współczynnik refrakcji: 1.46;
- współczynnnik Abbego: 56;
- całkowita średnica: 12.5 mm;
- średnica optyczna: 6 mm;
- zakres mocy:
od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano)
od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)
od +31.0 do +34.0D (co 1.0D);
- kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne);
- ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron;
- dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z
technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH);
- angulacja 0°;
- stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
- system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający
dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do
komory przez cięcie 2,2 mm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2, dot. Zadania nr 3:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższej soczewki?
Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa:
- jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
- akryl hydrofobowy (wolny od zjawiska glisteningu);
- zawartość wody: < 3%
- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm;
- współczynnik refrakcji: 1.51;
- współczynnnik Abbego: 43;
- całkowita średnica: 12.5 mm;
- średnica optyczna: 6 mm;
- zakres mocy:
od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano)
od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)
od +31.0 do +32.0D (co 1.0D);
- kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne);
- ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej;
- dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla);
- angulacja 0°;
- doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiejącej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone);
- stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
- system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający
dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do
komory przez cięcie 2,2 mm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 5 

Zgodnie z art. 135.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych wnosimy następujące zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Termin płatności liczony jest od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Ponadto Zamawiający dokonuje zapłaty za dostarczone  wyroby w takim terminie aby uznanie środków na rachunku Wykonawcy nastąpiło najpóźniej w 30 dniu od daty dostawy wyrobów.

Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: 
Dotyczy § 11 ust. 1 Projektu Umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 5% wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
b) w wysokości 0,2% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień; 
c) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach dotyczących kar umownych.

Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści soczewkę o zakresie mocy od +0.0D do +30.0D w tym skok co 1.0D od 0.0D do +10.0D oraz skok co 0.5D od +10.0D do +30.0D? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści soczewkę o średnicy optycznej zależnej od mocy: 
•	 6.2mm od 0.0D do +15.0D 
•	 6.0mm od +15.5D do +22.0D 
•	 5.6mm od +22.5D do +30.0D 
Pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści soczewkę o zakresie mocy od 0.0D do + 34.0D, w przedziale: 0.0D do + 10.0D co 1.0D; + 10.0 do +30.0D co 0.5D; +30.0D do +34.0D co 1.0D? Pozostałe parametry zgodne z zapisem w specyfikacji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści injector wielorazowego użytku z jednorazowym kartridżem soczewkowym? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni w ramach zadania nr 3 -10 sztuk iniektorów wielorazowego użytku.

Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 dopuści soczewkę typu MICS o średnicy części optycznej warunkowanej zakresem mocy: 
•	6.2mm od 0.0D do +15.0D 
•	6.0mm od +15.5D do +22.0D 
•	5.6mm od +22.5D do +30.0D? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 dopuści soczewkę typu MICS o zakresie mocy od 0.0D do + 30.0D: od 0.0D do + 10.0D co 1.0D; od + 10.0D do + 30.0D co 0.5D?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 6 
Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający wymaga soczewek asferycznych z filtrem UV i materiału hydrofilnego najnowszej jakości
o module sprezystosci 2,0 MPa i odporności na rozciąganie 2,5 MPa?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 3
Czy w zadaniu nr 3 zamawiający wymaga:
Soczewki zwijalna akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%;
- soczewka jednoczęściowa dostarczana z kartridżem do implantacji, asferyczna , akrylowa hydrofobowa o
stopniu uwodnienia poniżej 0,5% zawierająca filtry UV i światła niebieskiego, 4-haptyczna z wolnymi
przestrzeniami wewnętrz, system 3-krokow preloaded. Material glistening free.
- ukątowienie części haptycznych 2 stopnie
- średnica optyki od 5,75mm do 6,0 mm
- długość załkowita od 10,75 mm -11,00mm
zakres dioptrażu od -10D do +35D w zakresie 0-30D w systemie preloaded
-współczynnik refrakcji 1,53
- 2 systemy implantacji - preloaded oraz jednorazowy do wyboru
- stałe: Hoffer Q: pACD 5,85; Holladay 1: 2,06; Barrett: LF 2,09; SRK/T: A 119,4
Haigis3: a0; a1; a2 1.70; 0.4; 0.1,
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 7
Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 dopuści:
Soczewska hydrofilna
-tylnokomorowa,obustronnie zwijalna, asferyczna
Haptyki o odwróconej kotwicy nazywanej double c-loop zapewniające doskonałą stabilizację i łatwość
pozycjonowania w czasie wszczepu
- średnica części optycznej 6 mm
- angulacja 0 stopni
-szeroka korekcja stygmatyzmu - soczewka toryczna od 0,00D do 34,0D co 0,5D
- zakres dioptrażu cylindra od 1D do 6D co 0,5D
Wszczep przez injektor 2,0-2,2
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 8 poz. 1
Czy w zadaniu nr 8 pozycja 1 Zamawiający dopuści wiskoelastyk o pojemności 1,1 ml przy zachowaniu
pozostałych parametrów ?nej t
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy zadania nr 8 poz. 2
Czy w zadaniu nr 8 pozycja 2 zamawiający dopuści Wiskoelastyk kohezyjny z naturalnym antyoksydantem
kwas hialuronowy 1,55% z mannitolem , biofermentacja , masa cząsteczkowa kwasu hialuronowego w
końcowym produkcie 2,2MDa , lepkość 170 000mPas,ph 6,8-7,6; osmolarność 310 mOsm; szklana,
bezlateksowa ampułkostrzykawka o pojemności 1,0ml+ kaniula 27G; przechowywanie 2-25°C/36m
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

        Z poważaniem 
     podpis w oryginale  
     DYREKTOR SPSK-2