## Pakiet nr 1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 41/2022. | [12 empty] | Załącznik nr 2 SWZ
Pakiet nr 1 - Badania testowe | [10 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Kod CPV - 33696500-0
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Metoda | Aplikacja na aparat | j.m. | Ilość na 24 miesięce | Cena jednstkowa netto | Wartość netto (6x7) | Stawka VAT | Cena jednstkowa brutto | Wartość brutto (6 x 7 + VAT) | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uzytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego wazności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[11 empty] | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uzytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego wazności | Nr dokumentu
1 | DIAGNOSTYKA KIŁY | TEST PŁYTKOWY - SYPHILIS | MANUALNA | szt. | 900 |  | 0 |  |  | 0
2 | GIARDIA LAMBLIA AG. | TEST JEDNOSTOPNIOWY, PŁYTKOWY | MANUALNY | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
3 | HELIKOBACTER TEST | TEST JEDNOSTOPNIOWY W SUROWICY, OSOCZU, KRWI PEŁNEJ | MANUALNY | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
4 | HELIKOBACTER TEST | TEST JEDNOSTOPNIOWY W KALE, CZUŁOŚĆ 32 ng/ml UREAZY | MANUALNY | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 0
5 | FOB CASSETTE - KAŁ KREW UTAJONA 20 ozn. | TEST JEDNOSTOPNIOWY BEZ DIETY, CZUŁOŚĆ 40 ng/ml | MANUALNY | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
6 | MIKROALBUMINY-TEST 10 TEST | TEST JEDNOSTOPNIOWY | MANUALNY | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
7 | CLOSTRIDIUM GDH + TOKSYNY | IMMUNOENZYMATYCZNY, DO RÓWNOCZESNEGO WYKRYWANIA GDH I TOKSYN A/B, JEDNO MIEJSCE DOZOWANIA, KONTROLE W ZESTAWIE, CZUŁOŚĆ MIN.: GDH 0.8 ng/ml;TOKSYNA A 0.7 ng/ml, TOKSYNA B 0.2 ng/ml | MANUALNY | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
8 | TESTY NARKOTYKOWE 5 - CIO PARAMETROWE | TEST JEDNOSTOPNIOWY (AMP, COC, MET, MOR, THC) | MANUALNY | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 0
9 | TESTY NARKOTYKOWE 10 - CIO PARAMETROWE | TEST JEDNOSTOPNIOWY (AMP, COC, THC, BZD, TCA, BAR, MET, MOR, MTD, MDMA) | MANUALNY | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
10 | TESTY NARKOTYKOWE 1 - PARAMETROWE | TEST JEDNOSTOPNIOWY, PARAMETRY DO WYBORU: (AMP, BAR, BZD, MDMA, COC, THC, MTD, MET, MOR, OPI, TCA, TRAMADOL) | MANUALNY | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
11 | INFLUENZA | TEST JEDNOSTOPNIOWY, PŁYTKOWY Z 3 KONTROLAMI W ZESTAWIE (DODATNIA TYP A, DODATNIA TYP B, UJEMNA A/B). OSOBNE POLA ODCZYTU DLA WIRUSA A i B. CZUŁOŚĆ MIN. 97% WOBEC RT-PCR, SWOISTOŚĆ MIN. 98% WOBEC RT-PCR. | MANUALNY | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
12 | ROTA/ADENO | TEST JEDNOSTOPNIOWY NA JEDNEJ PŁYTCE, Z OSOBNYMI DOŁKAMI ODCZYTU DLA ROTAWIRUSA I ADENOWIRUSA. CZUŁOŚĆ MIN. 96%, SWOISTOŚĆ MIN. 99% WYZNACZONA W STOSUNKU DO METODY ELISA. | MANUALNY | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0
Do oferty dołączyć metodyki oferowanych zestawów
Oświadczam, że zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SWZ
| Szczecin, dnia........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 41/2022. | [11 empty] | Załącznik nr 2 SWZ
Pakiet nr 2 - Odczynniki chemiczne | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Kod CPV - 33696500-0
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednstkowa netto | Wartość netto (6x7) | Stawka VAT | Cena jednstkowa brutto | Wartość brutto (6 x 7 + VAT) | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uzytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego wazności | Nr dokumentu
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[9 empty] | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uzytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego wazności | Nr dokumentu
1 | Odczynnik None Apelta 1op. 100Ml | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
2 | Odczynnik Pandyego 1op.-100ml | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
3 | Odczynnik Samsona, 1op.-100ml | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
4 | Błękit Nilu-roztwór, 1op-100ml | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
5 | Sudan III, 1op. - 100ml | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
6 | Lugol, 1op.- 100ml | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
7 | Rapi Hem zestaw do barwienia preparatów krwi obwodowej (utrwalacz 500 ml, barwnik czerwony 500 ml, barwnik niebieski 500 ml) 1 zestaw- 3x 500ml | zestaw | 3 |  | 0 |  |  | 0
8 | chlorek sodu 1op. -1000g | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
9 | Clorek wapnia-0,1 N | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
10 | uniwersalne papierki wskaźnikowe do badania pH w zakresie 5,0 -9,0 | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
11 | eozyna 1% wodny roztwór 100ml | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
12 | formalina 35% 500ml lub mniej nawet 100 ml | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0
Do oferty dołączyć metodyki oferowanych zestawów
Oświadczam, że zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SWZ
| Szczecin, dnia........................... |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 41/2022. | [12 empty] | Załącznik nr 2 SWZ
Pakiet nr 3 - Podłoża | [10 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Kod CPV - 33696500-0
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Metoda | Aplikacja na aparat | j.m. | Ilość na 24 miesięce | Cena jednstkowa netto | Wartość netto (6x7) | Stawka VAT | Cena jednstkowa brutto | Wartość brutto (6 x 7 + VAT) | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uzytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego wazności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[11 empty] | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uzytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego wazności | Nr dokumentu
1 | PODŁOŻA DO POSIEWU MOCZU CLED/MAC CONCEY | - | - | szt. | 800 |  | 0 |  |  | 0
Do oferty dołączyć metodyki oferowanych zestawów
Oświadczam, że zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SWZ
| Szczecin, dnia........................... |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 4
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 41/2022. | [12 empty] | Załącznik nr 2 SWZ
Pakiet nr 4 - Testy lateksowe | [10 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Kod CPV - 33696500-0
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Metoda | Aplikacja na aparat | j.m. | Ilość na 24 miesięce | Cena jednstkowa netto | Wartość netto (6x7) | Stawka VAT | Cena jednstkowa brutto | Wartość brutto (6 x 7 + VAT) | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uzytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego wazności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[11 empty] | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uzytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego wazności | Nr dokumentu
1 | ASO | PÓŁILOŚCIOWA, Z KONTROLAMI | MANUALNA | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
2 | LE-TEST | PÓŁILOŚCIOWA, Z KONTROLAMI | MANUALNA | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
Do oferty dołączyć metodyki oferowanych zestawów
Oświadczam, że zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SWZ
|  | Szczecin, dnia........................... |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej