Zatwierdzam

……………………………

data i podpis Dyrektora

Numer sprawy: DEA.ZP-291/18/2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SWZ)

na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego, serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych oraz osprzętu do defibrylatorów i kapnometrów

2021 rok

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

tel. 42 652-80-58

fax 42 652-38-54

adres strony internetowej: www.wsrm.lodz.pl

adres poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl

adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane są dokumenty związane z postępowaniem oraz będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez okres 8 miesięcy, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego, serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych oraz osprzętu do defibrylatorów i kapnometrów dla WSRM w Łodzi wg poniższych zadań:

Zadanie 1 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku zgodnie z załącznikiem 1/1 do SWZ.

Zadanie 2 - dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku zgodnie z załącznikiem 1/2 do SWZ.

Zadanie 3 - dostawa materiałów szewnych zgodnie z załącznikiem 1/3 do SWZ

Zadanie 4 - dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego zgodnie z załącznikiem 1/4 do SWZ.

Zadanie 5 - dostawa serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych zgodnie
z załącznikiem 1/5 do SWZ.

Zadanie 6 – dostawa osprzętu do defibrylatorów Zoll i kapnometrów NONIN zgodnie
z załącznikiem 1/6 do SWZ.

Zadanie 7 – dostawa elektrod do defibrylatorów Life –Pack zgodnie z załącznikiem 1/7 do SWZ

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może obejmować całość  zamówienia lub jego część – zadanie.

- Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego na koszt
i ryzyko własne Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

33141000-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne.

IV. Termin wykonania zamówienia.

###### Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu – załącznik nr 5 do SWZ.

2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie.

VI . Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1.

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym",

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 poz. 1133),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769 ze zm.)

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1.1;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy
z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

VII . Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to
z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, (podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych) składanych przez Wykonawcę.

A. Wykonawcy wraz ofertą składają następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ.

2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 3 do SWZ.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia
z postępowania. Obowiązek składania oświadczenia wynika z art.125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik 
nr 4 do SWZ.

4. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia 
do obrotu – załącznik nr 5 do SWZ.

5. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

● Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

● W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

Wymagana forma:

- oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub

- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

B. Dokumenty składane na wezwanie.

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz wybierając przedmiotowe postepowanie.

3. Pod adresem: platformazakupowa.pl dostępny jest regulamin i instrukcje dla Wykonawców korzystania z platformy.

4. Instrukcje dla Wykonawców określają szczegółowo sposób komunikowania się za pomocą Formularza składania ofert (dotyczy składania oferty) oraz poprzez formularz Wyślij wiadomość (dotyczy pozostałej korespondencji, innej niż składanie ofert).

5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

7. W sytuacjach awaryjnych np. niedziałania platformazakupowa.pl istnieje możliwość komunikowania się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl za wyjątkiem składania ofert.

8. Zaleca się posiadanie konta użytkownika na Platformie w przypadku komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy.

9. Założenie lub posiadanie na Platformie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę warunków aktualnego „Regulaminu platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” udostępnionego na stronie https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin”.

10. Posiadanie konta na platformie oraz składanie ofert w postępowaniu nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Wykonawców.

11. Zamawiający nie przewiduje innej formy komunikowania się z Wykonawcami.

X. Wykaz osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

Do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Panią Agnieszkę Śmiłowską – Kierownika Apteki WSRM w Łodzi, tel. 721-820-220, tel. 42 636-37-00 wew. 326.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11 lutego 2022 roku.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Każdy dokument składany w niniejszym postępowaniu musi być podpisany osobno. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się
i zalogowania na Platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

2. Oferta powinna być podpisana osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

3. Wszystkie załączniki do oferty powinny być również podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: doc, docx, pdf, zip i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Zamawiający dopuszcza, aby ofertę wraz z załącznikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku (ZIP) i przesłać za pomocą platformazakupowa.pl

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

6. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji na stronie platformazakupowa.pl

7. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć do 13 stycznia 2022 r. do godziny 11:00 za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 r. o godzinie 11:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

3. Zamawiający zastrzega możliwość otwarcia ofert w innym czasie niż wskazanym w pkt 2 jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XV. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Ceny netto i brutto należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowości.

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi

kryteriami:

- Cena (C) – 60%

- Termin dostawy (D) – 20%

- Termin płatności (P) – 20%

2. Sposób dokonania oceny za poszczególne kryteria.

a) Cena

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę

w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali Wykonawcy

odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =										x 100 x 60%

Cena oferty badanej

b) Termin dostawy (D)

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie terminu dostawy podanego przez

Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

gdzie:

- termin dostawy wynoszący 4 dni robocze (maksymalny termin graniczny) - 0 pkt

- termin dostawy wynoszący 3 dni robocze - 5 pkt

- termin dostawy wynoszący 2 dni robocze - 15 pkt

###### - termin dostawy wynoszący 1 dzień roboczy - 20 pkt

Nie podanie przez Wykonawcę terminu dostawy w formularzu ofertowym Zamawiający traktować będzie jak zgodę na dostawę w maksymalnym, granicznym 4 dniowym terminie dostawy.

c) Termin płatności (P)

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie terminu płatności podanego przez

Wykonawcę w „ Formularzu ofertowym”.

gdzie:

30 dni od daty wystawienia faktury - 0 pkt

31 - 50 dni od daty wystawienia faktury - 5 pkt

51 - 59 dni od daty wystawienia faktury - 10 pkt

60 dni od daty wystawienia faktury - 20 pkt

Najkrótszy termin płatności nie może wynieść mniej niż 30 dni. Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 60 dni.

Nie podanie przez Wykonawcę terminu płatności w formularzu ofertowym Zamawiający traktować będzie jak zgodę na 30 dniowy termin płatności.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Punkty przyznane ofertom w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Łączna maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Oferta która otrzyma największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

XX. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.

#### Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami Działu IX ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

XXI. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

#### Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, tel. 42 652-80-58, iod@wsrm.lodz.pl

2. Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego, serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych oraz osprzętu do defibrylatorów i kapnometrów dla WSRM w Łodzi, nr sprawy:
DEA.ZP-291/18/2021.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych ich dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXII. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

www.wsrm.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne platforma zakupowa przetargi elektroniczne.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

XXIII. Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1/1 do 1/5 – przedmiot zamówienia,

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – formularz cenowy,

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 6 – oświadczenie grupa kapitałowa,

Załącznik nr 7 – projekt umowy.

DEA.ZP-291/18/2021								Załącznik nr 1/1 do SWZ

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 1 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foleya nr 16,18,20,22,24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 210 |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem długości 200 cm +/- 20 cm | szt. | 5 450 |
| 3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory naprzemianległe, powierzchnia zmrożona rozmiar 6,8,10,12,14,16,18,20 | szt. | 2 200 |
| 4. | Filtr oddechowy sterylny, antybakteryjny/antywirusowy pakowany folia-papier, dla dorosłych | szt. | 7 100 |
| 5. | Szpatułki drewniane medyczne x 100 szt. | opak. | 20 |
| 6. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dorosłych | szt. | 14 300 |
| 7. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dzieci | szt. | 1 100 |
| 8. | Worek do zbiórki moczu 2 l , sterylny, z zastawką antyrefluksyjną, drenem łączącym i zaworem spustowym typu T (nazwa producenta bezpośrednio naniesiona na worku) | szt. | 300 |
| 9. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, sterylna nr 00 – dług.5 cm,0 – dług. 6 cm,1 – dług. 7 cm, 2 – dług. 8 cm, 3 – dług. 9 cm, 4- dług.10 cm, oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru | szt. | 2 000 |
| 10. | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, jednorazowa, rozmiar od 2,5 do 9 co 0,5 mm, punktowe zgrzewy w opakowaniu jednostkowym zapewniające zachowanie kształtu rurki | szt. | 4 000 |
| 11. | Staza gumowa lub bezlateksowa jednorazowa x 25 | szt. | 120 |
| 12. | Szyny Kramera 500x70 | szt. | 620 |
| 13 | Szyny Kramera 1000x70 | szt. | 560 |
| 14. | Szyny Kramera 1500x70 | szt. | 220 |
| 15. | Szyny Kramera 1000x100 | szt. | 200 |
| 16. | Szyny Kramera 1500x100 | szt. | 200 |
| 17. | Zaciskacz do pępowiny | szt. | 50 |
| 18. | Maski do nebulizacji dla dorosłych | szt. | 6 100 |
| 19. | Maski do nebulizacji dla dzieci | szt. | 1 000 |
| 20. | Ostrza chirurgiczne do skalpeli nr 11 jednorazowego użytku op. a 100 szt., nazwa producenta i rozmiar wygrawerowany na ostrzu | op. | 10 |
| 21. | Maska krtaniowa, silikonowana z mankietem uszczelniającym, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiar 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Informacja o rozmiarze maski na rurce oraz baloniku kontrolnym, znacznik RTG na całej długości. | szt. | 1200 |
| 22. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy dla dzieci, jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt. | 130 |
| 23. | Uniwersalny stabilizator do rurek intubacyjnych | szt. | 800 |
| 24. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, długość 7 cm, bez ftalanów | szt. | 300 |
| 25. | Łącznik z kontrolą siły ssania | szt. | 30 |
| 26. | Osłonki (kapturki) do termometru BRAUN TERMOSCAN a`20 szt.PC 6000 | op. | 3 600 |
| 27. | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, silikonowana, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary: 4,5; 7; 8 | szt. | 240 |
| 28. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty Długość według potrzeb Zamawiającego (90, 120, 150, 200cm) | szt. | 400 |
| 29. | Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej 4F/40 cm | szt. | 100 |

# W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SWZ

DEA.ZP-291/18/2021								Załącznik nr 1/2 do SWZ

## Przedmiot zamówienia

## Zadanie 2 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bezpieczna – posiadająca automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z 4 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli. Rozmiar: G 14 (2,2 x 50 mm),G 16 (1,7 x 50 mm), G 17 (1,5 x 45 mm), G 18 (1,3 x 45 mm i 33mm), G 20 (1,1 x 25 i 33 mm), G 22 (0,9 x 25mm), G 24 (0,7 x 19 mm). | szt. | 147 000 |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez zawartości ftalanów, igła ścięta dwupłaszczyznowo pakowany folia-papier, typu IS | szt. | 42 500 |
| 3. | Igła 0,5 x 25 mm x 100 szt. | opak. | 80 |
| 4. | Igła 0,6 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 60 |
| 5. | Igła 0,7 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 250 |
| 6. | Igła 0,8 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 600 |
| 7. | Igła 0,9 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 250 |
| 8. | Igła 1,2 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 600 |
| 9. | Strzykawka 2 skala rozszerzona do 3ml ml x 100 szt. | opak. | 560 |
| 10. | Strzykawka 5 ml skala rozszerzona do 6ml x 100 szt. | opak. | 400 |
| 11. | Strzykawka 10 ml skala rozszerzona do 12ml x 100 szt. | opak. | 400 |
| 12. | Strzykawka 20 ml skala rozszerzona do 24ml x 100 szt | opak. | 250 |
| 13 | Strzykawka 50 ml do pompy infuzyjnej | szt. | 300 |
| 14. | Pojemnik na odpady 10 l. kolor czerwony | szt. | 3 900 |
| 15. | Pojemnik na odpady 2 l., kolor czerwony | szt. | 6 000 |
| 16. | Pojemnik na odpady 0,7 l., kolor czerwony | szt. | 1 500 |
| 17. | Elektrody EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 57x34mm, 30x24mm, hydrożel stały, bardzo mocny łagodny dla skóry klej, owalny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe | szt. | 800 000 |
| 18. | Strzykawka 100 ml (typu Jeanette); końcówka cewnikowa z możliwością zmiany na końcówkę Luer poprzez adapter | szt. | 90 |
| 19. | Igła do biopsji szpiku kostnego. Rozmiar: 16G dług. 50mm, 18G dług.30 mm | szt. | 180 |
| 20. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, końcówką otwartą, bez linii RTG, rozm. 16, dług. 80 cm | szt. | 125 |
| 21. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jałowa jedn. użytku dla rurek w rozmiarach: 2,5-3,5; 5,0-8,0 | szt. | 200 |
| 22. | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny Medlance Plus Universal, igła 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany a` 200 szt | op. | 450 |
| 23 | Igła Angiocath do odbarczania odmy 14GA 3,25 IN (2.1x83 mm) | szt. | 220 |

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SWZ.

DEA.ZP-291/18/2021							Załącznik nr 1/3 do SWZ

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 3 – dostawa materiałów szewnych

| Lp. | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły | Krzywizna igły | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nić syntetyczna pleciona podtrzymująca 10-14 dni, wchłaniająca się do ok.42-56 dni |
|  | 4/0 | 70-75 cm | okrągła | 16-18 mm | ½ koła | szt. | 24 |
|  | 3/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 22-26 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |
|  | 3/0 | 70-75 cm | okrągła | 22-26 mm | ½ koła | szt. | 24 |
|  | 2/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |
| Nić jedwabna pleciona powlekana |
|  | 5/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 12 |
|  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19-20 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |
|  | 3/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |
|  | 3/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 36 |
|  | 2/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 84 |
| Nić niewchłanialna, poliamidowa, monofilamentowa |
|  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19 mm | 3/8 koła | szt. | 228 |
|  | 3/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 792 |

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dodatkowych dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SWZ.

# DEA.ZP-291/18/2021								Załącznik nr 1/4 do SWZ

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 4 – dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adhesor Carbofine 80 g proszek+ 40 g płyn | opak. | 2 |
| 2. | Agatos szybkowiążący | opak. | 2 |
| 3. | Alustin płyn 10g. | szt. | 1 |
| 4. | Aplikatory stomatologiczne x 100 szt.-główka 1,5-2,0 | opak. | 6 |
| 5. | Biopulp proszek 10g | szt. | 2 |
| 6. | Nucavfil 38 g | opak. | 3 |
| 7. | Conseal F strzyk. Lak szczelinowy | szt. | 1 |
| 8. | Ćwieki gutaperkowe x 120 szt. (15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 4 |
| 9. | Endomethasone 14g | szt. | 2 |
| 10. | Endogel żel 5ml. | szt. | 2 |
| 11. | Eugenol płyn 10g | szt. | 1 |
| 12. | Fluor Protector-ampułki 1 ml | szt. | 15 |
| 13. | Gluxodent płyn 250g | szt. | 3 |
| 14. | Gumki do polerowania zielone, szare –płomyki, kielichy, stożki | szt. | 30 |
| 15. | Herculite strzykawka XRV 5g do szkliwa -kolory: A1,A2,A3,A3,5 , C1,C2,D2,D3 | szt. | 25 |
| 16. | Igła Lentulo bez sprężynki 25,30,35,40, asortyment 25-40 | opak. | 3 |
| 17. | Ionosit Base Liner. | opak. | 6 |
| 18. | Jednorazowe ślinociągi , przeźroczyste x 100 szt | opak. | 10 |
| 19. | Kalka artykulacyjna x 144 szt. | opak. | 3 |
| 20. | Krążki Sof-lex czarne, czerwone x 50 szt. | opak. | 10 |
| 21. | Kształtki jednościenne | szt. | 2 |
| 22. | LIFE KERR | szt. | 1 |
| 23. | Lusterka stomatologiczne płaskie | szt. | 12 |
| 24. | Miazgociągi z uchwytem plastikowym w rozmiarach: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 10 |
| 25. | Olej do konserwacji kątnic 500 ml | szt. | 1 |
| 26. | Opti solo Bond 3ml | opak. | 4 |
| 27. | Paski do formówki jednościennej tłoczone , x 30 szt., gr. 0,045 , rozm. Średnie (W02), małe (W01) | opak. | 10 |
| 28. | Pasta polerska Clean Polish/super Polish-czerwona , zielona | opak. | 4 |
| 29. | Pilniki ręczne typ H x 6 szt.: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 12 |
| 30 | Poszerzacze ręczne typ K 0,6;0,8;10;15;20;25;30;35;40, asortyment 15-40 , 45-80 | opak. | 6 |
| 31. | Prosty pasek metalowy w rolce dł. 1 m szer. 5 mm | szt. | 20 |
| 32. | Sączki papierowe x 200 szt.(15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 5 |
| 33. | Serwety stomatologiczne jednorazowe składane x 50 szt. | opak. | 40 |
| 34. | Sof-lex trzymadełko x 1 szt. | szt. | 1 |
| 35. | Szczoteczka do czyszczenia i polerowania z włosia nylonowego | szt. | 25 |
| 36. | Szczoteczka do czyszczenia wierteł (złota) | szt. | 1 |
| 37. | Taśma poliestrowa gładka dł. 15 mb, szer.8 mm, grubość 0,075 | opak. | 2 |
| 38. | Taśma poliestrowa ścierna w rolce dł. 15 mb , szer.8 mm, grubość 90 mikronów | opak. | 2 |
| 39. | Tlenek cynku 50g | szt. | 1 |
| 40. | Wskaźnik do kontroli sterylizacji SPS | opak. | 25 |
| 41. | Wytrawiacz Arkona 13 ml | opak. | 3 |
| 42. | Surgispon Dental x 32 szt. | opak. | 3 |
| 43. | Kromopan 450 g | opak. | 7 |
| 44. | Chloraxid 2% 200 g płyn | opak. | 1 |
| 45. | Appilloy (amalgamat) 50 szt. | opak. | 1 |
| 46. | Evicrol 70 g | opak. | 3 |
| 47. | Formówka białostocka | opak. | 2 |
| 48. | Fuji kapsułki | opak. | 5 |
| 49. | Endocream 5,5g | opak. | 1 |
| 50. | Endosal 200g | opak. | 1 |
| 51. | Coverdent osłona nr 26 | opak. | 2 |

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dodatkowych dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SWZ.

DEA.ZP-291/18/2021								 Załącznik 1/5 do SWZ

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 5 – dostawa serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta dwuwarstwowa 60x50, z otworem nieprzylepnym, średnica 5 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 400 |
| 2. | Serweta dwuwarstwowa 50x50 bez otworu. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 1 000 |
| 3. | Zestaw do porodu * Skład zestawu: - 1 serweta (owinięcie pakietu) 120x100cm - 1 serweta dla noworodka 87x90cm - 2 ręczniki celulozowe 33x33cm - 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m2) - 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53mm - 4 rękawiczki bezlateksowe, bezpudrowe L - 1 worek plastikowy na łożysko 30x40cm - 1 gruszka gumowa 75ml - 2 wkładki higieniczne 12x33cm (dla położnicy i noworodka) - 1 podkład chłonny 60x90cm | szt. | 200 |

*-każdy zestaw porodowy musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety informacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego.

Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dodatkowych dokumentów i próbek potwierdzających spełnienie wymogów SWZ.

DEA.ZP-291/18/2021								 Załącznik 1/6 do SWZ

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 6 – dostawa osprzętu do defibrylatorów Zoll i Kapnometrów NONIN

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody Stat-Padz Zoll wielofunkcyjne dla dorosłych komplet | szt. | 620 |
| 2. | Elektrody Pedi-Padz Zoll wielofunkcyjne dla dzieci komplet | szt. | 100 |
| 3. | Łącznik do detektora CO2 Kapnometru NONIN | szt. | 135 |

DEA.ZP-291/18/2021								 Załącznik 1/7 do SWZ

## Przedmiot zamówienia

Zadanie 7 – dostawa elektrod do defibrylatorów Life- Pack

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody Quick Life – Pack dla dorosłych komplet | szt. | 220 |

DEA.ZP-291/18/2021								Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

1. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi 91-202 Łódź, ul. Warecka 2

2.	Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jesteśmy (zaznaczyć „x”):

| mikroprzedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) |  |
| średnim przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) |  |
| dużym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które jest większym niż średnie przedsiębiorstwo i zatrudnia 250 osób lub więcej i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EUR) |  |

NIP : ......................................................................................

REGON: ...............................................................................

Nr telefonu: ..........................................................................

Nr faxu: ................................................................................

e-mail: ..................................................................................

- Czas trwania zamówienia

Okres realizacji zamówienia: osiem miesięcy od daty zawarcia umowy.

4.	Przedmiot oferty i cena oferty:

Oferujemy zrealizowanie niżej wymienionych zadań objętych zamówieniem publicznym.

4.1. Zadanie 1 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:  - .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		- .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %		- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					- .....................................zł

Wartość brutto 						- .....................................zł.

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

4.2. Zadanie 2 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:  - .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		- .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %		- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					- .....................................zł

Wartość brutto 						- .....................................zł

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

4.3. Zadanie 3 – Dostawa materiałów szewnych

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:  - .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		- .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %		- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					- .....................................zł

Wartość brutto 						- .....................................zł.

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

4.4. Zadanie 4 – Dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:	 - .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		- .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %		- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					- .....................................zł

Wartość brutto 						- .....................................zł.

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

4.5. Zadanie 5 – Dostawa serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych

Ogółem wartość netto dostaw objętych zamówieniem:  - .....................................zł

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		- .....................................zł

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 23 %		- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 23 %					- .....................................zł

Wartość brutto 						- .....................................zł.

Wartość brutto słownie:......................................................................................................

4.6. Zadanie 6 – Dostawa osprzętu do defibrylatorów Zoll i kapnometrów NONIN

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					- .....................................zł

Wartość brutto 						- .....................................zł.

Wartość brutto słownie:.................................................................................................

4.7. Zadanie 7 – Dostawa elektrod do defibrylatorów Life- Pack

w tym:

wartość netto	opodatkowana podatkiem VAT 8 %		- .....................................zł

###### Kwota podatku VAT 8 %					- .....................................zł

Wartość brutto 						- .....................................zł.

Wartość brutto słownie:.................................................................................................

5. Oferujemy ……… - dniowy termin dostawy (nie dłuższy niż 4 dni robocze) od dnia złożenia zamówienia.

6. Oferujemy ……… -dniowy (min. 30 dniowy) termin płatności za dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia, licząc od daty wystawienia faktury.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

8. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze

strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

………………………………………………………… .(imię , nazwisko, stanowisko)

9. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. …………………………….

10. Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

10.1. Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

10.2. Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

10.3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz
w zawartej umowie.

10.4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

10.5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SWZ.

11. Realizacja zamówienia – dane Wykonawcy:

Fax ………………………………….. e-mail …………………………………………

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

DEA.ZP-291/18/2021	 							 Załącznik nr 3 do SWZ

## Formularz cenowy

Oferujemy następujące ceny jednostkowe:

Zadanie 1 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foleya nr 16,18,20,22,24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 210 |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem długości 200 cm +/- 20 cm | szt. | 5 450 |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory naprzemianległe, powierzchnia zmrożona rozmiar 6,8,10,12,14,16,18,20 | szt. | 2 200 |  |  |  |  |
| 4. | Filtr oddechowy sterylny, antybakteryjny/antywirusowy pakowany folia-papier, dla dorosłych | szt. | 7 100 |  |  |  |  |
| 5. | Szpatułki drewniane medyczne x 100 szt. | opak. | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dorosłych | szt. | 14 300 |  |  |  |  |
| 7. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dzieci | szt. | 1 100 |  |  |  |  |
| 8. | Worek do zbiórki moczu 2 l , sterylny, z zastawką antyrefluksyjną, drenem łączącym i zaworem spustowym typu T (nazwa producenta bezpośrednio naniesiona na worku) | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 9. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, sterylna nr 00 – dług.5 cm,0 – dług. 6 cm,1 – dług. 7 cm, 2 – dług. 8 cm, 3 – dług. 9 cm, 4- dług.10 cm, oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru | szt. | 2 000 |  |  |  |  |
| 10. | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, jednorazowa, rozmiar od 2,5 do 9 co 0,5 mm, punktowe zgrzewy w opakowaniu jednostkowym zapewniające zachowanie kształtu rurki | szt. | 4 000 |  |  |  |  |
| 11. | Staza gumowa lub bezlateksowa jednorazowa x 25 | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 12. | Szyny Kramera 500x70 | szt. | 620 |  |  |  |  |
| 13 | Szyny Kramera 1000x70 | szt. | 560 |  |  |  |  |
| 14. | Szyny Kramera 1500x70 | szt. | 220 |  |  |  |  |
| 15. | Szyny Kramera 1000x100 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 16. | Szyny Kramera 1500x100 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 17. | Zaciskacz do pępowiny | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 18. | Maski do nebulizacji dla dorosłych | szt. | 6 100 |  |  |  |  |
| 19. | Maski do nebulizacji dla dzieci | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| 20. | Ostrza chirurgiczne do skalpeli nr 11 jednorazowego użytku op. a 100 szt., nazwa producenta i rozmiar wygrawerowany na ostrzu | op. | 10 |  |  |  |  |
| 21. | Maska krtaniowa, silikonowana z mankietem uszczelniającym, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiar 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Informacja o rozmiarze maski na rurce oraz baloniku kontrolnym, znacznik RTG na całej długości. | szt. | 1200 |  |  |  |  |
| 22. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy dla dzieci, jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt. | 130 |  |  |  |  |
| 23. | Uniwersalny stabilizator do rurek intubacyjnych | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 24. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, długość 7 cm, bez ftalanów | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 25. | Łącznik z kontrolą siły ssania | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 26. | Osłonki (kapturki) do termometru BRAUN TERMOSCAN a`20 szt.PC 6000 | op. | 3 600 |  |  |  |  |
| 27. | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, silikonowana, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary: 4,5; 7; 8 | szt. | 240 |  |  |  |  |
| 28. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty Długość według potrzeb Zamawiającego (90, 120, 150, 200cm) | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 29. | Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej 4F/40 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 1 |  | - |  |

Zadanie 2 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bezpieczna – posiadająca automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z 4 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli. Rozmiar: G 14 (2,2 x 50 mm),G 16 (1,7 x 50 mm), G 17 (1,5 x 45 mm), G 18 (1,3 x 45 mm i 33mm), G 20 (1,1 x 25 i 33 mm), G 22 (0,9 x 25mm), G 24 (0,7 x 19 mm). | szt. | 147 000 |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez zawartości ftalanów, igła ścięta dwupłaszczyznowo pakowany folia-papier, typu IS | szt. | 42 500 |  |  |  |  |
| 3. | Igła 0,5 x 25 mm x 100 szt. | opak. | 80 |  |  |  |  |
| 4. | Igła 0,6 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 60 |  |  |  |  |
| 5. | Igła 0,7 x 30 mm x 100 szt. | opak. | 250 |  |  |  |  |
| 6. | Igła 0,8 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 600 |  |  |  |  |
| 7. | Igła 0,9 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 250 |  |  |  |  |
| 8. | Igła 1,2 x 40 mm x 100 szt. | opak. | 600 |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 2 skala rozszerzona do 3ml ml x 100 szt. | opak. | 560 |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 5 ml skala rozszerzona do 6ml x 100 szt. | opak. | 400 |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka 10 ml skala rozszerzona do 12ml x 100 szt. | opak. | 400 |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka 20 ml skala rozszerzona do 24ml x 100 szt | opak. | 250 |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka 50 ml do pompy infuzyjnej | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik na odpady 10 l. kolor czerwony | szt. | 3 900 |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik na odpady 2 l., kolor czerwony | szt. | 6 000 |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik na odpady 0,7 l., kolor czerwony | szt. | 1 500 |  |  |  |  |
| 17. | Elektrody EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 57x34mm, 30x24mm, hydrożel stały, bardzo mocny łagodny dla skóry klej, owalny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe | szt. | 800 000 |  |  |  |  |
| 18. | Strzykawka 100 ml (typu Jeanette); końcówka cewnikowa z możliwością zmiany na końcówkę Luer poprzez adapter | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 19. | Igła do biopsji szpiku kostnego. Rozmiar: 16G dług. 50mm, 18G dług.30 mm | szt. | 180 |  |  |  |  |
| 20. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, końcówką otwartą, bez linii RTG, rozm. 16, dług. 80 cm | szt. | 125 |  |  |  |  |
| 21. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jałowa jedn. użytku dla rurek w rozmiarach: 2,5-3,5; 5,0-8,0 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 22. | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny Medlance Plus Universal, igła 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany a` 200 szt | op. | 450 |  |  |  |  |
| 23 | Igła Angiocath do odbarczania odmy 14GA 3,25 IN (2.1x83 mm) | szt. | 220 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 2 |  | - |  |

Zadanie 3 – dostawa materiałów szewnych:

| Lp. | Nazwa nitki | Kod producenta | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły | Krzywizna igły | Jednostka miary | Przewid. wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nić syntetyczna pleciona podtrzymująca 10-14 dni, wchłaniająca się do ok. 42-56 dni |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 4/0 | 70-75 cm | okrągła | 16-18 mm | ½ koła | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 3/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 22-26 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 3/0 | 70-75 cm | okrągła | 22-26 mm | ½ koła | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | 2/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  |  |  |  |
| Nić jedwabna pleciona powlekana |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 5/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 6. |  |  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19-20 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | 3/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 3/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 9. |  |  | 2/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 84 |  |  |  |  |
| Nić niewchłanialna, poliamidowa, monofilamentowa |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19 mm | 3/8 koła | szt. | 228 |  |  |  |  |
| 11. |  |  | 3/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 792 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 3 |  | - |  |

Zadanie 4 – Dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adhesor Carbofine 80 g proszek+ 40 g płyn | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Agatos szybkowiążący | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Alustin płyn 10g. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Aplikatory stomatologiczne x 100 szt.-główka 1,5-2,0 | opak. | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Biopulp proszek 10g | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Nucavfil 38 g | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Conseal F strzyk. Lak szczelinowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Ćwieki gutaperkowe x 120 szt. (15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Endomethasone 14g | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Endogel żel 5ml. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Eugenol płyn 10g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Fluor Protector-ampułki 1 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 13. | Gluxodent płyn 250g | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 14. | Gumki do polerowania zielone, szare –płomyki, kielichy, stożki | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 15. | Herculite strzykawka XRV 5g do szkliwa -kolory: A1,A2,A3,A3,5 , C1,C2,D2,D3 | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 16. | Igła Lentulo bez sprężynki 25,30,35,40, asortyment 25-40 | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 17. | Ionosit Base Liner. | opak. | 6 |  |  |  |  |
| 18. | Jednorazowe ślinociągi , przeźroczyste x 100 szt | opak. | 10 |  |  |  |  |
| 19. | Kalka artykulacyjna x 144 szt. | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 20. | Krążki Sof-lex czarne, czerwone x 50 szt. | opak. | 10 |  |  |  |  |
| 21. | Kształtki jednościenne | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | LIFE KERR | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Lusterka stomatologiczne płaskie | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 24. | Miazgociągi z uchwytem plastikowym w rozmiarach: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 10 |  |  |  |  |
| 25. | Olej do konserwacji kątnic 500 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Opti solo Bond 3ml | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 27. | Paski do formówki jednościennej tłoczone , x 30 szt., gr. 0,045 , rozm. Średnie (W02), małe (W01) | opak. | 10 |  |  |  |  |
| 28. | Pasta polerska Clean Polish/super Polish-czerwona , zielona | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 29. | Pilniki ręczne typ H x 6 szt.: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 | opak. | 12 |  |  |  |  |
| 30 | Poszerzacze ręczne typ K 0,6;0,8;10;15;20;25;30;35;40, asortyment 15-40 , 45-80 | opak. | 6 |  |  |  |  |
| 31. | Prosty pasek metalowy w rolce dł. 1 m szer. 5 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 32. | Sączki papierowe x 200 szt.(15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) | opak. | 5 |  |  |  |  |
| 33. | Serwety stomatologiczne jednorazowe składane x 50 szt. | opak. | 40 |  |  |  |  |
| 34. | Sof-lex trzymadełko x 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 35. | Szczoteczka do czyszczenia i polerowania z włosia nylonowego | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 36. | Szczoteczka do czyszczenia wierteł (złota) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 37. | Taśma poliestrowa gładka dł. 15 mb, szer.8 mm, grubość 0,075 | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 38. | Taśma poliestrowa ścierna w rolce dł. 15 mb , szer.8 mm, grubość 90 mikronów | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 39. | Tlenek cynku 50g | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 40. | Wskaźnik do kontroli sterylizacji SPS | opak. | 25 |  |  |  |  |
| 41. | Wytrawiacz Arkona 13 ml | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 42. | Surgispon Dental x 32 szt. | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 43. | Kromopan 450 g | opak. | 7 |  |  |  |  |
| 44. | Chloraxid 2% 200 g płyn | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 45. | Appilloy (amalgamat) 50 szt. | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 46. | Evicrol 70 g | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 47. | Formówka białostocka | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 48. | Fuji kapsułki | opak. | 5 |  |  |  |  |
| 49. | Endocream 5,5g | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 50. | Endosal 200g | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 51. | Coverdent osłona nr 26 | opak. | 2 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 4 |  | - |  |

Zadanie 5– dostawa serwet jednorazowych i zestawów porodowych:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta dwuwarstwowa 60x50, z otworem nieprzylepnym, średnica 5 cm. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 2. | Serweta dwuwarstwowa 50x50 bez otworu. Dwuwarstwowa włóknina (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa). Parametry włókniny chłonnej 450% zgodnie z ISO 9073-6, gramatura min 54 g/m2 zgodnie z normą EN 13795-1-3 | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do porodu * Skład zestawu: - 1 serweta (owinięcie pakietu) 120x100cm - 1 serweta dla noworodka 87x90cm - 2 ręczniki celulozowe 33x33cm - 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m2) - 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53mm - 4 rękawiczki bezlateksowe, bezpudrowe L - 1 worek plastikowy na łożysko 30x40cm - 1 gruszka gumowa 75ml - 2 wkładki higieniczne 12x33cm (dla położnicy i noworodka) - 1 podkład chłonny 60x90cm | szt. | 200 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 5 |  | - |  |

Zadanie 6 – dostawa osprzętu do defibrylatorów Zoll i Kapnometrów NONIN:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody Stat-Padz Zoll wielofunkcyjne dla dorosłych komplet | szt. | 620 |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody Pedi-Padz Zoll wielofunkcyjne dla dzieci komplet | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik do detektora CO2 Kapnometru NONIN | szt. | 135 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 6 |  | - |  |

Zadanie 7 – dostawa elektrod do defibrylatorów Life- Pack

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody Quick Life – Pack dla dorosłych komplet | szt. | 220 |  |  |  |  |
| Razem zadanie 7 |  | - |  |

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego należy umieścić stosowny wpis pod tabelą zadania, którego dotyczy.

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

DEA.ZP-291/18/2021								 Załącznik nr 4 do SWZ

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego serwet jednorazowego użytku
i zestawów porodowych oraz osprzętu do defibrylatorów i kapnometrów

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych

Reprezentując firmę
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 
ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1, 2, 5 ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

DEA.ZP-291/18/2021								Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego serwet jednorazowego użytku
i zestawów porodowych oraz osprzętu do defibrylatorów i kapnometrów

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY

ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO

Reprezentując firmę
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP oraz spełnia wszystkie wymagania  i parametry określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zobowiązujemy się również do niezwłocznego przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających wyżej złożone Oświadczenie na każde żądanie Zamawiającego.

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

DEA.ZP-291/18/2021								Załącznik nr 6 do SWZ

(składane na wezwanie)

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego serwet jednorazowego użytku
i zestawów porodowych oraz osprzętu do defibrylatorów i kapnometrów

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 ustawy

Reprezentując firmę
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1. Oświadczam/-y, że należę/-my do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ze zm.)*

2. Oświadczam/-y, że nie należę/-my do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ze zm.)*

* niepotrzebne skreślić

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

DEA.ZP-291/18/2021								Załącznik nr 7 do SWZ

Umowa – projekt

zawarta w dniu ....................2021 r., pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000129181, NIP 947-18-87-289, REGON: 473066188, reprezentowaną przez: Krzysztofa Janeckiego – Dyrektora Naczelnego,

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „WSRM w Łodzi”

a

................................................................

................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

................................................................

Zamawiający oświadcza, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wybrana została oferta w/w Wykonawcy.

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia wg specyfikacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w oparciu o składane zamówienia.

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów zwanych dalej również „produktami farmaceutycznymi” określonych w załączniku nr 1 do umowy.

3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie, w okresie ośmiu miesięcy od dnia Zawarcia umowy, na podstawie zamówień cząstkowych.

4. Zamawiający zastrzega, iż może w ramach poszczególnych pozycji dokonywać zmian ilościowych zakupów w stosunku do wielkości podanych w SWZ, jednak łączna wartość zamówionych produktów nie może przekroczyć całkowitej wartości umowy. Skorzystanie z tego uprawnienia przez Zamawiającego nie oznacza zmiany umowy.

5. Zamawiający oszacował ilość zamawianych towarów z należytą starannością w oparciu o dane
z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania, które jest od czynników zamawiającego niezależnych zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia. Deklarując wykonanie minimalnej wysokości wynoszącej 70% wartości określonej § 5 ust.7 niniejszej umowy, zaś Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Rezygnacja z części zamówienia nie wymaga składania jakiegokolwiek oświadczenia i może nastąpić wyłącznie poprzez niezłożenie w terminie obowiązywania umowy zamówienia na częściową dostawę.

§ 2.

- Zamówienie cząstkowe na dostawę towaru, zawierające zestawienie asortymentowo – ilościowe uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na produkty farmaceutyczne, Zamawiający prześle do Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr ................................................... lub via e-mail …………………………….. .

- Osobą upoważnioną do składania zamówienia jest Kierownik apteki WSRM w Łodzi lub inna upoważniona przez niego do tej czynności osoba.

- Za dowód złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym otrzymania go przez Wykonawcę, uznaje się potwierdzenie nadania zamówienia faksem lub via e-mail z faksu lub komputera Zamawiającego na powyżej wskazany numer faksu Wykonawcy lub jego adres e-mail.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia w formie faksu.

- Zamówiony towar dostarczony będzie w ciągu ……… dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub e-mail Wykonawcy podany w niniejszej umowie.

- Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować produkty farmaceutyczne tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie daty niniejszej umowy oraz numeru zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.

- Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym co do ilości i tożsamości zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny.

- Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w Łodzi 
ul. Sienkiewicza 137/141 lub Łódź ul. Warecka 2 własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w godzinach między 8:00 a 14:00.

10. Wykonawca oświadcza, że towary objęte Umową są jego własnością.

§ 3.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej ze złożoną przez niego ofertą oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.

- Wykonawca przedstawi dokumenty, o których mowa w pkt 1 na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Odmowa okazania ww. dokumentów Zamawiającemu może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z winy tego Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym i ewentualnego naliczenia kar umownych.

- Towar powinien być każdorazowo wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm – w opakowaniu odpowiadającym jego właściwości oraz właściwości środka transportu.

§ 4.

1. Wykonawca gwarantuje, że w okresie obowiązywania umowy, ceny netto zawarte w załączniku
nr 1 do Umowy nie ulegną zmianie.

2. Do cen określonych w specyfikacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy doliczany będzie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

§ 5.

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze w ciągu …… dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.

- Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy przedmiotu umowy którego ta faktura dotyczy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wpisany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, której Wykonawca jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizującym
i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej
w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji Podatkowej.

- Zamawiający przewiduje, iż wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty netto .......................................... zł

§ 6.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej ilości w dostarczonym towarze (niezgodnej ze złożonym zamówieniem), Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później jednak niż do 72 godzin z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od złożenia reklamacji przez Zamawiającego, dośle brakującą ilość towaru bądź odbierze nadmiar towaru.

- W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który od momentu złożenia reklamacji przez Zamawiającego, wymieni wadliwy towar na wolny od wad bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni roboczych. Za towar wadliwy uważa się, również między innymi, towar niezgodny asortymentowo ze złożonym zamówieniem, który będzie wymieniony na towar zgodny asortymentowo nie później niż do 72 godzin.

- Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ……………………. lub
e-mailowo na adres mail: ……………………… Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.

- Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. Wystawienie faktur korygujących nastąpi w ciągu 3 dni od daty dostarczenia towaru niewadliwego.

- Poza uprawnieniami wymienionymi w ustępach poprzedzających Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u podmiotu trzeciego niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą produktów farmaceutycznych będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, ,a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego.

- Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów
i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne wezwanie, karę umowną  w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;

c/ za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1 % wartości niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

d/ za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowna w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega limit naliczonych kar umownych do 25% wartości umowy o której mowa
w § 5 ust. 7 niniejszej umowy.

3. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych    wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.

§ 8.

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

2. Niezależnie od postanowień § 3 ust. 2 Zamawiający ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym również w sytuacji, gdy Wykonawca:

- dwukrotnie odmówi realizacji dostawy, lub

- trzykrotnie dostarczony przez niego towar będzie wadliwy, lub

- trzykrotnie dostarczy towar z opóźnieniem.

§ 9.

- Umowa zostaje zawarta na okres 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

§ 10.

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejsza Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą do rozstrzygnięcia na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 12.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:										Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy

z dnia…………………….

Specyfikacja cenowa

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |