**Znak sprawy RGGZ.271.1.6.2024 Szaflary dnia 22.07.2024r.**

**Nr przetargu 6/2024**

[**https://platformazakupowa.pl/transakcja/940340**](https://platformazakupowa.pl/transakcja/940340)

**Pytania i odpowiedzi**

**Dotyczy: "Budowa gminnego przedszkola w miejscowości Zaskale, gmina Szaflary"**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienia elementów wentylacyjnych dla wszystkich systemów

wentylacji mechaniczne. Aktualnie dostępne jest jedynie zestawienie dla jednego systemu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający w załączeniu przedkłada zestawienie elementów.**

**Pytanie nr 2.**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o karty doborowe na urządzenia wentylacji mechanicznej, przede wszystkim centrale wentylacyjne.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie przewiduje załączenia kart doboru .**

**Pytanie nr 3.**

Bardzo prosimy o załączenie przedmiaru robót w celu ułatwienia przygotowania oferty.

**Odpowiedź**

**Ze względu na przyjęte rozliczenie ryczałtowe Zamawiający nie załącza przedmiaru robót.**

**Pytanie nr 4.**

W związku ze złożonością tematu oraz występującym obecnie okresem urlopowym utrudniającym
uzyskanie wycen proszę o przesuniecie terminu składania ofert na 26.07.2024r. co pozwoli po uzyskaniu wyjaśnień od zamawiającego dokonanie rzetelnej wyceny.

**Odpowiedź**

**Zamawiający w dniu 17.07.2024r. wydłużył termin do dnia 01.08.2024r. do godziny 10:00.**

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert **nie ulegnie zmianie**, termin składania i otwarcia ofert to: **01.08.2024r. godzina 10:00 składania ofert oraz 01.08.2024r. godzina 10:30 otwarcie ofert.**

Załączniki:

1) Zestawienie elementów;