## zadanie nr 1
zadanie nr 1 - Preparaty do dezynfekcji zmiana 2
L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa zaoferowanego produktu | Producent zaoferowanego produktu | j.m. | Ilość roztworu roboczego/koncentratu/produktu gotowego | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena netto PLN za 1 szt. | Wartość netto PLN [kol.8x9] | VAT (%) | Wartość VAT PLN [kol.10x11] | Wartość Brutto PLN [kol.10+12]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Enzymatyczny preparat myjący do endoskopów giętkich. Skład:niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy,glikole konserwujące, z wykluczeniem substancji wysoce łatwopalnych. Niezawierający soli kwasów organicznych. Przeznaczony do wrażliwych na temperaturę narzędzi chirurgicznych aluminium oksydowanego, szkła oraz endoskopów. - mycie w temperaturze do 60 stopni C - dozowanie 6 ml/l - ph: 5,5- 7,0 Kompatybilny z myjnią Olympus ETD. Wyrób medyczny |  |  | litr | 150 L koncentratu | 5 L | 30
2. | Preparat dezynfekcyjny do endoskopów giętkich. Sklad: aldehyd glutarowy, inhibitory korozhi. Preparat niezawierający glikolu oraz soli, kwasów organicznych. Spektrum działania: B, F, TBC ( mycobacterium tuberkulosis), V ( HSV-1)- 5 minut przeznaczenie: dezynfekcia chemiczno- termiczna w temperaturze 60 stopni C. Dozowanie 12 ml/l. Kompatytybilny z myjnią Olympus ETD. Wyrób medyczny |  |  | litr | 225 L koncentratu | 5 L | 45
3. | Płynny preparat enzymatyczny o jasnoniebieskim kolorze, do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych takich jak endoskopy, narzędzia chirurgiczne itp.; na bazie czwartorzędowych związków amonowych (propionian), trzech enzymów: proteazy, lipazy i amylazy; stężenie roztworu roboczego (0,5%). Spektrum działania: B, F (Candida al.), V (HIV, HBV, HCV, Herpeswirus) w czasie 15 min. lub płynny preparat enzymatyczny o niebieskim kolorze, do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych takich jak endoskopy i narzędzia chirurgiczne itp. Skład: czwartorzędowe związki amonowe (propionian), diglukonian chlorheksydyny, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza i amylaza), substancje zapachowe, barwnik, substancje pomocnicze. Stężenie 0,5%. Spektrum działania: B, F (C.albicans), V do 15 minut. Wyrób medyczny |  |  | litr | 50 L koncentratu | 5 L | 10
4. | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich i sprzętu termolabilnego; skład kwas nadoctowy wytwarzany z acetylokaprolaktamu i 3% nadtlenku wodoru, skuteczność mikrobiologiczna 14 dni. Spektrum: B, Tbc, F, V, S (Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile) w czasie 5 minut. Z paskami testowymi umożliwiającymi codzienną kontrolę stężenia preparatu. Potwierdzona przez producenta kompatybilność z preparatem z 5 pozycji. Okres ważności produktu: 24 miesiące. Wyrób medyczny. |  |  | litr | 450 L koncentratu | 5 L | 90
5. | Płynny preparat enzymatyczny do mycia manulanego i w myjniach automatycznych wyrobów medycznych takich jak endoskopy; na bazie pięciu enzymów (proteazy, lipazy, amylazy mannazy, celulazy); stężenie od 0,1% do 0,5%. Szybkie działanie w myjniach-dezynfektorach, niezależnie od jakości użytej wody - już w 1 min- 5 min. Wyrób medyczny. |  |  | litr | 150 L koncentratu | 5 L | 30
6. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. Dozowanie od 2-30ml/l. wyrób medyczny |  |  | litr | 450 l koncentratu | 5 l | 90
7. | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. Gęstość produktu 1,2 g/cm3. Dozowanie 1ml/l. wyrób medyczny |  |  | litr | 75 l koncentratu | 5 l | 15
8. | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym (Palyoma) i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego (10,5g/100g). Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera formaldehydu, oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Czas dezynfekcji maszynowej 5 min, dozowanie 10ml/l. wyrób medyczny |  |  | litr | 75 l koncentratu | 5 l | 15
9. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0ml/l. Substancje aktywne to <25% alkliloetoksylowany-n-butyloeter, <10% N-acylo-L-glutaminian sodu, <1%chlorek cis-1-(3-chloroalilo)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanu. wyrób medyczny |  |  | litr | 75 l koncentratu | 5 l | 15
10. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, ˃30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (emulgujący w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC), wyrób medyczny |  |  | litr | 18 l koncentratu | 0,4 areozol | 45
11. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Do instrumentów ze stali szlachetnej, miedzi, aluminum, porcelanny, szkła, gumy, tworzów sztucznych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Wyrób medyczny. |  |  | litr | 1650 l koncentratu | 5 l | 330
12. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów giętkich ( w tym w myjkach ultradźwiękowych) oparty o zasadę działania aktywnego tlenu, bez zawartości benzenu i jego pochodnych, jednocześnie myjący i dezynfekujący. Koncentrat (proszek), spektrum działania: B (bakteriobójczy), F (grzybobójczy. w tym Aspergillus niger), Tbc (mycobacterium tuberculosis lub mycobacterium terrae oraz Mycobacterium avium), V (wirusobójczy, w tym Adeno, Noro i Polio wirus)-30 min. S (sporobójczy, w tym Bacillus subtilis i Clostridium sporogenes Clostridium difficile, perfingens). Możliwość kontroli aktywności preparatu przy pomocy pasków testowych, pozytywna opinia producentów endoskopów OLYMPUS OPTICAL oraz STORZ, możliwość dezynfekcji inkubatorów. wyrób medyczny |  |  | kg | 3000 l roztworu roboczego | 2 kg | 30
13. | Aktywator do pozycji nr 12 |  |  | litr | 60 l koncentratu | 2 litry | 30
14. | Preparat gotowy do użycia w pianie do wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych, zapobiegający zasychaniu zanieczyszczeń, o szerokiej kompatybilności materiałowej. Preparat na bazie QAV, związków powierzchniowo czynnych i kompleksu trzech enzymów (proteaza, amylaza, lipaza). Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV – BVDV Vaccinia) w czasie 15 minut. Opakowanie: butelka 750 ml. Wyrób medyczny. |  |  | litr | gotowy 6 l | 0,75 l | 8
15. | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający 89g/100g etanolu, Myristyl Alcohol, butanone oraz substancje pielęgnujące: witaminę E, glicerynę, pantenol. Higieniczna dezynfekcja rąk w czasie 20s, chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie 90s, o spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, Rota , Noro w czasie 15 s; Prątkobójczy 20 sek; Adeno, Polio w czasie 30 sek. Produkt biobójczy. |  |  | litr | gotowy 1750 | 0.5 | 3500
16. | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, niezawierający mydła, nie wysuszający skóry (pH=5,0). Kosmetyk. |  |  | litr | gotowy 720 | 0.5 | 1140
17. | Preparat do pielęgnacji po higienicznym i chirurgicznym odkażaniu rąk typu wodaw oleju , zawierający glicerynę. Kosmetyk |  |  | litr | gotowy 75 | 0.5 | 150
18. | Płyn do mycia rąk i całego ciała o działaniu mikrobójczym. Może być używany do mycia włosów. Na bazie QAV i chlorheksydyny. Skuteczny wobec B,F(drożdże), V (HIV,HCV,HBV) w czasie do 60 sek. Wykazuje przedłużone działanie (do 24h) wobec MRSA. Nie wymaga spłukiwania. Preparat biobójczy |  |  | litr | gotowy 150 | 0.5 | 300
19. | Alkoholowy preparat zawierający 2% diglukonian chlorheksydyny do dezynfekcji higieniczne rak i dezynfekcji skóry o działaniu bakteriobójczym, , prątkobójczym, drożdżobójczym, działający na wirusy osłonkowe ( łącznie HBV,HVC,HIV) w czasie 30 sek. Zalecany do ogólnej antyyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry. Produkt biobójczy. |  |  | litr | gotowy 37,5 | 0.25 | 150
20. | Preparat alkoholowy z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych o działaniu mikrobójczym, bez dodatku QAV i aldehydów do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych i sprzętu medycznego działający na B,Tbc (Microbacterium Tuberculosis), F, V ( HIV, HBV, HCV, rota, adeno, vaccinia, papova ) w czasie do 10 min.. Pozytywna opinia IMiDz. Znak CE. Z atomizerem . Wyrób medyczny |  |  | litr | gotowy 600 | 1 l | 600
21. | Chusteczki na bazie nadtlenku wodoru o wysokiej kompatybilności materiałowej. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Możliwość stosowania w obecności pacjenta. Brak konieczności stosowania srodkow ochrony indywidualnej przez personel. Dopuszczone do kontaktu z żywnośćią. spektrum działania B,F,V(HIV,HCV,HBV, Adeno, Rota, Polyoma SV40) w czasie do 5 min.Opakowanie typu flow-pack = 100 szt. Produkt biobójczy |  |  | szt. | gotowy 200 000 szt. | 100 szt. - flow-pack | 2000
22. | Sporobójcze chusteczki na bazie nadtlenku wodoru. Bezpieczne dla personelu - brak konieczności stosowania SOI. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Można stosować w obecności pacjenta. Spektrum działania: B (Tbc), F, V(HIV,HBV,HCV,Adeno,Polyama SV 40), S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min. Opkowanie typu flow-packi 100 szt chusteczek w rozmiarze 20x20 cm. Produkt biobójczy |  |  | szt. | gotowy 1500 | 100 szt. - flow-pack | 15
23. | Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do wody o temp. nie przekraczającej temperatury pokojowej. Spektrum: B, Tbc, F, V (z)* – 10 min.; S (Bacillus subtilis – 15 min., Clostridium Difficile rybotyp 027 i Cl. Perfringens – 10 min.)*(z) – aktywny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Stężenie 2% Wyrób medyczny. |  |  | litr | 750 roztworu roboczego | 1,5 kg | 10
24. | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanolu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne. Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego min. 14 dni. Możliwość zalewania suchych chusteczek. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota i Polyoma SV40– do 15 min. Opakowanie: do 6l. Stężenie 1,5% lub preparat wykazujący działanie bójcze na Tbc w stężeniu 1,5 % - 60 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ Wyrób medyczny |  |  | litr | 282 litry koncentratu | 6 l | 47
25. | Preparat chlorowy w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0). Czas i spektrum działania: działający na bakterie, Tbc (M.tuberculosis), wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium dificile rybotyp 027 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich ( 0,3%)) - do 15min. przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący do zalewania plam krwi. Do dezynf. powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagane oznakowane miarki do sporządzania roztworu do inaktywacji mat. biologicznego. Czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami). Produkt bójczy |  |  | szt. | 0,18 % 1000 ppm 72 000 | 300 szt | 240
26. | Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego z porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartośći aldehydów i fosforanów. Nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: aktywne składniki bez zawartości alkoholu. Spektrum działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex.) w 5 min. Przebadany zgodnie z EN 16615 (bakterie, drożdże) - do 5 minut. Wyrób medyczny. |  |  | litr | gotowy 30 | 1 l | 30
27. | Produkt przeznaczony do dezynfekcji metodą zamgławiania, powietrza, gładkich (nieporowatych) powierzchni, materiałów, elementów wyposażenia - również tych, które mają kontakt z żywnością. Substancja czynna: nadtlenek wodoru 7%. Spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy i sporobójczy. Wyrób medyczny |  |  | litr | gotowy 170 | 1 l | 170
28. | Środek do dezynfekcji powierzchni pod postacią suchej mgły o wielkosci 5 mikronów. Nie zawierajacy alkoholu, aldehydów, chloru, zwiazków amoniwych. Bezpieczny w kontakcie z każdą powierzchnią. Na bazie nadtlenku wodoru i kationach srebra. Wyrób biobójczy. |  |  | litr | gotowy 150 | 1 l | 150
29. | Środek zmiękczająco - płuczący stosowany w myjniach dezynfekatorach, przeznaczonych do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, przy wodzie uzdatnionej i nieuzdatnionej, podczas dezynfekcji termicznej. Skład: mieszanina ze zmodyfikowanych poliakryli z niewielką ilością barwników, substancji zapachowych i środków konserwujących. |  |  | litr | 275 koncentratu | 5l | 55
RAZEM :
dotyczy pozycji od 1-5 : Zamawiający informuje, że posiada wyłącznie myjkę endoskopową ETD - OLYMPUS, w związku z tym zaproponowane preparaty w pozycjach 1 i 2 muszą być dostosowane do tej myjki.
dotyczy pozycji od 6-10 : wszystkie produkty muszą być ze sobą kompatybilne, do każdego preparatu, który nie jest gotowy do użycia należy dołączyć w trakcie trwania umowy miarki umożliwiające przygotowanie roztworu roboczego.
dotyczy pozycji od 11-14 : do każdego preparatu, który nie jest gotowy do użycia należy dołączyć w trakcie trwania umowy miarki umożliwiające przygotowanie roztworu roboczego.
dotyczy pozycji od 15-17 : produkty muszą być kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego podajnikami łokciowym Dermados (80 szt.) lub w przypadku zaoferowania innego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas trwania umowy 80 szt. dozowników łokciowych kompatybilnych z preparatami z pozycji nr: 15,16,17. Do każdego preparatu, który nie jest gotowy do użycia należy dołączyć w trakcie trwania umowy miarki umożliwiające przygotowanie roztworu roboczego.
dotyczy pozycji 24 : Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy 1 urządzenia dozującego sterowanego mikroprocesowo dostosowanego do dozowania preparatów myjąco - dezynfekcyjnych do powierzchni z poz.nr 24 zakres stężeń 0,25-3%, o bezpiecznej i mocnej konstrukcji obudowy ze stali szlachetnej. Wysoki poziom bezpieczeństwa: optyczne zgłoszenie kontrolne podczas procesu dozowania, w przypadku awarii oraz przy braku produktu lub wody. Lanca ssąca zaopatrzona w elektrody zgłaszające pusty stan. Automatyczna blokada urządzenia w przypadku awarii prądu. Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość: 425 x 495 x 200 mm
dotyczy pozycji 27 : Preparat przeznaczony do użycia z urządzeniem HYSPRAY zgodnie z zaleceniami producenta.zgodnie z zaleceniami producenta
dotyczy pozycji 28 : Preparat przeznaczony do użycia z urządzeniem NOCOSPRAY
Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek oraz kart charakterystyki do wszystkich pozycji w formularzu cenowym.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego min 2 szkoleń z zastosowania preparatów oraz zasad działania systemów dozowania.

## zadanie nr 2
zadanie 2: Gaziki
L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa zaoferowanego produktu | Producent zaoferowanego produktu | j.m. | Ilość roztworu roboczego/kocentratu/produktu gotowego | opakowanie | Ilość opakowań | Cena netto PLN za 1 szt. | Wartość Netto PLN [kol8x9] | VAT (%) | Wartość VAT [kol.10x11] | Wartość Brutto [kol.10+12] | Wartość Brutto [kol.9+11]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 12.
1. | Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami wykonane z wysokogatunkowej 70g włókniny, nasączone alkoholem izopropylowym i etanolem, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 11-12x11-12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny |  |  | op. | 33 000 szt | 100 szt. | 330
2. | Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami wykonane z wysokogatunkowej 70g włokniny, nasączone alkoholem izopropylowym i z chlorheksydyną, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 11-12x11-12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny |  |  | op. | 45 000 szt | 100 szt. | 450
RAZEM :
* Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek oraz kart charakterystyki

## zadanie nr 3
zadanie nr 3: Środki czystości
L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa zaoferowanego produktu | Producent zaoferowanego produktu | j.m. | opakowanie | Ilość opakowań | Cena netto PLN za 1 szt. | Wartość Netto PLN [kol.8x9] | VAT (%) | Wartość VAT [kol.10x11] | Wartość Brutto [kol.10+12]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Środek do mycia i pielęgnacji posadzek o właściwościach zwilżających. Do czyszczenia powierzchni podłóg z codziennych zabrudzeń, posiadający niskie właściwości pieniące, nie pozostawiający zacieków. Do wszystkich wodoodpornych posadzek podłogowych zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych powłokami akrylowymi, nadający się do linoleum, PCV, kamienia naturalnego, itd. za wyjątkiem surowego drewna i wykładzin dywanowych. Zawierający polimery rozpuszczalne w wodzie, zabezpieczające powłokę podłogi na narastanie zabrudzeń. Środek nie podlegający przepisom CLP dotyczącym etykietowania. Środek posiadający certyfikat na antypoślizgowość. Środek pracujący w stężeniu roztworu roboczego: od 0,25% do 1%. Skład: alkohol etoksylowany ≥3 - <5%, sulfobursztynian sodowy 3-5%, alkohol etylowy ≥1 - <2.5%, anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, pH 8,9-9,9 (100%). Środek zawierający substancje zapachowe. Opakowanie: kanister 5L |  |  | litr | 5l | 40
2. | Skoncentrowany środek do mycia powierzchni ogólnych i szklanych o właściwościach zwilżających. Do wszystkich powierzchni zmywalnych /glazura, meble, powierzchnie laminowane, lamperie etc., (w tym do powierzchni błyszczących /szyby, lustra, przeszklenia). Zawierający alkohol i aktywne składniki ułatwiające czyszczenie powierzchni i podłóg, szczególnie powierzchni błyszczących, bez pozostawiania smug. Środek nie podlegajacy przepisom CLP dotyczącym etykietowania. Środek pracujący w stężeniu roztworu roboczego: od 0,25% do 1%. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne <5%, alkohol etylowy ≥5 - <10%, alkilosulfobursztyniany 1-2,5. pH koncentratu 6,3 do 7,3. Środek zawierający substancje zapachowe. Opakowanie: kanister 5L. |  |  | litr | 5l | 25
3. | Gotowy do użycia preparat do czyszczenia powierzchni okien, luster, lad sprzedażowych, gablot, ekranów, mebli z elementami szklanymi. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Skład: 2-butoksyetanol 5-10%, pH: 10,3-11,3. Właściwości fizykochemiczne: Gęstość 0,8 -1,1 g/ml. Opakowanie: kanister 10L. |  |  | litr | 10l | 10
4. | Koncentrat czyszczący do sanitariatów. Posiada znakomite właściwości czyszczące. Usuwa kamień z wody i moczu, przy codziennym stosowaniu. Daje świeży zapach i wysoki połysk. Przeznaczony do wszystkich powierzchni przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych. Idealny do podłóg, drzwi, ścian, umywalek i prysznicy. pH: 0,9-1,1 (100%). Skład: >5 -<15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 15-20 % kwas amidosiarkowy (VI), 10-20 % etoksylowany izotridekanol, kwas cytrynowy 1-2,5%. Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego.Produkt barwiony. Opakowanie butelka 1 litr. |  |  | litr | 1l | 10
5. | Skoncentrowany, lepki środek do czyszczenia toalet, usuwający nagromadzone zanieczyszczenia organiczne oraz kamień. Nie zawiera chloru. Zalecane stężenie: 1-8%. pH 0,1-0,5. Gęstość względna 1,4-1,5. Skład: Kwas fosforowy >50-<100%, Alkiloamino tlenki 5-10%, oxybisetanol 2,5-5%, Ksylenosulfonian sodu 1-2,5%, alkohole tłuszczowe 1-2,5%. Niejonowe śr. pow. czynne 5-15%, anionowe śr. pow. czynne <5%. Opakowanie: worek 2L |  |  | ml | 2l | 30
6. | Środek myjący o właściwościach rozpuszczających z przeznaczeniem do mycia wszystkich materiałów kwasoodpornych takich jak: flizy, płytki podłogowe, porcelana, mozaika, podłoża z tworzyw sztucznych oraz malowane powierzchnie mające kontakt z wodą w toaletach, usuwający samoczynnie zabrudzenia np. z kamienia, z cementu, z zaprawy, z mydła oraz rdzy i wapnia, usuwający przykre zapachy. pH: 0,2. Stężenie robocze ok 10%. Skład: kwas fosforowy 30-50%, etoksylowany alkohol tłuszczowy 2-5%, porpanol 0,5-1%, anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne. Preparat w postaci żelu bez zawartości kwasu solnego. Wartość pH-0,2-0,5 (100%). Opakowanie: kanister 10 L. |  |  | litr | 10l | 15
7. | Płynny środek do maszynowego mycia naczyń, likwidujący trudne do usunięcia zabrudzenia z białka tłuszczu, kawy i herbaty. Przeznaczony do wody twardej. Zalecane dozowanie od 1 do 3 g/l. pH:13 do 14 /100%/. Gęstość względna 1,33-1,37. Skład: wodorotlenek sodu: >=25 - <30%, kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksylowy >=1 - <2,5%, fosfoaniany, polikarboksylany <5% . Opakowanie kanister: 12kg |  |  | kg | 12kg | 5
8. | Środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach przemysłowych. Przeznaczony do wody twardej. Zalecane dozowanie (w zależności od twardości wody i materiału płukanych przedmiotów) od 0.1 do 0.6 g/L.pH: 5,5 do 7,5 /100%/.Skład: >5-<15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, glutaraldehyd,etoksylowany alkohol tłuszczowy=/<5 i =5EO: 5-10%,kumenosulfonian sodu 5-10%, alkohole etoksylowane: 3-5%.Opakowanie kanister 10kg |  |  | kg | 10kg | 5
9. | Koncentrat do usuwania osadów mineralnych ze zmywarek, bemarów, kotłów. Zawierający substancje chroniące powierzchnie przed korozją. Zalecane stężenie: 5-10%, pH: 0,2-0,5% [Stęż. (%w/w): 100%]. Skład: kwas fosporowy 20-25%, kwas azotowy 5-10%, alkohole 1-2,5%, niejonowe związki powierzchniowo czynne <5%. Opakowanie kanister 5L |  |  | litr | 5l | 3
10. | Niewymagający spłukiwania preparat do usuwania powłok, wysoce skuteczny w przypadku wielu warstw dyspersji polimerowej. Niskopieniąca, niezawierająca amoniaku, substancji zapachowych ani barwników formuła, oparta jest na nowej generacji surowcach o znakomitych właściwościach związanych z biodegradacją. Preparat tworzy efekt antypoślizgowości w trakcie usuwania powłok, zwiększając bezpieczeństwo miejsca pracy, a także ma świeży zapach. Wykazuje krótki czas działania - minimum 5 minut. Zalecane dozowanie: 1:1 do 1:3. pH 10,1 - 10,6 (100%) Skład: Fenoksyetanol 5-10%, 2-(2-butoksyetoksy)etanol 5-10%, 1-butoksypropan-2-ol 5-10%, etoksylowane alkohole 1-2,5%, Kumenosulfonian sodu 1-2,5%, etanoloaminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%. Opakowanie kanister 5L |  |  | litr | 5l | 40
11. | Wyskowydajna emulsja polimerowa o wysokiej odporności na działanie środków do dezynfekcji powierzchni i skóry na bazie alkoholu. Idealny do domów opieki, szpitali oraz innych miejsc o zaostrzonych standardach higieny, w których wymagane jest stosowanie środków do szybkiej dezynfekcji dłoni i powierzchni. Zaawansowane właściwości adhezyjne pozwalają zastosować krótko po dokładnym oczyszczeniu podłogi. Produkt nie sklasyfikowany jako substancja lub mieszanina niebezpieczna wg rozporządzenia WE 1272/2008. pH 8,3-9,1 (100%), Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie detergentów 648/2004/WE. pH 8,3 do 9,1 [stęż. [%w/w]- 100%]. Skład: Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1), niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%. Opakowanie kanister 5L. |  |  | litr | 5l | 40
12. | Skoncentrowany, wysoce pieniący środek do ręcznego mycia naczyń o świeżym, cytrusowym zapachu. Doskonały do mycia zastawy stołowej, garnków, patelni, szkła i innych elementów wyposażenia kuchennego. Dzięki łagodnej formule i specjalnej kombinacji składników powierzchniowo czynnych z łatwością emulguje tłuszcz i brud. Łatwy do spłukania, pozostawia lśniąco czystą, wolną od zabrudzeń powierzchnię. Zastosowanie: ręczne mycie naczyń, sprzętu kuchennego i powierzchni lakierowanych, porcelanowych, szklanych, aluminiowych, plastikowych czy ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do stosowania w profesjonalnych kuchniach, stołówkach, restauracjach szybkiej obsługi, piekarniach, sklepach i stoiskach mięsnych , ph koncentratu 4,5-5,5 , ph roztworu roboczego 7,4-7,5. Skład: Oksyetylenowany siarczan sodu: 3-5%, pochodne alkilowe soli sodowej kwasu benzenosulfonowego: 3-5%, Anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne <5%. Opakowanie : kanister 5 l |  |  | litr | 5l | 8
13. | Tabletki przeznaczone do maszynowego mycia naczyń zapewniające doskonałe rezultaty czyszczenia. Dzięki specjalnej formule chronią szkło przed korozją i matowieniem. Tabletki z łatwością rozpuszczają silne zabrudzenia takie jak pozostałości białka czy skrobi, skutecznie przeciwdziałają też powstawaniu osadów po kawie i herbacie. pH 10,3-11,3 (1%). Skład: węglan sodu: 25-30%, nadwęglan sodu: 10=20%, dikrzemian disodu: 3-5%, alkohole etoksylowane: 1-2,5%, alfa amylaza: 0,5-1%, fosforany <30%, związki wybielające na bazie tlenu: 15-30%. Opakowanie karton 4kg (200 tabletek). |  |  | kg | 4kg (200 tabletek) | 20
14. | Gruboziarnista sól do zmywarki uzupełniająca cykl pracy zmywarki. Skład soli do zmywarki zmiękczający wodę, która używana jest do procesu zmywania eliminując zacieki i smugi na naczyniach.Chroniąca zmywarkę przed osadzaniem kamienia i częstymi awariami będącymi tego następstwem jak dysze oraz filtry. Chlorek sodu. W opakowaniu 1,5 kg. |  |  | kg | 1,5kg | 10
RAZEM :
dotyczy pozycji: 1,2,4,5: Zamawiający wymaga dostarczenia,zamontowania i serwisowania nieodpłatnie przez okres trwania umowy 5 szt. kompletnych, automatycznych systemów dozujących wykonanych z ABS. W skład każdego systemu wchodzi urządzenie umożliwiające podłączenie 4 preparatów (1 do wiadra i 3 do butelek) i dozowanie ich w stężeniu od 0,1%, . System dozowania podający gotowy roztwór roboczy w odpowiednim dla wskazanych produktów stężeniu. System dozujący oraz koncentraty zamontowane na ścianie. Do produktów z pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy 10 szt. koszy na kanister, zawieszonych na ścianie, wykonanych ze stali nierdzewnej. Przeglądy i wizyty serwisowe muszą być potwierdzone raportem z wykonanej usługi
dotyczy pozycji 4: Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy 5 szt. zamykanych na klucz pojemników kompatybilnych z systemem dozującym na 1L butelki z koncentratem z w/w produktami, uniemożliwiające dostęp do preparatów w nich zawartych osobom postronnym. Zamknięte pojemniki nie mogą zasłaniać dolnej części butelki z koncentratem, uniemożliwiając tym samym ocenę ilości środka w butelce bez konieczności otwierania pojemników
dotyczy pozycji 5: Zamawiający wymaga dostarczenia na czas umowy 5 szt. zamykanego na klucz pojemnika kompatybilnego z systemem dozującym, na 2L worki z koncentratem z w/w produktów, uniemożliwiające dostęp do preparatu osobom postronnym. Zamknięte pojemniki nie mogą zasłaniać dolnej części worków z koncentratem, umożliwiając tym samym ocenę ilość środka bez konieczności otwierania pojemników.
dotyczy pozycji od 7-8: Zamawiający wymaga na czas trwania umowy dostarczenia, zamontowania i serwisowania bezpłatnie 2 szt. dozownika automatycznego, elektrycznego, dwuskładnikowego, zasilanego 12 volt i 230 volt
dotyczy pozycji 2-4: Zamawiający wymaga dostarczenia po 25 butelek o pojemności 650 ml z atomizerem opisanych sitodrukiem z zastosowaniem kodu kolorystycznego, dopasowanego do preparatu, opisujących roztwór roboczy. 50 szt. atomizerów z możliwością regulacji strumienia i 25 szt. atomizerów z końcówką spieniającą.
dotyczyz pozycji nr 5: Zamawiający wymaga dostarczenia 40 butelek o pojemności 750 ml z nakrętką pozwalającą dozowanie produktu w trudno dostępne miejsca, opisanych sitodrukiem z zastosowaniem kodu kolorystycznego, dopasowanego do preparatu, opisujących roztwór roboczy.
dotyczy pozycji od 1-6: Produkty powinny być kompatybilne ze sobą
dotyczy pozycji od 7-9, 12,14: Produkty powinny być kompatybilne ze sobą
dotyczy pozycji od 10-11: Produkty powinny być kompatybilne ze sobą
dotyczy pozycji 12: Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy zamontowania i serwisowania 5 szt. automatycznej stacji dozującej wykonanej z ABS na jeden produkt podający odpowiednią dawke koncentartu. Możliwość przygotowania roztworu w stężeniu od 0,1%.
Zamawiający wymaga dostarczenia do wszystkich produktów 30 szt. zalaminowanych planów higieny.
Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek oraz kart charakterystyki
Zamawiający wymaga przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego min 2 szkoleń z zastosowania preparatów oraz zasad działania systemów dozowania.
Zamawiający wymaga do każdego preparatu, który nie jest gotowy do użycia należy dołączyć w trakcie trwania umowy miarki umożliwiające przygotowanie roztworu roboczego.

## zadanie nr 4
zadanie 4: Chusteczki
L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa zaoferowanego produktu | Producent zaoferowanego produktu | j.m. | Ilość roztworu roboczego/kocentratu/produktu gotowego | opakowanie | Ilość opakowań | Cena netto PLN za 1 szt. | Wartość Netto PLN [kol8x9] | VAT (%) | Wartość VAT [kol.10x11] | Wartość Brutto [kol.10+12] | Wartość Brutto [kol.9+11]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 12.
1 | Chusteczki stosowane po uprzednim zalaniu preparatem z zadania nr 1 poz 24; nasączone zachowują spektrum biobójcze przez min. 28 dni potwierdzone przez producenta tego preparatu , nisko pylące, suche, wykonane z PET; wymiar 20x38cm; gramatura min. 40g/m2, rolka 99 szt. + naklejki do opisania dozownika dla chusteczek. |  |  | szt. | gotowy do użycia 316 800 | 99 szt. w opakowaniu | 3200
RAZEM :
* Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek oraz kart charakterystyki