Kraków, dnia 28.12.2023r.

ZZP-271-55-52/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 17

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-52/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 28.12.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

# W związku z za pisami sekcji XVIII SWZ – sposób obliczania ceny cyt.: „W kosztorysie ofertowym sporządzanym na podstawie przedmiaru robót nie wolno wprowadzać zmian w jakiejkolwiek pozycji kosztorysowej w stosunku do przedmiaru robót. Zmiany w stosunku do zawartych w przedmiarze podstaw wyceny, przyjętych normatywów i ich nazw czynników produkcji, tj. materiałów podstawowych i pomocniczych, pracy sprzętu oraz wartości współczynników zawartych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych jak i całości kosztorysu muszą odpowiadać dokładnie zakresowi robót oraz jakości użytych materiałów zawartych w przedmiarze robót. Podstawą wymagań technologicznych i materiałowych robót budowlanych jest przedmiar robót.

# W przypadku złożenia kosztorysu/ów ofertowego/ych w formie szczegółowej, kosztorys musi zawierać wartość kosztorysu ogółem netto i brutto, stawkę R-g, Kp i Zysk, ilość robót i wycenę poszczególnych elementów zamówienia z wyszczególnieniem składników cenotwórczych (R, M, S) oraz zestawienie robocizny, materiałów, sprzętu i tabelę elementów scalonych.

# W przypadku złożenia kosztorysu/ów ofertowego/ych w formie uproszczonej, kosztorys musi zawierać wartość kosztorysu ogółem netto i brutto, stawkę R-g, Kp i Zysk, ilość robót i wycenę poszczególnych elementów zamówienia z podaniem ceny jednostkowej oraz zestawienie robocizny, materiałów, sprzętu i tabelę elementów scalonych.”, zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, iż w przypadku pozycji przedmiarowych określonych w poniższej tabeli akceptowalny jest kosztorys w formie przedstawionej dla każdej ze wskazanych pozycji:

| 1.13.1 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie oznakowania posadzki dla osób niedowidzących Razem pozycja (z narzutami) | m2 | 1 | 1,98 1,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13.1 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie oznakowania posadzki dla osób niedowidzących Materiały Wykonanie oznakowania posadzki dla osób niedowidzących | m2 | 1 | 1,98 1,98 |
| 1.14.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego GP 4x ABC Razem pozycja (z narzutami) | szt. | 1 | 10,00 10 |
| 1.14.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego GP 4x ABC Materiały Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego GP 4x ABC | szt. | 1 | 10,00 10 |
| 1.14.2 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego GS 5 Razem pozycja (z narzutami) | szt. | 1 | 1,00 1 |
| 1.14.2 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego GS 5 Materiały Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego GS 5 | szt. | 1 | 1,00 1 |
| 1.14.3 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego Szafki gaśnicze Razem pozycja (z narzutami) | szt. | 1 | 10,00 10 |
| 1.14.3 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego Szafki gaśnicze Materiały Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego Szafki gaśnicze | szt. | 1 | 10,00 10 |
| 1.14.4 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż znaki ewakuacyjne Razem pozycja (z narzutami) | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 1.14.4 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż znaki ewakuacyjne Materiały Dostawa i montaż znaki ewakuacyjne | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 2.4.1 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem urządzeń, rurarzu oraz instalacji skroplin. Wykonanie regulacji, prób, sorawdzenie uruchomienia, szkolenie obsługi. Razem pozycja (z narzutami) | kpl | 1 | 5,00 5 |
| 2.4.1 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem urządzeń, rurarzu oraz instalacji skroplin. Wykonanie regulacji, prób, sorawdzenie uruchomienia, szkolenie obsługi. Materiały Wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem urządzeń, rurarzu oraz instalacji skroplin. Wykonanie regulacji, prób, sorawdzenie uruchomienia, szkolenie obsługi. | kpl | 1 | 5,00 5 |
| 2.4.2 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejącego klimatyzatora i montaż w nowej lokalizacji Razem pozycja (z narzutami) | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 2.4.2 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejącego klimatyzatora i montaż w nowej lokalizacji Materiały Demontaż istniejącego klimatyzatora i montaż w nowej lokalizacji | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 2.4.2 | Kalkulacja indywidualna | Montaż kanałów podłogowych Razem pozycja (z narzutami) | m | 1 | 10,31 10,31 |
| 2.4.2 | Kalkulacja indywidualna | Montaż kanałów podłogowych Materiały Montaż kanałów podłogowych | m | 1 | 10,31 10,31 |
| 3.3.19 | Kalkulacja indywidualna | Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza Razem pozycja (z narzutami) | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 3.3.19 | Kalkulacja indywidualna | Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza Materiały Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 3.6.9 | AT 14/107/3 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż adaptera do modułów - pojedynczy Razem pozycja (z narzutami) | kpl | 1 | 128,00 128 |
| 3.6.9 | AT 14/107/3 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż adaptera do modułów - pojedynczy Materiały Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż adaptera do modułów - pojedynczy | kpl | 1 | 128,00 128 |
| 3.6.10 | AT 28/120/1 (1) | Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego, pierwsza linia Materiały | pomiar | 1 | 128,00 128 |
| 3.6.10 | AT 28/120/1 (1) | Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego, pierwsza linia Materiały Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego, pierwsza linia | pomiar | 1 | 128,00 128 |
| 3.6.13 | Kalkulacja indywidualna | Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza Razem pozycja (z narzutami) | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 3.6.13 | Kalkulacja indywidualna | Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza Materiały Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 3.7.9 | Kalkulacja indywidualna | Kable przyłączeniowe urządzeń HDMI Materiały | szt | 1 | 1,00 1 |
| 3.7.9 | Kalkulacja indywidualna | Kable przyłączeniowe urządzeń HDMI Materiały Kable przyłączeniowe urządzeń HDMI | szt | 1 | 1,00 1 |
| 3.7.10 | AL 1/506/1 | Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji Materiały | szt | 1 | 10,00 10 |
| 3.7.10 | AL 1/506/1 | Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji Materiały Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji | szt | 1 | 10,00 10 |
| 3.7.11 | Kalkulacja indywidualna | Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza Razem pozycja (z narzutami) | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 3.7.11 | Kalkulacja indywidualna | Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza Materiały Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 3.8.18 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż Trzymacz drzwiowy naścienny kompletny 24VDC/75mA, 800N, biały z przyciskiem zwalniającym i zworą Razem pozycja (z narzutami) | kpl | 1 | 6,00 6 |
| 3.8.18 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż Trzymacz drzwiowy naścienny kompletny 24VDC/75mA, 800N, biały z przyciskiem zwalniającym i zworą Materiały Dostawa i montaż Trzymacz drzwiowy naścienny kompletny 24VDC/75mA, 800N, biały z przyciskiem zwalniającym i zworą | kpl | 1 | 6,00 6 |
| 3.8.19 | Kalkulacja indywidualna | Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza Razem pozycja (z narzutami) | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 3.8.19 | Kalkulacja indywidualna | Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza Materiały Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 3.9.5 | Kalkulacja indywidualna | Kalkulacja własna - pomiary akustyczne natężenia dźwięku i zrozumiałości mowy Materiały | kpl | 1 | 52,00 52 |
| 3.8.19 | Kalkulacja indywidualna | Kalkulacja własna - pomiary akustyczne natężenia dźwięku i zrozumiałości mowy Materiały Kalkulacja własna - pomiary akustyczne natężenia dźwięku i zrozumiałości mowy | kpl | 1 | 52,00 52 |
| 3.9.6 | Kalkulacja indywidualna | Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza Razem pozycja (z narzutami) | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 3.9.6 | Kalkulacja indywidualna | Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza Materiały Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 | 1,00 1 |
| 3.12.8 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa pilotów napadowych Razem pozycja (z narzutami) | szt | 1 | 20,00 20 |
| 3.12.8 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa pilotów napadowych Materiały Dostawa pilotów napadowych | szt | 1 | 20,00 20 |

# Prosimy o potwierdzenie, iż pozycje określone kolorem czerwonym są akceptowalną formą przedstawienia w ramach wymaganego kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do oferty. Podkreślamy, iż w przypadku pozostałych wycen w formie kalkulacji indywidualnej Zamawiający w ten sposób wymaga przedstawienia określonych pozycji w ramach postępowania.

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza, że pozycje określone kolorem czerwonym są akceptowalną formą sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do oferty.

Pytanie nr 2

Mając na uwadze poprawność sporządzenia kosztorysu ofertowego wnosimy o weryfikację przedmiaru w pozycji 3.5.4. W naszej ocenie wyceniany materiał to oprawa D1, zamiast wskazanej w przedmiarze oprawy A1. Na podstawie wskazanych powyżej zapisów SWZ, wnosimy o udzielenie odpowiedzi w zakresie zadanych pytań oraz dokonanie stosownej zmiany w poz. 3.5.4.

Odpowiedź:

Oprawy w opisie oznaczone prawidłowo. Znajdują się w pomieszczeniach 2.32, 2.31, 2.30, 2.29, 2.37, 2.36, 2.35. W materiałach należy wycenić oprawę D1.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)