Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Św. Józefa 53-59

tel. 0-56 67 94 011, fax. 0-56 67 93 682

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania formularza JEDZ)

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-98/18                     				      Toruń, dnia 2018-09-07

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

dostawa cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych

Kod CPV:

33.14.12.00-2 (Cewniki)

33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)

I. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować

ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie JEDZ przez www.platformazakupowa.pl  jest dla wykonawców całkowicie bezpłatne.

3. Ofertę należy złożyć w formie druku „Oferta” - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

4. W postępowaniu ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty wymagane w SIWZ, Wykonawca składa w formie pisemnej, z tym że JEDZ/ESPD (jednolity europejski dokument zamówienia) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4.1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi być sporządzona pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w czytelny sposób. Dokument JEDZ musi być przygotowany, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożony poprzez dedykowaną platformę zakupową do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania JEDZ: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun  - w zakładce „POSTĘPOWANIA” w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Stosownie do treści art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, aktualny na dzień składania ofert w postępowaniu JEDZ musi być przekazany Zamawiającemu za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun, przed upływem terminu składania ofert.

4.2. JEDZ może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub              zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE do którego odsyła link podany                           w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji (.

4.3. Złożenie JEDZ poprzez w/w platformę umożliwia Wykonawcy: sprawdzenie czy został on właściwie podpisany kwalifikowanym podpisem, załączenia JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania jakichkolwiek haseł                      (za szyfrowanie JEDZ odpowiada platformazakupowa.pl), otrzymanie na adres e-mail potwierdzenia złożenia JEDZ.

Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.4. Instrukcja pobrania, przygotowania i składania JEDZ dla Wykonawców:

W celu złożenia JEDZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, należy przejść na stronę https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun                       i wybrać dane postępowanie. Po kliknięciu w tytuł postępowania nastąpi przekierowanie na platformę zakupową, gdzie należy pobrać, wypełnić i złożyć JEDZ, postępując według poniższych kroków:

4.4.1. Po zapoznaniu się z wymaganiami i SIWZ udostępnionymi przez Zamawiajacego, Wykonawca pobiera plik JEDZ dołączony przez Zamawiającego (format doc, docx.) lub przechodzi na stronę Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl) gdzie importuje i wypełnia JEDZ/ESPD.

4.4.2.. Po przejściu procedury wypełnienia JEDZ (udostępnionego przez Zamawiającego lub zaimportowanego ze strony Komisji Europejskiej), Wykonawca pobiera i zapisuje na swoim komputerze wypełniony JEDZ w formacie doc, docx. lub PDF/XML (w przypadku korzystania ze strony Komisji Europejskiej).

4.4.3. Następnie Wykonawca dołącza JEDZ do postępowania na platformie zakupowej w wyznaczonym miejscu - naciśnięcie spinacza i wybranie pliku JEDZ z komputera.

4.4.4. Po upewnieniu się, że plik został poprawnie dołączony, Wykonawca uzupełnia wymagane (żołte) pola na platformie, zaznacza, że zapoznał się z warunkami i regulaminem platformy i naciska przycisk „Złóż ofertę”.

4.4.5. Spowoduje to przekierowanie do drugiego kroku, gdzie Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu wykonawca naciska przycisk „Pobierz plik z ofertą”. Pobrany plik wykonawca musi podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.4.6. Podpisany plik Wykonawca importuje (dołącza) w wyznaczonym miejscu na platformie zakupowej. System wskaże, czy plik jest poprawnie podpisany w niezmienionej formie. Po upewnieniu się, że wszystko jest poprawnie wypełnione Wykonawca klika w pomarańczowy przycisk „Złóż ofertę” - JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany                    w bezpieczny sposób. Na adres e-mailowy podany wcześniej przez Wykonawcę zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem złożenia JEDZ.

4.5. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie                     w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

4.6. Zamawiający informuje, że w celu bezproblemowej pracy z platformą zakupową, Wykonawca powinien posiadać co najmniej: stały dostęp do sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, komputer klasy PC lub Mac z jednym z systemów operacyjnych Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux lub ich nowsze wersje, zainstalowaną jedną z popularnych przeglądarek internetowych obsługującą TLS1.2 najlepiej w najnowszej wersji (np. Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera).

4.7. Jedną z form komunikacji z Zamawiającym w sprawie złożenia JEDZ może być skorzystanie                  z przycisku Pytania do specyfkacji znajdującego się na stronie postępowania na platformie.

4.8. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy                     o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania JEDZ, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.

5. Wykonawca składa Ofertę w części pisemnej w zapieczętowanej, nieprzejrzystej kopercie                       i opatrzonej napisem:

„Oferta na dostawę cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych

dot. Zadania Nr………..

Nie otwierać przed dniem 25-10-2018 r.  godz. 10:00”

Nr sprawy: W.Sz.Z: TZ-280-98/18”

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie załączniki oferty winny mieć ponumerowane strony cyframi arabskimi. Każda zapisana strona oferty musi być opatrzona datą, pieczątką i podpisem osoby lub osób uprawnionych do podpisywania oferty.                             Wszystkie strony oferty winny być trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

6. Oferta w części pisemnej musi być opatrzona imienną pieczątką i podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

6.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych                    w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

6.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej                             za zgodność z oryginałem.

6.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

6.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie, opatrzone datą
i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna

cena.

9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania określone w SIWZ.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

16.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu,                               że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

17. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,

którego oferta została poprawiona.

18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta ta winna być      podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.1.W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.

18.2. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się 
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

19. W przypadku sporządzenia i podpisania oferty na podstawie pełnomocnictwa musi być ono załączone do oferty w postaci oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

19.1. Dla ważności udzielonego pełnomocnictwa przez konsorcjum konieczne jest, aby jego treść:

- identyfikowała Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- wskazywała jakiego postępowania dotyczy,

- określała jego zakres (czy upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców

w postępowaniu czy do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy),

- zawierała podpisy wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika.

20. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                            w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to informacje te winny być wydzielone w osobnym pakiecie do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  w art. 86 ust.4  ustawy Pzp.

21. Wszystkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz                  z tłumaczeniem na język polski. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj. nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                         w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg zasad opisanych w rozdziale I pkt 4 - 4.8 niniejszej SIWZ.

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,                     o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

2)  Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja () - Zał Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                                  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

- Zadanie Nr 1 –    1.800,00 zł,

- Zadanie Nr 2 –     3.200,00 zł,

- Zadanie Nr 3 –    10.600,00 zł,

- Zadanie Nr 4 –    25.600,00 zł,

- Zadanie Nr 5 –  114.640,00 zł,

- Zadanie Nr 6 –  141.760,00 zł,

- Zadanie Nr 7 –    28.000,00 zł,

- Zadanie Nr 8 –  173.240,00 zł,

- Zadanie Nr 9 –    23.400,00 zł,

- Zadanie Nr 10 –  29.280,00 zł,

- Zadanie Nr 11 –     1.800,00 zł,

- Zadanie Nr 12 –   14.000,00 zł.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja () – Zał. Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

a/ wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie wyrobów medycznych o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

- Zadanie Nr 1 –    1.800,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 2 –     3.200,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 3 –   10.600,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 4 –    25.600,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 5 –  114.640,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 6 –  141.760,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 7 –    28.000,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 8 –  173.240,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 9 –    23.400,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 10 –  29.280,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 11 –     1.800,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 12 –   14.000,00 zł brutto

każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest                      w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami                              o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                     w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu                          do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a  ust. 1 ustawy Pzp.

2.6.  Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa                        w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych                            w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1-11) – warunki uchylone,

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:                             a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,                          art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek                     na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane                             w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                        o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                     o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                            16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,                      z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  w trybie art. 366 ust. 1 ustawy                   z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.)                           - art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 8 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie,                      o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także n/w dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

1/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2/ oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek                      na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.                      W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

3/ oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

4/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                   o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie                               o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                      w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych                      na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1)   spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

3)   brak podstaw wykluczenia.

4. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,                   o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1                    pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 1 pkt 15,

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,                         na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;                                         5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                      lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne                              za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego                           nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                         art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                       w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.                         Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

9.1. Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                      na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia                     w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale II pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ.

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,                            w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte                            w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1                     tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia                   lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia                            lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późń. zm.).

17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju                  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający                           od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,                     w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

17.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa                  w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się                      do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

17.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1                  pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,                         nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się                        do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

18. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych                      na dzień złożenia n/w dokumentów:

a/ aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, 
że oferowane wyroby  są zgodne z wymaganiami  zasadniczymi  zgodnie z ustawą z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).

Zgodnie z przepisami w/w ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I
z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych
do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

b/ katalogi/prospekty/charakterystyki zawierające opis parametrów techniczno-użytkowych
oferowanych wyrobów.

19. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część oferty:

a/ dowód wniesienia wadium.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych z podziałem na 12 zadań.

2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się  do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/12 do SIWZ, które
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

2.1. W razie wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do zgodności parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbki (próbek) oferowanych wyrobów w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie próbek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego     przedmiotu zamówienia.

4. Wymagany termin ważności  przedmiotu  zamówienia – min. 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania u Zamawiającego depozytu zaoferowanych wyrobów. Wielkość i zakres depozytu do uzgodnienia z Zamawiającym (Koordynatorem Oddziału) po wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy – Pzp.

IV. Termin wykonywania zamówienia.

1.   Termin obowiązywania umowy – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie krócej jednak niż 1 pełen dzień roboczy i nie dłużej jednak niż 3 pełne dni robocze licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia, na koszt własny do siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu.

2.1. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ). Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

1.1. W postępowaniu ofertę, oświadczenia Wykonawca składa się w formie pisemnej, z tym                          że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wg zasad opisanych w rozdziale I pkt 4 - 4.8 niniejszej SIWZ.

2.  Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego tj.: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);

3.1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
       informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
       w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
       ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje,
       iż pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu
       doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3.3. Przesłane informacje będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed 
       upływem ustawowych terminów.

4.   Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

Krzysztof Rajkiewicz - w zakresie procedury przetargowej,

dr n. med. Grzegorz Skonieczny - w zakresie przedmiotu zamówienia.

5.   Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400

6.  Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tzn. od 700 do 1435 w dni

robocze w Kancelarii Szpitala.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
     warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  
     terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
     na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca porozumiewając się z Zamawiającym powinien powoływać się na numer, którym oznaczona

jest SIWZ – W.Sz.Z:TZ-280-98/18.

8. Odpowiedzi na pytania będą niezwłocznie kierowane do wszystkich Wykonawców, którzy 
   	otrzymali formularze SIWZ bez podawania źródła zapytania oraz na stronie internetowej na	której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
      zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
     Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz
     zamieści ją także na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
      Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej
      procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.

VI. Wymagania dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Zadanie Nr 1-        90,00 zł,

Zadanie Nr 2-      160,00 zł,

Zadanie Nr 3-      530,00 zł,

Zadanie Nr 4-   1.280,00 zł,

Zadanie Nr 5-   5.732,00 zł,

Zadanie Nr 6-   7.088,00 zł,

Zadanie Nr 7-   1.400,00 zł,

Zadanie Nr 8-   8.662,00 zł,

Zadanie Nr 9-   1.170,00 zł,

Zadanie Nr 10- 1.464,00 zł,

Zadanie Nr 11-      90,00 zł,

Zadanie Nr 12-    700,00 zł.

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45  ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

-  pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym,
 że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

-  gwarancjach bankowych,

-  gwarancjach ubezpieczeniowych,

-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

2.2. Wadium wniesione w innych formach niż pieniądzu musi być dołączone do oferty w oryginale.

Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi                        w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niz termin związania ofertą, informacje                  o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie.

Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

3. Zwrot wadium:

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jego wniesienia wymagano).

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                 o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia,      o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,                 o której mowa w art. 87 ust. 2    pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu                    o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87-100 Toruń oferty należy składać do dnia 25-10-2018 r. do godz. 09:30

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń dnia 25-10-2018 r. o godz. 10:00

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć                    na sfinansowanie zamówienia.

2. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

(dane w tym zakresie stosownie do ustalonych kryteriów oceny ofert).

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany te muszą być przygotowane i oznaczone jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

5. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając formularz „Oferta“ zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz formularz „specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej“ zgodnie z wzorem określonym w Załącznikach Nr 2/1 - 2/12 do SIWZ - formularze  te Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
 i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.

3. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku (grosze) w PLN.

3.1. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

4. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
    podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
    takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
    obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
    Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie
    prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
    towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
    oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 95% |
| Termin dostawy | 5% |

2.  Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3.  Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone

w niniejszej specyfikacji.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty                    o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,                          do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6.  Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika

Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom                            w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,                               o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4,  na swojej stronie       internetowej.

3. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający przekaże wybranemu
Wykonawcy faksem lub mailem. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt jej    otrzymania.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183:

- w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze   najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu

o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko   jedna oferta.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5     ustawy Pzp.

8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI  ustawy Pzp.

XVI. Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym                                      z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

    - W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji  z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                           i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,                      ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu:                               iod@wszz.torun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                    z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                       z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia - Załączniki Nr 2/1 – 2/12.

3)  Sposób oceny kryteriów oceny ofert - Załącznik Nr 3.

4)  Wykaz realizowanych wcześniej dostaw - Załącznik Nr 4.

5)  Wzór umowy - Załącznik Nr 5.

8.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6.

9.  Oświadczenie o nie wydaniu prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej                       o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                                  a także nie orzeczeniu tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  o zamówienia publiczne                           - Załącznik Nr 7.

10. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w zakresie braku podstaw do wykluczenia                             z postępowania oraz  spełnianiu warunków udziału  postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 8 (ODRĘBNY PLIK).

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

(pieczątka firmowa)                                                                                                                                                      ....................................................

dnia .....................................

O f e r t a

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa..............................................................................................................................

2. Adres (siedziba)........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

3. Adres do korespondencji..........................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

4. Telefon..........................................

5. Fax................................................

6. E-mail...........................................

7. NIP……………………………….

8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

9. REGON…………………………..

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L Rydygiera w Toruniu na dostawę cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr  ….................................

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium: ………………………………………………………...

2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego 

w pieniądzu: ...................................................................................................................................

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN w skali 12 m-cy:

Zadanie Nr 1 (wg Załącznika Nr 2/1 do SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                   wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................              cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 2 ( wg Załącznika Nr 2/2 do SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:...............................................................................................            cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 3 ( wg Załącznika Nr 2/3 o SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:...............................................................................................            cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 4 ( wg Załącznika Nr 2/4 o SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:...............................................................................................            cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 5 (wg Załącznika Nr 2/5 do SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                   wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................              cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 6 ( wg Załącznika Nr 2/6 do SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:...............................................................................................            cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 7 ( wg Załącznika Nr 2/7 o SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:...............................................................................................            cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 8 ( wg Załącznika Nr 2/8 o SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:...............................................................................................            cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 9 (wg Załącznika Nr 2/9 do SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                   wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................              cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 10 ( wg Załącznika Nr 2/10 do SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:...............................................................................................            cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 11 ( wg Załącznika Nr 2/11 o SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:...............................................................................................            cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr 12 ( wg Załącznika Nr 2/12 o SIWZ):

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................                    wartość VAT:.........................słownie:...............................................................................................            cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

V. Akceptujemy wymagany termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia - 30 dni, licząc              
 od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

VI.  Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu:

…………………………………………………………………………………………………………

(Wykonawca musi określić liczbę pełnych dni roboczych, nie krócej jednak niż 1 pełen dzień roboczy i nie dłużej jednak niż 3 dni robocze licząc od momentu złożenia każdorazowego pisemnego zamówienia).

Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy                         on wszystkich zadań.

VII. Termin obowiązywania umowy – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VIII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SIWZ
zostały  przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

IX. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc                  od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                          nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XI. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie / nie będzie  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku                             od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XII. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy):

…………………………….....................…………………………………………….........…….

XIII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

XIV. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XV Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim przedsiębiorstwem bądź innym …………………..

(podać)

XVI. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…...................................................................................................................................................................

(wymienić załączniki)

XVII. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

…..……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik Nr 2/1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody neutralne elektroda neutralna (bierna) do generatora RF Stockert do ablacji wewnątrzsercowej: samoprzylepna elektroda żelowa dwudzielna o powierzchni 100–250 cm2 | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewody do elektrod neutralnych do generatorów RF Stockert (SmartAblate/EP-Shuttle) | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/2

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okludery tętnicze: okludery kolagenowe wraz z zestawem do wprowadzania różne średnice do wyboru w zakresie co najmniej 6-8F | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody diagnostyczne HDC cewniki EP diagnostyczne 4-biegunowe o krzywiznach sterowanych różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości mechanizm sterowania typu suwakowego lub obrotowy (ślimakowy) – do wyboru końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym cewniki z pierścieniami płaskimi lub wypukłymi – do wyboru szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody EP diagnostyczne HDX cewniki diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiznach sterowanych różne średnice do wyboru w zakresie: 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości krzywizna z dodatkowo dogiętą końcówką do kaniulacji zatoki wieńcowej mechanizm sterowania typu suwakowego lub obrotowy (ślimakowy) – do wyboru końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym cewniki z pierścieniami płaskimi lub wypukłymi – do wyboru szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm, 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przedłużacze HD przedłużacze elektrod do systemu elektrofizjologicznego o długości co najmniej 120 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki ablacyjne RF-AP cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości 110-120 cm krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 250 stopni maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–80 mm automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o długości 4 mm końcówka wyposażona w termoparę | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki ablacyjne RF-AC cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7 F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości 80-120 cm krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–80 mm automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o długości 3-4mm końcówka wyposażona w termoparę chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym w oferowanej cenie cewniki z co najmniej 2 rzędami otworów irygacyjnych w końcówce (zapewniające chłodzenie proksymalnej i dystalnej części końcówki) | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przedłużacze RFA Kable połączeniowe cewników ablacyjnych kompatybilne z generatorem RF Stockert – o długości co najmniej 150 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody diagnostyczne 4-polowe o stałej krzywiźnie DC cewniki EP diagnostyczne 4-biegunowe lub 6-biegunowe o krzywiznach stałych 3 średnice do wyboru : 4F , 5F, 6F 7 różnych krzywizn do wyboru, w tym krzywizny- DAO, DAO-1, JSN, JSN-1, CRD, CRD-1, CRD-2 rozstawy elektrod : 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 10-10-10 oraz 2-10-2 mm szerokość biegunów 1-2 mm długość elektrody 90- 120 cm końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody diagnostyczne 10-polowe o stałej krzywiźnie DX cewniki EP diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiznach stałych 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F 4 różne krzywizny do wyboru krzywizna do zatoki wieńcowej CSL rozstawy elektrod: 2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2, 2-10-2 szerokość biegunów 1-2 mm długość części wprowadzanej do układu naczyniowego 60-70cm oraz 90- 120 cm końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody diagnostyczne 4-polowe SDC cewniki EP diagnostyczne 4–6-biegunowe o krzywiznach sterowanych różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości w oferowanej cenie dostępne cewniki z mechanizmem ślimakowym zginania końcówki cewnika automatyczna blokada pozycji dźwigni/pokrętła (i nadanej krzywizny) końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm, 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody diagnostyczne 10-polowe o zmiennej krzywiźnie SDX cewniki EP diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiznach stałych różne średnice do wyboru w zakresie: 4–6F długości części wprowadzanej do układu naczyniowego: 60–70 cm oraz 90–120 cm różne rodzaje krzywizn do wyboru – co najmniej 3 rodzaje dodatkowo dogięta końcówka krzywizny do kaniulacji zatoki wieńcowej końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektrody diagnostyczne SD–20S cewniki EP diagnostyczne multipolowe o krzywiznach sterowanych liczba biegunów: co najmniej 20 średnica: 6–7 F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewniki ablacyjne RF-SC cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, dwukierunkowe, jednopłaszczyznowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości cewniki z końcówką wykonującą zagięcie w zakresie 0–180 stopni cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 250 stopni maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 40–60 mm dostępne cewniki z mechanizmem suwakowym i dźwignią kołyskową zginania końcówki cewnika – do wyboru automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku końcówka zakończona biegunem o długości w zakresie 3–4 mm końcówka wyposażona w termoparę chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym cewniki o różnych typach końcówek chłodzonych do wyboru: ~ końcówki standardowe: 6–8 otworów irygacyjnych ~ końcówki z co najmniej 2 rzędami otworów irygacyjnych (zapewniające chłodzenie proksymalnej i dystalnej części końcówki) ~ końcówki z elastycznym biegunem końcowym (odkształcającym się przy nacisku na tkankę) | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewniki ablacyjne RF-S cewniki typu EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicach 5F i 7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jedno- i dwukierunkowe do wyboru różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości cewniki z końcówką wykonującą zagięcie w zakresie 0–180 stopni cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 250 stopni maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 40–60 mm dostępne cewniki z mechanizmem suwakowym, mechanizmem ślimakowym i dźwignią kołyskową zginania końcówki cewnika – do wyboru automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku końcówka zakończona biegunem długości 4 oraz 8 mm – do wyboru końcówka wyposażona w termoparę | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przedłużacze RFS przewody połączeniowe cewników EP ablacyjnych do generatora RF Stockert o długości co najmniej 150 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przedłużacze PD przedłużacze co najmniej 4-kanałowe elektrod do systemu elektrofizjologicznego różne długości do wyboru: 120–160 cm oraz co najmniej 200 cm dostępne różne kolory przewodów do wyboru | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przedłużacze typu PX – przedłużacze co najmniej 10-kanałowe elektrod do systemu elektrofizjologicznego – dostępne różne kolory przewodów do wyboru – długość co najmniej 120 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dreny do introduktorów dreny do infuzji ciśnieniowej koszulek naczyniowych do pomp Stockert, wstawka elastyczna drenu dla rolek pompy infuzyjnej | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Koszulki transseptalne koszulki typu Mullinsa wraz z rozszerzaczem koszulka z zastawką hemostatyczną i markerem radiocieniującym końcówki długość koszulki 60–65 cm różne średnice koszulki w zakresie 7–10F do wyboru w komplecie prowadnik naczyniowy 0,28-0,32", długości >145 cm rozszerzacz 67 cm (tj. dla igły długości 71 cm) | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Introduktory przedsionkowe MC koszulka wraz z rozszerzaczem koszulka z zastawką hemostatyczną i markerem radiocieniującym końcówki różne średnice koszulki do wyboru w zakresie 8–10F: co najmniej 8F i 8,5F koszulki o długości 60–65cm oraz 77–82cm rozszerzacze długości 67 i 85 cm (do igieł typu BRKB 71 i 89 cm) różne typy krzywizn do wyboru, dedykowane poszczególnym obszarom prawego i lewego przedsionka – min. 10 typów modele lewoprzedsionkowe wyposażone w otwory ujściowe boczne do przepłukiwania koszulki, dookoła jej końca śródnaczyniowego dostępne krzywizny wielopłaszczyznowe koszulki o konstrukcji zbrojonej w oferowanej cenie | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Introduktory endokawitarne koszulki z rozszerzaczem koszulki z zastawką hemostatyczną koszulki o różnych długościach do wyboru: w zakresie 12–90 cm koszulki proste i zakrzywione różne średnice do wyboru: w zakresie co najmniej 7–10F introduktory zakrzywione: różne rodzaje krzywizn do wyboru m.in. krzywizny MP oraz krzywizny transaortalne typu „J” i „S” różne długości koszulek w zakresie 30–90 cm do wyboru | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Introduktory sterowane koszulka transseptalna 8,5F wraz z rozszerzaczem w komplecie prowadnik naczyniowy odpowiedni do światła rozszerzacza różne długości dostosowane do użycia z igłami BRKB 89 oraz 98 cm krzywizna koszulki regulowana - zagięcie do co namniej 180 stopni różne wielkości krzywizn koszulki do wyboru: co najmniej 3 wielkości - o zasięgu bocznym w zakresie co najmniej 15–40 mm zabezpieczenie przed samoistną zmianą nadanej krzywizny (hamulec automatyczny) długość użytkowa >60cm w oferowanej cenie koszulka sterowana o długości użytkowej < 60cm (osierdziowa) | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igły do punkcji transseptalnej igły typu BRKB – średnica trzonu 18–19 gauge różne długości: 71, 89 i 98 cm, dostosowane do oferowanych introduktorów różne krzywizny końcówki igły do wyboru igły w całości wykonane ze stali igły wyposażone w zawór igły o zwiększonej ostrości w oferowanej cenie | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki ablacyjne RFM-S cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 4 mm końcówka wyposażona w termoparę i czujnik pola magnetycznego | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki ablacyjne RFM-C cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm końcówka wyposażona w termoparę i czujnik pola magnetycznego końcówka chłodzona płynem infuzyjnym cewniki o różnych typach końcówek do wyboru: 6–8 otworów irygacyjnych (dostosowane do standardowego przepływu płynu infuzyjnego) oraz >24 otwory rozmieszczone na całej powierzchni końcówki (dostosowane do przepływu zmniejszonego < 15 ml/min przy utrzymaniu równomiernego chłodzenia końcówki) | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody ablacyjne typu RFM-CF cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm końcówka wyposażona w termoparę, czujnik pola magnetycznego i czujnik siły nacisku końcówka chłodzona płynem infuzyjnym cewniki o różnych typach końcówek do wyboru: 6–8 otworów irygacyjnych (dostosowane do standardowego przepływu płynu infuzyjnego) oraz >24 otwory rozmieszczone na całej powierzchni końcówki (dostosowane do przepływu zmniejszonego < 15 ml/min przy utrzymaniu równomiernego chłodzenia końcówki) | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody powierzchniowe EAS Komplety elektrod powierzchniowych do systemu elektroanatomicznego B-W Carto | 35 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużacze MT przewody połączeniowe cewników typu RFM do systemu B-W Carto o długość co najmniej 200 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużacze RFG przewody połączeniowe generatora RF do systemu B-W Carto; różne długości przewodu do wyboru w zakresie 100–150 cm oraz >300 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 7

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do ablacji AFL–3D – zestaw cewników do ablacji przy użyciu systemu elektroanatomicznego B-W Carto: cewnik ablacyjny RF i cewnik EP 10-polowy – cewnik ablacyjny RF 4-polowy o średnicy 7–8F, długości co najmniej 110 cm, z końcówką o długości 3,5–4 mm, chłodzoną płynem infuzyjnym, wyposażoną w czujnik pola magnetycznego; krzywizna cewnika sterowana, różne wielkości krzywizn do wyboru – cewnik EP 10-polowy diagnostyczny o średnicy 5–7F, długości co najmniej 90 cm; odległość biegunów w zakresie 2–5–2 mm do 2–10–2 mm; różne wielkości krzywizn do wyboru – dren do infuzji cewnika ablacyjnego w zestawie – komplet elektrod powierzchniowych do sytemu elektroanatomicznego B-W Carto w zestawie | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/8

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody ablacyjne RFU cewniki EP 4-polowe o średnicach 7F i 6F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego: 80–100 oraz 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe krzywizny dwukierunkowe symetryczne oraz asymetryczne – do wyboru różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 5 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 40–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 4 mm końcówka wyposażona w termoparę cewniki o podwyższonej sztywności (zbrojone) dostępne w oferowanej cenie | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody ablacyjne RFC cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe krzywizny dwukierunkowe symetryczne oraz asymetryczne – do wyboru różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm końcówka wyposażona w termoparę chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym cewniki o różnych typach końcówek do wyboru: 6–8 otworów irygacyjnych (dostosowane do standardowego przepływu płynu infuzyjnego) oraz >24 otwory rozmieszczone na całej powierzchni końcówki (dostosowane do przepływu zmniejszonego < 15 ml/min przy utrzymaniu równomiernego chłodzenia końcówki) | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przedłużacze RFS przewody połączeniowe cewników EP ablacyjnych do generatora RF Stockert o długości co najmniej 150 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewody do elektrod neutralnych (jedno- i wielorazowych) do generatora RF Stockert | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda bierna wiel. do generatora RF | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda diagnostyczna HPX – cewniki EP diagnostyczne wielopolowe o krzywiznach stałych – cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: w zakresie 6–10 biegunów – różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F – długości części wprowadzanej do układu naczyniowego: 60–70 cm oraz 90–120 cm – różne rodzaje krzywizn do wyboru – co najmniej 3 rodzaje – szerokość biegunów: 1–2 mm – różne odległości biegunów do wyboru w zakresie: od 2 mm do 10 mm – w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa HP-4 cewniki EP diagnostyczne 4-polowe o krzywiznach stałych różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne rodzaje krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 rodzaje zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 30–50 mm szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, 10 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody diagnostyczne CS–4 cewniki EP diagnostyczne 4-polowe o krzywiźnie sterowanej różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm krzywizna (wielkość i kształt) przeznaczona do kaniulacji zatoki wieńcowej szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, 10 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektrody diagnostyczne CSX cewniki EP diagnostyczne wielopolowe o krzywiźnie sterowanej cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: w zakresie 4–10 biegunów różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm krzywizny jedno- i dwukierunkowe przeznaczone do kaniulacji zatoki wieńcowej szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru w zakresie: od 2 mm do 10 mm w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektrody diagnostyczne TC–20 cewniki EP diagnostyczne multipolowe o krzywiznach sterowanych iczba biegunów: co najmniej 20 średnica w zakresie 6–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm krzywizna dwupłaszczyznowa do mapowania pierścienia zastawki trójdzielnej krzywizna jednopłaszczyznowa do mapowania pierścienia zastawki trójdzielnej krzywizna jednopłaszczyznowa do mapowania grzebienia granicznego szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: w zakresie 1–2–1 do 2–20–2 mm w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przedłużacze MP przedłużacze 4 i 10-kanałowe elektrod do systemu elektrofizjologicznego różne długości do wyboru: 80–110 cm oraz co najmniej 120 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przedłużacze CP przedłużacze wielokanałowe elektrod do systemu B-W Carto długość co najmniej 120 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektrody diagnostyczne MV cewniki EP wielobiegunowe o krzywiźnie sterowanej do mapowania żył płucnych cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: 10 oraz 20–25 średnica w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm końcówka cewnika w kształcie pętli o płaszczyźnie prostopadłej do trzonu pamięć kształtu końcówki cewnika – rdzeń nitynylowy pętli cewniki o średnicy regulowanej w zakresie 15–25 mm cewniki o średnicy stałej: co najmniej 3 wielkości do wyboru w zakresie min. 15–25 mm szerokość biegunów: maksymalnie 1 mm do wyboru: cewniki z czujnikiem pola magnetycznego (PV-M) i bez czujnika (PV-B) | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elektrody diagnostyczne MX5 cewniki EP diagnostyczne wielobiegunowe o krzywiźnie sterowanej cewniki wieloramienne z gwiaździstą końcówką parasolową liczba biegunów: co najmniej 20 średnica w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm szerokość biegunów: 1–2 mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektrody diagnostyczne MD cewniki EP diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiźnie sterowanej średnica w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn do wyboru końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym szerokość biegunów: 1–2 mm odległości biegunów w zakresie: od 2–5–2 mm do 2–10–2 mm cewniki z czujnikiem pola magnetycznego | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Przedłużacze MP10 przedłużacze elektrod nawigacyjnych 10-biegunowych do systemu elektrofizjologicznego o długości co najmniej 120 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Przedłużacze MP20 przedłużacze elektrod nawigacyjnych 20-biegunowych do systemu elektrofizjologicznego o długości co najmniej 120 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przedłużacze MCP przedłużacze wielokanałowe elektrod do systemu elektroanatomicznego B-W Carto o długości co najmniej 120 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Łącznik MAP – adapter dla cewników EP z czujnikiem pola magnetycznego do systemu B-W Carto | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Łącznik EP-Bx – adapter dla cewników EP standardowych do systemu B-W Carto | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/9

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 9

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introduktory transseptalne wielozadaniowe koszulka transseptalna wraz z rozszerzaczem koszulka z zastawką hemostatyczną i markerem radiocieniującym końcówki różne średnice koszulki do wyboru w zakresie 8–10F: co najmniej 8F i 8,5F koszulki o różnych długościach do wyboru: 60–65 cm oraz 77–82 cm koszulki o różnych kształtach końcówek do wyboru (minimum 4 rodzaje) koszulki o jednopłaszczyznowe wielozadaniowe z końcówkami o różnej długości do wyboru koszulki wielopłaszczyznowe zbrojone o różnych kształtach do wyboru: dedykowanych dla dostępu do okolic ściany przedniej oraz ściany tylnej przedsionka lewego | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Introduktory transseptalne sterowane koszulka transseptalna 8,5F wraz z rozszerzaczem rozszerzacz dostosowany do użycia z igłą BRKB 89 cm krzywizna koszulki sterowana jednopłaszcyznowo różne wielkości krzywizn koszulki do wyboru: o zasięgu bocznym w zakresie 15–20 oraz 27–33 mm długość użytkowa >70cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły transseptalne igły kompozytowe do punkcji transseptalnej różne średnice trzonu do wyboru: w zakresie 18–19 gauge różne długości: 56, 71 i 89 cm, dostosowane do oferowanych introduktorów różne krzywizny końcówki igły do wyboru | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dreny do ciągłego płukania cewników dreny do przetoczeń ze zbiorniczkiem kroplowym bez odpowietrzenia dreny dedykowane do użycia w pompie do systemu ablacji RF firmy Stockert GmbH | 70 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/10

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 10

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły transseptalne typu Brockenbrough igły typu Brockenbrough długości 70,5–71,5 cm średnica trzonu 18–19 gauge igła wyposażona w mandryn | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły transseptalne typu Endrysa igła długości 70–90 cm średnica trzonu 19–17 gauge metalowa koszulka ze światłem 0,028” | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do drenażu osierdzia cewnik typu „pigtail” o średnicy nominalnej 8–9 F długość cewnika w zakresie 30–50 cm w zestawie: igły naczyniowe o różnych długościach, rozszerzacz i prowadnik w zestawie co najmniej jedna igła do nałucia osierdzia o długości >11 cm adapter do podłączenia drenu do odsysania | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pętle wychwytowe pojedyncze różne wielkości pętli 5–30mm długość cewnika 80–130 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pętle wychwytowe potrójne pętle o średnicy do 30 mm, długość cewnika 80–130 cm: | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestawy wychwytowe pętla z językiem blokującym wielkości pętli 10–20 mm długości 50–70 i 80–130 cm introduktor 15–17F | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Introduktory do pętli koszulka zagięta (MP) 60–70 cm średnica 15–17F | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/11

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 11

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introduktory naczyniowe z rękawem – koszulki z rozszerzaczem, rękawem, prowadnikiem, igłą i strzykawką – koszulki proste 11–14 cm, z zastawką hemostatyczną – różne średnice do wyboru w zakresie co najmniej 5–8F – rękaw foliowy mocowany do koszulki z mechanizmem zaciskowym na cewnik – długość rękawa co najmniej 100 cm | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/12

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Zadanie Nr 12

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy, opis oferowanego wyrobu (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego zamieszczonych obok w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody ablacyjne typu RF-M – cewniki typu EP 4-polowe do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości, o średnicy 7F – długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm – krzywizny sterowane, dwukierunkowe, wielopłaszczyznowe – różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 2 wielkości – maksymalny zasięg boczny różnych wielkości krzywizn w zakresie co najmniej 60–70 mm – cewniki o różnej sztywności trzonu oraz końcówki: co najmniej 3 klasy sztywności do wyboru – dwukierunkowo sterowany ruch boczny (skręt) końcówki (bez skrętu trzonu cewnika) – niezależnie sterowane zgięcie (kąt) krzywizny – dodatkowo zmieniana (sterowana) wielkość krzywizny: możliwość zmiany zasięgu bocznego przy zgięciu krzywizny do 90 stopni o co najmniej 20 mm – regulowany opór cięgła sterowania zgięciem krzywizny cewnika (hamulec) – końcówka zakończona biegunem długości 4 mm – końcówka wyposażona w termoparę | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedłużacze RFM przewody połączeniowe cewników EP ablacyjnych do generatora RF Stockert o długości co najmniej 150 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia ogółem netto i brutto: | …….. | ……… | …………… |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

### Załącznik Nr 3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Oferowana cena  -   95 %

- Termin dostawy  -  5 %

1. Przeliczenie kryterium ceny

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ----------------------------------------------------------  x  100 x 95%

Cena oferty badanej nieodrzuconej

2. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

- Najkrótszy zaproponowany termin dostawy

- spośród nieodrzuconych ofert

- PKT  =     ---------------------------------------------------  x  100  x  5%

Termin dostawy oferty badanej nieodrzuconej

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

Załącznik Nr 4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

…………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy | Okres realizacji | Wartość brutto dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane ............ szt.

....................................						  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

### Załącznik Nr 5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

WZÓR UMOWY

Umowa Nr .............

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

.............................................................. – ................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....................................,

reprezentowanym przez:

........................................................... – ...........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

........................................................... – .........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)…………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

    - W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę ….............................................................., zwanych 
w dalszej treści przedmiotem umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Załącznik Nr ….

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu umowy w asortymencie, ilości i po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia ….......... .

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……..-...-….. r. do …….-...-….. r., bądź wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 pkt. 1

2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym z zastrzeżeniem, że w przypadku aneksowania terminu umowy zastosowanie będzie miał art.142 ust. 5 ustawy –Pzp.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie … dni roboczych, licząc  od dnia otrzymania zamówienia na koszt własny do siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59.

2. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej. 	W zamówieniu wskazany będzie adres dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub asortymentowym na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca zapewnia termin ważności na dostarczany przedmiot umowy przez okres minimum 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania u Zamawiającego depozytu zaoferowanych wyrobów. Wielkość i zakres depozytu do uzgodnienia z Zamawiającym (Koordynatorem Oddziału).

6.1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt będzie Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Kardiologicznego.

6.2.  Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych wyrobów.

6.3. Specyfikacja powierzonych wyrobów może ulec zmianie na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Stronami umowy.

6.4. Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie „raportu zużytych wyrobów”, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

6.5. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania wyrobów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

6.6. W przypadku stwierdzenia, że wyroby przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca                            ma prawo do natychmiastowego odbioru wyrobów.

6.7. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone wyroby począwszy od wyrobu o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

6.8. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu na równorzędny 
o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 6 miesięcy przed upłynięciem daty ważności wyrobu wytypowanego do wymiany.

W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na wyroby, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego, bądź gdy w chwili likwidacji depozytu okres ich przydatności do użycia jest krótszy niż 6 miesięcy.

6.9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są przechowywane wyroby.

6.10. Wykonawca ma prawo przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego spis z natury wyrobów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym nie później niż 14 dni przed datą wykonania.

6.11. Ewentualne braki lub uszkodzenia wyrobów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub  uszkodzone materiały.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającego do 3 dni,

b) 3% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającego powyżej 3 dni.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem opóźnienia określonego w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanej części umowy.

3. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy
  u innego Wykonawcy jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni, a różnicą między
  ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest
  umowa.

4. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

§ 5

1. Wartość umowy ustala się na kwotę: .................netto + ...% VAT =  ..................... brutto
Słownie brutto: ...................................................................................

2. Należność za każdorazową dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni,
licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie 
na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Ceny podane w ofercie obowiązywać będą przez okres trwania umowy, a jedynie
w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w okresie trwania umowy
Wykonawca ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zmiana ta nie będzie wymagała aneksu.

5. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

6. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych
istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę 
bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy 
w granicach 20% zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.

§ 7

1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                         nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi                        co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;                                       2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 9

W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni 
od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 12

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                           ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

# OŚWIADCZENIE*

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia                     na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp,  że:

1. nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp                        w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.).

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                  i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.).

…………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

* niepotrzebne skreślić

.............................							.................................

data							             podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-98/18

# OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego):

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych

oświadczamy,  że w stosunku do niego:

1/* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej                             o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                              lub zdrowotne;

b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                          z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                            a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami                              lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

* UWAGA! – skreślić niewłaściwe (a lub b)

2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.............................						       .....................................

data					              podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

# Footnotes

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

niepotrzebne skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).