Miłoradz, dnia 24.10.2023 r.

R.270.93.2023.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00436734.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: **„****Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Miłoradz”**, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

znak postępowania: R.271.12.2023

***Strona internetowa***

 ***prowadzonego postępowania***

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5**

**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**

**- wyjaśnienia treści SWZ,**

**- zmianę treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami treści SWZ oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)**

W dołączonym przedmiarze brak pozycji związanej z sufitem podwieszanym systemowym. Czy należy go wykonać? Jeśli tak to proszę o podanie obmiaru.

**Wyjaśnienie – uzupełnienie wyjaśnienia z informacji nr 4 dla Wykonawców:**

Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje systemowe sufity podwieszane z paneli z wełny mineralnej na podkonstrukcji z profili metalowych. Zamawiający wyjaśnia, iż pozycje 68 d. 6 oraz 69 d. 6 przedmiaru Architektury dotyczą wykonania sufitów podwieszanych systemowych.

**Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)**

Z uwagi na udostępnione dnia 23.10.2023 r. wyjaśnienia pytań Wykonawców zainteresowanych przystąpieniem do postępowania przetargowego. Wnosimy o przesunięcie terminu składnia ofert który przypada na dzień 25.10.2023 r. Wynika to z faktu informacji zawartych w odpowiedziach na zadane pytania. Informacje te w sposób istotny wpływają na koszt realizacji inwestycji. Przesunięcie terminu składnia ofert pozwoli na przygotowanie rzetelnej kalkulacji opartej na niedawno udostępnionych specyfikacjach elementów zamówienia.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż przesunął termin składania ofert na dzień 30.10.2023 r. godz. 9:00.

**II. Zmiana treści SWZ:**

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że w **Rozdziale XV. SWZ „Sposób oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 i ust. 5 otrzymują brzmienie:**

**1. Termin składania ofert: 30.10.2023 r. godz. 09:00**

**5. Termin otwarcia ofert: w dniu 30.10.2023 r. godz. 09:15.**

**Zamawiający zmienia treść Rozdziału XIII. SWZ „Termin związania ofertą”, który otrzymuje brzmienie:**

**Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 28.11.2023 r. (zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp).**

**III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2023 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>).

*Wójt Gminy Miłoradz*

*/-/ Arkadiusz Skorek*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis kierownika zamawiającego)*