Zn. spr.: SA.270.3.13.2022 Niepołomice 17.10.2022 r.

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Przebudowa archiwum w Budynku Administracyjnym Nadleśnictwa 7/2021/I**

Przebudowywane archiwum znajduje się w piwnicy Budynku Administracyjnego Nadleśnictwa nr inw. 105/458 przy ul. Myśliwskiej 41 w Niepołomicach.

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia:

1. **Dostawa wraz z montażem na ścianie:** **Worki ewakuacyjne – 20 szt.**

- służący do transportu ewakuowanej dokumentacji niejawnej,

- wykonane z atestowanego materiału ognioodpornego i wodoodpornego,

- posiadający uchwyty transportowe,

- zaciągane na sznurek,

- wymiary 250x250x600 mm,

- pojemność ok. 25l.

1. **Oklejenie okien w archiwum folią – 3 okna o rozmiarze szyby 25 X 70 cm.**

- barwa: kremowa

- wewnętrzna

- sposób montażu: przyklejany

- materiał wykonania: tworzywo sztuczne

- chroniące przed promieniowaniem UV

1. **Dostawa wraz z montażem 3szt opraw świetlówkowych wraz ze świetlówkami.**
2. Świetlówka liniowa LED T8

- barwa: ciepła

- obudowa: mleczna

- moc: 16 Wat

- napięcie: 230 V

- trzonek/gwint: G13

- typ bańki/kształt: T8

- o obniżonej emisji promieniowania UV

- długość 120 cm

- pomieszczenie: piwnica, archiwum

1. Oprawa świetlówki

- hermetyczna

- 2x T8

- rodzaj szybki: przezroczysta

- kształt: liniowy

- długość: mieszcząca świetlówkę o długości 120 cm

- materiał: Metal, ABS, Poliwęglan (PC)

- zasilanie: 230V

- trzonek/gwint: G13

- pomieszczenie: piwnica, archiwum

1. **Klimatyzator precyzyjny wraz z montażem**

- praca całoroczna, 24 h na dobę

- regulacja temperatury powietrza oraz wilgotności względnej powietrza

- możliwość podwieszenia klimatyzatora na ścianie

- kompaktowe urządzenie

- pomieszczenie: piwnica, archiwum

- pomieszczenie o pow. ok. 30 m2

- odległość jednostki zewnętrznej od wewnętrznej 5 mb.