**Załącznik 2 do SWZ DZP.382.1.100.2023**

#### 

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA**

**Krzesło ewakuacyjne – 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| Krzesło ewakuacyjne z możliwością jazdy w dół i w górę wraz z podnóżkiem z funkcją przenoszenia, bez użycia silnika elektrycznego.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   * Odpowiednie do transportu w dół i w górę * Obsługa krzesła przez 1 operatora przy ewakuacji osoby po schodach w dół oraz 2 operatorów w przypadku przeniesienia osoby schodami w górę lub przez przeszkody * Pasy zabezpieczające osobę przewożoną * Wolnostojące lub zamontowane na ścianie * Konstrukcja aluminiowa, waga max 15 kg (bez obciążenia) * Materiał, z którego ma być wykonane krzesło powinno posiadać klasę trudnopalności zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważną * Regulowany zagłówek / oparcie * ~~Składana tylna oś~~ * Uchwyt * Podnóżek z dodatkowymi uchwytami do przenoszenia * Maksymalne obciążenie: nie mniejsze niż 160 kg   Wymagane dodatkowe wyposażenie   * Pokrowiec * Tabliczka informacyjna fotoluminescencyjna do oznaczenia miejsca przechowania krzesła * Instrukcja obsługi w języku polskim * Haki montażowe * Karta gwarancyjna |  |