## Cz, I
Załącznik Nr 3 do SWZ do postępowania znak DZP/106/ZP-8/24
Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. ,,DOSTAWA MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH” 1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, oraz fabrycznie nowy. 2. Opisane poniżej parametry są minimalnymi parametrami granicznymi. Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, który spełnia opisane parametry, lub je przewyższa. 3. Parametry minimalne są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów - będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, należy przyjąć, że są to przykładowe produkty, które między innymi spełniają wymagania Zamawiającego. Część I
Lp. | Nazwa | Jednostka | ilość opak
1 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie roz. XS, 100 szt. | op | 25
2 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie roz. S, 100 szt. | op | 125
3 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie roz. M, 100 szt. | op | 155
4 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie roz. L, 100 szt. | op | 145
5 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie roz. XL, 100 szt. | op | 45
6 | Rękawiczki jednorazowe lateksowe chirurgiczne jałowe roz. 6.5, pudrowe, wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, 50 blistrów w op. | op | 20
7 | Rękawiczki jednorazowe lateksowe chirurgiczne jałowe roz. 7, pudrowe, wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, 50 blistrów w op. | op | 35
8 | Rękawiczki jednorazowe lateksowe chirurgiczne jałowe roz. 7.5, pudrowe, wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, 50 blistrów w op. | op | 35
9 | Rękawiczki jednorazowe lateksowe chirurgiczne jałowe roz. 8, pudrowe, wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, 50 blistrów w op. | op | 5
10 | Płyn do dezynfekcji sprzętu medycznego, preparat do ręcznego mycia i czyszczenia wstępnego instrumentów medycznych, w tym również endoskopów giętkich, koncentrat, butelka 2l. 1 szt. | szt | 3
11 | Opatrunek hydrożelowy ratunkowy 12cmx12cm, do trudno gojącch się ran pooparzeniowch (I, II i III stopnia - oparzenie termiczne, chemiczne, elektryczne) 1 szt. | szt | 5
12 | Chirurgiczne jałowe bezpudrowe rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, teksturowane w celu poprawy chwytności, z długim mankietem. Do zastosowań ginekologicznych, AQL: 0,65, anatomiczny, zróżnicowany kształt na lewą i prawą dłoń, wyrób medyczny klasy IIa, typ ochrony III. szt | para | 50
13 | Precyzyjny kroplomierz do infuzji grawitacyjnych, dokładność ustawienia w ml/h, zacisk przesuwny do przerw w infuzji, z końcówką lock. 1 szt. | op | 100
14 | Natrium chloratum, 0,9%, roztwór do infuzji, worek, 250 ml | szt | 40
15 | Natrium chloratum, 0,9%, roztwór do infuzji, worek, 500 ml | szt | 40
16 | NaCl 0,9%, 5 ml, 100 szt. | op | 2
17 | Woda do wstrzykiwań, 100 ml | szt | 80
18 | Woda do wstrzykiwań 500 ml | szt | 100
19 | Woda do wstrzykiwań 10 ml, 100 szt. | op | 2
20 | Glukoza 5%, 250 ml | szt | 200
21 | Glukoza 5%, 500 ml | szt | 200
22 | Bezbarwny płyn do dezynfekcji skóry. Produkt leczniczy o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Opakowanie - butelka z atomizerem, pojemność 250 ml. Skład na 100 g produktu zawiera: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenytol 0,2 g, nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. (1 szt.) | szt | 10
23 | Dieta w płynie normoenergetyczna 1,0 kcal/ml o składzie -Białko 4,65 g./100 ml. • Tłuszcze 4,6 g./100 ml. • Węglowodany 9,25 g./100 ml. • Błonnik 1,5 g./100 ml. • Gęstość kaloryczna 1,05 kcal./ml. • Osmolarność: 345 mOsm/l. Opakowanie - worek, 500 ml, 8 szt. | szt | 2
24 | Roztwór do płukania ran o działaniu oczyszczającym i pielęgnacyjnym, peparat bezbarwny, gotowy do użycia, w składzie: poliheksanidyna 0,1%, betaina 0,1%, woda oczyszczona. Pojemność - 40 ml. 1 szt. | szt | 20
25 | Bezbarwny i bezzapachowy, alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Opakowanie butelka z pompką 1l, skład: etanol, alkohol mirystylowy. 1 szt. Spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) - 30 sekund (3 ml) Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791)* - 2 x po 5 ml / 90 sekund Mycobacterium tuberculosis - 30 sekund bakteriobójczo (EN 13727) - 15 sek. drożdżakobójczo (EN 13624) - 15 sek. grzybobójczo (EN 13624) - 60 sek. prątkobójczo (EN 14348) - 15 sek. bójczo wobec wirusów osłonkowych (w tym: HIV, HBV, HCV vaccinia) - 15 sek. bójczo wobec adenowirusa (EN 14476) - 15 sek. bójczo wobec poliowirusa (EN 14476) - 30 sek. bójczo wobec norowirusa (EN 14476) - 15 sek. bójczo wobec rotawirusa (EN 14476) - 15 sek., | szt | 20
26 | Preparat w postaci roztwóru chlorheksydyny w alkoholu etylowym, przeznaczony do dezynfekcji rąk i skóry, butelka z atomizerem 250 ml. Skład alkohol etylowy, propan-2-ol, aceton, chlorhexidine gluconate, gliceryna. 1 szt. | szt | 10
27 | Staza gumowa z TPE, bezlateksowa, uciskowa, niebieska, jednorazowa, wyrób medyczny klasy I, długość 1125 mm, papierowy dyspenser 25 szt w op. | op | 20
28 | Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania płynów, leków, z filtrem cząstek stałych, z korkiem, ochroną nasadką na kolec bezigłowy, bez zastawki. Niepirogenny, nietoksyczny, niekapiący, jałowy. 1 szt. | szt | 350
29 | Roztwór alkoholowy PVP-jodu do dezynfekcji skóry i rąk. Skład na 100 g: 50 g 2-propanolu, 1 g powidonu jodu. Produkt leczniczy, butelka 1l. 1 szt. | szt | 5
30 | Roztwór do odkażania skóry do użytku zewnętrznego. O składzie na 100 g: 46g etanolu (96% zdenaturowany), 27g alkoholu izopropylowego, 1g alkoholu benzylowego, nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. Butelka z atomizerem 350 ml. 1 szt. | szt | 20
31 | Wirusobójczy płynny preparat do dezynfekcji rąk przeznaczony do częstego stosowania. Skład: 89 g etanolu, witaminę E, glicerynę i pantenol na 100 g. Butelka 500ml z pompką. 1szt. | szt | 25
32 | Paski testowe do glukometru kompatybilne z glukometrem GlucoDr. auto A. posiadanym przez zamawiającego 2x25 szt. | op | 15
33 | Paski testowe do glukometru kompatybilne z glukometrem AccuCheck Performa posiadanym przez zamawiającego. 50 szt. | op | 15
34 | Płyn leczniczy o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym do stosowania jako środek odkażający skórę (w tym po zabiegach), błony śluzowe i jamę ustną, a także w leczeniu wspomagającym stanów zapalnych w obrębie narządów rodnych. Skład musi zawierać 0,1 g oktenidyny dichlorowodorku i 2 g fenoksyetanolu, kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona na 100 g produktu. Butelka z atomizerem 250 ml. 1szt. | szt | 8
35 | Płyn leczniczy o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym do stosowania jako środek odkażający skórę (w tym po zabiegach), błony śluzowe i jamę ustną, a także w leczeniu wspomagającym stanów zapalnych w obrębie narządów rodnych. Skład musi zawierać 0,1 g oktenidyny dichlorowodorku i 2 g fenoksyetanolu, kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, wode oczyszczoną na 100 g produktu. Butelka 1000 ml. 1szt. | szt | 7
36 | Woda do wstrzykiwań, jałowy płyn, wolny od pirogenów. 5 ml, 100 szt. | op | 5
37 | Aparat do infuzji płynów z komorą kroplową, jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, z zaciskaczem rolkowym, osłonkami igły bioreczej i łącznika luer-lock. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz niebieską klapką Długość drenu 150 cm. 1 szt. | szt | 1000
38 | Jednorazowy przyrząd do transfuzji - podawania krwi i preparatów krwiopochodnych z komorą kroplową. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i czerwoną klapką z zaciskaczem rolkowym oraz osłonkami igły biorczej i łącznika luer-lock. Dren o długości 145 cm. 1 szt. | szt | 40
39 | Zestaw grawitacyjny, do worków i butelek, to zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką, służący do połączenia worków/butelek/butelek z dietą i ze zgłębnikiem, kompatybilne z systemem Enfit posiadanymi przez zamawiającego 1 szt. | szt | 50
40 | Uchwyty (Holdery) jednorazowego użytku do systemów próżniowych 250 szt. | szt | 10
41 | Luer Adapter do systemów próżniowych (100 szt.) | op | 8
42 | Igła do systemów próżniowych 22G 0,7x38 (100 szt.) czarna | op | 19
43 | Igła do systemów próżniowych 21G 0,8x38 (100 szt.) zielona | op | 18
44 | Igła iniekcyjna typu motylek 23 G, 0,9 x 19, 50 szt. | op | 2
45 | Igła motylkowa IMP + Adapter Luer (sterylne) 22G 0,7 x 19 mm (100 szt.) | op | 5
46 | Igła iniekcyjna typu motylek 22G 0,7 x 19, 50 szt. | op | 5
47 | Igła iniekcyjna typu motylek 23 G, 0,6 x 19, 50 szt. | op | 5
48 | Probówka do morfologii K2E 3.6 mg /2ML/ (fioletowy) (100 szt.) | op | 10
49 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia - 5 ML (ID2910) (żółty) ( 100 szt.) | op | 10
50 | Probówka -CYTRYNIAN SODOWY 3,2%/ 3 ml (ID2911) (niebieska) (100 szt.) | op | 10
51 | Probówka IMP 4 ml z aktywatorem krzepnięcia, plast.13 x 75 mm (100 szt.) | op | 10
52 | Sztuczny lód w areozolu, 400 ml | szt | 4
53 | Probówka bez dodatków PRF, sterylna (szklana) CDR 10 ml 15x100 mm | szt | 50
54 | Strzykawka do gazometrii 1 ml, 1 szt. | szt | 500
55 | Igły do penów insulinowych 0.25x6mm, 100 szt. | op | 7
56 | Bezpieczne nakłuwacze sterylne lancety 25G 1,5mm - 200 szt | op | 5
57 | Igła do pobierania leków 1,2x40, 100 szt. | op | 15
58 | Igła do pobierania leków 1,2x40 z filtrem a'100 | op | 1
59 | Igła iniekcyjna do strzykawek 0.8x40mm 21G (zielona) a’100szt. | op | 60
60 | Igła iniekcyjna do strzykawek 0.9x40 mm a'100szt. | op | 30
61 | Igła iniekcyjna 0.6x25 mm a'100szt. | op | 32
62 | Igła iniekcyjna 0.5x25mm a'100 szt. | op | 33
63 | Igła iniekcyjna 0.4x19mm a'100 szt. | op | 10
64 | Igła iniekcyjna 0.45x12mm a'100 szt. | op | 10
65 | Igła iniekcyjna 0.3x23mm a'100 szt. | op | 10
66 | Igła iniekcyjna 0.7x 40mm a'100szt. | op | 36
67 | Igła iniekcyjna 1.2x 40mm a'100szt. | op | 18
68 | Kaniula dotętnicza 1,1x45mm 20G a'25 szt. | op | 1
69 | Kaniula dożylna G20 - 0.7x19mm (żółta) a’50szt. | op | 12
70 | Kaniula dożylna G20 - 1.1x32mm (różowa) a’50szt. | op | 30
71 | Kaniula dożylna G18 - 1.3x45mm (zielona) a’50szt. | op | 14
72 | Kaniula dożylna G22 - 0.9x25mm (niebieska) a’50szt. | op | 34
73 | Kaniula dożylna G20 - 1.7x45mm (szary) a’50szt. | op | 6
74 | Kaniula dożylna G20 - 1.5x45mm (biały) a’50szt. | op | 3
75 | Kaniula dla noworodków i dzieci 0,6 x19 mm 26G (fiolet) | op | 3
76 | Kranik trójdrożny, końcówka typu Luer-Lock (50 szt.) | op | 4
77 | Zastawka korek, niekapek, pozwala na wielokrotny dostęp w celu podania leku, z możliwością połaczenia z końcówką luer i luer lock. | szt | 40
78 | Samoprzylepny opatrunek z włókniny do mocowania kaniul, 5,1 cm x 7,6 cm, z wkładem chłonnym, 100 szt. | op | 55
79 | Strzykawki 2-częściowe, luer, 2 ml z czytelną skalą, przezroczysty cylinder, 100 szt. | op | 76
80 | Strzykawki 2-częściowe, luer, 5 ml z czytelną skalą, przezroczysty cylinder, 100 szt. | op | 76
81 | Strzykawki 2-częściowe, luer, 10 ml z czytelną skalą, przezroczysty cylinder, 100 szt. | op | 50
82 | Strzykawki 2-częściowe, luer, 20 ml z czytelną skalą, przezroczysty cylinder, 80 szt. | op | 47
83 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml (60 ml), kompatybilna z pompami Ascor 24+ i Frasenius Kabi Agilla | szt | 500
84 | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne 2l - czerwony | szt | 70
85 | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne 0,7l | szt | 50
86 | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne 1l | szt | 70
87 | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne 5l | szt | 10
88 | Miska nerkowata jednorazowa, 0,7l, papierowa | szt | 100
89 | Strzykawki 3-częściowe 20ml Luer-Lock (Luer-Lock), kompatybilna z pompami Ascor 24+ i Frasenius Kabi Agilla. a’ 120 lub 100 szt | op | 13
90 | Strzykawka do gazometrii 3ml, 1 szt. | szt | 40
91 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, zakończenia typu Luer-lock męski i żeński z osłonkami (biały) (50 szt) | op | 10
92 | Strzykawka 3-częściowa jednorazowa z igłą, jałowa, 0.5x16mm, 1 ml, 100 szt. | op | 16
93 | Koszula zabiegowa operacyjna dla pacjenta: Wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², Wiązana na troki przy szyi i w talii, Krótkie rękawy, Rozmiar uniwersalny | szt | 50
94 | Zestaw do zakładania szwów (48 szt.) Skład zestawu: 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 1 x pęseta metalowa chirurgiczna, 12 cm 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x igłotrzymacz, 12 cm 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre, 11 cm 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 , różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2 , zielona (zapakowana) 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm (barierowa) z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm (barierowa) | op | 1
95 | Nici chirurgiczne niewchłanialne 2/0, CE-6, DS24mm, długość szwu 75mm, krzywizna koła 3/8 monofilament/niebieska 36szt | op | 2
96 | Syntetyczny, wchłanialny szew pleciony o średnim okresie podtrzymywania tkanki HR26, 4/0, Okrągły, 1/2 koła - HR, fioletowa, 36 szt. | op | 3
97 | Nici chirurgiczne plecione, wchłanialne, 75 cm, roz. igła 37 mm, roz. USP 2/0, fioletowy. 36 szt | op | 2
98 | Naturalne, bezbarwne nici chirurgiczne o plecionej strukturze, niewchłanialny, 1, rozmiar R37, długość szwu 75cm, 12 szt. | op | 2
99 | Nici chirurgiczne 5-0 , niewchłanialne, rozmiar CE 16, długość szwu 75 cm, 3/8 koła, 12 szt. | op | 2
100 | Zestaw do dezynfekcji, STERYLNY Zestaw zawiera: 1 szt. - Kleszczyki korcang 24 cm. 5 szt. - Tampony (tupfery) z gazy bawełnianej nr 4 w kształcie jajka. 1 szt. - Miseczka przezroczysta (opakowanie) o pojemności 150 ml. | szt | 20
101 | Dwuczęściowy komplet medyczny (SMS 40g) z kieszeniami S Komplet składa się z : bluza medyczna z krótkim rękawem oraz trzema kieszeniami (dwie większe i jedna mniejsza np. na długopis) długie dopasowujące się spodnie z troczkiem w pasie | szt | 50
102 | Dwuczęściowy komplet medyczny (SMS 40g) z kieszeniami M Komplet składa się z : bluza medyczna z krótkim rękawem oraz trzema kieszeniami (dwie większe i jedna mniejsza np. na długopis) długie dopasowujące się spodnie z troczkiem w pasie | szt | 50
103 | Dwuczęściowy komplet medyczny (SMS 40g) z kieszeniami L Komplet składa się z : bluza medyczna z krótkim rękawem oraz trzema kieszeniami (dwie większe i jedna mniejsza np. na długopis) długie dopasowujące się spodnie z troczkiem w pasie | szt | 50
104 | Podkład ochronny podfoliowany 50x50x40 cm z wzorami dla dzieci, rolka | szt | 9
105 | Podkład ochronny podfoliowany 50x50 cm, fiolet, rolka | szt | 5
106 | Podkład ochronny podfoliowany 50x50 cm, granatowy, rolka | szt | 5
107 | Fartuchy foliowe przednie 810x1250, 100 szt. | szt | 1
108 | Przylepiec chirurgiczny z włókniny, 10 cm x 10 m, 1 szt. | szt | 20
109 | Golarka jednorazowego użytku typu Gallant | szt | 65
110 | Pęseta jałowa jednorazowa 125mm | szt | 250
111 | Wkłucie centralne, średnica świateł cewnika 16/18/18, prędkość przepływu D50;M1 28; P28, długość 15 cm, igła V, prowadnica 50 cm, z kabelkiem ekg i mini skalpelkiem | szt | 12
112 | Przylepiec papierowy 2,5cm x 9,1m opak a'12szt | op | 15
113 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5cm x 5m, 1 szt. | szt | 50
114 | Ręczniki papierowe w roli, białe, średnica 13 cm, długość 116 m, jednowarstwowe, kompatybilne z dozownikiem papieru Merida | szt | 24
115 | KWAS CYTRYNOWY 1kg Kwasek spożywczy czysty E330 | szt | 1
116 | Alkoholowe chusteczki włókninowe 13×20 cm, 23 g/m2 przeznaczone do mycia, dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. 100 szt. - opakowanie zbiorcze puszka. | szt | 50
117 | Gaziki nasączone alkoholem do dezynfekcji i odkażania skóry z CHG, 100 szt. wymiary ok: 125 x 120 mm | op | 25
118 | Atybakteryjne mydło w płynie, bezbarwne, bezzapachowe, pH 5,5-6,5, z gliceryną i pochodną olejku kokosowego 5l. 1 szt. | szt | 4
119 | Kapilary plastikowe do RKZ poj. 100ul, 250 szt. | op | 2
120 | Zatyczki do kapilarów 500 szt. | op | 1
121 | Mieszadełka druciane do kapilarów 250 szt. | op | 2
122 | Opaski identyfikacyjne dla noworodka w kolorze niebieskim lub różowym zapinana na zatrzask. Z wyjmowaną karteczką. Długość całkowita 17 cm, 100 szt. | op | 2
123 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłego w kolorze białym, zapinana na zatrzask. Z wyjmowaną karteczką. Długośc całkowita 25 cm, 100 szt. | op | 5
124 | Okulary noworodkowe osłaniające oczy podczas fototerapii Rozstaw 9,0 cm | szt | 20
125 | Pampersy dla noworodków rozmiar 1, 2-5 kg, 42 szt. | op | 12
126 | Pampersy dla wcześniaków roz. 0, 30 szt. | op | 2
127 | Podkłady ginekologiczne niejałowe 27x7,5cm a’10 szt. Z folią | op | 5
128 | Podkłady bibułowo-włókninowe na rolce, 50x70cm, 100 szt. wrzosowy | szt | 3
129 | Podkłady chłonne z włókniny i laminatu 60x90cm a’30 szt. | op | 5
130 | Zestaw do porodu, opak a'6sz; 2x Zacisk do pępowiny 5,3cm plastikowy niebieski 1x Kleszczyki metalowe Kocher 18cm proste 1x Kleszczyki metalowe 20cm Rochester Pean proste 1x Nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5cm 1x Nożyczki metalowe do cięcia krocza 20cm Braun-Stadler zagięte ostro-tępe 1x Matodress Fartuch chirurgiczny Standard M 10x Kompres z gazy 13n 7,5x7,5cm 8w 2x Pokrowiec na kończynę L2 120x37cm 1x Serweta L2 113x90cm z kieszenią na płyny i Seni 40x60cm 1x Serweta TF 130x90cm 4x Serwetka włókninowa 30x30cm Zestaw jest jałowy. Zapakowany w torebkę papierowo-foliową. | op | 4
131 | Zestaw do porodu nagłego 1x Czapeczka dla noworodka bawełna 100% rozmiar 38 1x Centymetr do mierzenia noworodka 1cm x 68cm papierowy 2x Zacisk do pępowiny 5,3cm plastikowy niebieski 1x Nożyczki metalowe do cięcia krocza 18cm, zagięte ostro-tępe 1x Nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5cm 1x Kleszcze plastikowe okienkowe 24cm niebieski 1x Pojemnik tekturowy typu nerka 500ml 25x15x4cm 1x Kocyk flanelowy 160x75cm 10x Kompres włókninowy 40g 4w 7,5x7,5cm 5x Kompres włókninowy 40g 4w 10x20cm 1x Podkład 90X60cm 1x Pokrowiec na kończynę TMS 120x80cm 2x Rękawicalateksowa niepudrowana M wywinięta 1x Serweta L2 150x90cm 5x Tupfer A 17n 30x30cm 1x Serweta włókninowa 80x60cm Zestaw jest jałowy. | szt | 3
132 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych typu wachalrz, 100 szt. | op | 1
133 | Cewnik Foley CH20 30-50ml, opakowanie wewnetrzne folia, zewnętrzne papier-folia, 20 szt. | op | 1
134 | Żel do mycia ciała i włosów, dla noworodków, 400 ml | szt | 1
135 | Maść natłuszczająca 100g, o składzie na 100g: olej lniany pierwszego tłoczenia z Linum usitatissimum L., semen (nasienie lnu zwyczajnego), (3:1) 20 g, lanolina bezwodna, wazelina biała. | szt | 1
136 | Muszle laktacyjne, osłonki na brodawki, 2 szt. | op | 1
137 | Wkładki laktacyjne z przylepcem, 140 szt. | op | 1
138 | Silikonowe osłonki na piersi, rozmiar M/L, 2 sztuki | op | 1
139 | Kompresy żelowe na piersi, 3w1 (na ciepło, zimno i laktatorem), 2 sztuki | op | 1
140 | Silikonowy odciągacz pokarmu i kolektor do mleka 100 ml, silikonowy, 1 sztuka | szt | 1
141 | Specjalistyczne opatrunki dla kobiet karmiących piersią, o składzie matryca poliuretanowa, gliceryna, substancja powierzchniowo czynna: surfaktant f-68; absorbent: kopolimer skrobi 6 sztuk | op | 1
142 | Serweta z włókniny foliowanej z przylepcem 45x75cm, 1 szt. | szt | 30
143 | Serweta 75x90 cm z przylepcem dwuwarstwowa jałowa, 1 szt. | szt | 100
144 | Probówka na posiew bez podłoża a’100 szt. | op | 2
145 | Maska ochronna trójwarstowa z gumką, posiada wkładkę modelującą na nos, zgodna z EN 14683 typ II lub IIR, skuteczność filtracji bakterii BFE ≥ 98%, wymiary: 175 mm x 95 mm, mocowana na gumki, pakowana w kartonik-podajnik z możliwością pojedynczego wyjmowania 50 szt. | op | 7
146 | Łącznik Kapkon z kontrolą siły ssania, końcówka przeznaczona do podłączenia cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z urządzeniem ssącym 1 szt. | szt | 50
147 | Kapsle flip-off do fiolek szklanych 20 mm | szt | 750
148 | Korki gumowe do fiolek szklanych, typ: standard, materiał: butyl 20 mm | szt | 750
149 | Ampułki otwarte ze szkła, z białym pierścieniem w miejscu przeznaczonym do otwarcia, przeźroczyste, poj. 2 ml, 646 szt | op | 1
150 | Rurka intubacyjna z mankietem 3.0, 1 szt. | szt | 20
151 | Rurka intubacyjna z mankietem 4.0, 1 szt. | szt | 30
152 | Rurka intubacyjna z mankietem 5.0, 1 szt. | szt | 30
153 | Rurka intubacyjna z mankietem 6.0, 1 szt. | szt | 30
154 | Rurka intubacyjna z mankietem 7.0, 1 szt. | szt | 50
155 | Rurka intubacyjna z mankietem 8.0, 1 szt. | szt | 50
156 | Rurka intubacyjna z mankietem 9.0, 1 szt. | szt | 20
157 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 0, 1 szt. | szt | 5
158 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 1, 1 szt. | szt | 5
159 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 2, 1 szt. | szt | 5
160 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 2.5, 1 szt. | szt | 5
161 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 3.0, 1 szt. | szt | 10
162 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 4.0, 1 szt. | szt | 10
163 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 5.0, 1 szt. | szt | 5
164 | Maska Krtaniowa Żelowa rozmiar 1.0, nie wymaga użycia lubrykantu, 1 szt. | szt | 5
165 | Maska Krtaniowa Żelowa rozmiar 1.5, nie wymaga użycia lubrykantu, 1 szt. | szt | 5
166 | Maska Krtaniowa Żelowa rozmiar 2.0, nie wymaga użycia lubrykantu, 1 szt. | szt | 5
167 | Maska Krtaniowa Żelowa rozmiar 2.5, nie wymaga użycia lubrykantu, 1 szt. | szt | 5
168 | Maska Krtaniowa Żelowa rozmiar 3.0, nie wymaga użycia lubrykantu, 1 szt. | szt | 10
169 | Maska Krtaniowa Żelowa rozmiar 4.0, nie wymaga użycia lubrykantu, 1 szt. | szt | 10
170 | Maska Krtaniowa Żelowa rozmiar 5.0, nie wymaga użycia lubrykantu, 1 szt. | szt | 5
171 | Zestaw rurek ustno-gardowych - W skład kompletu wchodzi 8 sztuk rurek typ Guedel w rozmiarach: 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm. W platikowym etui. | op | 6
172 | Resuscytator winylowy dla dorosłych z maską dla dorosłych i maską dla dzieci w kartonie, Worek resuscytacyjny wykonany z PVC o poj. 1630 cm H2O - przeznaczony dla osób dorosłych. Maska wykonana z PVC z miękkim kołnierzem. Zestaw zawiera: worek tlenowy z przewodem o pojemności 1600 ml. 1 maska nr 5 1 maska nr 3 worek z PVC o poj. 1630 cm H2O | op | 5
173 | Opatrunek hemostatyczny 7,5cm x 3,7m, 1 szt. | szt | 10
174 | Staza taktyczna zaciskowa CAT - 7 generacja | szt | 15
175 | Opatrunek wentylowy na rany penetracyjne klatki piersiowej. Zaworem jednokierunkowym. | szt | 10
176 | Olaes Modular Bandage 4" 1 szt., bandaż elastyczny: szerokość 10cm, długość 120cm kompres na ranę : 10x15cm gaza rolowana o szerkości 9cm i długości ok.250cm folia uszczelniająca rany klp: 5x7cm orientacyjne wymiary zapakowanego próżniowo opatrunku: 10x5x4cm | szt | 10
177 | Zestaw porodowy 1 x uż. Zestaw porodowy składa się z 3 pakietów: Pakiet 1: 2 pary sterylnych rękawiczek, 1 sterylny podkład chłonny, 1 sterylną serwetkę wierzchnią 2 sterylne ręczniki do rąk. Pakiet 2: 4 sterylne tampony, 1 sterylną gruszkę, 2 sterylne klemy pępowinowe, 2 sterylne zapasowe zaciski, 1 parę sterylnych nożyczek. Pakiet 3: 1 sterylną wyściółkę 2 antyseptyczne rękawiczki, 1 kocyk dla noworodka, 1 pieluszkę, 1 plastikową torbę na łożysko. | op | 10
178 | Zestaw do konikopunkcji Quicktrach dla dorosłych (lub tożsame) 1 szt., Zawartość zestawu: -aplikator dojścia dotchawicznego -strzykawka do pneumatycznego zabezpieczania -opaska stabilizująca -elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym | szt | 5
179 | Zestaw do konikopunkcji Quicktrach dla dzieci(lub tożsame), 1 szt., Zawartość zestawu: -aplikator dojścia dotchawicznego -strzykawka do pneumatycznego zabezpieczania -opaska stabilizująca -elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym | szt | 5
180 | Szpatułki laryngologiczne - niesterylne, jednorazowe, drewniane, 100 szt. | op | 5
181 | Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie roz 3,3x800mm, wielorazowa | szt | 3
182 | Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie roz 5,0x800mm, wielorazowa | szt | 3
183 | Prowadnica do trudnej intubacji roz 3,3x340mm, jednorazowa | szt | 30
184 | Prowadnica do trudnej intubacji roz 5,0x370mm, jednorazowa | szt | 30
185 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 6 FR | szt | 30
186 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 10 FR | szt | 30
187 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 14 FR | szt | 30
188 | Maska tlenowa z nebulizatorem 8 ml i drenem 210 mm roz. S, produkt jałowy, 1 szt. | szt | 50
189 | Maska tlenowa z nebulizatorem 8 ml i drenem 210 mm roz. M, produkt jałowy, 1 szt. | szt | 50
190 | Maska tlenowa z nebulizatorem 8 ml i drenem 210 mm roz. L, produkt jałowa, 1 szt. | szt | 100
191 | Maska tlenowa z drenem 210 mm, jałowa, roz. S, 1 szt. | szt | 50
192 | Maska tlenowa z drenem 210 mm, jałowa, roz. M, 1 szt. | szt | 100
193 | Maska tlenowa z drenem 210 mm, jałowa, roz. L, 1 szt. | szt | 150
194 | Maska tlenowa z rezerwuwarem (worek) i denem 210 mm, jałowa, roz. L, 1 szt. | szt | 50
195 | Cewnik do odsysania CH06, 1 szt. | szt | 100
196 | Cewnik do odsysania CH08, 1 szt. | szt | 50
197 | Cewnik do odsysania CH10, 1 szt. | szt | 50
198 | Cewnik do odsysania CH14, 1 szt. | szt | 115
199 | Cewnik do odsysania CH18, 1 szt. | szt | 100
200 | Granulki hemostatyczne w aplikatorze, 6 g | szt | 3
201 | Gaza hemostatyczna, gaza o szerokosci 7,6 cm. Gaza jest powleczona 8 gramiami substancji. | szt | 3
202 | Gaza opatrunkowa 1 m, gaza kopertowana, jałowa; 100% bawełny; Chłonna, gładka, przepuszcza powietrze; | szt | 30
203 | Folia NRC 160 x 210 cm | szt | 200
204 | Opatrunek osobisty z kompresu w formie kieszeni wypełnionej gęstą jałową gazą umieszczoną na elastycznym bandażu z poprzecznymi rzepami i zapinką, 1 szt. | szt | 10
205 | Opatrunek Izraelski Osobisty 10 cm - jałowy z plastikowymi zaczepami, 1 szt. | szt | 10
206 | Opatrunek hemostatyczny zasypowy w formie proszku 15 g, 1 szt. | szt | 3
207 | Zestaw porodowy podstawowy sterylny, 1 szt. Zawartość pakietu: 1 szt. Serweta na stół narzędziowy 150x100cm 2 szt. Ręcznik celulozowy 30x40cm 6 szt. Kompres włókninowy 7,5x7,5cm 4W 30g 1 szt. Serweta do owinięcia noworodka 80x90cm 3 szt. Zaciskacz do pępowiny 1 szt. Gruszka 1 szt. Nożyczki chirurgiczne proste tępo/tępe 14,5cm 1 szt. Worek na łożysko 4 szt. Rękawica diagnostyczna nitrylowa L | szt | 20
208 | Elektrody Treningowe (kompatybilne z defibrylatorem treningowym Laerdal AED Trainer 2 i 197-01050), żółta wtyczka, 1 para | para | 15
209 | Elektrody Treningowe Link (kompatybilne z defibrylatorem treningowym Laerdal AED Trainer 197-01050), biała wtyczka, 1 para | para | 5
210 | Elektrody pediatryczne kompatybilne z Cardiac Science Powerheart G3 posiadanym przez zamawiającego, 1 para | para | 1
211 | Elektrody kompatybilne z Cardiac Science Powerheart G3 posiadanym przez zamawiającego, 1 para | para | 1
212 | Maseczka do Resuscytacji z Filtrem Antybakteryjnym na rolce 36 szt. | op | 20
213 | Kompresy tracheotomijne z wycięciem "Y" a’3 szt. 5x5 cm, 1 szt. | szt | 100
214 | Kompresy tracheotomijne z wycięciem "Y" a’3 szt. 7.5x7.5 cm, 1 szt. | szt | 300
215 | Zestaw opatrunków na oparzenia, torba (mały) Skład zestawu: 2x(opatrunek hydrożelowy 5 x 15 cm), 2 x (opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm), 1x (żel na oparzenia 50 ml), 1 x (żel w saszetce 3*4 g), 1 szt. | szt | 5
216 | Zestaw przedłużający 6 cm z pięcioma światłami Bezigłowy zestaw przedłużający z pięcioma światłami, 4 zaworami przeciwrefluksowymi i 5 wbudowanymi złączami, 1,5 x 2,5 mm x 0,28 ml, 6 cm; 1 szt. | szt | 20
217 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku 1 szt.: - kompresy z włókniny 7,5x7,5 cm, 30 g, 4-warstwowe 2 szt.; - tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20 cm, 6 szt.; - pęsety plastikowe 2 szt.; - komorowy twardy blister 1 szt. | szt | 700
218 | Tupfery gazowe kule 15 x 15 cm. (5 szt.) STERYLNE | op | 50
219 | Worek kolostomijny zamknięty 1-częściowy - beżowy, 35-55x70mm (nie przeźroczyste), 1 szt. | szt | 150
220 | Worki kolostomijne 2-częściowe, zamknięte 60mm, cieliste 30 szt. | op | 5
221 | Koreczki luer lock o wenflonów, jałowe (100 szt.) | op | 15
222 | Jałowe kompresy z gazy 5x5 cm, blister a’5 szt | op | 500
223 | Jałowe kompresy z gazy 7.5x7.5 cm, blister a’5 szt | op | 500
224 | Jałowe kompresy z gazy 10x10 cm, blister a’5 szt | op | 500
225 | Jałowe kompresy z gazy 5x5 cm, blister a’20 szt. | op | 300
226 | Niejałowe kompresy z gazy 5x5cm, 13N, 8W, a’100 szt. | op | 500
227 | Niejałowe kompresy z gazy 7.5x7.5cm, 13N, 8W, a’100 szt. | op | 325
228 | Niejałowe kompresy z gazy 10x10cm, 13N, 8W, a’100 szt. | op | 150
229 | Kompres włóknikowy, niejałowy 30g 5x5 cm, 100 szt. | op | 30
230 | Kompres włókninowy niejałowy 40g 10x20cm 100 szt | op | 2
231 | Strzykawka sterylna z solą fizjologiczną 3 ml, 1 szt. | szt | 200
232 | Strzykawka 0.9% NaCl z koreczkiem 10 ml, 1 szt. | szt | 50
233 | Igła 0,7 x 38 mm, czarna, kompatybilna z S-Monovette i S-Sedivette posiadanymi przez zamawiającego, a’100 | op | 2
234 | Strzykawka o pojemności 1 mL, napylona heparyną litową o zrównoważonym wapniu do gazometrii. 50 szt. | op | 10
235 | Probówko-strzykawka żelem do uzyskania surowicy 4,9ml kompatybilna z S-Monovette posiadanymi przez zamawiającego a'50 szt. | op | 5
236 | Probówko-strzykawka S-monovette z cytrynian 9NC do analizy układu krzepnięcia 3ml, kompatybilna z systemami S-Monovette posiadanymi przez zamawiającego, 50 szt. | op | 4
237 | Probówki z EDTA do hematologii, 2.7m,l kompatybilna z systemami S-Monovette posiadanymi przez zamawiającego (66x11mm), 50 szt. | op | 5
238 | Multiadapter połączenie Luer kompatybilna z S-Monovette i S-Sedivette posiadanymi przez zamawiającego, 100 szt. | op | 6
239 | Stapler skórny jednorazowego użytku a’6 szt. | op | 2
240 | Urządzenie do usuwania zszywek skórnych 1 szt | szt | 18
241 | Zestaw do cewnikowania CH14, 1 szt., zestaw zawiera: Cewnik Foleya dwurożny lateksowy, pokryty silikonem, 14FG, balon 5-10 ml - 1 szt. Igłę iniekcyjną 18 G x 1 1/2 (1,2 x 40 mm) - 1 szt. Pęsetę plastikową anatomiczną, 13 cm, zieloną - 1 szt. Pojemnik plastikowy okrągły, 125 ml, wys 3 cm, średnica denka 7,5 cm, skala transparentna - 1 szt. Strzykawkę plastikową 3-częściową, 10 ml, LN, - 1 szt. Worek na mocz 2 litry z portem, wężyk 90 cm - 1 szt. Rękawice, lateksowe niepudrowane M, wywinięte - 2 szt. Serwetę FB 60 x 50 cm O5 rozc - 1 szt. Serwetę FB 60 x 50 cm - 1 szt. Tupfery A 17N, 20 x 20 cm - 6 szt. | szt | 50
242 | Cewnik wewnętrzny Foleya silikonowany 2-drożny z balonem CH10, 28 cm, zaworem Luer, jałowy, pakowany wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia | szt | 30
243 | Cewnik wewnętrzny Foleya silikonowany 2-drożny z balonem CH12, 40 cm, zaworem Luer, jałowy, pakowany wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia | szt | 100
244 | Cewnik wewnętrzny Foleya silikonowany 2-drożny z balonem CH14, 40 cm, zaworem Luer, jałowy, pakowany wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia | szt | 450
245 | Cewnik wewnętrzny Foleya silikonowany 2-drożny z balonem CH16, 40 cm, zaworem Luer, jałowy, pakowany wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia | szt | 120
246 | Cewnik wewnętrzny Foleya silikonowany 2-drożny z balonem CH18, 40 cm, zaworem Luer, jałowy, pakowany wewnętrzne - folia, zewnętrzne - papier-folia | szt | 10
247 | Cewnik Nelaton, dwuotworowy, CH10, 40 cm | szt | 10
248 | Cewnik wewnętrzny trójdrożny Foley 100% silikon CH20, 30ml, dł. 40 cm., 1 szt. | szt | 5
249 | Zatyczka do cewnika sterylna, uniwersalna pasująca do roz. od Ø2 mm do Ø12 mm, 1 szt. | szt | 400
250 | Strzykawka cewnikowa "janeta" 100 ml, stożek kompatybilny z nasadką cewników, łącznik typu luer, możliwość połączenia z igłą czy drenem o mniejszej średnicy 1 szt. | szt | 300
251 | Serweta operacyjna z otworem przylepnym 50x60cm (Ø 6x8cm) jałowa 2 warstwowa, 1 szt. | szt | 50
252 | Serweta operacyjna z gazy bawełnianej jałowa z RTG 17-nitkowa, blister 45x45cm, 1szt. | szt | 25
253 | Serweta na stolik, wzmocniona MAYO 140x80 czerwona, 1 szt. | szt | 30
254 | Wieszak do worków na mocz, podwójny, 1 szt. | szt | 30
255 | Zgłębnik żołądkowy Ch14 z zatyczką, 120 cm, 1 szt. | szt | 170
256 | Zgłębnik żołądkowy Ch16 z zatyczką, 125cm, 1 szt. | szt | 150
257 | Serwety cięte składane z warstwą folii, 33x45 cm, 50 szt. | op | 2
258 | Poliuretanowa folia chirurgiczna, transparenta, elastyczny oddychający materiał 45 x 28 cm (10 szt.) | op | 1
259 | Obłożenie chirurgiczne uniwersalne: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 × 190 cm; • 1 osłona na stolik Mayo 80 × 145 cm; • 1 serweta z taśmą przylepną 180 × 180 cm; • 1 serweta z taśmą przylepną 150 × 240 cm; • 2 serwety z taśmą przylepną 75 × 100 cm; • 2 włókninowe OP taśmy 10 × 50 cm; • 4 ręczniki 30 × 40 cm. | szt | 15
260 | Kubek plastikowy jednorazowy, plastikowy, 100 szt. | op | 2
261 | Rurka/słomka do picia, łamana, plastikowa, 300 szt. | op | 1
262 | Zestaw do drenażu opłucnej i odbarczania odmy - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm - cewnik 2,7 x 450 mm wykonanay z poliuretanu -kontrastuje w promieniach RTG , koreczek zamykający , folia ochronna na cewnik - podwójna zastawka antyrefluksowa z łacznikiem do cewnika - worek 2,0 L - strzykawka trzyczęściowa 60 ml z końcówką Luer Lock - kranik trójdrożny | szt | 20
263 | Sonda do karmienia niemowląt CH06, 40 cm, jałowy; 1 szt. | szt | 50
264 | Pojemnik na mocz, sterylny, 100 ml, 1 szt. | szt | 40
265 | Jałowy worek do dobowej zbiórki moczu, 2l, długość węża 90 cm, z zaworem spustowym typu T; a’ 10 szt. | op | 20
266 | Żel lubrykacyjny z lidokainą 11 ml strzykawka, 1 szt | szt | 300
267 | Żel cewnikowy z lidokainą 6 ml, strzykawka, 1 szt. | szt | 100
268 | Opatrunek wentylowy z potrójnym zaworem jednokierunkowym; 1 szt. | szt | 30
269 | Opatrunek okluzyjny klatki piersiowej do ran kłutych i postrzałowych; 1 szt. | szt | 10
270 | Bandaż nieelastyczny wiskozowy, niejałowy 5 cm x 4m, a’1 szt. | szt | 300
271 | Bandaż nieelastyczny wiskozowy, niejałowy 10 cm x 4m, a’1 szt. | szt | 440
272 | Bandaż nieelastyczny wiskozowy, niejałowy 15 cm x 4m, a’1 szt. | szt | 200
273 | Bandaż elastyczny niejałowy 6cmx4m, a’1 szt. | szt | 100
274 | Bandaż elastyczny niejałowy 8cmx4m, a’1 szt. | szt | 220
275 | Bandaż elastyczny niejałowy 10cmx4m, a’1 szt. | szt | 220
276 | Bandaż elastyczny niejałowy 12cmx4m, a’1 szt. | szt | 100
277 | Bandaż elastyczny niejałowy 15cmx4m, a’1 szt. | szt | 120
278 | Elastyczna siatka 1cm x 1m, a’1 szt. | szt | 10
279 | Elastyczna siatka 1cm x 10m, a’1 szt. | szt | 4
280 | Elastyczna siatka 2cm x 10m, a’1 szt. | szt | 12
281 | Elastyczna siatka 3cm x 10m, a’1 szt. | szt | 12
282 | Elastyczna siatka 4cm x 10m. a’1 szt. | szt | 12
283 | Elastyczna siatka 6cm x 10m, a’1 szt. | szt | 12
284 | Elastyczna siatka 8cm x 10m, a’1 szt. | szt | 12
285 | Elastyczna siatka 10cm x 10m, a’1 szt. | szt | 12
286 | Elastyczna siatka 14cm x 10m, a’1 szt. | szt | 5
287 | Hydrożelowy opatrunek w formie strzykawki o składzie woda z elektrolitycznym składem na bazie roztworu Ringera, gliceryny, hydroksyetylocelulozy, celulozy i carbomeru. Nie zawiera glikolu polietylenowego., jałowy 15 g - 1 szt. | szt | 50
288 | Żel hydrokoloidowy do ran z alginianem w składzie zawiera wode oczyszczoną, karboksymetylocelulozy sodowej i alginianu wapnia.15 g., 1 szt. | szt | 30
289 | Aerozol na rany dezynfekujący zawierający w składzie undecylenamidopropyl betaine, polyaminopropyl biguanide (polihexanid) oraz wodę oczyszczoną, 75 ml, 1 szt. | szt | 20
290 | Płyn na rany o składzie, biguanid poliaminopropylu (poliheksanid) 0.1% i substancje pomocnicze. Bezbarwny, przezroczysty, 250 ml, 1 szt. | szt | 20
291 | Zestaw ze zgłębnikiem gastrostomijnym zawierający: 1 - zgłębnik gastrostomijny 14FR ENft 1.2,5ml,10ml, 1 - zestaw przedłużający do żywienia ciągłego ze złączem, o długości 30 cm, ze złączem kątowym i portami do podawania żywienia i leków, 1 - bolusowy zestaw przedłużający ze złączami , o długości 30 cm, z prostym złączem z portami do podawania żywienia i leków, 1 - strzykawka 6 ml (przeznaczona do napełniania/opróżniania balonika retencyjnego), 1 - strzykawka 35 ml do podawania preparatów żywieniowych ze złączem, 4 - gaziki | szt | 3
292 | Jałowy opatrunek z jonami srebra leczenia zakażonych ran: przewlekłych, ostrych, odleżyn, oparzeń (do II stopnia), ran objętych krytyczną kolonizacją bakteryjną (w tym MRSA). 5x5 (1 szt.) | szt | 10
293 | Opatrunek chłonny z węgla aktywnego ze srebrem. Skuteczny przeciw MRSA i VRE. 10 x 10 cm. Opatrunek przeciwbakteryjny | szt | 10
294 | Opatrunek absorpcyjny, alginianowy nasączony 100% miodem Manuka, 10 cm x 10 cm. (1 szt.) | szt | 2
295 | Opatrunek przeciwbakteryjny, żelujący, hydrowłóknisty ze srebrem. Stosowany do ran płytkich, głębokich z dużym lub umiarkowanym wysiękiem. - opatrunek 5 x 5 cm. (1 szt.) | op | 10
296 | Opatrunek przeciwbakteryjny, żelujący, hydrowłóknisty. Stosowany do ran płytkich, głębokich z dużym lub umiarkowanym wysiękiem. - opatrunek 10 x 10 cm. (1szt.) | szt | 10
297 | Miękki opatrunek alginatowy za srebrem do ran przewlekłych, jak owrzodzeń podudzi, odleżyn, owrzodzeń stopy cukrzycowej oraz ran ostrych: miejsc pobrania, ran urazowych, oparzeń drugiego stopnia. O składzie alginian wapnia, karboksymetylocelulozę (CMC) i kompleks srebra jonowego; 3 x 44 cm. (1 szt.) | szt | 2
298 | Opatrunek przylepny miękki, opatrunek piankowy z hydrokoloidowym przylepcem, 7,5 x 7,5 cm (1 szt.) | szt | 5
299 | Opatrunek okluzyjny z pianki poliuretanowej 10 x 10 cm nieprzylepny (10 szt.) | op | 1
300 | Opatrunek przeciwbakteryjny z węglem aktywnym impregnowany srebrem 10 x 20 cm; sterylny; (1 szt.) | szt | 5
301 | Jednorazowy system podciśnieniowej terapii leczenia ran. Przeznaczony do zabezpieczania ran ostrych i przewlekłych o głębokości do 3 cm; 1 pompa, 2 opatrunki 10 x 20 cm, zaczep do paska, dodatkowe paski mocujące; 1 szt. | szt | 1
302 | Samoprzylepne torebki do sterylizacji papierowo-foliowe 70mm x 230mm ,a’200 szt | op | 5
303 | Papierowo-foliowe samoprzylepne torebki do sterylizacji Płaskie 130x350 mm, a’ 100 szt. | op | 3
304 | Elektrody do EKG rozmiar: 43 x 51 mm podłoże/klej: pianka PE / wzmocniony klej rodzaj żelu: żel ciekły; 30 szt. | op | 30
305 | Igła do odbarczania (2.1x83mm) 1 szt. | szt | 50
306 | Prześcieradło z fizeliny 1 x uż. 210 x 140 cm. (10 szt.) - NIEBIESKIE | op | 5
307 | Wąsy tlenowe do podawania tlenu przez nos 200 cm, 1 szt. | szt | 150
308 | Zamknięty system do odsysania wydzieliny z zamykaną komorą płukania do rurek intubacyjnych 72h CH 12, 1 szt. | szt | 10
309 | Zamknięty system do odsysania wydzieliny z zamykaną komorą płukania do rurek intubacyjnych 72h CH 14, 1 szt. | szt | 15
310 | Zamknięty system do odsysania wydzieliny z zamykaną komorą płukania do rurek intubacyjnych 72h CH 16, 1 szt. | szt | 10
311 | WOREK 1,3 l NAPEŁNIANY OD GÓRY, Z ZESTAWEM DO POMPY, kompatybilny z pompą Flocare Infinity posiadaną przez zamawiającego, 1 szt. | szt | 20
312 | Kombinezon z oddychającą tkaniną SMS, kapturem zakończonym ściągaczem, rękawami zakończonymi ściągaczem, nogawki zakończone ściągaczem, dwukierunkowy suwak z klapą zakrywającą, bez silikonu i lateksu z normami EN13982-1: TYPE 5, EN13034: TYPE 6, EN1073-2: Radio Active Particle; | szt | 100
313 | Czepek typu Clip zakończony gumką ściągnietą w harmonijke 100%, poliplopyren | szt | 100
314 | ANTYPOŚLIZGOWE OCHRANIACZE NA BUTY PVC Typ PB, wysokie, elsatyczny top i kostki | para | 100
315 | Ochraniacze na buty (foliowe) 100 szt. | op | 10
316 | Czepek medyczne wiązany 100szt. | op | 2
317 | Worki na odpady medyczne, czerwone poj. 60l, 1 szt. | szt | 15
318 | Worki na odpady medyczne, czerwone poj. 120l, 1 szt. | szt | 50
319 | Worki na odpady medyczne, niebieskie poj. 60l, 1 szt. | szt | 15
320 | Worki na odpady medyczne, niebieskie poj. 120l, 1 szt. | szt | 50
321 | Kanka doodbytnicza ch20x300 cm, 1 szt. | szt | 50
322 | Kanka doodbytnicza ch18x250 cm, 1 szt. | szt | 50
323 | KANKA – SUCHA RURKA DO ODBYTNICY CH 12, 1 szt. | szt | 5
324 | KANKA – SUCHA RURKA DO ODBYTNICY CH 16, 1 szt. | szt | 5
325 | Mydło w worku do systemu zamkniętego 700 ml kompatybilne z dozownikami łokciwymi z ramieniem plastikowym Sterisol posiadanymi przez zamawiającego, 1 szt. | szt | 9
326 | Płyn do dezynfekcji rąk ahd 1000 700 ml, kompatybilne z dozownikami łokciwymi z ramieniem plastikowym Sterisol posiadanymi przez zamawiającego, 1 szt. | szt | 4
327 | Ogólne badanie moczu do sprawdzenia 10 różnych parametrów badawczych: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty. 2 szt. | op | 100
328 | Alkohol Izopropylowy 99.9% 5L, 1 szt. | szt | 4
329 | Produkt do usuwania kleju na bazie owoców cytrusowych 500 ml, 1 szt | szt | 2
330 | Wymienna skóra klatki piersiowej kompatybilna z fantomem Nursing Anne (325-05050) posiadanym przez zamawiającego. Skóra żeńska w jasnej karnacji. 1 szt. 325-02050 | szt | 1
331 | Wymienna stomia kolostomiczna z otworem przelotowym pasującym do fantoma Nursing Anne (325-05050) posiadanym przez zamawiającego, 1 szt. | szt | 5
332 | Wymienna nakładka skórna z blokiem mięśniowym kompatybilna z modelem do wstrzyknięć (LIM-00310) posiadanym przez zamawiającego, 1 szt. LIM-00311 | szt | 2
333 | Wymienny naskórek kompatybilny z modelem do wstrzyknięć (LIM-00310) posiadanym przez zamawiającego, 2 szt. LIM-00320 | para | 4
334 | Wymienny moduł żyły śródręcza kompatybilne z trenażerem Advanced Venipuncture Arm (LIM-70300) posiadanym przez zamawiającego, 1 szt. | szt | 15
335 | Wymienny moduł żył ACF (dołu łokciowego) kompatybilne z trenażerem Advanced Venipuncture Arm (LIM-70300) posiadanym przez zamawiającego, 1 szt. | szt | 15
336 | Wymienna skóra kompatybilna z trenażerem Advanced Venipuncture Arm (LIM-70300) posiadanym przez zamawiającego, skóra w jasnej karnacji, 1 szt. Kat. | szt | 6
337 | Komplet wymiennej skóry i żył lewej ręki, kompatybilny z fantomem Nursing Anne (325-05050) posiadanym przez zamawiającego. Zestaw musi zawierać po jednej sztuce skóry i żył. Skóra kobiety w jasnej karnacji, 1 szt. | szt | 3
338 | Komplet wymiennej skóry i żył prawej ręki, kompatybilny z fantomami Nursing Kelly (300-05050) i MegaCode Kelly (200-05050) posiadanym przez zamawiającego. Zestaw musi zawierać po jednej sztuce skóry i żył. Skóra mężczyzny w jasnej karnacji. 1 szt. | szt | 3
339 | Wymienna wkładka zawierająca skórę i żyły kompatybilna z trenażerem BT-CSIV 2 posiadanym przez zamawiającego. 2 szt. | op | 1
340 | Wymienne ramię rocznego dziecka do trenażera, kompatybilne z produktem BT-CSIV I posiadanym przez zamawiającego. Wymiary 25×8×8 cm. | szt | 1
341 | Wymienne ramię 3 letniego dziecka do trenażera, kompatybilne z produktem BT-CSIV I posiadanym przez zamawiającego. Wymiary 37×10×8 cm | szt | 1
342 | Uniwersalny żel do EKG i USG, 500 g, niedrażniący o neutralnym odczynie pH. Korek typu push-pull. | szt | 3
343 | Lubrykat ginekologiczny w żelu 500 ml na bazie wody, kompatybilny z trenażerami i symulatorami, 1 szt. | szt | 10
344 | Lubrykant dróg oddechowych 45ml (na bazie gliceryny) kompatybilny z symulatorami firmy Laerdal posiadanymi przez zamawiającego, 1 szt. | szt | 4
345 | Symulowana krew w formie koncentratu kompatybilna z trenażerami i symulatormi firmy laerdal posiadanym przez zamawiającego, jedna butelka musi wsytaczyć na na 2,5L gotowej sztucznej krwi | szt | 8
346 | Woreczek do pobierania moczu, jałowy, dla chłopców, 100 ml, 1 szt. | szt | 200
347 | Woreczek do pobierania moczu, jałowy, dla dziewczynek, 100 ml, 1 szt. | szt | 200
348 | Pojemnik na kał jałowy z łopatką, 20 ml, 1 sztuka | szt | 100
349 | Kieliszki jedorazowe z czytelną skalę linearną co 1 ml oraz cyfrową co 5 ml, poj. 30 ml, 90 szt. | op | 2
350 | Szampon do włosów dla dzieci i niemowląt, z witaminą B3 400 ml, 1 szt. | szt | 2
351 | Odżywka do włosów, 1 szt. | szt | 2
352 | Jednorazowy zestaw do wykonywania zabiegu lewatywy, zawierający końcówkę do lewatywy, wężyk i worek na płyn o pojemności 1,75l. Skalowany od 50 ml do 1750 ml - skala linearna co 100 ml, cyfrowa co 200 ml, 1 szt. | szt | 30
353 | Wlewka do odbytnicza, o składzie disodu fosforan dwunastowodny i sodu diwodorofosforan jednowodny (Dinatriiphosphas dodecahydricus, Natrii dihydrogenophosphas monohydricus). 1 ml roztworu zawiera 32,2 mg disodu fosforanu i 139 mg sodu diwodorofosforanu, w przeliczeniu na substancje bezwodne, metylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona. 150 ml | szt | 10
354 | Krople do nosa, 1 szt. | szt | 3
355 | Krople do ucha, 1 szt. | szt | 3
356 | Krople do oczu, 10 ml | szt | 3
357 | Czopek doodbytniczy glicerynowy, 10 szt. | op | 50
358 | Denaturat 500 ml, 1 szt. | szt | 1
359 | Wazelina biała kosmetyczna farmaceutyczna, 1 szt. | szt | 3
360 | Pasta do zębów, 1 szt. | szt | 3
361 | Nić dentystyczna, 1 szt. | szt | 3
362 | Płyn do płukania ust, 1 szt. | szt | 3
363 | Szczoteczka do zębów, 1 szt. | szt | 5
364 | Myjka w formie rękawicy nasączona mydłem 20 | op | 10
365 | Gąbki do mycia jamy ustnej, 1 szt. | szt | 150
366 | Mydło w kostce (szare), 1 szt. | szt | 5
367 | Pilnik do paznokci jednorazowe, 1 szt. | szt | 5
368 | Pumeks, 1 szt. | szt | 5
369 | Patyczki kosmetyczne, 100 szt. | op | 6
370 | Gąbki do mycia ciałą wielorazowe, 1 szt. | szt | 10
371 | Maszynki do golenia jednorazowa | szt | 10
372 | Sliniaki jednorazowe dla dorosłych, 150 szt. | op | 1
373 | Termometr paskowy jedorazowy | szt | 100
374 | Zestaw kapturków do termometru kompatybilnych z termometrem Beurer FT 58 (20 szt.) | op | 2
375 | Spirytus salicylowy | szt | 1
376 | Oliwka pielęgnacyjna dla niemowląt i dzieci, od pierwszego dnia życia 300 ml | szt | 1
377 | Folia spożywcza 29cmx20m | szt | 5
378 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji Płaski roz. 75mm x 200 m | szt | 1
379 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji Płaski roz. 100mm x 200 m | szt | 1
380 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji Płaski roz. 120mm x 200 m | szt | 1
381 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji Płaski roz. 150mm x 200 m | szt | 1
382 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji Płaski roz. 200mm x 200 m | szt | 1
383 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji Płaski roz. 250mm x 200 m | szt | 1
384 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z fałdą roz. 150mm x 50mm x 100m | szt | 1
385 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z fałdą roz. 100mm x 50mm x 100m | szt | 1
386 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z fałdą roz. 200mm x 50mm x 100m | szt | 1