|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Załącznik***  ***nr 1*** | ***Umowa nr*** | ***………………………………………*** |
| ***z dnia*** | ***………………………………………*** |
| ***Opis przedmiotu zamówienia*** | | |

1. Przedmiot Umowy:

Przedmiotem zamówienia jest najem zespołu kontenerów z wyposażeniem oraz ich transportem, montażem i utrzymaniem, na terenie nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Oświęcim, położonej przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu

Lokalizacja i termin świadczenia usługi:

* 1. Lokalizacja:

Tory odstawcze JAPAN w stacji Oświęcim (ul. Wyzwolenia 2) - Załącznik nr 1 do OPZ - plac pod zabudowę kontenerów

* 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

od daty zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2022 r. z możliwością przedłużenia na zasadach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy. Z zastrzeżeniem, że montaż kontenerów musi zostać odebrany protokołem odbioru bez zastrzeżeń do dnia 19.11.2021 r.

1. Wymagania techniczne – zamówienie podstawowe:
   1. najem kontenera sanitarno-biurowego – 1 szt.,
   2. najem kontenera socjalno-biurowego – 1 szt.,
   3. najem kontenera magazynowego – 1 szt.
   4. wyposażenie kontenera sanitarno-biurowego oraz kontenera socjalno-biurowego (kontenery powinny tworzyć zestaw dwumodułowy):

#### umywalka z kranem i lustrem - 1 kpl.,

#### podgrzewacz wody co najmniej 5l, - 1 kpl.,

#### WC - 1 kpl.,

#### pojemnik/uchwyt na papier toaletowy - 1 szt.,

#### dozownik na mydło – 1 szt.,

#### wieszak na ubrania - 1 szt.,

#### kaloryfery elektryczne 0,5 kW – liczba sztuk adekwatna do powierzchni zespołu kontenerów,

#### przełącznik co najmniej - 2 szt.,

#### co najmniej 4 szt. gniazd elektrycznych 230V,

#### oświetlenie sufitowe,

#### zagłębione gniazdo zewnętrzne CEE 400 V/ 5-bolcowe 3-fazowe (32 A) – możliwość podłączenia szeregowego,

#### drzwi wewnętrzne z zamkiem WC - 1 szt.,

#### pod kontenerowy zbiornik na fekalia - możliwość łatwego wypompowywania nieczystości,

#### schody z podestem do zbiornika na fekalia – 1 szt.,

#### izolacja cieplna,

#### co najmniej 4 szt. okien - plastikowe okna uchylne/otwierane, ciepłochronne z żaluzjami,

#### drzwi zewnętrzne,

#### krzesło obrotowe - 2 szt.,

#### biurko - 2 szt.,

#### szafka na dokumenty - 2 szt.,

#### szafka BHP - 3 szt.,

#### tablica informacyjna (korkowa) - 1 szt.,

#### gaśnica 2kg - 2 szt.,

* 1. najem kontenera magazynowego – 1szt.:

### podwójne drzwi otwierane pośrodku, zamykane od zewnątrz za pomocą mechanizmu rygli,

* 1. możliwość zmiany konfiguracji rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych – do uzgodnienia z Zamawiającym,
  2. pełna usługa transportu i montażu kontenerów wraz z wyposażeniem – lokalizacja i termin dostawy do uzgodnienia z Zamawiającym,
  3. poziomowanie kontenerów z wykorzystaniem bloczków betonowych (materiał po stronie Wykonawcy),
  4. montaż oraz demontaż wyposażenia – wyładunek, załadunek oraz rozstawienie wyposażenia,
  5. czyszczenie (sprzątanie, z wyłączeniem opróżniania zbiorników z płynami lub nieczystościami) kontenerów po zakończeniu wynajmu po stronie Wykonawcy,
  6. demontaż i transport kontenerów przez Wykonawcę, po zakończeniu wynajmu.

1. Prawo opcji:
   1. wyposażenie kontenera socjalno-biurowego w klimatyzator 2.6 kW split wraz z montażem demontażem i utrzymaniem.
   2. przedłużenie okresu obowiązywania umowy do 4 miesięcy