**Załącznik nr 1 do niniejszych pytań**

* Zestawienie mebli i urządzeń wchodzących w skład węzła żywieniowego Przedszkola w Dywitach przy ul. Jana Pawła II 6:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość** | **Producent** | **Typ** | **Wymiary [mm]** | **Zasilanie elektryczne** | | **Gaz**  **[m3/h]** | **Wod-kan**  **[z, c, odpł.]** |
| **[kW]** | **[V]** |
|  | ***PIWNICA*** | | | | |  |  |  |  |
|  | ***STREFA DOSTAW*** | | | | | | | | |
| 0.1 | waga z zakresem ważenia do 150 kg | 1 | Tanake | Rubin 150 | 400x500x815 | 0,5 | 230 |  |  |
|  | ***POMIESZCZENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH NR 1*** | | | | | | | | |
| 1.1 | szafa chłodnicza | 1 | Stalgast | 880602 | 775x695x1900 | 0,45 | 230 |  |  |
| 1.2 | szafa mroźnicza | 1 | Stalgast | 880406 | 600x600x1800 | 0,35 | 230 |  |  |
|  | ***POMIESZCZENIE MYCIA I DEZYNFEKCJI JAJ*** | | | | | | | | |
| 2.1 | umywalka | 1 | Koło | - | 600x455x250 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 2.1.1 | bateria umywalkowa | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
| 2.2 | lodówka podblatowa | 1 | MPM | 131-CJ-18 | 550x580x850 | 0,21 | 230 |  |  |
| 2.3 | naświetlacz do jaj | 1 | Stalgast | 690552 | - | 0,077 | 230 |  |  |
| 2.4 | stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Dora Metal | DM-3200 | 1400x600x850 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 2.4.1 | bateria zlewozmywakowa | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
| 2.5 | pojemnik na odpadki poj. 80l | 1 | Stalgast | 068080 | - |  |  |  |  |
|  | ***PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE WARZYW*** | | | | |  |  |  |  |
| 3.1 | umywalka | 1 | Koło | - | 600x455x250 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 3.1.1 | bateria umywalkowa | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
| 3.2 | stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Dora Metal | DM-3200 | 1000x600x850 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 3.2.1 | bateria prysznicowa z wylewką | 1 | BD Koncept | Gastro2 | - |  |  |  |  |
| 3.3 | obieraczka do ziemniaków - podwójna nierdzewna | 1 | Spomasz Nakło | 2080004 | - | 0,76 | 400 |  | z, kratka DN100 |
| 3.3.1 | separator obierzyn podwójny | 1 | Spomasz Nakło | SO 35 | 825x335x355 |  |  |  |  |
| 3.4 | basen jezdny | 1 | Dora Metal | DM-3240 | 900x600x560 |  |  |  | kratka DN100 |
| 3.4.1 | spryskiwacz z wężem 200 cm | 1 | BD Koncept | SP1-200 | - |  |  |  | z, c |
|  | ***MAGAZYN ZIEMNIAKÓW I WARZYW*** | | | | |  |  |  |  |
| 4.1 | regał magazynowy | 1 | Stalgast | Strong | 1220x610x1800 |  |  |  |  |
| 4.2 | regał magazynowy | 1 | Stalgast | Strong | 1060x610x1800 |  |  |  |  |
| 4.3 | regał magazynowy | 1 | Stalgast | Strong | 910x610x1800 |  |  |  |  |
| 4.4 | paleta magazynowa | 1 | Amber | - | 800x600x150 |  |  |  |  |
|  | ***MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH*** | | | | |  |  |  |  |
| 5.1 | regał magazynowy | 3 | Stalgast | Strong | 1220x610x1800 |  |  |  |  |
|  | ***POMIESZCZENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH NR 2*** | | | | |  |  |  |  |
| 6.1 | szafa chłodnicza | 1 | Stalgast | 880602 | 775x695x1900 | 0,45 | 230 |  |  |
| 6.2 | szafa mroźnicza | 1 | Stalgast | 880603 | 775x695x1900 | 0,35 | 230 |  |  |
|  | ***PARTER*** | | | | |  |  |  |  |
|  | ***POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU*** | | | | |  |  |  |  |
| 7.1 | szafa ubraniowa dwudziałowa | 5 | Bakpol | - | 400x490x1800 |  |  |  |  |
|  | ***POMIESZCZENIE GOSPODARCZE*** | | | | |  |  |  |  |
| 8.1 | umywalka ze stali nierdzewnej | 1 | Stalgast | 981414040 | 400x295x150 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 8.1.1 | bateria | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
|  | ***POMIESZCZENIE GOSPODARCZE*** | | | | |  |  |  |  |
| 9.1 | umywalka ze stali nierdzewnej | 1 | Stalgast | 981414040 | 400x295x150 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 9.1.1 | bateria | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
|  | ***ZMYWALNIA*** | | | | |  |  |  |  |
| 10.1 | stół ze zlewem 1 komorowym i półką | 1 | Dora Metal | DM-3201 | 1100x600x850 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 10.1.1 | bateria prysznicowa z wylewką | 1 | BD Koncept | Gastro2 | - |  |  |  |  |
| 10.2 | stół szkieletowy | 1 | Dora Metal | DM-3100 | 1500x600x850 |  |  |  |  |
| 10.3 | pojemnik na odpadki poj. 80l  z podstawą na kółkach i pokrywą | 1 | Stalgast | 068080, 068084, 068081 | - |  |  |  |  |
| 10.4 | wózek na kosze | 1 | Edenox | CCV-7 | 640x635x1700 |  |  |  |  |
| 10.5 | zmywarka komorowa na podstawie | 1 | Asber | EASY 500HP | 600x600x820 | 6,65 | 400 |  | z, DN50 |
| 10.6 | zmiękczacz wody półautomatyczny | 1 | Mijar | King 8E | - | 0,003 | 230 |  |  |
| 10.7 | okap przyścienny kondensacyjny z nawiewem, oświetlenie fluorescencyjne | 1 | Dora Metal | DM-S 3633 IK  -400m3/h +350m3/h | 700x1100x550 | …….. | ……... |  |  |
| 10.8 | stół wyładowczy | 1 | Dora Metal | DM-3100 | 900x600x850 |  |  |  |  |
| 10.9 | umywalka ze stali nierdzewnej | 1 | Stalgast | 98 141 4 040 | 400x295x150 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 10.9.1 | bateria | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
| 10.10 | szafa przelotowa | 1 | Dora Metal | DM-3333 | 800x500x1800 |  |  |  |  |
|  | ***Stanowisko mycia wózków*** | | | | |  |  |  |  |
| 11.34 | myjka ciśnieniowa | 1 | Karcher | K 4 Compact | 348x308x520 | 1,8 | 230 |  | z |
|  | ***KUCHNIA GŁÓWNA*** | | | | |  |  |  |  |
|  | ***Stanowisko mycia naczyń kuchennych*** | | | | |  |  |  |  |
| 11.1 | regał ociekowy na naczynia kuchenne | 2 | Ascobloc | A7058-P | 1000x600x1800 |  |  |  | kratka DN100 |
| 11.2 | umywalka | 1 | Koło |  | 600x455x250 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 11.2.1 | bateria | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
| 11.3 | stół szkieletowy | 1 | Dora Metal | DM-3100 | 800x700x850 |  |  |  |  |
| 11.4 | stół z basenem głębokość 300 | 1 | Dora Metal | DM-3235 | 1000x600x850 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 11.4.1 | bateria prysznicowa z wylewką | 1 | BD Koncept | Gastro2 | - |  |  |  |  |
| 11.5 | stół odkładczy | 1 | Dora Metal | DM-3101 | 1100x600x850 |  |  |  |  |
| 11.6 | pojemnik na odpadki poj. 80L  z podstawą na kółkach i pokrywą | 1 | Stalgast | 068080, 068084 , 068081 | - |  |  |  |  |
|  | ***Stanowisko wózków czystych*** | | | | |  |  |  |  |
| 11.7 | wózek 3 półkowy | 1 | Stalgast | 661030 | 860x540x920 |  |  |  |  |
|  | ***Wydawalnia*** | | | | |  |  |  |  |
| 11.8 | umywalka ze stali nierdzewnej | 1 | Stalgast | 98 141 4 040 | 400x295x150 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 11.9 | bateria | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
| 11.10 | stół z półką | 1 | Dora Metal | DM-3103 | 1000x600x850 |  |  |  |  |
| 11.11 | szafa drzwi skrzydłowe | 1 | Dora Metal | DM-3301 | 500x600x1800 |  |  |  |  |
| 11.12 | regał 4 półkowy | 1 | Dora Metal | DM-3319 | 500x600x1800 |  |  |  |  |
|  | ***Stanowisko rozdrabniania warzyw*** | | | | |  |  |  |  |
| 11.13 | stół z półką i blokiem 2 szuflad | 1 | Dora Metal | DM-3114 | 1800x600x850 |  |  |  |  |
| 11.14 | blender ręczny | 1 | RedFox | P2 KHB2571 | - | 1,8 | 230 |  |  |
| 11.15 | szatkownica do warzyw | 1 | Poziom 21 | 2070001 | 220x610x520 | 0,55 | 230 |  |  |
| 11.16 | tarcze do szatkownicy | 1 | Poziom 21 | 2070001 | - |  |  |  |  |
| 11.17 | stół ze zlewem 1 komorowym i półką | 1 | Dora Metal | DM-3201 | 1300x600x850 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 11.17.1 | bateria zlewozmywakowa | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
|  | ***Stanowisko wyrobów mącznych*** | | | | |  |  |  |  |
| 11.18 | mikser planetarny | 1 | Yato | YG-03023 | 990x640x520 | 2,2 | 380 - 415 |  |  |
| 11.19 | stół z półką i blokiem 2 szuflad | 1 | Dora Metal | DM-3114 | 1300x600x850 |  |  |  |  |
| 11.20 | stół ze zlewem 1 komorowym i półką | 1 | Dora Metal | DM-3201 | 1200x600x850 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 11.20.1 | bateria zlewozmywakowa | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
|  | ***Stanowisko obróbki mięsa*** | | | | |  |  |  |  |
| 11.21 | blat ścienny z szafką i szufladami | 1 | Dora Metal | DM-3120 | 1400x600x850 |  |  |  |  |
| 11.22 | maszynka do mielenia mięsa | 1 | Poziom 21 | 2010002 | 400x290x510 | 0,9 | 230 |  |  |
| 11.23 | szafka wisząca; drzwi skrzydłowe | 1 | Dora Metal | DM-3314 | 1000x300x600 |  |  |  |  |
| 11.24 | stół ze zlewem 1 komorowym i półką | 1 | Dora Metal | DM-3201 | 1400x600x850 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 11.24.1 | bateria zlewozmywakowa | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
| 11.25 | kloc masarski | 1 | Stalgast | 680541 | - |  |  |  |  |
| 11.26 | blat ścienny z szafką | 1 | Dora Metal | DM-3118 | 1700x600x850 |  |  |  |  |
| 11.27 | szafka wisząca; drzwi skrzydłowe | 2 | Dora Metal | DM-3314 | 800x300x600 |  |  |  |  |
|  | ***Kuchnia gorąca*** | | | | |  |  |  |  |
| 11.28 | patelnia elektryczna | 1 | Kromet | 000.PE-025p | 700x600x850 | 8,1 | 400 |  |  |
| 11.29 | kuchnia gazowa z płytą grzewczą i piekarnikiem GN 2/1 | 1 | Kromet | 700.KG-2/I-400/PE-2 | 800x700x850 | 4,5 | 400 | 3,1 |  |
| 11.30 | taboret gazowy podwójny | 1 | Kromet | 000.TG-2 | 1100x650x410 |  |  | 1 |  |
| 11.31 | piec konwekcyjno parowy 10GN 1/1 z automatycznym myciem; elektroniczny z programowaniem | 1 | Tecnoinox | EFM10DSL | 860x650x940 | 18,5 | 400 |  |  |
| - | zestaw 10 pojemników GN 1/1 | 1 | Stalgast | 101021 | - |  |  |  |  |
| 11.31.1 | podstawa z prowadnicami | 1 | Ascobloc | A3141 | - |  |  |  |  |
| 11.31.2 | zmiękczacz wody półautomatyczny | 1 | Mijar | King 8E | - | 0,003 | 230 |  |  |
| 11.32 | okap przyścienny nawiewno-wyciagowy ze strumieniem indukcyjnym i kompensacyjnym oraz oświetleniem wbudowanym, filtry mikro drop oraz filtr siatkowy | 1 | Dora Metal | DM-S 3613 IKD2  -3500m3/h  +2700m3/h | 3800x1100x550 | …..... | ….... |  |  |
|  | ***PIĘTRO*** | | | | |  |  |  |  |
|  | ***ZMYWALNIA*** | | | | |  |  |  |  |
| 12.1 | stół szkieletowy | 1 | Dora Metal | DM-3100 | 1100x600x850 |  |  |  |  |
| 12.2 | pojemnik na odpadki poj. 80l  z podstawą na kółkach i pokrywą | 1 | Stalgast | 068080, 068084, 068081 | - |  |  |  |  |
| 12.3 | stół ze zlewem 1 komorowym i półką | 1 | Dora Metal | DM-3201 | 1500x600x850 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 12.3.1 | bateria prysznicowa z wylewką | 1 | BD Koncept | Gastro2 | - |  |  |  |  |
| 12.4 | zmywarka komorowa na podstawie | 1 | Asber | EASY 500HP | 600x600x820 | 6,65 | 400 |  | z, DN50 |
| 12.5 | zmiękczacz wody półautomatyczny | 1 | Mijar | King 8E | - | 0,003 | 230 |  |  |
| 12.6 | okap przyścienny kondensacyjny z nawiewem, oświetlenie fluorescencyjne | 1 | Dora Metal | DM-S 3633 IK  -400m3/h  +350m3/h | 700x1100x550 | …….. | ……... |  |  |
| 12.7 | stół wyładowczy | 1 | Dora Metal | DM-3100 | 1900x600x850 |  |  |  |  |
| 12.8 | wózek na kosze | 1 | Edenox | CCV-7 | 640x635x1700 |  |  |  |  |
| 12.9 | umywalka ze stali nierdzewnej | 1 | Stalgast | 98 141 4 040 | 400x295x150 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 12.9.1 | bateria | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
| 12.10 | szafa przelotowa | 1 | Dora Metal | DM-3333 | 800x500x1800 |  |  |  |  |
|  | ***Stanowisko mycia wózków*** | | | | |  |  |  |  |
| 12.11 | myjka ciśnieniowa | 1 | Karcher | K 4 Compact | 348x308x520 | 1,8 | 230 |  | z |
|  | ***PRZYGOTOWALNIA*** | | | | |  |  |  |  |
| 13.1 | umywalka ze stali nierdzewnej | 1 | Stalgast | 981414040 | 400x295x150 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 13.1.1 | bateria | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
| 13.2 | stół z półką | 1 | Dora Metal | DM-3103 | 1200x600x850 |  |  |  |  |
| 13.3 | szafa drzwi skrzydłowe | 1 | Dora Metal | DM-3301 | 500x600x1800 |  |  |  |  |
| 13.4 | regał 4 półkowy | 1 | Dora Metal | DM-3319 | 500x600x1800 |  |  |  |  |
|  | ***Stanowisko wózków czystych*** | | | | |  |  |  |  |
| 13.5 | wózek 3 półkowy | 2 | Stalgast | 661030 | 860x540x920 |  |  |  |  |
|  | ***Stanowisko kuchni zimnej*** | | | | |  |  |  |  |
| 13.6 | półka wisząca 2 poziomowa | 1 | Dora Metal | DM-3503 | 1000x300x700 |  |  |  |  |
| 13.7 | stół ze zlewem 1 komorowym i miejscem na lodówkę | 1 | Stalgast | 980956160 | 1600x600x900 |  |  |  | z, c, DN50 |
| 13.7.1 | bateria zlewozmywakowa | 1 | Rynek | - | - |  |  |  |  |
| 13.8 | lodówka na próbki, podblatowa | 1 | MPM | 131-CJ-18 | 550x580x850 | 0,21 | 230 |  |  |
| 13.9 | stół przyścienny z półką | 1 | Stalgast | 980046140 | 1200x600x850 |  |  |  |  |
| 13.10 | blat ścienny z szafką i półką | 1 | Stalgast | 980266120 | 1400x600x850 |  |  |  |  |
| 13.11 | krajalnica gastronomiczna | 1 | Stalgast | 722221 | 380x440x340 | 0,32 | 230 |  |  |
| 13.12 | szafka wisząca; drzwi skrzydłowe | 1 | Dora Metal | DM-3314 | 900x300x600 |  |  |  |  |