Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 – Filmy medyczne

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FILMED -RTG-F009 | 1. | Filmy medyczne do suchej obróbki w komorze laserowej pasujące do drukarki laserowej DRY PIX 4000 o wymiarach 25,7 x 36,4 Opakowanie 100szt | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILMED -RTG-F008 | 2. | Filmy medyczne do suchej obróbki w komorze laserowej pasujące do drukarki laserowej DRY PIX 4000 o wymiarach 35,6 x 43,2 Opakowanie – 100 szt | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 2 – Filmy medyczne, wywoływacze i utrwalacze

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FILMED -RTG-F026 | 1. | Filmy mammograficzne Mammoray HDR – C lub równoważne - format 18 x 24 - zaczernienie Dmin. ≤ 0,22 - zaczernienie Dmax. ≥ 4.20 - 2 - 3 warstwy emulsji światłoczułej Pakowane po 100 sztuk | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILMED -RTG-F027 | 2. | Filmy mammograficzne Mammoray HDR – C lub równoważne - format 24 x 30 - zaczernienie Dmin. ≤ 0,22 - zaczernienie Dmax. ≥ 4.20 - 2 - 3 warstwy emulsji światłoczułej Pakowane po 100 sztuk | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYWOŁ-RTG-W002 | 3. | Wywoływacz G138 (2 x 20l | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTRWL-RTG-U002 | 4. | Utrwalacz G 334 (2 x 20l) | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYWOŁ-RTG-Z002 | 5. | Zestaw chemii czyszczącej do wywoływarek Pakowane po 1 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W odniesieniu do poz. 1 i 2 niniejszej części , Zamawiający wymaga podania informacji dotyczącej technologii zastosowanych halogenków srebra. Uwaga! W przypadku dostawy produktu równoważnego koszty kalibracji mammografu LORAD MIV, prod. Lorad & Hologic Company i wywoływarki KODAK Miniloader 2000P ponosi Wykonawca. Wywoływacze i utrwalacze: - do obróbki automatycznej - termin ważności koncentratów nierozrobionych – nie krótszy niż 12 miesięcy - wielkość dawki regeneracyjnej wywoływacza na 1 m2 filmu (nie większa niż 400ml) - wielkość dawki regeneracyjnej utrwalacza na 1 m2 filmu (nie większa niż 600 ml) - możliwość używania wody pitnej – wodociągowej do rozcieńczania koncentratów Podpis kwalifikowany

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  3 –  Pieluchy jednorazowego użytku

| Symbol kartoteki Zam. | l.p | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PIELJ-BIEL-P001 | 1. | Pieluszki jednorazowe dla noworodków o wadze od 2 kg do 5 kg z wycięciem na pępek. Opakowanie max. 100szt. | szt | 142 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIELJ-BIEL-P003 | 2. | Pieluszki jednorazowe dla noworodków o wadze od 3 kg do 6 kg z wycięciem na pępek. Opakowanie max. 50szt | szt | 6 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIELJ-BIEL-P005 | 3. | Pieluszki jednorazowe z wycięciem na kikut pępowinowy dla noworodków przedwcześnie urodzonych z masą ciała poniżej 2 kg. Opakowanie max. 50szt. | szt | 236 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIELJ-BIEL-P013 | 4. | Pieluchy jednorazowe midi dla dzieci o wadze od 5 - 9 kg. Opakowanie max. 50 szt. | szt | 6720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIELJ-BIEL-P002 | 5. | Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające, z ściągaczami taliowymi lub bez, z podwójnymi elastycznymi przylepcorzepami, z dwoma anatomicznymi wkładami chłonnymi z pulpy celulozowej i antybakteryjnego super absorbentu z właściwością neutralizacji zapachu. Bez elementów lateksowych. Delikatna włóknina ekstra dry wchłania płyn, a wewnętrzne osłonki skierowane na zewnątrz zapobiegają wydostaniu się cieczy z pieluchy. Dwa wskaźnikami wilgotności. Rozmiary XS-XL. | szt | XS-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | S -90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | M-480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | L-420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | XL-420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  4  – Serwety wykonane z włókniny kompresowej wiskozowo-poliestrowej

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FLISE-BIEL-S004 | 1. | Serwety wykonane z włókniny kompresowej wiskozowo-poliestrowej (67/33%) o gramaturze 40g oraz chłonności min. 90% wg normy PN-EN-1664-1. Rozmiar 80x60cm, op. 50szt. | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 5 - Ręczniki jednorazowe

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CZHIG-CZYS-R001 | 1. | Ręcznik papierowy w roli, biały, dwuwarstwowy o porowatej powierzchni, umożliwiający usuwanie żelu z powierzchni skóry, perforowany, bezpyłowy, 100% celulozy, chłonny. Szerokość 19-22cm, długość 70m. | szt | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6 – Szczotka do chirurgicznego mycia rąk

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SZCZT-CZYS-S019 | 1. | Sterylna, sucha szczotka do czyszczenia przedramion i rąk w strefach wysokiego ryzyka. Posiada nylonową miękką szczecinę o niskiej gęstości z jednej strony oraz polietylenową gąbkę z drugiej. Anatomiczny kształt szczotki pozwala na dużą wydajność oraz skuteczność mycia. Szczotki pakowane pojedynczo, gotowe do użycia, w każdym opakowaniu dodatkowo znajduje się specjalny pilniczek do czyszczenia paznokci. | szt | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  7 – Worek na wymiociny, nasączone rękawice do higieny pacjenta

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-T015 | 1. | Worek na wymiociny, skalowany, z szerokim otworem wlotowym, zapobiegającym rozlewaniu się zawartości. Wykonany z przezroczystego materiału, pozwalającego zbadać zawartość torby. Plastikowa krawędź umożliwiająca łatwy chwyt i obsługę. Posiada funkcję"twist & lock" na obręczy, która pozwala bezpiecznie zamknąć worek po użyciu. | szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZHIG-CZYS-R004 | 2. | Nasączone rękawice przeznaczone do higienicznej kąpieli pacjenta bez użycia wody, do wszystkich rodzajów skóry, do całego ciałą, szczególnie dolnej części i strefy krocza, bez alkoholu, lanoliny i parabenów, zawierające aloes oraz dodatkowe środki nawilżające, gramatura 60 g/m², opakowanie 8 szt. | op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  8  – Osłonka na sondę waginalną USG

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-O026 | 1. | Osłonka na sondę waginalną USG, pakowana pojedynczo, opakowanie 144 sztuk | op | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  9 –  Akcesoria do respiratora FABIAN

| Symbol kartoteki zamawiającego | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-C071 | 1. | Czujnik przepływu jednorazowy do respiratora FABIAN - czujnik służący do pomiaru przepływu jednorazowego użytku dla niemowląt - kompatybilny z układem oddechowym do respiratora | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C076 | 2. | Czujnik przepływu wielorazowy do respiratora FABIAN - czujnik służący do pomiaru przepływu wielorazowego użytku dla niemowląt - kompatybilny z układem oddechowym do respiratora | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 10 - Akcesoria do terapii tlenkiem azotu NoxBox

| Symbol kartoteki Zamawiajacego | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ZESTA-SMED-Z032 | 1. | Akcesoria do terapii tlenkiem azotu NoxBox: - jednorazowy zestaw kompatybilny z układem oddechowym pacjenta, - jednopacjentowa linia próbkująca, - jednorazowa strzykawka do pułapki wodnej, - łączniki kompatybilne z układem oddechowym pacjenta | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 11 - Czujniki jednorazowe do Nelcor 595, 600

| Symbol kartoteki Zamawiającego | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-C038 | 1. | Czujnik jednopacjentowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg, w kształcie „L” ,dł. kabla min. 90cm (bez wtyczki i plastra), posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, sensor w technologii OxiMAX, kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry. Prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetry z funkcją wyświeltalania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu czujnika.Fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faraday'a w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych. Czujnik zatwierdzony do użycia przez producenta w instrukcji obsługi pulsoksymetrów będących w posiadaniu Zamawiającego. | 9000 | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C034 | 2. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) (op. a 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax , kalibrowany cyfrowo, Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. | szt. | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12 –  Czujnik głębokiego uśpienia

| Symbol kartoteki Zamawiającego | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-C033 | 1. | Czujnik dla dorosłych do pomiaru głębokości uśpienia kompatybilny z wolnostojącym systemem monitorowania przeznaczonym do wyświetlania przetworzonych danych oraz fal EEG w czasie rzeczywistym BIS VISTA | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 13 - Osłonki na sondę do termometru Genius 2

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-K018 | 1. | Osłonki sondy pomiarowej termometru Genius 2 do temperatury zapewniające idealne dopasowanie, dokładność i powtarzalność odczytu pomiarów. Osłonka stanowiąca skuteczną barierę zabezpieczającą między pacjentami, urządzeniem i personelem medycznym, a jednocześnie stanowiącą czynnik przewodzący ciepło między pacjentem i termometrem. Osłonka winna być kompatybilna z termometrem. Pakowane po 96 szt. | szt | 220800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 14  -  Pasy brzuszne do mocowania pelot aparatu KTG

| Symbol kartoteki Zamawiającego | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-BIEL-P008 | 1. | Zapinane na guziki wykonane z materiałów wysokiej jakości, nie drażniących skóry, elastyczne nie zawierające lateksu , zapewniające ścisłe przyleganie pelot do skóry, odstęp dziurek co ok. 3,2 cm, rozmiar 6×122cm | szt | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  15 - Akcesoria do termometru Filac

| Symbol kartoteki Zamawiającego | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-K017 | 1. | Kapturek na czujnik temperatury do termometru FILAC 3000, opakowanie 2000 szt. | szt | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  16  – Akcesoria do monitora Infinity Delta. Akcesoria do respiratora Babylog VN500

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-C056 | 1. | Czujnik temperatury skóry noworodka jednopacjentowy do Monitora Delta, złącze 7 - pionowe dł.3,0 m | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRENY-SMED-D027 | 2. | Dren do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi dla noworodków dł.2,4 m | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C019 | 3. | Czujnik przepływu noworodkowy do respiratora Babylog VN500 | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-W032 | 4. | Wkład do noworodkowego czujnika przepływu PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji 1op= 5szt | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-P120 | 5. | Przewód czujnika przepływu | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILTR-SMED-F028 | 6. | Filtr przeciwpyłowy, przeciwkurzowy do respiratora Babylog VN 500 | szt | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-K028 | 7. | Kuweta Co2 jednorazowego użytku pediatryczna kompatybilna z czujnikem stężenia Co2 do respiratora Babylog VN 500 - 1op= 10szt | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C081 | 8. | Czujnik Stężenia C02 w strumieniu głównym do respiratora Babylog VN 500 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-Z015 | 9. | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku do respiratora Babylog VN 500 | szt | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  17  - Ostrza do strzygarki

| Symbol kartoteki Zamawiającego | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OSTRZ-SMED-O009 | 1. | Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą. Konstrukcja ostrza minimalizująca ryzyko uszkodzenia skóry: dolne ostrze nieruchome, górne ruchome. Możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała, możliwość usuwania krótkich, długich oraz mokrych i suchych włosów. Szerokość ostrza 3,8cm. Ostrza kompatybilne ze strzygarką firmy 3M - model 9661. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50szt. | szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  18  -  Materacyk do hipotermii leczniczej

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-M039 | 1. | Jednorazowy materacyk do hipotermii leczniczej dla noworodka do aparatu Arctic SUN 5000. Podkładka monitoruje i kontroluje temperaturę pacjenta w zakresie 32-38,5°C. | szt | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  19  -  Gniazdo do układania noworodków

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-BIEL-G003 | 1. | Gniazdo do układania noworodka, wypełnione granulatem, rozmiar 11x75cm, z pokrowcami flanelowymi (2 szt. do jednego gniazda), kolor pastelowy | kpl | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-BIEL-G004 | 2. | Gniazdo do układania noworodka, wypełnione granulatem, rozmiar 13x85cm, z pokrowcami flanelowymi (2 szt. do jednego gniazda), kolor pastelowy | kpl | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  20 -  Pętle jednorazowego użytku do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-P079 | 1. | Pętle jednorazowego użytku 100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) z tlenową izolacją / opakowanie 10szt. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-P080 | 2. | Pętle jednorazowego użytku 175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) z tlenową izolacją / opakowanie 10szt. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

___________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  21 – Żel do USG

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ŻELEO-RTG-Ż006 | 1. | Żel do USG na bazie wodnej, nie zawierający soli, posiadający odpowiednią gęstość i lepkość dzięki czemu nie spływa podczas badania, przeznaczony do badań diagnostycznych (USG, KTG) i terapii ultrasonograficznej (UD), bezwonny, bezbarwny, możliwy do zastosowania w położnictwie i ginekologii, pojemność 500 ml, opakowanie zbiorcze 20 sztuk. | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

___________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  22  - Okularki ochronne do fototerapii

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-O002 | 1. | Okularki ochronne do fototerapii, dopasowujące się do każdego kształtu głowy, wykonane z materiału bez lateksu. Rozmiar S, M, L (w zależności od potrzeb Zamawiającego). | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  23 - Dozownik do papieru w rolce, ręcznik celulozowy

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CZHIG-CZYS-R003 | 1. | Ręcznik w roli chłonny, dwuwarstwowy, wykonany z celulozy w technologii TAD, chłonny, mięsisty, miękkość produktu uzyskiwana podczas łączenia dwóch warstw ręcznika przy użyciu minimalnej ilości kleju. Szerokość 21 cm, średnica roli 19 cm, długość 100 m. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-GOSP-D008 | 2. | Dozownik do ręczników w roli, system bezdotykowy, użytkownik dotyka tylko swojego ręcznika. Trwały, wykonany z tworzywa ABS. Łatwe i szybkie uzupełnianie. Dozowanie jednego ręcznika na raz, co redukuje zużycie. Dozownik pasujący do ręczników z poz. nr 1. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

______________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  24 – Czujniki, kable, adaptery, mankiety neonatologiczne

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-C098 | 1. | Czujnik SP O2 Masimo RD SET inf-3-20 kg Typu L z cielistą elastyczną owijką, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony w płaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskową wtyczką | szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C099 | 2. | Czujnik SP O2 Masimo RD SET Neo < 3kg lub > 40 kg Typu L z cielistą elastyczną owijką, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony w płaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskową wtyczką | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C100 | 3. | Czujnik SP O2 Masimo RD SET Neo Pt 500 < 1kg nieprzylepny Typu L z białą owijką z miękkiego materiału typu flizeliną, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony wplaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskową wtyczką | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C101 | 4. | Czujnik SP O2 Masimo RD SET NEW BORN dla pacjentów resuscytowanych: Neo < 3 kg, czujnik po podłączeniu automatycznie przestawia ustawienia urządzenia na najwyższa czułość i najkrótszy czas uśredniania | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K092 | 5. | Kabel SPO2 do Radicala 7- Masimo RD rainbow SET MD20-12- czerwona 20 PINowa wtyczka, bez elementów ruchomych, długość 12 Ft -365 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K093 | 6. | Kabel SPO2 do AVEO- Masimo RD SET MD14-05- Biała 14 PINowa, wtyczka bez elementów ruchomych, długość 5Ft-152 cm | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K094 | 7. | Kabel SPO2 do inkubatora ATOM- Masimo RD SET MD20-05- czerwona 20 PINowa wtyczka, bez elementów ruchomych, długość 5 Ft-152 cm | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-A022 | 8. | ADAPTER- przejście z kabla LNCS na czujnik RD, dl 90 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M047 | 9. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 1. Obwód 3,1-5,7cm, szerokość 2,5cm, bez lateksu, złącze typu motylek 1op- 40 szt | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M048 | 10. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 2. Obwod 4,3-8,0 cm, szerokość 3,2cm, bez lateksu, złącze typu motylek 1op- 40 szt | szt | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M049 | 11. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 3.Obwód: 5,8-10,9 cm, szerokość 4,2 cm, bez lateksu, złącze typu motylek 1op- 40 szt | szt | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M050 | 12. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 4.Obwód: 7,1-13,1 cm, szerokość 5,1 cm, bez lateksu, złącze typu motylek 1op- 40 szt | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M051 | 13. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 5. Obwód: 10,0-15,0 cm, szerokość 5,1 cm , bez lateksu, złącze typu motylek 1op- 40 szt | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  25 -  Podkład medyczny

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CZHIG-CZYS-P015 | 1. | Podkład medyczny podfoliowany 38cm x 40m, perforacja co 50cm, gramatura 36g/m². | rolka | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  26 -  Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk w żelu, dozowniki łokciowe

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MYCRK-CZYS-S003 | 1. | Delikatny, płynny preparat do mycia rąk i ciała dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników. Produkt hipoalergiczny – brak ryzyka alergii, przebadany dermatologicznie. Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk. Wymagana przezroczysta butelka, umożliwiająca ocenę i potwierdzenie wzrokowe zawartości właściwego – bezbarwnego produktu. Opakowanie 500 ml. | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Delikatny, płynny preparat do mycia rąk i ciała dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników. Produkt hipoalergiczny – brak ryzyka alergii, przebadany dermatologicznie. Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk. Wymagana przezroczysta butelka, umożliwiająca ocenę i potwierdzenie wzrokowe zawartości właściwego – bezbarwnego produktu. Opakowanie 1000 ml. | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu (min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m. in. gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat pasujący do dozowników typu Dermados. Opakowanie 500 ml. | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu (min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m. in. gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat pasujący do dozowników typu Dermados. Opakowanie 500 ml ze ntegrowaną pompką. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu (min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m. in. gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat pasujący do dozowników typu Dermados. Opakowanie 1000 ml. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-GOSP-D011 | 6. | Uniwersalny dozownik ścienny: - wykonany z ABS - łokciowe ramię dozujące wykonane ze stali nierdzewnej - dostosowany do opakowań o pojemności zarówno 500 ml jak również 1000 ml - posiadający możliwość regulacji dozy - wyposażony w przezroczystą pokrywę umożliwiającą identyfikacje preparatu oraz kontrolę jego zużycia | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  27 - Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w płynie, preparat do pielęgnacji skóry rąk

| Symbol kartoteki Zamawiający | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DEZRK-CZYS-S001 | 1. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Opakowanie 500 ml. | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIERK-CZYS-S001 | 2. | Preparat do pielęgnacji skóry rąk emulsja typu olej w wodzie w o działaniu nawilżającym i ochronnym , zawierająca wosk pszczeli. Przetestowana klinicznie i dermatologicznie. | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  28 – Barwiony alkoholowy preparat do dezynfekcji pola operacyjnego

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DEZRK-CZYS-S002 | 1. | Preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Działający w czasie 15s na bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 2min). Wartość pH 5,5 – 6,9 Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Produkt leczniczy. Opakowanie 1000 ml. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  29 – Bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DEZRK-CZYS-K003 | 1. | Preparat do dezynfekcji pola operacyjnego, bezbarwny, pojemność opakowania 1000ml. Preparat musi spełniać następujące warunki: - gotowy do użycia, - mieszanina alkoholi, - skuteczne odkażanie o przedłużonym czasie działania do 24h, - spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, rota, adeno), szybkoschnący, nie zakłócający gojenia się ran, po wyschnięciu preparatu dobra przyczepność folii operacyjnych, - możliwość stosowania w położnictwie i ginekologii, - produkt leczniczy. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEZRK-CZYS-K004 | 2. | Preparat do dezynfekcji pola operacyjnego, bezbarwny, pojemnośc opakowania 250ml ze spryskiwaczem. Preparat musi spełniać następujące warunki: - gotowy do użycia, - mieszanina alkoholi, - skuteczne odkażanie o przedłużonym czasie działania do 24h, - spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, rota, adeno), - szybkoschnący, - nie zakłócający gojenia się ran, - brak przeciwskazań do stosowania u noworodków, - produkt leczniczy. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  30 – Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych i wyposażenia

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CZHIG-CZYS-C005 | 1. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV , kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B,F -5 minut,V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Możliwość stosowania do powierzchni, mających kontakt z żywnością. Opakowanie: 100 chusteczek tzw. flowpack. | op. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  31  -  Sól  pastylkowa

| Symbol kartoteki Zamawiający | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ŚLUSA-TECH-S014 | 1. | Sól pastylkowa używana w procesach demineralizacji wody, opakowanie 25kg. | kg | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  32  -  Chusteczki włókninowe suche

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CZHIG-CZYS-C016 | 1. | Chusteczki włókninowe suche 18x25cm, przeznaczone do mycia, dezynfekcji oraz osuszania powierzchni wyrobów medycznych, wykonane z celulozy, poliestru i wiskozy, gramatura 70g/m², nie pozostawiające smug. 1 rolka = 300 sztuk | rolka | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZHIG-CZYS-W003 | 2. | Wiaderko do chusteczek włókninowych suchych kompatybilne z poz. 1. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  33 -  Aerozolowy preparat do utrwalania materiału tkankowego

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CZHIG-CZYS-C012 | 1. | Aerozolowy preparat do utrwalania materiału tkankowego - rozmazów biologicznych pobranych na szkiełko mikroskopowe (rozmazy ginekologiczne). Możliwość przechowywania rozmazów co najmniej 30 dni bez utraty ich właściwości. Opakowanie 150ml. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część nr 34 - Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni, chusteczki do dezynfekcji rąk, sprzętu medycznego i powierzchni

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, propan-2-ol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1000 ml | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, propan-2-ol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 5l | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji rąk, sprzętu medycznego oraz wszelkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Zalecane do tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, porcelany, tworzywa ABS. Ze zwgledu na przeznaczenie także do rąk, zawierają dodatki substancji pielęgnujących, które nawilżają dłonie. Skład: propan-2-ol, glukonian chlorheksydyny. Rozmiar chusteczki: 19x15cm, gramatura 50g/m2. Pakowane po 50szt, opakowanie typu flow pack z twardym okienkiem samoprzylepnym. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(C.albicans), V osłonkowe - 30sek, Rota - 45sek. Opakowanie typu flow pack 50 szt. | op | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  35 -  Pończochy okołooperacyjne, profilaktyczne

| Symbol kartoteki Zamawiajacego | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-P069 | 1. | Pończochy okołooperacyjne, stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentek przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym; 13 - 18 mmHg, rozmiar S, kolor biały | para | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-P070 | 2. | Pończochy okołooperacyjne, stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentek przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym; 13 - 18 mmHg, rozmiar M, kolor biały | para | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-P037 | 3. | Pończochy okołooperacyjne, stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentek przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym; 13 - 18 mmHg, rozmiar L, kolor biały | para | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-P071 | 4. | Pończochy okołooperacyjne, stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentek przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym; 13 - 18 mmHg, rozmiar XL, kolor biały | para | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany