Załącznik nr 1 do SIWZ

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Grupa 1 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do  oznaczeń  z zakresu hemostazy pierwotnej z najmem aparatu na okres 48 miesięcy

| Lp | Nazwa testu | Ilość testów na okres 48 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | lagen/EPI lub równoważny – wykrycie wzmożonej tendencji do krwawień: wstępne wykrycie dysfunkcji trombocytów wywołanej czynnikami wewnątrzpłytkowymi, niedoborem czynnika von Willebranda | 720 |
| 2. | Kolagen/ADP lub równoważny - badanie potwierdzenia bądź wykluczenia efektu zażywania leków przeciwpłytkowych na bazie kwasu salicylowego | 720 |
| 3. | Badanie w celu wykrycia u pacjentów blokady receptora płytkowego P2Y12 | 720 |
| 4. | Inne materiały zużywalne do wykonania w/wym. badań - wypełnia Wykonawca |  |

Wymagania graniczne dla odczynników:

| Lp | Wymagania graniczne dla odczynników | Spełnianie parametru (tak/nie) | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminy ważności zestawów odczynnikowych poza analizatorem minimum 12 miesięcy od czasu dostawy |  |  |
| 2 | Podana ilość testów nie uwzględnia kalibracji, ilości testów potrzebnych do tego celu winien uwzględnić Oferent (biorąc pod uwagę trwałość kalibracji i przy założeniu, że badania mogą, ale nie muszą być wykonywane codziennie) – ilość testów na kalibrację należy doliczyć do ilości testów podanych powyżej w tabelce. |  |  |
| 3 | Ilość opakowań odczynników, innych materiałów zużywalnych dostosowana do ilości i harmonogramu wykonywanych oznaczeń. Dopuszcza się możliwość mrożenia, pod warunkiem, że producent (instrukcja użytkowania) na to pozwala. |  |  |

Wymagania graniczne dla aparatu:

| Lp | Wymagania graniczne dla analizatorów | Spełnianie parametru (tak/nie) | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji aparatu 2016 lub później |  |  |
| 2. | Wydajność aparatu min. 5 testów/godz. |  |  |
| 3. | Gotowość do pracy 24h/dobę |  |  |
| 4. | Możliwość archiwizacji wyników |  |  |
| 5. | Wyposażenie: drukarka, czytnik kodów kreskowych |  |  |
| 6. | Oferent zapewni podłączenie aparatu do istniejącego systemu informatycznego w ciągu maksymalnie 2 tygodni od podpisania umowy Kontakt: firma ANTREZ, tel. 502549084 |  |  |
| 7. | Oferent zapewni instalację, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi, interpretacji wyników, konserwacji i rozwiązywania drobnych problemów technicznych, |  |  |
| 8 | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy, czas reakcji – przyjazdu serwisu w przypadku awarii max. 24 godz. od momentu zgłoszenia usterki przez 365 dni w roku. Oferent w ofercie przedstawi harmonogram przeglądów okresowych. |  |  |

Punktacja za ocenę techniczną:

| Lp | Parametr oceniany | Parametry oferowane – wpisać | Sposób oceny, liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terminy ważności zestawów odczynnikowych poza analizatorem (minimum 12 miesięcy od czasu dostawy) |  | Termin ważności: powyżej 24 miesięcy – 10 pkt powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy – 5 pkt 12 miesięcy – 0 pkt |
| 2. | Sposób przygotowania odczynników podstawowych i innych materiałów zużywalnych do pracy |  | Gotowe do użycia -5 punktów Częściowo gotowe do pracy- 2 punkty Konieczność wstępnego przygotowania-0 punktów |
| 3. | Oprogramowanie w języku polskim |  | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |
| 4. | Gwarantowany przyjazd serwisu w przypadku awarii aparatu od momentu zgłoszenia usterki (w pełnych godzinach) |  | Do 5 godz. – 10 pkt Powyżej 5 godz. do 23 godz. – 5 pkt 24 godz. – 0 pkt |

Grupa 2 -  Dostawa zestawów do wykonywania badań cytochemicznych na okres 48 miesięcy

| Lp | Nazwa badania | Ilość pacjentów = kąpieli barwiących | Opisać/podać oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Badanie cytochemiczne krwi/szpiku: wykrywanie glikogenu (reakcja PAS) | 60 |  |
|  | Badanie cytochemiczne krwi/szpiku: wykrywanie aktywności peroksydazy (POX) | 180 |  |
|  | Badanie cytochemiczne krwi/szpiku: wykrywanie fosfatazy kwaśnej (z możliwością wykonania opornej na winian) | 48 |  |
|  | Badanie cytochemiczne krwi/szpiku: wykrywanie esterazy z octanem alfa-naftylu | 180 |  |
|  | Badanie cytochemiczne krwi: wykrywanie aktywności fosfatazy alkalicznej w granulocytach (FAG) | 160 |  |
|  | Badanie cytochemiczne szpiku: wykrywanie wolego żelaza – wybarwianie metodą Perlsa | 100 |  |
|  | Odczynniki uzupełniające: dobarwiające, utrwalające, rozpuszczalniki, itd. do wykonania w/wym. badań – wypełnia Wykonawca właściwą ilość pozycji |  |  |

Termin ważności dla pozycji 1- 7 min 12 miesięcy od daty dostawy.

Grupa 3 -  Dostawa zestawów do analizy chemicznej kamieni moczowych na okres 48 miesięcy

| Lp | Nazwa odczynnika chemicznego | Ilość testów | Opisać/podać oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do analizy chemicznej, półilościowej kamieni moczowych umożliwiający wykrywanie przynajmniej takich składników jak: węglany, wapń, magnez, szczawiany, fosforany, jony amonowe, kwas moczowy i cystyna. Wymaga się, aby zaoferowany zestaw zawierał kamień kontrolny. Wielkość zestawu maksymalnie 50 testów. Oferent zapewni udział laboratorium w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości Badań Laboratoryjnych – kontroli międzylaboratoryjnej przynajmniej raz na rok. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty upoważnienia do dystrybucji w/w kontroli wystawionego przez organizatora badań biegłości. Szczegółową informację na temat proponowanej kontroli Oferent przedstawi w swojej ofercie przetargowej. Informacja ta powinna zawierać następujące dane: nazwa badania, nazwa kontroli międzylaboratoryjnej, data kontroli. Wymaganą powyższą informację należy podać w niniejszej tabeli w kolumnie nr 4 pn - Opisać/ podać oferowany produkt | 500 |  |

Termin ważności  min 12 miesięcy od daty dostawy.

Grupa 4 - Dostawa  odczynników  do badań  immunofenotypowych krwi i szpiku  na okres 48 miesięcy

| Lp | Nazwa | Ilość testów |  | Opisać/podać oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CyCD79a PE HM57 | 400 |  |
| 2 | CyMPO FITC MPO-7 | 400 |  |
| 3 | CyIgM FITC polyclonal | 400 |  |
| 4 | NuTdT FITC HT-6 | 400 |  |

Termin ważności dla pozycji 1-4  min. 6 miesięcy od daty dostawy

Uwaga

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1  według powyższego wzoru do każdej grupy na którą składa ofertę - należy wypełnić wszystkie kolumny. Załącznik nr  1 wypełniony i podpisany Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą.

Punkty zgodnie do przyjętych kryteriów oceny ofert zostaną przyznane tylko w przypadku jednoznacznego potwierdzenia wymaganych kryteriów poprzez wypełnienie wymaganych w tym celu kolumn.