## Cz.1 Op.St.-włókn.nieb.taś
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 1 Opakowania sterylizacyjne - włóknina sterylizacyjna niebieska, taśmy do zamykania pakietów
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar* | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Włóknina sterylizacyjna w arkuszach niebieska, gramatura minimum 50g/m2, przeznaczona do pakowania dużych tac i bardzo ciężkich zestawów narzędziowych, o dobrej przepuszczalności dla czynników sterylizacyjnych (para wodna, tlenek etylenu) oraz zwiększonej wytrzymałości na rozdarcie, przebicie, rozciaganie w stanie suchym i mokrym, jednocześnie odpowiedno miękka - łatwość formowania pakietów. Produkt zgodny z normami: ISO 11607-1, EN 868-2 (wymagana deklaracja zgodności CE potwierdzająca zgodność z normami); | 60x60cm* | 500 szt. | 20 | [7 empty] | 2
2 |  | 100x100cm* | 250 szt. | 140 | [7 empty] | 2
3 |  | 120x120cm* | 100 szt. | 25 | [7 empty] | 2
4 | Taśma do zamykania pakietów bez idykatora mocna niebieska, trwałe przyklejanie oraz nierozrywanie się taśmy podczas formowania pakietów pakowanych we włókninę. | 19mmx50m | 1 szt. | 160 | [7 empty] | 1
5 | Taśma wskaźnikowa z idykatorem na parę wodną mocna niebieska, wyrazista zmiana koloru idykatora po sterylizacji, trwałe przyklejanie oraz nierozrywanie się taśmy podczas formowania pakietów pakowanych we włókninę. | 19mmx50m | 1 szt. | 120 | [7 empty] | 1
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)
*zamawiający dopuszcza róznicę w rozmiarach do +/- 10%

## Cz.2 Op.St. komb.włóknin
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 2 Opakowania sterylizacyjne - kombinacja włóknin
Pakiet nr 6 Papier do sterylizacji | Nazwa produktu | Rozmiar* | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Kombinacja włókniny opakowaniowej naprzemiennie pakowanej, przeznaczona do pakowania ciężkich tac i pakietów ortopedycznych. Warstwa zewnętrzna - włóknina syntetyczna niebieska polipropylen, warstwa wewnętrzna - włóknina zielona. Gramatura jednego arkusza włókniny minimum 47g/m2, łączna gramatura dwóch arkuszy niebieskiego i zielonego nie może być mniejsza niż 100g/m2. Produkt zgodny z Normami: ISO 11607-1, EN 868-2 (wymagana deklaracja zgodności CE potwierdzająca zgodność z normami); | 75x75cm* | 200 szt. | 40 | [7 empty] | 2
2 |  | 100x100cm* | 200 szt. | 50 | [7 empty] | 2
3 |  | 120x120cm* | 100 szt. | 120 | [7 empty] | 2
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)
*zamawiający dopuszcza róznicę w rozmiarach +/-10%

## Cz.3 Wsk.Biol.para
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 3 Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji parą wodną
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie - ostateczny odczyt wyniku negatywnego w czasie nie dłuższym niż 24 minuty inkubacji. Wynik uzyskiwany przez odczyt automatyczny metodą fluorescencji w autoczytniku. Zestaw symuluje pakiet porowaty i zawiera wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnikiem chemicznym. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. | - | 24 zestawy + 5szt wskaźn. kontroln. | 90 | [7 empty] | 2
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)

## Cz.4 Mat.Ekspl.EO
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 4 Materiały eksploatacyjne oraz wskaźniki biologiczne i chemiczne do sterylizacji tlenkiem etylenu
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Nabój gazowy Steri-Gas 4-100, zawierajacy 100% tlenku etylenu. Dopuszczone przez producenta do sterylizatora STERI-VAC 5XLPD, zgodnie z instrukcją użytkowania, . Na każdym naboju podana jest data ważności. | - | 12 | 45 | [7 empty] | -
2 | Papier do drukarki sterylizatora STERI-VAC 5XL DP | - | 2 | 5 | [7 empty] | -
3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego w czasie nie dłuższym niż 4 godziny inkubacji. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik kontrolny. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | - | 25 zestawów + 25 szt. wskaźn. kontroln. | 22 | [7 empty] | 2
4 | Test wsakaźnikowy typu 4 paskowy wieloparametrowy perforowany do kontroli sterylizacji w tlenku etylenu | - | 480 szt. | 2 | [7 empty] | 2
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)

## Cz.5 Testy dez.term.
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 5 Testy do kontroli dezynfekcji termicznej
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej parametry procesu 900C/5min., | - | 100szt. | 35 | [7 empty] | 2
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)

## Cz.6 Tabliczki do tac n.
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 6 Tabliczki do tac narzędziowych
L.p. | Nazwa produktu | em | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Tabliczki z polipropylenu do znakowania tac narzędziowych, odpowiednie dla eyykiet typu -touch, możliwość znakowania laserem, odporne na temeraturę do 134OC, koloru żółtego | 90mm x 33mm | 100 | 2 | [7 empty] | 2
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)

## Cz.7 Plomby, etyk.,filtry
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 7 Plomby, etykiety do kontenerów sterylizacyjnych
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Plomby plastikowe ze wskaźnikiem do kontenerów typu Wagnera jednorazowe, koloru zielonego | - | 1000szt. | 4 | [7 empty] | 2
2 | Plomby plastikowe ze wskaźnikiem do kontenerów typu Aesculap jednorazowe koloru niebieskiego | - | 1000 szt. | 38 | [7 empty] | 2
3 | Plomby plastikowe bez wskaźika do kontenerów typu Aesculap jednorazowe koloru czerwonego |  | 1000 szt. | 2 | [7 empty] | 2
4 | Etykiety do kontenerów Wagnera wkładane z boku samoklejące z języczkiem i idykatorem zewnętrznym widocznym po naklejeniu na etykietę kodu kreskowego o rozmiarze 55x25mm | 38x67mm lub 40x59mm | 500 szt. | 30 | [7 empty] | 2
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)

## Cz.8. Akces. do ster.
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 8 Akcesoria do sterylizacji
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Torebki foliowe posterylizacyjne z zakładką samoprzylepne szer. zakł. 50mm, grubość folii min. 60µm, wymagany arkusz danych technicznych dla opakowań posterylizacyjnych; | 200x300mm | 100 | 10 | [7 empty] | 2
2 |  | 420x700mm | 100 | 10 | [7 empty] | 2
3 | Etykiety do kontenerów Aesculap wkładane z boku samoklejące z idykatorem zewnętrznym umieszczonym z prawej strony etykiety, widocznym po naklejeniu na etykietę kodu kreskowego o rozmiarze 55x25mm | 75x35mm | 500 szt. | 40 | [7 empty] | 2
4 | Wkłady absorbcyjne z wchłaniającej wodę włókniny, absorbujące kondensującą parę wodną | 250x300mm | 100 szt. | 60 | [7 empty] | 2
5 |  | 300x500mm | 100 szt. | 200 | [7 empty] | 2
6 | Filtry do kontenerów sterylizacyjnych do kontenerów typu Aesculap papierowe jednorazowego użycia okrągłe lub z zaokrąglonymi narożnikami i wskaźnikiem sterylizacji - para wodna | o średnicy max.230mm | 500 szt. | 6 | [7 empty] | 2
7 | Osłonki do pakowania i zabezpieczania ostrych narzędzi w formie papierowo-foliowej kieszonki, jednorazowego użycia | 51x127 mm | 250 szt. | 40 | [7 empty] | 2
8 | Osłonki zabezpieczające narożniki tac sterylizacyjnych wykonane z papieru o gramaturze min. 250g/m2, chroniące narożniki tac przed uszkodzeniem podczas procesu sterylizacji, przechowywania i transportu | 100x100x50 mm | 1200 szt. | 20 | [7 empty] | 2
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)

## Cz.9 Czyściki
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 9 Czyściki do narzędzi kanałowych
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Czyściki giętkie do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju jednorazowego użytku | Ø3x300mm | 50 szt. | 80 | [7 empty] | 2
2 |  | Ø9x300mm | 50 szt. | 60 | [7 empty] | 2
3 |  | Ø12x300mm | 50 szt. | 50 | [7 empty] | 2
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)

## Cz.10 Poj. do transp,
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 10 Pojemniki do transportu skażonych wyrobów medycznych
Pakiet nr 6 Papier do sterylizacji | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Pojemniki wielokrotnego użycia, kontenery transportowe do skażonych wyrobów medycznych, wkładane gniazdowe z uchylną pokrywą, możliwość zamknięcia jednorazową plombą | 610x400x190mm | 1 szt. | 10 | [7 empty] | nie dotyczy
2 | Plomby czerwone do kontenerów transportowych 500szt/opakowanie | - | 500 szt. | 20 | [7 empty] | nie dotyczy
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)

## Cz.11 Poj. kosz. do dru. K
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 11 Pojemniki, koszyki do mycia narzędzi mikrochirurgicznych, drutów Kirschnera i drobnych elelmentów instrumentarium
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Pojemnik na druty Kirchnera wykonany ze stali nierdzewnej, przekrój kwadratowy, wewnątrz jedna komora | 20x330mm | 1 szt. | 10 | [7 empty] | nie dotyczy
2 | Koszyk/taca z drobej siatki z pokrywą do mycia narzędzi mikrochirurgicznych i drobnych elelmentów instrumentarium chirurgicznego | 220x140x 50mm | 1 szt. | 2 | [7 empty] | nie dotyczy
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)

## Cz.12 Opaski i osł. silik.
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 12 opaski silikonowe
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Silikonowe opaski do narzędzi, nie ulegające uszkodzeniu w sterylizacji w temp.134°C, posiadające 2 oczka do zapięcia opaski oraz 5 ząbków umożliwiających zapięcie opaski na różnej długości | kolor czerwony dł. 110mm szer. 5 mm | 100 szt. | 4 | [7 empty] | 2
2 |  | kolor niebieski dł. 110 mm szer. 5 mm | 100 szt. | 20 | [7 empty] | 2
3 | Osłonka do zabezpieczania ostrych narzędzi owalna, z termoplastycznego tworzywa odpornego na temperaturę do 134OC, dziurkowana, przeźroczysta | dł. 25,4mm, Æ 3,2mm | 100 szt. | 5 | [7 empty] | 2
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)

## Cz.13 Rękczniki do narz
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 13 Ręczniki do narzędzi chirurgicznych
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Wymagana ilość próbek w sztukach
1 | Ręczniki włókninowe wykonane o wysokiej chłonności z mikrofibry min. 60g/m2, niepozostawiające włóknien na powierzchni, jednorazowgo użycia do usuwania nadmiaru wilgoci z narzędzi chirurgicznych po czyszczeniu manualnym | 305x340 | 320 szt. | 160 | [7 empty] | 2
wartość ogółem | [7 empty] | 0 | 0 | wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe + wartość zamówienia prawa opcji)